## Лист1
Приложение 4 (тендер 2024г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства "Сети технологических трубопроводов теплоснабжения здания ЛДК на УПН Юськинского нефтяного месторождения"
РД № СБПИ 23.075 - АС.2,ТС
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Эстакада под кабельные линии(СБПИ 23.075-АС.2)
2 | Опора Н-4 - Н-6 (3 шт.) (лист 8)
3 | Основание под опоры Н-4 - Н-6 (3шт.)
4 | Щебень М600 фр.20-40 мм, F50 | м3 | 3980 | 3980 | 4776 | 7.3 | 34864.8 | 7.3 |  |  | май 2025
5 | Бетон В20 F50 W2 | м3 | 14050 | 14050 | 16860 | 6.9 | 116334 | 6.9 |  |  | май 2025
6 | Фундаментный анкерный болт 1.1.М16х600 ВСм3пс2 ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 220 | 220 | 264 | 24 | 6336 | 24 |  |  | май 2025
7 | Закладная деталь М1-12 (сер. 1.400-6/76) | шт | 508 | 508 | 609.6 | 12 | 7315.2 |  | 12 |  | май 2025
8 | Грунтовка битумная | кг | 195 | 195 | 234 | 5.3 | 1240.2 |  | 5.3 |  | май 2025
9 | Мастика битумная | кг | 79 | 79 | 94.8 | 30 | 2844 |  | 30 |  | май 2025
10 | Опора Н-4 - Н-6 (3 шт.) | [9 empty] | май 2025
11 | Швеллер стальной горячекатанный 20П, сталь С255, ГОСТ 8240-97 | т | 135000 | 135000 | 162000 | 0.541 | 87642 | 0.541 |  |  | май 2025
12 | Сталь толстолистовая толщ.10мм, С255, ГОСТ 19903-91 | т | 125000 | 125000 | 150000 | 0.031 | 4650 | 0.031 |  |  | май 2025
13 | Сталь толстолистовая толщ.8мм, С255, ГОСТ 19903-91 | т | 125000 | 125000 | 150000 | 0.02 | 3000 | 0.02 |  |  | май 2025
14 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 2.7 | 414.72 |  | 2.7 |  | май 2025
15 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 151 | 151 | 181.2 | 10.3 | 1866.36 |  | 10.3 |  | май 2025
16 | Бетон В20 F50 W2 | м3 | 14050 | 14050 | 16860 | 0.4 | 6744 | 0.4 |  |  | май 2025
17 | Опорные элементы существующих опор эстакады под теплотрассу (15 шт.) (лист 9) | [9 empty] | май 2025
18 | Швеллер стальной горячекатанный 16П, сталь С255, ГОСТ 8240-97 | т | 135000 | 135000 | 162000 | 0.123 | 19926 | 0.12 |  |  | май 2025
19 | Сталь толстолистовая толщ.8мм, С255, ГОСТ 19903-91 | т | 125000 | 125000 | 150000 | 0.102 | 15300 | 0.1 |  |  | май 2025
20 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 1.2 | 184.32 |  | 1.2 |  | май 2025
21 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 151 | 151 | 181.2 | 3.8 | 688.56 |  | 3.8 |  | май 2025
22 | Теплоснабжение ЛДК (23.075-ТС) | [9 empty] | май 2025
23 | Земляные работы | [9 empty] | май 2025
24 | Песок средней крупности | м3 | 1350 | 1350 | 1620 | 5.35 | 8667 | 5.35 |  |  | май 2025
25 | Монтажные работы | [9 empty] | май 2025
26 | Железобетонный лоток теплотрасс Л4-8/2 серии 3.006.1-2/87 (760х530х2980) | шт | 11330 | 11330 | 13596 | 7 | 95172 | 7 |  |  | май 2025
27 | Железобетонный лоток теплотрасс доборный Л4д-8 серии 3.006.1-2/87 (760х530х720) | шт | 4190 | 4190 | 5028 | 2 | 10056 | 2 |  |  | май 2025
28 | Плита перекрытия каналов П 5-8 серии 3.006.1-2/87 | шт | 3900 | 3900 | 4680 | 7 | 32760 | 7 |  |  | май 2025
29 | Сталь угловая 100х100х12 ГОСТ 8509-93 (L=1,2м) | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.022 | 3168 | 0.021 |  |  | май 2025
30 | Лист толщ.10мм ГОСТ 19903-2015 | т | 125000 | 125000 | 150000 | 0.065 | 9750 | 0.065 |  |  | май 2025
31 | Труба ?159х5 ГОСТ 10704-91 (L=0,2м) | т | 145000 | 145000 | 174000 | 0.003 | 522 |  | 0.003 |  | май 2025
32 | Бетон В20 W2 | м3 | 14050 | 14050 | 16860 | 0.12 | 2023.2 | 0.12 |  |  | май 2025
33 | Термоусаживающаяся заглушка изоляции ТИАЛ-ТУЗ 76/160 вкомплекте с герметизирующим адгезивом | шт | 424 | 424 | 508.8 | 2 | 1017.6 |  | 2 |  | май 2025
34 | Железобетонное кольцо с дном КСД 10-9 серия 3.900.1-14 | шт | 9985 | 9985 | 11982 | 1 | 11982 | 1 |  |  | май 2025
35 | Плита перекрытия колодца ПП 10-1 серия 3.900.1-14 | шт | 5150 | 5150 | 6180 | 1 | 6180 | 1 |  |  | май 2025
36 | Кольцо стеновое КС 7-45 серия 3.900.1-14 | шт | 2980 | 2980 | 3576 | 1 | 3576 | 1 |  |  | май 2025
37 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | шт | 3890 | 3890 | 4668 | 1 | 4668 | 1 |  |  | май 2025
38 | Железобетонное кольцо с дном и скобами КСД 15-9-С серия 3.900.1-18 | шт | 8925 | 8925 | 10710 | 1 | 10710 | 1 |  |  | май 2025
39 | Плита перекрытия колодца 1ПП 15-1 серия 3.900.1-14 | шт | 6890 | 6890 | 8268 | 1 | 8268 | 1 |  |  | май 2025
40 | Кольцо стеновое со скобами КС 15-6-С серия 3.900.1-14 | шт | 6650 | 6650 | 7980 | 1 | 7980 | 1 |  |  | май 2025
41 | Кольцо стеновое со скобами КС 15-9-С серия 3.900.1-14 | шт | 7400 | 7400 | 8880 | 1 | 8880 | 1 |  |  | май 2025
42 | Люк полимерный ?700мм | шт | 2250 | 2250 | 2700 | 2 | 5400 | 2 |  |  | май 2025
43 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 12900 | 12900 | 15480 | 0.2 | 3096 |  | 0.2 |  | май 2025
44 | Бетон В20 W2 | м3 | 14050 | 14050 | 16860 | 0.3 | 5058 | 0.3 |  |  | май 2025
45 | Сальник ТМ89-04 по серии 5.900-2 | шт | 8522 | 8522 | 10226.4 | 4 | 40905.6 |  | 4 |  | май 2025
46 | Пенька просмоленная битумом | кг | 191 | 191 | 229.2 | 3.8 | 870.96 |  | 3.8 |  | май 2025
47 | Асбесто-цементный раствор | м3 | 19860 | 19860 | 23832 | 0.1 | 2383.2 |  | 0.1 |  | май 2025
48 | Битумная грунтовка | кг | 195 | 195 | 234 | 32.6 | 7628.4 |  | 32.6 |  | май 2025
49 | Резино-битумная мастика | кг | 79 | 79 | 94.8 | 186 | 17632.8 |  | 186 |  | май 2025
50 | Труба полипропиленовая двухслойная SN16 ?160мм ГОСТ Р54475-2011, ТУ 22.21.21-014-50049230-2018 | м | 730 | 730 | 876 | 3 | 2628 |  | 3 |  | май 2025
51 | Опора Н7 (1 шт.), в том числе: | [9 empty] | май 2025
52 | - бетон В20F50 | м3 | 14050 | 14050 | 16860 | 0.24 | 4046.4 | 0.24 |  |  | май 2025
53 | - арматура А240 ?12мм | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.029 | 4002 | 0.029 |  |  | май 2025
54 | - сталь угловая 63х6 ГОСТ 8509-93 (L=2,0 м) | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.011 | 1584 | 0.011 |  |  | май 2025
55 | - швеллер 20П ГОСТ 8240-56 (L=2,0 м) | т | 135000 | 135000 | 162000 | 0.074 | 11988 | 0.074 |  |  | май 2025
56 | Монолитный короб: | [9 empty] | май 2025
57 | - бетон В20F50 | м3 | 14050 | 14050 | 16860 | 1.53 | 25795.8 | 1.53 |  |  | май 2025
58 | - сталь угловая 100х12 ГОСТ 8509-93 (L=1,2м) | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.022 | 3168 | 0.021 |  |  | май 2025
59 | Плита перекрытия стальная: | [9 empty] | май 2025
60 | - Лист 10 ГОСТ 19903-74 | т | 128000 | 128000 | 153600 | 0.065 | 9984 | 0.065 |  |  | май 2025
61 | - сталь угловая 50х5 ГОСТ 8509-93 (L=3,3м) | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.012 | 1728 | 0.012 |  |  | май 2025
62 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.9 | 138.24 |  | 0.9 |  | май 2025
63 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 151 | 151 | 181.2 | 2.9 | 525.48 |  | 2.9 |  | май 2025
64 | Монтаж трубопровода | [9 empty] | май 2025
65 | Труба стальная электросварная ?76х3 мм Ст20 ГОСТ10704-91 (L=60м) | т | 140000 | 140000 | 168000 | 0.324 | 54432 | 0.324 |  |  | май 2025
66 | Труба Ст 76х3-2-ППУ-(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 | м | 1094 | 1094 | 1312.8 | 422 | 554001.6 | 422 |  |  | май 2025
67 | Отвод УкСт76х3-90?-2-ППУ-2ОЦ ГОСТ 30732-2006 | шт | 14000 | 14000 | 16800 | 44 | 739200 | 44 |  |  | май 2025
68 | Отвод крутоизогнутый 90гр ?76х3 мм Ст20 ГОСТ 30753-2001 | шт | 460 | 460 | 552 | 10 | 5520 | 10 |  |  | май 2025
69 | Отвод 45гр ?76х3 мм Ст20 ГОСТ 30753-2001 | шт | 435 | 435 | 522 | 4 | 2088 | 4 |  |  | май 2025
70 | Тройник стальной с шаровым краном, наружным диаметромосновной трубы 76 мм, диаметром трубы на кранвоздушника 32 мм, с изоляцией типа 2, из пенополиуретана,оцинкованной трубе-оболочке, Ст 76-32-2-ППУ-ОЦ | шт | 11000 | 11000 | 13200 | 8 | 105600 |  | 8 |  | май 2025
71 | Тройник стальной с шаровым краном, наружным диаметромосновной трубы 76 мм, диаметром трубы на кранвоздушника 32 мм, с изоляцией типа 2, из пенополиуретана,оцинкованной трубе-оболочке, с воздухоотводчиком,Ст 76-32-2-ППУ-ОЦ (с воздухоотводчиком) | шт | 12000 | 12000 | 14400 | 6 | 86400 |  | 6 |  | май 2025
72 | Резьба стальная удлиненная 3/4"из ВГП труб 3262-75 L=50мм | шт | 33 | 33 | 39.6 | 2 | 79.2 |  | 2 |  | май 2025
73 | Вентиль 3/4" латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 VF.04.GL.034 | шт | 536 | 536 | 643.2 | 2 | 1286.4 |  | 2 |  | май 2025
74 | Кран шаровой стальной с Ду65мм, Нкр=0.235мс изоляцией типа 2 из пенополиуретана воцинкованной оболочке | шт | 20000 | 20000 | 24000 | 2 | 48000 |  | 2 |  | май 2025
75 | Скорлупа из пенополиуретана (ППУ) ?76/160 ГОСТ 30732-2006 | м | 1290 | 1290 | 1548 | 65 | 100620 |  | 65 |  | май 2025
76 | Вспененный фольгированный полиэтилен, толщина 2 мм | м2 | 15 | 15 | 18 | 33 | 594 |  | 33 |  | май 2025
77 | Комплект заделки стыков для оцинкованной оболочки длятрубы Ст 76х3-2-ППУ-(ОЦ) в составе:-кожух из оцинкованной стали - 1 штука;-скорлупа  0,5 м;-лента адгезивная (термоклей) | шт | 649 | 649 | 778.8 | 132 | 102801.6 |  | 132 |  | май 2025
78 | Металлическая заглушка теплоизоляции 76/160 ГОСТ 30732-2006 | шт | 1138 | 1138 | 1365.6 | 4 | 5462.4 |  | 4 |  | май 2025
79 | Неподвижная опора стальная с наружным диаметром 76 мм,высотой стального листа 275мм с тепловой изоляцией изпенополиуретана типа 2 в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ30732-2006, Ст76-275х24-2-ППУ-ПЭ | шт | 4365 | 4365 | 5238 | 2 | 10476 |  | 2 |  | май 2025
80 | Неподвижная опора стальная с наружным диаметром 76 мм,высотой стального листа 275мм с тепловой изоляцией изпенополиуретана типа 2 в стальной оболочке по ГОСТ30732-2006,Ст76-275х24-2-ППУ-ОЦ | шт | 4365 | 4365 | 5238 | 12 | 62856 |  | 12 |  | май 2025
81 | Скользящая опора для стальной трубы наружным диаметром76 с тепловой изоляцией из пенополиуретана в стальнойоболочке, 76-ППУ-Ст ГОСТ 30732-2006 | шт | 2025 | 2025 | 2430 | 96 | 233280 |  | 96 |  | май 2025
82 | Эмаль термостойкая КО-811 (цвет - зеленый) | кг | 346 | 346 | 415.2 | 6.1 | 2532.72 |  | 6.1 |  | май 2025
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.