## Лист1
Приложение 4 (тендер 2024г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству объекта: «УПН Черновского нефтяного месторождения. Здание котельной. Котел № 1». Выполнение демонтажных работ объектов «Котел КВЗ-ГМ-2 № 1. Щит автоматики котла № 1. Дымосос ДН-6,3-1500"
РД № 1567-01 |  | S.1503.001.035.40 |  | № Документа |  | 22
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | "УПН Черновского нефтяного месторождения. Реконструкция Здания котельной, инв. № 4527391003. Котел № 1Л
2 | РД 1567-01-АС
3 | ОП2
4 | Швеллер 10П | т | 107500 | 107500 | 129000 | 0.011 | 1419 | 0.011 |  | 0.01 | апрель-май 2025
5 | Лист 10 | т | 83900 | 83900 | 100680 | 0.005 | 503.4 | 0.005 |  |  | апрель-май 2025
6 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 | т | 98400 | 98400 | 118080 | 0.012 | 1416.96 | 0.012 |  | 0.01 | апрель-май 2025
7 | Лист 16 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.011 | 1174.8 | 0.011 |  | 0.01 | апрель-май 2025
8 | Лист 8 | т | 116000 | 116000 | 139200 | 0.008 | 1113.6 | 0.008 |  | 0.01 | апрель-май 2025
9 | Анкерный болт с гайкой М10х95 | шт | 20 | 20 | 24 | 4 | 96 |  | 4 |  | апрель-май 2025
10 | Анкер-шпилька HST-HCR М10х90/10 | шт | 1600 | 1600 | 1920 | 4 | 7680 |  | 4 |  | апрель-май 2025
11 | ОП3 | [9 empty] | апрель-май 2025
12 | Швеллер 10П, L=550 | т | 107500 | 107500 | 129000 | 0.013 | 1677 | 0.013 |  | 0.01 | апрель-май 2025
13 | Лист 10 | т | 83900 | 83900 | 100680 | 0.005 | 503.4 | 0.005 |  |  | апрель-май 2025
14 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 | т | 98400 | 98400 | 118080 | 0.012 | 1416.96 | 0.012 |  | 0.01 | апрель-май 2025
15 | Лист 16 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.011 | 1174.8 | 0.011 |  | 0.01 | апрель-май 2025
16 | Лист 8 | т | 116000 | 116000 | 139200 | 0.023 | 3201.6 | 0.023 |  | 0.02 | апрель-май 2025
17 | Анкер-шпилька HST-HCR М10х90/10 | шт | 1600 | 1600 | 1920 | 4 | 7680 |  | 4 |  | апрель-май 2025
18 | ОП4 |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
19 | Швеллер 10П | т | 107500 | 107500 | 129000 | 0.014 | 1806 | 0.014 |  | 0.01 | апрель-май 2025
20 | Лист 4 | т | 114000 | 114000 | 136800 | 0.001 | 136.8 |  |  |  | апрель-май 2025
21 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 | т | 98400 | 98400 | 118080 | 0.012 | 1416.96 | 0.012 |  | 0.01 | апрель-май 2025
22 | Лист 16 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.011 | 1174.8 | 0.011 |  | 0.01 | апрель-май 2025
23 | Лист 8 | т | 116000 | 116000 | 139200 | 0.005 | 696 | 0.005 |  |  | апрель-май 2025
24 | Анкер-шпилька HST-HCR М10х90/10 | шт | 1600 | 1600 | 1920 | 4 | 7680 |  | 4 |  | апрель-май 2025
25 | ОП15 |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
26 | Швеллер 10П | т | 107500 | 107500 | 129000 | 0.008 | 1032 | 0.008 |  | 0.01 | апрель-май 2025
27 | Труба 219х5 ГОСТ 10704-91 | т | 95900 | 95900 | 115080 | 0.083 | 9551.64 | 0.083 |  | 0.08 | апрель-май 2025
28 | Лист 16 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.02 | 2136 | 0.02 |  | 0.02 | апрель-май 2025
29 | Лист 8 | т | 116000 | 116000 | 139200 | 0.009 | 1252.8 | 0.009 |  | 0.01 | апрель-май 2025
30 | Анкер-шпилька HST-HCR М12х115/20 | шт | 9600 | 9600 | 11520 | 4 | 46080 |  | 4 |  | апрель-май 2025
31 | ОП16 (2 шт) |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
32 | Швеллер 10П | т | 107500 | 107500 | 129000 | 0.003 | 387 | 0.003 |  |  | апрель-май 2025
33 | Лист 10 | т | 83900 | 83900 | 100680 | 0.009 | 906.12 | 0.009 |  | 0.01 | апрель-май 2025
34 | Анкерный болт с гайкой М10х95 | шт | 20 | 20 | 24 | 8 | 192 |  | 8 |  | апрель-май 2025
35 | ОП21 (2 шт) |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
36 | Труба 219х5 ГОСТ 10704-91 | т | 95900 | 95900 | 115080 | 0.192 | 22095.36 | 0.192 |  | 0.19 | апрель-май 2025
37 | Лист 16 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.04 | 4272 | 0.04 |  | 0.04 | апрель-май 2025
38 | Лист 8 | т | 116000 | 116000 | 139200 | 0.017 | 2366.4 | 0.017 |  | 0.02 | апрель-май 2025
39 | Анкер-шпилька HST-HCR М12х115/20 | шт | 9600 | 9600 | 11520 | 8 | 92160 |  | 8 |  | апрель-май 2025
40 | Б-1 |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
41 | Швеллер 14П | т | 114300 | 114300 | 137160 | 0.083 | 11384.28 | 0.083 |  | 0.08 | апрель-май 2025
42 | Сечение 1-1 |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
43 | Лист 10 | т | 83900 | 83900 | 100680 | 0.008 | 805.44 | 0.008 |  | 0.01 | апрель-май 2025
44 | Лист 8 | т | 116000 | 116000 | 139200 | 0.005 | 696 | 0.005 |  |  | апрель-май 2025
45 | Анкер-шуруп HUS 6х160 каталог "HILTI" | шт | 150 | 150 | 180 | 6 | 1080 |  | 6 |  | апрель-май 2025
46 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 126 | 126 | 151.2 | 8.64 | 1306.368 | 8.64 |  | 8.64 | апрель-май 2025
47 | Эмаль ПФ-115 | кг | 125 | 125 | 150 | 13.68 | 2052 |  | 13.68 |  | апрель-май 2025
48 | Фундамент ФОм1 под котел |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
49 | Бетон класса B10, F75, W4 | м3 | 12300 | 12300 | 14760 | 0.45 | 6642 |  | 0.45 |  | апрель-май 2025
50 | Сетка 4С 8А400-200/8А400-200 130х2700 50/50, ГОСТ 23279-2012 | т | 94000 | 94000 | 112800 | 0.015 | 1692 |  | 0.015 | 0.01 | апрель-май 2025
51 | Изделие закладное МН 140-1, с. 1.400-15 вып. 0, 1 - 12шт | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 12 | 18720 |  | 12 |  | апрель-май 2025
52 | Бетон класса B15, F75, W4 | м3 | 13250 | 13250 | 15900 | 5.07 | 80613 | 5.07 |  |  | апрель-май 2025
53 | Просмоленая доска 20х100мм | м | 100 | 100 | 120 | 19 | 2280 |  | 19 |  | апрель-май 2025
54 | Тиокиловый герметик | кг | 390 | 390 | 468 | 5 | 2340 |  | 5 |  | апрель-май 2025
55 | Фундамент Фм1 под опору |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
56 | Бетон класса B10, F75, W4 | м3 | 12300 | 12300 | 14760 | 0.14 | 2066.4 |  | 0.14 |  | апрель-май 2025
57 | Сетка 2С 12А400(100)/12А400(100) 95х95 25/25, ГОСТ 23279-2012 | т | 113000 | 113000 | 135600 | 0.02 | 2712 |  | 0.02 | 0.02 | апрель-май 2025
58 | Арматура 10А240(А-1), ГОСТ 5781-82 | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.002 | 235.2 |  |  |  | апрель-май 2025
59 | Бетон класса B15, F75, W4 | м3 | 13250 | 13250 | 15900 | 0.3 | 4770 | 0.3 |  |  | апрель-май 2025
60 | Просмоленая доска 20х100мм | м | 100 | 100 | 120 | 4 | 480 |  | 4 |  | апрель-май 2025
61 | Тиокиловый герметик | кг | 390 | 390 | 468 | 1 | 468 |  | 1 |  | апрель-май 2025
62 | РД 1567-01-АТМ |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
63 | Приборы средств автоматизации |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
64 | Термопреобразователь сопротивления, -50 450 С, М20х1,5, L=60мм, ТСПВ-1088-021-60-100П-А3-С10 (d=8мм), ТУ 4211-036-39375199-11, НПО Вакууммаш г.Ижевск | шт | 13100 | 13100 | 15720 | 1 | 15720 | 1 |  |  | апрель-май 2025
65 | Термопреобразователь сопротивления, -50 450 С, М20х1,5, L=60мм, ТСПВ-1088-021-60-100П-А3-С10 (d=8мм), ТУ 4211-036-39375199-11, НПО Вакууммаш г.Ижевск | шт | 13100 | 13100 | 15720 | 1 | 15720 | 1 |  |  | апрель-май 2025
66 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом, 0 500 С, 4-20 мА, М20х1,5, L=60мм, УТП108-60-М20х1,5-С10--100П-0/500-0,5-Т, ТУ 4211-034-39375199-10, НПО Вакууммаш г.Ижевск | шт | 16000 | 16000 | 19200 | 1 | 19200 | 1 |  |  | апрель-май 2025
67 | Реле давления РД-2Р-0,8-G1/2 модель 35, ТУ 4218-001-4719015564-2010, Росма г. С.-Петербург | шт | 2100 | 2100 | 2520 | 2 | 5040 | 2 |  |  | апрель-май 2025
68 | Манометр показывающий ТМ-510Р.00(0-1 Мпа) М20х1,5 1,5 IP54, Росма г. С.-Петербург | шт | 1100 | 1100 | 1320 | 1 | 1320 | 1 |  |  | апрель-май 2025
69 | Манометр показывающий ТМ-510Р.00(0-1 Мпа) М20х1,5 1,5 IP54, Росма г. С.-Петербург | шт | 1100 | 1100 | 1320 | 1 | 1320 | 1 |  |  | апрель-май 2025
70 | Термометр показывающий БТ-51.211 (0-120С)М20х1,5 46 1,5, Росма г. С.-Петербург | шт | 1200 | 1200 | 1440 | 1 | 1440 | 1 |  |  | апрель-май 2025
71 | Термометр показывающий БТ-51.211 (0-120С)М20х1,5 46 1,5, Росма г. С.-Петербург | шт | 1200 | 1200 | 1440 | 1 | 1440 | 1 |  |  | апрель-май 2025
72 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой, 220В, IP50, Маяк-220-К, ТУ 4372-001-49518441-99 | шт | 695 | 695 | 834 | 1 | 834 |  | 1 |  | апрель-май 2025
73 | Жидкостный стеклянный виброустойчивый термометр ТТ-В-200/100.П11G1/2(0-600 С), Росма г. С.-Петербург | шт | 1700 | 1700 | 2040 | 1 | 2040 |  | 1 |  | апрель-май 2025
74 | Тягонапоромер радиальный, -500 +500 па, ТНМП-100-М1Р-0,5-1,5-Т3-М20х1,5, ТУ 25-7305.016-90 | шт | 7600 | 7600 | 9120 | 1 | 9120 | 1 |  |  | апрель-май 2025
75 | Кабели и провода |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
76 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,0, ТУ 16.К71-310-2001 | м | 65 | 65 | 78 | 49 | 3822 | 49 |  | 49 | апрель-май 2025
77 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х1,0, ТУ 16.К71-310-2001 | м | 140 | 140 | 168 | 11 | 1848 | 11 |  |  | апрель-май 2025
78 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0, ТУ 16.К71-310-2001 | м | 69 | 69 | 82.8 | 20 | 1656 | 20 |  | 20 | апрель-май 2025
79 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВ 1х6,0 (желто-зеленый), ТУ 16-705.501-2010 | м | 73 | 73 | 87.6 | 15 | 1314 | 15 |  |  | апрель-май 2025
80 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВ 1х1,0 (белый), ТУ 16-705.501-2010 | м | 15 | 15 | 18 | 10 | 180 | 10 |  |  | апрель-май 2025
81 | Материалы и монтажные изделия |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
82 | Полоса стальная 4х25 ГОСТ 103-76 | т | 102500 | 102500 | 123000 | 0.008 | 984 | 0.008 |  | 0.01 | апрель-май 2025
83 | Труба стальная бесшовная 14х2,0 ст. 09Г2С, ГОСТ 8734-75 | т | 486100 | 486100 | 583320 | 0.018 | 10499.76 | 0.018 |  |  | апрель-май 2025
84 | Соединение ввертное ниппельное с накидной гайкой М20х1,5, НСВ-14-М20х1,5 ст.20, ТУ 4218-041-01395839-01 | шт | 2660 | 2660 | 3192 | 3 | 9576 | 3 |  |  | апрель-май 2025
85 | Соединение навертное ниппельное с накидной гайкой М20х1,5, НСН-14-М20х1,5 ст.20, ТУ 4218-041-01395839-01 | шт | 2660 | 2660 | 3192 | 1 | 3192 | 1 |  |  | апрель-май 2025
86 | Соединение навертное ниппельное с накидной гайкой G1/2, НСН-14-G1/2 ст.20, ТУ 4218-041-01395839-01 | шт | 1800 | 1800 | 2160 | 2 | 4320 | 2 |  |  | апрель-май 2025
87 | Фитинг для манометра с накидной вращающейся гайкой М20х1,5 | шт | 1720 | 1720 | 2064 | 2 | 4128 |  | 2 |  | апрель-май 2025
88 | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦП-20 | м | 64 | 64 | 76.8 | 15.5 | 1190.4 | 15.5 |  |  | апрель-май 2025
89 | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн РКН-20 | шт | 77 | 77 | 92.4 | 20 | 1848 | 20 |  |  | апрель-май 2025
90 | Кабель-канал 80х80мм, L=2000мм, Lina25 | шт | 2350 | 2350 | 2820 | 2 | 5640 |  | 2 |  | апрель-май 2025
91 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 126 | 126 | 151.2 | 2.4 | 362.88 | 2.4 |  | 2.4 | апрель-май 2025
92 | Термоусаживаемая трубка ТУТк 95/22, ТУ 2247-021-97284872-2006 | м | 700 | 700 | 840 | 1.22 | 1024.8 |  | 1.22 |  | апрель-май 2025
93 | Электроаппаратура |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
94 | 1 Миниатюрное реле, 3 перекидных контакта 10А (=220В Чувст. Пост. Тока)- герметичное 55.33.9.220.0000 ¦ 55339220000, Finder | шт | 2500 | 2500 | 3000 | 1 | 3000 | 1 |  |  | апрель-май 2025
95 | 2 Розетка для реле 55.33 с раздельными контактами, пластиковым фиксатором, винтовые зажимы, синяя, 10А, 94.03.SPA ¦ 9403SPA, Finder | шт | 600 | 600 | 720 | 1 | 720 | 1 |  |  | апрель-май 2025
96 | Кабельные металлические конструкции КМК |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
97 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х50х3000 | м | 440 | 440 | 528 | 12 | 6336 | 12 |  | 9 | апрель-май 2025
98 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, осн. 50мм, L=3000мм | м | 215 | 215 | 258 | 12 | 3096 | 12 |  | 12 | апрель-май 2025
99 | Винт М6х10 с крестообразным шлицем | шт | 7 | 7 | 8.4 | 20 | 168 |  | 20 |  | апрель-май 2025
100 | Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию | шт | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 20 | 132 |  | 20 |  | апрель-май 2025
101 | Консоль ML на лоток с осн.150, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | шт | 1210 | 1210 | 1452 | 10 | 14520 | 10 |  |  | апрель-май 2025
102 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 200х80х3000 | м | 1255 | 1255 | 1506 | 3 | 4518 | 3 |  |  | апрель-май 2025
103 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, осн. 200мм, L=3000мм | м | 475 | 475 | 570 | 3 | 1710 | 3 |  |  | апрель-май 2025
104 | Консоль ML на лоток с осн.200, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | шт | 1005 | 1005 | 1206 | 3 | 3618 | 3 |  |  | апрель-май 2025
105 | Стандартный анкер со шпилькой М8 L=70мм | шт | 119 | 119 | 142.8 | 4 | 571.2 |  | 4 |  | апрель-май 2025
106 | РД 1567-01-ТМ |  | 0 | [7 empty] | апрель-май 2025
107 | Котел "Термотехник" тип ТТ100, мощность 2000кВт, Ру 6 t=115 С, петли фронтальной двери слева, ЭФ.208.000.000, ООО "ЭНТРОРОС" | шт | 3845880 | 3845880 | 4615056 | 1 | 4615056 | 1 |  | оборудование | апрель-май 2025
108 | Плита под горелку с присоединительными отверстиями, ООО "ЭНТРОРОС" | шт | 29160 | 29160 | 34992 | 1 | 34992 | 1 |  |  | апрель-май 2025
109 | Система автоматизации котла Энергоматик 130.01 | шт | 207360 | 207360 | 248832 | 1 | 248832 | 1 |  |  | апрель-май 2025
110 | Горелка TECHNOFLAME с принадлежностями TF-G 2500 M, ВТ 80, газ нефтяной попутный согласно протокола испытаний, Горелка газовая модулируемая для котла ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ фирмы ООО "ЭНТРОРОС". Мощность горелки (кВт): 2500, Теплотворность топлива: - Попутный, в т.ч. | компл | 1566000 | 1566000 | 1879200 | 1 | 1879200 | 1 |  | оборудование | апрель-май 2025
110.1 | Затвор газовый дроссельный ЗГД80 из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | апрель-май 2025
110.2 | Отсечной электромагнитный клапан КМГ-80Ф из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | апрель-май 2025
110.3 | Регулятор-стабилизатор давления РС-3-1-С-80 из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | апрель-май 2025
110.4 | Клапан электромагнитный газовый связи с атмосферой КМГ-20НО-100 из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | апрель-май 2025
110.5 | Реле давления газа ДРД-400 (минимум, герметичности, максимум) из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | апрель-май 2025
110.6 | Компенсатор антивибрационный из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | апрель-май 2025
110.7 | Манометр КМ-22 Р, 0 25 кПа с кнопочным краном VE-2 из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | апрель-май 2025
110.8 | Фильтр газовый ФН3-1 из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | апрель-май 2025
110.9 | Кран шаровый газовый 11с67п ЦФ.00.1.016.080 из комплекта поставки горелки | шт | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | апрель-май 2025
110.10 | Комплект проводов от горелки к шкафу управления горелкой (длина около 4 метров) | компл | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | апрель-май 2025
121 | Затвор дисковый межфланцевый Ду=150, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +180 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 29.22.150 | шт | 17000 | 17000 | 20400 | 2 | 40800 | 2 |  |  | апрель-май 2025
122 | Затвор дисковый межфланцевый Ду=100, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +180 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 29.22.100 | шт | 11200 | 11200 | 13440 | 2 | 26880 | 2 |  |  | апрель-май 2025
123 | Кран шаровый фланцевый, Ду=40, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +190 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ 40.16.3110 | шт | 18000 | 18000 | 21600 | 2 | 43200 | 2 |  |  | апрель-май 2025
124 | Кран шаровый фланцевый, Ду=32, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +190 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ 32.16.3110 | шт | 15000 | 15000 | 18000 | 1 | 18000 | 1 |  |  | апрель-май 2025
125 | Кран шаровый фланцевый, Ду=25, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +190 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ 25.16.3110 | шт | 10500 | 10500 | 12600 | 1 | 12600 | 1 |  |  | апрель-май 2025
126 | Кран шаровый фланцевый, Ду=20, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -40 до +190 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ 20.16.3110 | шт | 9000 | 9000 | 10800 | 4 | 43200 | 4 |  |  | апрель-май 2025
127 | Фланец стальной плоский приварной Ду=150, Ру=16 бар, температура рабочей среды до +115 С, перемещаемая среда - вода, климатическое исполнение У1, марка стали В-Ст3сп, ГОСТ 33259-2015 | шт | 3700 | 3700 | 4440 | 2 | 8880 | 1 | 1 | 1 | апрель-май 2025
128 | Прокладка паронитовая Ду 150мм, паронит марки ПОН по ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 | шт | 250 | 250 | 300 | 2 | 600 |  | 2 |  | апрель-май 2025
129 | Болт М20х75, ГОСТ 7798-70 | шт | 200 | 200 | 240 | 8 | 1920 |  | 8 |  | апрель-май 2025
130 | Гайка М20 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80, ГОСТ 5915-70* | шт | 20 | 20 | 24 | 8 | 192 |  | 8 |  | апрель-май 2025
131 | Шайба А.20.01.В-Ст3сп ГОСТ 10705-80, ГОСТ 11371-78* | шт | 4 | 4 | 4.8 | 16 | 76.8 |  | 16 |  | апрель-май 2025
132 | Труба стальная 159х4,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.201 | 26532 | 0.201 |  |  | апрель-май 2025
133 | Труба стальная 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | т | 98400 | 98400 | 118080 | 0.113 | 13343.04 | 0.113 |  | 49.96 | апрель-май 2025
134 | Труба стальная 45х2,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | т | 170000 | 170000 | 204000 | 0.028 | 5712 | 0.028 |  |  | апрель-май 2025
135 | Труба стальная 38х2,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.002 | 235.2 |  | 0.002 |  | апрель-май 2025
136 | Труба стальная 32х2,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.001 | 114 |  | 0.001 |  | апрель-май 2025
137 | Труба стальная 25х2,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.015 | 1710 |  | 0.015 |  | апрель-май 2025
138 | Отвод П90 159х4,5-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | шт | 1800 | 1800 | 2160 | 8 | 17280 | 8 |  |  | апрель-май 2025
139 | Отвод П90 108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | шт | 850 | 850 | 1020 | 8 | 8160 | 8 |  | 3 | апрель-май 2025
140 | Отвод П45 108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | шт | 850 | 850 | 1020 | 2 | 2040 | 2 |  |  | апрель-май 2025
141 | Отвод П90 45х2,5-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | шт | 650 | 650 | 780 | 2 | 1560 | 2 |  |  | апрель-май 2025
142 | Отвод П90 38х2,5-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | шт | 600 | 600 | 720 | 1 | 720 | 1 |  |  | апрель-май 2025
143 | Отвод П90 32х2,5-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | шт | 500 | 500 | 600 | 1 | 600 |  | 1 |  | апрель-май 2025
144 | Отвод П90 26,9х3,2-Ст3сп, ГОСТ 17375-2001 | шт | 450 | 450 | 540 | 9 | 4860 |  | 9 |  | апрель-май 2025
145 | Переход ПК 159х4,5-108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17378-2001 | шт | 1200 | 1200 | 1440 | 2 | 2880 | 2 |  |  | апрель-май 2025
146 | Заглушка 108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17379-2001 | шт | 300 | 300 | 360 | 1 | 360 | 1 |  |  | апрель-май 2025
147 | Тройник 159х4,5-159х4,5-Ст3сп, ГОСТ 17376-2001 | шт | 1890 | 1890 | 2268 | 4 | 9072 | 4 |  |  | апрель-май 2025
148 | Тройник 108х4,0-108х4,0-Ст3сп, ГОСТ 17376-2001 | шт | 1800 | 1800 | 2160 | 2 | 4320 | 2 |  |  | апрель-май 2025
149 | Опора скользящая приварная, длина опорной поверхности L=170мм, высота опоры 100мм, материал - сталь 20 (категория 3), 159х4,5-20 3, ТС-623.000-09, сер. 5.903-13 вып. 8-95 | шт | 998 | 998 | 1197.6 | 2 | 2395.2 |  | 2 |  | апрель-май 2025
150 | Опора скользящая приварная, длина опорной поверхности L=170мм, высота опоры 100мм, материал - сталь 20 (категория 3), 108х4,0-20 3, ТС-623.000-06, сер. 5.903-13 вып. 8-95 | шт | 800 | 800 | 960 | 8 | 7680 |  | 8 |  | апрель-май 2025
151 | Опора скользящая приварная, длина опорной поверхности L=170мм, высота опоры 100мм, материал - сталь 20 (категория 3), 45х2,5-20 3, ТС-623.000-00, сер. 5.903-13 вып. 8-95 | шт | 712.5 | 712.5 | 855 | 2 | 1710 |  | 2 |  | апрель-май 2025
152 | Грунтовочный слой Цинотан, ТУ 2312-090-12288779-2012 | кг | 1180 | 1180 | 1416 | 5.15 | 7292.4 |  | 5.15 |  | апрель-май 2025
153 | Покровный слой Политон-УР, ТУ 2312-090-12288779-2012 | кг | 590 | 590 | 708 | 2.5 | 1770 |  | 2.5 |  | апрель-май 2025
154 | Покровный слой Политон-УР(УФ), ТУ 2312-090-12288779-2012 | кг | 640 | 640 | 768 | 2.5 | 1920 |  | 2.5 |  | апрель-май 2025
155 | Тепловая изоляция трубопроводов - рулон "K-FLEX-SOLAR-HT", толщина рулона 32мм | м2 | 5730 | 5730 | 6876 | 21.9 | 150584.4 |  | 21.9 |  | апрель-май 2025
156 | Клей двухкомпонентный с наполнителем (5%) К-425 | л | 3100 | 3100 | 3720 | 1.2 | 4464 |  | 1.2 |  | апрель-май 2025
157 | Сталь тонколистовая оцинкованная толщ. 0,5мм (ГОСТ 14918-80) | кг | 139.9 | 139.9 | 167.88 | 109 | 18298.92 | 109 |  | 109 | апрель-май 2025
158 | Лента "K-FLEX-SOLAR-HT" самоклеящаяся шириной 50мм | м | 80 | 80 | 96 | 75 | 7200 |  | 75 |  | апрель-май 2025
159 | Клапан газоплотный круглого сечения Ду500, температура рабочей среды до +400 С, давление в коробе до 0,004 Мпа, материал - сталь 12Х18Н10Т, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, с ручным приводом, 11 ПГВУ 292-80 | шт | 340000 | 340000 | 408000 | 1 | 408000 | 1 |  | оборудование | апрель-май 2025
160 | Труба стальная электросварная 630х7,0, ГОСТ 10704-91, 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-2014 | т | 133400 | 133400 | 160080 | 0.108 | 17288.64 | 0.108 |  |  | апрель-май 2025
161 | Труба стальная электросварная 530х6,0, ГОСТ 10704-91, 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-2014 | т | 133400 | 133400 | 160080 | 0.078 | 12486.24 | 0.078 |  |  | апрель-май 2025
162 | Переход ПК 610х12,5-508х11,0-12Х18Н10Т, ГОСТ 17378-2001 | шт | 138000 | 138000 | 165600 | 1 | 165600 | 1 |  |  | апрель-май 2025
163 | Опора скользящая приварная, длина опорной поверхности L=170мм, высота опоры 100мм, материал - сталь 09Г2С(категория 12), 630х7,0-09Г2С-12 ТС-624.000-024, сер. 5.903-13 вып. 8-95 | шт | 2036 | 2036 | 2443.2 | 1 | 2443.2 | 1 |  |  | апрель-май 2025
164 | Тепловая изоляция маты "Батиз термо+400" толщ. 60мм из базальтового волокна ТУ 5769-002-13949929-2005, прошитого стеклянным ровингом, с.7.903.9-3.1-15 | м3 | 4590 | 4590 | 5508 | 0.5 | 2754 |  | 0.5 |  | апрель-май 2025
165 | Сталь тонколистовая оцинкованная, с.7.903.9-3.1-31 толщ.0,6мм | кг | 139.9 | 139.9 | 167.88 | 21 | 3525.48 |  | 21 |  | апрель-май 2025
166 | Винт самонарезающий | шт | 30 | 30 | 36 | 41 | 1476 |  | 41 |  | апрель-май 2025
167 | Бандаж с пряжкой | шт | 120 | 120 | 144 | 6 | 864 |  | 6 |  | апрель-май 2025
168 | Лента 0,7х20 | кг | 132 | 132 | 158.4 | 1.48 | 234.432 | 1.48 |  | 1.48 | апрель-май 2025
169 | Пряжка | шт | 40 | 40 | 48 | 6 | 288 | 6 |  | 6 | апрель-май 2025
170 | Скоба опорная | шт | 60 | 60 | 72 | 8 | 576 |  | 8 |  | апрель-май 2025
171 | Проволока 1,200-Ч(1,2Ц 0) | кг | 80 | 80 | 96 | 0.065 | 6.24 |  | 0.07 |  | апрель-май 2025
172 | Стеклопластик рулонный - 0,12м2 | м2 | 130 | 130 | 156 | 0.12 | 18.72 |  | 0.12 |  | апрель-май 2025
173 | Клей двухкомпонентный с наполнителем (5%) К-425 | л | 3100 | 3100 | 3720 | 1.2 | 4464 |  | 1.2 |  | апрель-май 2025
174 | Бобышка (исп.2) БП-БТ-30-G1/2 ТУ 4218-001-4719015564-2015 | шт | 250 | 250 | 300 | 4 | 1200 | 4 |  |  | апрель-май 2025
175 | Гильза для термометра БТ.211 L=64 мм, d=10, G1/2 нерж. ТУ 4211-001-4719015564-2008 | шт | 1020 | 1020 | 1224 | 3 | 3672 | 3 |  |  | апрель-май 2025
176 | Гильза для термометра БТ.211 L=64 мм, d=10, М20х1,5 нерж. ТУ 4211-001-4719015564-2008 | шт | 1020 | 1020 | 1224 | 5 | 6120 | 5 |  |  | апрель-май 2025
177 | Бобышка (исп.6) БП-БТ-30-М20х1,5 ТУ 4218-001-4719015564-2015 | шт | 200 | 200 | 240 | 10 | 2400 | 10 |  |  | апрель-май 2025
178 | Гильза для термометра БТ.211 L=100 мм, d=10, G1/2 нерж. ТУ 4211-001-4719015564-2008 | шт | 1020 | 1020 | 1224 | 1 | 1224 | 1 |  |  | апрель-май 2025
179 | Кран трехходовый RM15 ММ1/2-М20х1,5 (вн-нр) латунь ГОСТ 21345-2005 | шт | 908 | 908 | 1089.6 | 5 | 5448 | 5 |  |  | апрель-май 2025
180 | РД 1567-01-ГСВ
181 | Кран шаровый фланцевый, Ду=25, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -60 до +190 С, перемещаемая среда - попутный нефтяной газ, сталь 12Х18Н10Т, климатическое исп. У1, с ответными фланцами, крепеом и прокладками, КШ 25.16.3120 | шт | 10500 | 10500 | 12600 | 1 | 12600 | 1 |  |  | апрель-май 2025
182 | Кран шаровый фланцевый, Ду=20, Ру=16 бар, температура рабочей среды от -60 до +190 С, перемещаемая среда - попутный нефтяной газ, сталь 12Х18Н10Т, климатическое исп. У1, с ответными фланцами, крепеом и прокладками, КШ 20.16.3120 | шт | 9000 | 9000 | 10800 | 1 | 10800 | 1 |  |  | апрель-май 2025
183 | Труба стальная 108х4,0 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 | т | 98400 | 98400 | 118080 | 0.004 | 472.32 | 0.004 |  |  | апрель-май 2025
184 | Труба стальная 89х3,5 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 | т | 101000 | 101000 | 121200 | 0.005 | 606 | 0.005 |  | 13 | апрель-май 2025
185 | Труба стальная 32х2,5 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.009 | 1026 |  | 0.009 |  | апрель-май 2025
186 | Труба стальная 25х2,5 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.001 | 114 |  | 0.001 |  | апрель-май 2025
187 | Отвод П45 108х4,0-В20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 850 | 850 | 1020 | 1 | 1020 | 1 |  |  | апрель-май 2025
188 | Отвод П90 89х3,5-В20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 780 | 780 | 936 | 3 | 2808 | 3 |  |  | апрель-май 2025
189 | Отвод П90 32х2,5-В20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 500 | 500 | 600 | 3 | 1800 |  | 3 |  | апрель-май 2025
190 | Отвод П90 26,9х3,2-В20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 450 | 450 | 540 | 5 | 2700 |  | 5 |  | апрель-май 2025
191 | Тройник 159х4,5-108х4,0-В20, ГОСТ 17376-2001 | шт | 1890 | 1890 | 2268 | 1 | 2268 | 1 |  |  | апрель-май 2025
192 | Переход ПК 108х4,0-89х3,5-В20, ГОСТ 17378-2001 | шт | 220 | 220 | 264 | 1 | 264 | 1 |  |  | апрель-май 2025
193 | Уголок 50х50х5,0 | кг | 84.5 | 84.5 | 101.4 | 6 | 608.4 |  | 6 |  | апрель-май 2025
194 | Хомут 90, для трубы Ду 89х3,5 В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 24137-80 | шт | 530 | 530 | 636 | 4 | 2544 |  | 4 |  | апрель-май 2025
195 | Гайка М12 В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 5915-70х | шт | 330 | 330 | 396 | 16 | 6336 |  | 16 |  | апрель-май 2025
196 | Шайба А.12.01.В20, В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 11371-78х | шт | 2 | 2 | 2.4 | 16 | 38.4 |  | 16 |  | апрель-май 2025
197 | Хомут 32, для трубы Ду25, 32х2,5 В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 24137-80 | шт | 325 | 325 | 390 | 2 | 780 |  | 2 |  | апрель-май 2025
198 | Гайка М8, В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 5915-70х | шт | 4 | 4 | 4.8 | 8 | 38.4 |  | 8 |  | апрель-май 2025
199 | Шайба А.8.01.В20, В20 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 11371-78х | шт | 1 | 1 | 1.2 | 8 | 9.6 |  | 8 |  | апрель-май 2025
200 | Прокладка 280х150 (Ду80) из паронита ПМБ-4,0 пропитанного бакелитовым лаком БС-1, ГОСТ 481-90х | шт | 250 | 250 | 300 | 4 | 1200 |  | 4 |  | апрель-май 2025
201 | Прокладка 101х150 (Ду25) из паронита ПМБ-4,0 пропитанного бакелитовым лаком БС-1, ГОСТ 481-80х | шт | 250 | 250 | 300 | 2 | 600 |  | 2 |  | апрель-май 2025
202 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 126 | 126 | 151.2 | 0.9 | 136.08 | 0.9 |  | 0.9 | апрель-май 2025
203 | Эмаль ПФ-115 (желтая) | кг | 125 | 125 | 150 | 1.4 | 210 |  | 1.4 |  | апрель-май 2025
204 | Труба стальная 26,9х2,5 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.008 | 940.8 |  | 0.008 |  | апрель-май 2025
205 | Труба стальная 57х3,0 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.002 | 264 | 0.002 |  |  | апрель-май 2025
206 | Лист 5 | кг | 102.8 | 102.8 | 123.36 | 1.71 | 210.9456 | 1.71 |  | 1.71 | апрель-май 2025
207 | Болт 6.1.М12х150 Ст3пс2, ГОСТ 24379.1-80 | компл | 460 | 460 | 552 | 4 | 2208 | 4 |  |  | апрель-май 2025
208 | Труба стальная 140х5,0 ГОСТ 10704-91, В20 ГОСТ 10705-80 | т | 202800 | 202800 | 243360 | 0.22 | 53539.2 | 0.22 |  |  | апрель-май 2025
209 | Лист 5 | кг | 102.8 | 102.8 | 123.36 | 5.32 | 656.2752 | 5.32 |  | 5.32 | апрель-май 2025
210 | Болт 6.1.М12х150 Ст3пс2, ГОСТ 24379.1-80 | компл | 460 | 460 | 552 | 8 | 4416 | 8 |  |  | апрель-май 2025
211 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 126 | 126 | 151.2 | 0.4 | 60.48 | 0.4 |  | 0.4 | апрель-май 2025
212 | Эмаль ПФ-115 (серая) | кг | 130.8 | 130.8 | 156.96 | 0.65 | 102.024 | 0.65 |  | 0.65 | апрель-май 2025
213 | РД 1567-01-ЭС
214 | Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыдилением, сечением 5х4мм2, ВВГнг(А)-LS 5х4 ок (N.PE)-0.66 ТУ 16.К71-310-2001 | м | 260 | 260 | 312 | 25 | 7800 | 25 |  |  | апрель-май 2025
215 | Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыдилением, сечением 3х2,5мм2, Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0, ок (N.PE)-0.66 ТУ 16.К71-310-2001 | м | 69 | 69 | 82.8 | 25 | 2070 | 25 |  |  | апрель-май 2025
216 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.01 | 1176 | 0.01 |  |  | апрель-май 2025
217 | Металлорукав РЗ-ЦП-НГ-20 ТУ4833-004-69713245-2014 | м | 64 | 64 | 76.8 | 4 | 307.2 | 4 |  |  | апрель-май 2025
218 | Наконечник кабельный медный 4-5-3-УХЛЗ, ГОСТ 7386-80 | шт | 8 | 8 | 9.6 | 8 | 76.8 |  | 8 |  | апрель-май 2025
219 | Наконечник кабельный медный 6-5-4-УХЛЗ, ГОСТ 7386-80 | шт | 17 | 17 | 20.4 | 12 | 244.8 |  | 12 |  | апрель-май 2025
220 | Сталь полосовая В-2-2-кд-4х25 ГОСТ 103-2006 45-ЗГП-М1-ТВ1-ПР ГОСТ 1050-88 | т | 102500 | 102500 | 123000 | 0.023 | 2829 | 0.023 |  | 0.02 | апрель-май 2025
221 | Автоматический выключатель Iнр=125А, Iр=32,0А с регулируемыми уставками, Iси 10кА, ВА04-31Про, арт.701104, ОАО "Контактор" | шт | 3700 | 3700 | 4440 | 1 | 4440 |  | 1 |  | апрель-май 2025
222 | Автоматический выключатель Iнр=63А, Iр=3,0А, тип защитной характеристики С, OptiDin ВМ63-1С3, арт.103549, "КЭАЗ" | шт | 180 | 180 | 216 | 1 | 216 |  | 1 |  | апрель-май 2025
223 | Лоток перфорированный 50х50х3000, S5 Combitech, код 35260 | шт | 1350 | 1350 | 1620 | 4 | 6480 | 4 |  | 4 | апрель-май 2025
224 | Крышка для лотка перфорированного S5 Combitech, код 35520 | шт | 650 | 650 | 780 | 4 | 3120 | 4 |  | 4 | апрель-май 2025
225 | Шестигранный болт М8х60 | шт | 18 | 18 | 21.6 | 10 | 216 |  | 10 |  | апрель-май 2025
226 | Гайка с насечкой М8 | шт | 7 | 7 | 8.4 | 10 | 84 |  | 10 |  | апрель-май 2025
227 | Гайка с насечкой DIN 6923 М6 | шт | 17 | 17 | 20.4 | 10 | 204 |  | 10 |  | апрель-май 2025
228 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт | 7 | 7 | 8.4 | 10 | 84 |  | 10 |  | апрель-май 2025
229 | Перемычки ПГС25-560У2.5 для заземления клапана ПГВУ и газоходов | шт | 260 | 260 | 312 | 5 | 1560 | 5 |  |  | апрель-май 2025
230 | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластика, цвет изоляции зелено-желтый, напряжение 0,45кВ, ПуГВ сеч.1х6кв.мм, ТУ16-705.501-2010 | м | 73 | 73 | 87.6 | 8 | 700.8 | 8 |  |  | апрель-май 2025
231 | Винт с полуцилиндрической головкой М6х20 | шт | 64 | 64 | 76.8 | 50 | 3840 |  | 50 |  | апрель-май 2025
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.