## Лист1
Приложение 4 (тендер 2024 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству "УКПН "Ашит". Насосная станция. Сети пенопожаротушения.ВЛ 1-20кВ на ж/б опоры"
РД № 1675
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | "УКПН "Ашит". Здание станции насосной. Наружные сети пенопожаротушения. ВЛ 1-20кВ на ж/б опоры"
2 | Генеральный план (РД № 1675-ГП)
3 | Дорожное покрытие Тип № 1 (250,6м2)
4 | Щебень М 600 фр. 40-70мм2 | м3 | 4580 | 4580 | 5496 | 58.6 | 322065.6 | 58.6 |  |  | июнь 2025
5 | Щебень М 600 фр. 10-20мм2 (заклинка) | м3 | 3820 | 3820 | 4584 | 5 | 22920 |  | 5 |  | июнь 2025
6 | Смесь песчано-гравийная | м3 | 2340 | 2340 | 2808 | 49 | 137592 | 49 |  |  | июнь 2025
7 | Подъезд из плит Тип № 2 (54м2) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
8 | Смесь песчано-гравийная | м3 | 2340 | 2340 | 2808 | 13.2 | 37065.6 | 13.2 |  |  | июнь 2025
9 | Песок строительный средней крупности | м3 | 2075 | 2075 | 2490 | 3 | 7470 | 3 |  |  | июнь 2025
10 | Цемент М 400 | м3 | 11050 | 11050 | 13260 | 0.7 | 9282 |  | 0.7 |  | июнь 2025
11 | Плиты ж/б 1П60-30-10 по ГОСТ 21924.0-84 | шт | 49895 | 49895 | 59874 | 3 | 179622 | 3 |  |  | июнь 2025
12 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1675-АС) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
13 | Основание под ЩСУ -0,4кВ с АВР (лист 3) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
14 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 4580 | 4580 | 5496 | 1.6 | 8793.6 | 1.6 |  |  | июнь 2025
15 | Песок строительный средней крупности | м3 | 2075 | 2075 | 2490 | 29.04 | 72309.6 | 29.04 |  |  | июнь 2025
16 | Плита ПДНм-AV серия 3.503.1-91 вып. 1 | шт | 38400 | 38400 | 46080 | 4 | 184320 | 4 |  |  | июнь 2025
17 | Раствор цементно-песчаный М 200 | м3 | 11900 | 11900 | 14280 | 0.03 | 428.4 |  | 0.03 |  | июнь 2025
18 | Арматура диам. 10 А-I(А240) L=1000 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.001 | 105.6 | 0.001 |  | 0.001 | июнь 2025
19 | Геотекстиль Дорнит 400гр/м2 | м2 | 125 | 125 | 150 | 56.32 | 8448 | 56.32 |  | 56.32 | июнь 2025
20 | Бетон В20 W6 F150 (отмостка) | м3 | 11180 | 11180 | 13416 | 0.26 | 3488.16 |  | 0.26 |  | июнь 2025
21 | Основание под КТП (2 шт) (лист 17) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
22 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 4580 | 4580 | 5496 | 3.5 | 19236 | 3.5 |  |  | июнь 2025
23 | Песок строительный средней крупности | м3 | 2075 | 2075 | 2490 | 12 | 29880 | 12 |  |  | июнь 2025
24 | Плита ПДНм-AV серия 3.503.1-91 вып. 1 | шт | 38400 | 38400 | 46080 | 4 | 184320 | 4 |  |  | июнь 2025
25 | Блок бетонный ФБС24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 12692 | 12692 | 15230.4 | 4 | 60921.6 | 4 |  | 4 | июнь 2025
26 | Блок бетонный ФБС9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 4625 | 4625 | 5550 | 4 | 22200 | 4 |  | 4 | июнь 2025
27 | Раствор цементно-песчаный М 200 | м3 | 11900 | 11900 | 14280 | 0.16 | 2284.8 |  | 0.16 |  | июнь 2025
28 | Арматура диам. 10 А-I(А240) L=1500 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.004 | 422.4 | 0.004 |  | 0.004 | июнь 2025
29 | Бетон В15 W4 F100 | м3 | 10578 | 10578 | 12693.6 | 1 | 12693.6 |  | 1 |  | июнь 2025
30 | Фундамент противопожарной насосной (лист 4) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
31 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 4580 | 4580 | 5496 | 10 | 54960 | 10 |  |  | июнь 2025
32 | Песок строительный средней крупности | м3 | 2075 | 2075 | 2490 | 203.3 | 506217 | 203.3 |  |  | июнь 2025
33 | Арматура диам. 12 А-III(А400) L=3245400 | т | 91400 | 91400 | 109680 | 2.882 | 316097.76 | 2.882 |  |  | июнь 2025
34 | Арматура диам. 8 А-I(А240) L=590 | т | 99600 | 99600 | 119520 | 0.088 | 10517.76 | 0.088 |  | 0.022 | июнь 2025
35 | Арматура диам. 12 А-III(А400) L=1190 | т | 91400 | 91400 | 109680 | 0.24 | 26323.2 | 0.24 |  |  | июнь 2025
36 | Арматура диам. 8 А-I(А240) L=2980 | т | 99600 | 99600 | 119520 | 0.209 | 24979.68 | 0.209 |  |  | июнь 2025
37 | Арматура диам. 6 А-I(А240) L=640 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.026 | 2745.6 | 0.026 |  | 0.026 | июнь 2025
38 | Арматура диам. 12 А-III(А400) L=88920 | т | 91400 | 91400 | 109680 | 0.079 | 8664.72 | 0.079 |  |  | июнь 2025
39 | Геотекстиль Дорнит 400гр/м2 (223,8*1,1=246,2м2) | м2 | 125 | 125 | 150 | 246.2 | 36930 | 246.2 |  | 246.2 | июнь 2025
40 | Пеноплекс Фундамент 100мм | м2 | 1375 | 1375 | 1650 | 142.5 | 235125 | 142.5 |  |  | июнь 2025
41 | Пеноплекс Фундамент 50мм | м2 | 653 | 653 | 783.6 | 80.7 | 63236.52 | 80.7 |  |  | июнь 2025
42 | Бетон В25 W4 F150 | м3 | 16875 | 16875 | 20250 | 43.5 | 880875 | 43.5 |  |  | июнь 2025
43 | Бетон В20 W6 F150 (отмостка) | м3 | 11180 | 11180 | 13416 | 4.51 | 60506.16 |  | 4.51 |  | июнь 2025
44 | Бетон В20 W6 F150 (пандус) | м3 | 11180 | 11180 | 13416 | 2.16 | 28978.56 |  | 2.16 |  | июнь 2025
45 | Подливочный состав Иннолайт NC60 (или аналог) | м3 | 89500 | 89500 | 107400 | 0.16 | 17184 |  | 0.16 |  | июнь 2025
46 | Гидроизол (с учеом заведения на вертикальные поверхности на 150мм) | м2 | 187 | 187 | 224.4 | 227.56 | 51064.464 | 30 | 197.56 | 30 | июнь 2025
47 | Битумная универсальная холодная мастика (227,56*2,5*2 слоя=1138кг) | кг | 120 | 120 | 144 | 1138 | 163872 |  | 1138 |  | июнь 2025
48 | Труба 244х5, L=400 ГОСТ 10704-91 (для гильзы) | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.047 | 4794 |  | 0.047 |  | июнь 2025
49 | Труба 355х5, L=400 ГОСТ 10704-91 (для гильзы) | т | 100500 | 100500 | 120600 | 0.035 | 4221 | 0.035 |  |  | июнь 2025
50 | Анкерный блок АБ1 (9 шт) (лист 5) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
51 | Болт 1.1.М24х900 09Г1С ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 848 | 848 | 1017.6 | 36 | 36633.6 | 36 |  |  | июнь 2025
52 | Лист 6х80х405 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.108 | 14307.84 | 0.108 |  |  | июнь 2025
53 | Лист 6х80х430 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.014 | 1854.72 | 0.014 |  |  | июнь 2025
54 | Лист 20х80х80 | т | 140400 | 140400 | 168480 | 0.036 | 6065.28 | 0.036 |  |  | июнь 2025
55 | Гайка 1М24-6Н.5 | шт | 40 | 40 | 48 | 36 | 1728 |  |  |  | июнь 2025
56 | Шайба А24.01.08кп.016 | шт | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 36 | 21.6 |  |  |  | июнь 2025
57 | Фундамент насоса Фм1 (2 шт) (лист 6) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
58 | Арматура 10А500 для сетки 2С (10А500С(100) / 10А500С(100)) 255х177 25/35 | т | 91800 | 91800 | 110160 | 0.15 | 16524 | 0.15 |  | 0.027 | июнь 2025
59 | Арматура 10А500 для сетки 2С (10А500С(100) / 10А500С(100)) 117х153 35/65 | т | 91800 | 91800 | 110160 | 0.089 | 9804.24 | 0.089 |  |  | июнь 2025
60 | Арматура 10А500 для сетки 2С (10А500С(100) / 10А500С(100)) 255х153 25/65 | т | 91800 | 91800 | 110160 | 0.17 | 18727.2 | 0.17 |  |  | июнь 2025
61 | Болт 6.3.М24х900 09Г1С ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 848 | 848 | 1017.6 | 8 | 8140.8 | 8 |  |  | июнь 2025
62 | Бетон В25 W4 F150 | м3 | 16875 | 16875 | 20250 | 10.52 | 213030 | 10.52 |  |  | июнь 2025
63 | Бетон В7,5 F50 | м3 | 10020 | 10020 | 12024 | 0.72 | 8657.28 |  | 0.72 |  | июнь 2025
64 | Пеноплекс ГЕО t=50мм | м2 | 653 | 653 | 783.6 | 5.72 | 4482.192 | 5.72 |  |  | июнь 2025
65 | Мастика резино-битумая | кг | 98 | 98 | 117.6 | 4 | 470.4 |  | 4 |  | июнь 2025
66 | Раствор цементно-песчаный М 200 | м3 | 11900 | 11900 | 14280 | 0.66 | 9424.8 |  | 0.66 |  | июнь 2025
67 | Состав MasterFlow | м3 | 167000 | 167000 | 200400 | 0.006 | 1202.4 |  | 0.006 |  | июнь 2025
68 | Каркас насоной станции (лист 7) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
69 | Грунтовка ГФ-017 (151м2) | кг | 151 | 151 | 181.2 | 36.2 | 6559.44 |  | 36.2 |  | июнь 2025
70 | Эмаль ПФ-115 (цвет серый) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 57.4 | 10469.76 |  | 57.4 |  | июнь 2025
71 | Прогоны П1, П2. Ригели Р1-Р5. Связи Св1, Св2 |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
72 | Швеллер 16У, L=6490, ГОСТ 8240-89 | т | 117500 | 117500 | 141000 | 0.922 | 130002 | 0.922 |  | 0.128 | июнь 2025
73 | Швеллер 16У, L5490, ГОСТ 8240-89 | т | 117500 | 117500 | 141000 | 0.78 | 109980 | 0.78 |  |  | июнь 2025
74 | Профиль 100х5, L=6900, ГОСТ 30245-2003 | т | 101800 | 101800 | 122160 | 0.099 | 12093.84 | 0.099 |  |  | июнь 2025
75 | Профиль 100х5, L=3300, ГОСТ 30245-2003 | т | 101800 | 101800 | 122160 | 0.095 | 11605.2 | 0.095 |  |  | июнь 2025
76 | Лист 10х180х525, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.007 | 966 | 0.007 |  |  | июнь 2025
77 | Лист 6х160х200, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.006 | 794.88 | 0.006 |  |  | июнь 2025
78 | Лист 5х140х140, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.005 | 662.4 | 0.005 |  |  | июнь 2025
79 | Профиль 120х5, L=6220, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.218 | 28148.16 | 0.218 |  |  | июнь 2025
80 | Профиль 120х5, L=5220, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.092 | 11879.04 | 0.092 |  |  | июнь 2025
81 | Профиль 120х5, L=1530, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.027 | 3486.24 | 0.027 |  |  | июнь 2025
82 | Профиль 120х5, L=2990, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.053 | 6843.36 | 0.053 |  |  | июнь 2025
83 | Профиль 120х5, L=320, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.006 | 774.72 | 0.006 |  |  | июнь 2025
84 | Лист 5х140х140, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.01 | 1324.8 | 0.01 |  |  | июнь 2025
85 | Болт М12х50 | шт | 41 | 41 | 49.2 | 60 | 2952 |  | 60 |  | июнь 2025
86 | Профиль 120х5, L=4575, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.08 | 10329.6 | 0.08 |  |  | июнь 2025
87 | Ригель фахверка РФ1 (6 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
88 | Профиль 120х5, L=4225, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.445 | 57458.4 | 0.445 |  |  | июнь 2025
89 | Лист 5х120х120, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.007 | 927.36 | 0.007 |  |  | июнь 2025
90 | Лист 5х150х150, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.022 | 2914.56 | 0.022 |  |  | июнь 2025
91 | Ригель фахверка РФ2 (2 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
92 | Профиль 120х5, L=6220, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.218 | 28148.16 | 0.218 |  |  | июнь 2025
93 | Лист 5х140х140, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.003 | 397.44 | 0.003 |  |  | июнь 2025
94 | Ригель фахверка РФ3 (1 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
95 | Профиль 120х5, L=2990, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.053 | 6843.36 | 0.053 |  |  | июнь 2025
96 | Лист 5х140х140, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.002 | 264.96 | 0.002 |  |  | июнь 2025
97 | Балка Б1 (6 шт) (лист 8) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
98 | Профиль 180х5, L=4335, ГОСТ 30245-2003 | т | 114000 | 114000 | 136800 | 0.701 | 95896.8 | 0.701 |  |  | июнь 2025
99 | Уголок 100х100х8, L=180, ГОСТ 8509-93 | т | 56300 | 56300 | 67560 | 0.066 | 4458.96 | 0.066 |  | 0.066 | июнь 2025
100 | Болт М12х50 | шт | 41 | 41 | 49.2 | 48 | 2361.6 |  | 48 |  | июнь 2025
101 | Лист 15х320х250 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.056 | 8064 | 0.056 |  |  | июнь 2025
102 | Колонна К1 (6 шт) (лист 8) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
103 | Профиль 180х5, L=3775, ГОСТ 30245-2003 | т | 114000 | 114000 | 136800 | 0.611 | 83584.8 | 0.611 |  |  | июнь 2025
104 | Уголок 75х75х6, L=200, ГОСТ 8509-93 | т | 123200 | 123200 | 147840 | 0.017 | 2513.28 | 0.017 |  |  | июнь 2025
105 | Лист 20х180х150, ГОСТ 19903-2015 | т | 140400 | 140400 | 168480 | 0.025 | 4212 | 0.025 |  |  | июнь 2025
106 | Лист 15х220х220, ГОСТ 19903-2015 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.034 | 4896 | 0.034 |  |  | июнь 2025
107 | Лист 20х400х400, ГОСТ 19903-2015 | т | 140400 | 140400 | 168480 | 0.151 | 25440.48 | 0.151 |  |  | июнь 2025
108 | Колонна К1а (2 шт) (лист 8) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
109 | Профиль 180х5, L=3915, ГОСТ 30245-2003 | т | 114000 | 114000 | 136800 | 0.211 | 28864.8 | 0.211 |  |  | июнь 2025
110 | Лист 15х220х220, ГОСТ 19903-2015 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.011 | 1584 | 0.011 |  |  | июнь 2025
111 | Лист 20х300х300, ГОСТ 19903-2015 | т | 140400 | 140400 | 168480 | 0.028 | 4717.44 | 0.028 |  |  | июнь 2025
112 | Анкер-шпилька HST М12х145/520 (HILTI или аналог) | шт | 240 | 240 | 288 | 8 | 2304 |  | 8 |  | июнь 2025
113 | Раствор цементно-песчаный М 200 | м3 | 11900 | 11900 | 14280 | 0.002 | 28.56 |  | 0.002 |  | июнь 2025
114 | Колонна К2 (3 шт) (лист 8) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
115 | Профиль 180х5, L=4665, ГОСТ 30245-2003 | т | 114000 | 114000 | 136800 | 0.377 | 51573.6 | 0.377 |  |  | июнь 2025
116 | Швеллер 18У, L=200 ГОСТ 8240-89 | т | 34928 | 34928 | 41913.6 | 0.02 | 838.272 | 0.02 |  | 0.02 | июнь 2025
117 | Лист 20х180х150, ГОСТ 19903-2015 | т | 140400 | 140400 | 168480 | 0.025 | 4212 | 0.025 |  |  | июнь 2025
118 | Лист 15х220х220, ГОСТ 19903-2015 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.017 | 2448 | 0.017 |  |  | июнь 2025
119 | Лист 10х110х200, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.02 | 2760 | 0.02 |  |  | июнь 2025
120 | Лист 20х400х400, ГОСТ 19903-2015 | т | 140400 | 140400 | 168480 | 0.075 | 12636 | 0.075 |  |  | июнь 2025
121 | Кровля (лист 10) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
122 | Примечание: панели МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ, ГОСТ 32603-2021.Кровельные панели цвет синий RAL5005.Стеновые панели цвет белый RAL9003 Цоколь цвет черный RAL9005. Угловые нащельники стен и оконнные наличники цвет белый RAL 9003 |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
123 | МП ТСП-К-150-1000-Т-Т-МВ (ПЭ-01-5005-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=5000мм, RAL5005 | шт | 39890 | 39890 | 47868 | 12 | 574416 | 12 |  |  | июнь 2025
124 | МП ТСП-К-150-2000-Т-Т-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=5000мм, RAL9003 | шт | 79780 | 79780 | 95736 | 2 | 191472 | 2 |  |  | июнь 2025
125 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=12000мм, RAL9003 | шт | 59840 | 59840 | 71808 | 2 | 143616 | 2 |  |  | июнь 2025
126 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9005-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=12000мм, RAL9005 | шт | 58880 | 58880 | 70656 | 1 | 70656 | 1 |  |  | июнь 2025
127 | МП ТСП-Z-100-770-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=12000мм, RAL9003 | шт | 45276 | 45276 | 54331.2 | 2 | 108662.4 | 2 |  |  | июнь 2025
128 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9005-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=7100мм, RAL9005 | шт | 34790 | 34790 | 41748 | 1 | 41748 | 1 |  |  | июнь 2025
129 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=7100мм, RAL9003 | шт | 35590 | 35590 | 42708 | 1 | 42708 | 1 |  |  | июнь 2025
130 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=1900мм, RAL9003 | шт | 9510 | 9510 | 11412 | 4 | 45648 | 4 |  |  | июнь 2025
131 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9005-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=1900мм, RAL9005 | шт | 9280 | 9280 | 11136 | 1 | 11136 | 1 |  |  | июнь 2025
132 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9005-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=9200мм, RAL9005 | шт | 45120 | 45120 | 54144 | 2 | 108288 | 2 |  |  | июнь 2025
133 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=9200мм, RAL9003 | шт | 45980 | 45980 | 55176 | 6 | 331056 | 6 |  |  | июнь 2025
134 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=850мм, RAL9003 | шт | 4320 | 4320 | 5184 | 3 | 15552 | 3 |  |  | июнь 2025
135 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=1500мм, RAL9003 | шт | 7980 | 7980 | 9576 | 1 | 9576 | 1 |  |  | июнь 2025
136 | МП ТСП-Z-100-1000-МВ (ПЭ-01-9003-0,5\ ПЭ-01-9003-0,5) L=5350мм, RAL9003 | шт | 26215 | 26215 | 31458 | 1 | 31458 | 1 |  |  | июнь 2025
137 | Метизы для кровли |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
138 | Саморез 5,5х240 оцинк.сталь со всерлом 12мм | шт | 118 | 118 | 141.6 | 330 | 46728 |  | 330 |  | июнь 2025
139 | Саморез 4,8х28 | шт | 1.83 | 1.83 | 2.196 | 240 | 527.04 |  | 240 |  | июнь 2025
140 | Саморез 4,8х28 RAL5005 | шт | 5 | 5 | 6 | 346 | 2076 |  | 346 |  | июнь 2025
141 | Саморез 4,8х28 RAL9002 | шт | 5 | 5 | 6 | 91 | 546 |  | 91 |  | июнь 2025
142 | Саморез 4,8х28 RAL9003 | шт | 5 | 5 | 6 | 361 | 2166 |  | 361 |  | июнь 2025
143 | Прочие комплектующие для кровли |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
144 | Уплотнитель терморазделяющая полоса 45мм х 30м | шт | 388 | 388 | 465.6 | 4 | 1862.4 |  | 4 |  | июнь 2025
145 | Силикон бесцветный РН (в замок ТСП) | шт | 725 | 725 | 870 | 10 | 8700 |  | 10 |  | июнь 2025
146 | Силикон бесцветный РН (вдоль гофры) | шт | 725 | 725 | 870 | 10 | 8700 |  | 10 |  | июнь 2025
147 | Уплотнитель кровельный сэедвич -панели ТСП-К-Ах1000 | шт | 59 | 59 | 70.8 | 24 | 1699.2 | 24 |  |  | июнь 2025
148 | Уплотнитель кровельный сэедвич -панели ТСП-К-Вх1000 | шт | 59 | 59 | 70.8 | 24 | 1699.2 | 24 |  |  | июнь 2025
149 | Фасонные изделия для кровли |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
150 | Стыковочный элемент ФИ28, t=0,5мм, L=3000, RAL5005 | шт | 2813 | 2813 | 3375.6 | 5 | 16878 | 5 |  |  | июнь 2025
151 | Стыковочный элемент ФИ29, t=0,5мм, L=3000, RAL9002 | шт | 1345 | 1345 | 1614 | 5 | 8070 | 5 |  |  | июнь 2025
152 | Угловой элемент ФИ7, t=0,5мм, L=3000, RAL9003 | шт | 950 | 950 | 1140 | 19 | 21660 | 19 |  |  | июнь 2025
153 | Стыковочный элемент ФИ35хА, t=0,5мм, L=3000, RAL5005 | шт | 1909 | 1909 | 2290.8 | 10 | 22908 | 10 |  |  | июнь 2025
154 | Стыковочный элемент ФИ34х150, t=0,5мм, L=3000, RAL5005 | шт | 4980 | 4980 | 5976 | 8 | 47808 | 8 |  |  | июнь 2025
155 | Метизы для ограждающих конструкций |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
156 | Саморез 5,5х115 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14мм | шт | 36 | 36 | 43.2 | 120 | 5184 |  | 120 |  | июнь 2025
157 | Уплотнитель терморазделяющая полоса 45мм х 30м | шт | 388 | 388 | 465.6 | 2 | 931.2 |  | 2 |  | июнь 2025
158 | Силикон бесцветный РН (в замок ТСП) | шт | 725 | 725 | 870 | 16 | 13920 |  | 16 |  | июнь 2025
159 | Термоизоляционные плиты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА 1200х600х50мм (0,432м3) | м3 | 4490 | 4490 | 5388 | 0.1 | 538.8 |  | 0.1 |  | июнь 2025
160 | Фасонные изделия для ограждающих конструкций |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
161 | Фасонный элемент ФИ6, t=0,5мм, L=3000 | шт | 3540 | 3540 | 4248 | 6 | 25488 | 6 |  |  | июнь 2025
162 | Нащельник (белый) S0,55, оцинк. L=3000 | шт | 720 | 720 | 864 | 11 | 9504 |  | 11 |  | июнь 2025
163 | Нащельник (черный)410х160 S0,55, оцинк. L=3000 | шт | 1650 | 1650 | 1980 | 2 | 3960 |  | 2 |  | июнь 2025
164 | Оконное обрамление ФИ16х255, t=0,5мм, L=3300мм, RAL9003 | шт | 2483 | 2483 | 2979.6 | 8 | 23836.8 | 8 |  |  | июнь 2025
165 | Оконный отлив ФИ176х2705, t=0,5мм, L=3000мм, RAL9003 | шт | 1940 | 1940 | 2328 | 4 | 9312 | 4 |  |  | июнь 2025
166 | Стыковочный элемент ФИ11х150, t=0,5мм, L=1800, RAL9003 | шт | 904 | 904 | 1084.8 | 8 | 8678.4 | 8 |  |  | июнь 2025
167 | Отлив цоколя верхний ФИ1х585, t=0,5мм, L=3000, RAL9005 | шт | 1380 | 1380 | 1656 | 16 | 26496 | 16 |  |  | июнь 2025
168 | Отлив цоколя нижний ФИ2х270, t=0,5мм, L=3000, RAL9005 | шт | 790 | 790 | 948 | 16 | 15168 | 16 |  |  | июнь 2025
169 | Заполнение оконных и дверных проемов (лист 13) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
170 | Блок оконный из ПВХ профиля ОП Г1 3000-1500 (4М1-16-К4) ГОСТ 30674-2023, наружное стекло 4мм марки М1, межстекольное расстояние 16мм, внутреннее стекло - 4 мм с твердым теплоотражающим покрытием (в комплекте с нащельниками, уплотнителями, приборами закрыв | шт | 69500 | 69500 | 83400 | 4 | 333600 | 4 |  |  | июнь 2025
171 | Ворота металлические DOORHAN серии VRGMV01 распашные двухстворчатые 3000х3000 с калиткой (заполнение дверного полотна 2,4х1,0м из сэндвич панели, толщина панели ворот - 80мм с заполнением - минеральная вата) (в комплекте с замком основным, ручки (снаруж | шт | 398490 | 398490 | 478188 | 1 | 478188 | 1 |  |  | июнь 2025
172 | Экспликация полов S=105,6м2 |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
173 | Бетон шлифованный В30 с пропиткой флюатами | м3 | 13500 | 13500 | 16200 | 15 | 243000 |  | 15 |  | июнь 2025
174 | Флюат пропитка Политакс-ФЛ | кг | 405 | 405 | 486 | 2.3 | 1117.8 |  | 2.3 |  | июнь 2025
175 | Опоры под тепловые сети (ОП3.1 - Оп3.9 - 9шт) (лист 2, 16) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
176 | Труба 159х6, L=7516 ГОСТ 10704-91 | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.17 | 21889.2 | 0.17 |  |  | июнь 2025
177 | Труба 159х6, L=7563 ГОСТ 10704-91 | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.171 | 22017.96 | 0.171 |  |  | июнь 2025
178 | Труба 159х6, L=7561 ГОСТ 10704-91 | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.171 | 22017.96 | 0.171 |  |  | июнь 2025
179 | Труба 159х6, L=7266 ГОСТ 10704-91 | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.164 | 21116.64 | 0.164 |  |  | июнь 2025
180 | Лист 10х180х180, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.01 | 1380 | 0.01 |  |  | июнь 2025
181 | Профиль 120х5, L=590, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.042 | 5423.04 | 0.042 |  |  | июнь 2025
182 | Лист 5х120х120, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.005 | 662.4 | 0.005 |  |  | июнь 2025
183 | Профиль 120х5, L=590, ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.052 | 6714.24 | 0.052 |  |  | июнь 2025
184 | Лист 5х120х120, ГОСТ 19903-2015 | т | 110400 | 110400 | 132480 | 0.006 | 794.88 | 0.006 |  |  | июнь 2025
185 | Пролетное строение (лист 2) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
186 | Профиль 120х5, L=14945 ГОСТ 30245-2003 | т | 107600 | 107600 | 129120 | 0.262 | 33829.44 | 0.262 |  |  | июнь 2025
187 | Грунтовка ГФ-017 (10,2м2) | кг | 151 | 151 | 181.2 | 2.5 | 453 |  | 2.5 |  | июнь 2025
188 | Эмаль ПФ-115 (цвет серый) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 4 | 729.6 |  | 4 |  | июнь 2025
189 | Силикон-эпоксидная грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ, марки В-СЭ | кг | 375 | 375 | 450 | 10.5 | 4725 |  | 10.5 |  | июнь 2025
190 | Опоры под трубопровод (лист 15) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
191 | Опоры под трубопровод Оп1.2 - Оп1.11 (10 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
192 | Труба 114х5, L=440 ГОСТ 10704-91 | т | 105000 | 105000 | 126000 | 0.012 | 1512 | 0.012 |  |  | июнь 2025
193 | Труба 114х5, L=470 ГОСТ 10704-91 | т | 105000 | 105000 | 126000 | 0.013 | 1638 | 0.013 |  |  | июнь 2025
194 | Труба 114х5, L=450 ГОСТ 10704-91 | т | 105000 | 105000 | 126000 | 0.036 | 4536 | 0.036 |  |  | июнь 2025
195 | Лист 10х300х300, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.071 | 9798 | 0.071 |  |  | июнь 2025
196 | Лист 8х70х150, ГОСТ 19903-2015 | т | 119000 | 119000 | 142800 | 0.028 | 3998.4 | 0.028 |  |  | июнь 2025
197 | Лист 10х200х400, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.063 | 8694 | 0.063 |  |  | июнь 2025
198 | Лист 8х100х100, ГОСТ 19903-2015 | т | 119000 | 119000 | 142800 | 0.024 | 3427.2 | 0.024 |  |  | июнь 2025
199 | Болт БСР 12х110 УЗ | шт | 130 | 130 | 156 | 40 | 6240 | 40 |  | 40 | июнь 2025
200 | Опоры под трубопровод Оп2.1, 2.2, 2.6 (3 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
201 | Труба 159х6, L=2280, ГОСТ 10704-91 | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.155 | 19957.8 | 0.155 |  |  | июнь 2025
202 | Лист 10х300х300, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.021 | 2898 | 0.021 |  |  | июнь 2025
203 | Лист 8х70х150, ГОСТ 19903-2015 | т | 119000 | 119000 | 142800 | 0.008 | 1142.4 | 0.008 |  |  | июнь 2025
204 | Лист 10х200х400, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.019 | 2622 | 0.019 |  |  | июнь 2025
205 | Лист 8х100х100, ГОСТ 19903-2015 | т | 119000 | 119000 | 142800 | 0.007 | 999.6 | 0.007 |  |  | июнь 2025
206 | Болт БСР 12х110 УЗ | шт | 130 | 130 | 156 | 12 | 1872 | 12 |  | 12 | июнь 2025
207 | Опоры под трубопровод Оп1.1, 2.3, 2.4, 2.5 (4 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
208 | Труба 159х6, L=2345, ГОСТ 10704-91 | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.212 | 27297.12 | 0.212 |  |  | июнь 2025
209 | Лист 10х300х300 ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.028 | 3864 | 0.028 |  |  | июнь 2025
210 | Лист 8х70х150, ГОСТ 19903-2015 | т | 119000 | 119000 | 142800 | 0.011 | 1570.8 | 0.011 |  |  | июнь 2025
211 | Лист 10х170х170, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.009 | 1242 | 0.009 |  |  | июнь 2025
212 | Швеллер 10У, L=620 ГОСТ 8240-97* | т | 113000 | 113000 | 135600 | 0.085 | 11526 | 0.085 |  |  | июнь 2025
213 | Уголок 50х5, L=200, ГОСТ 8509-93 | т | 100100 | 100100 | 120120 | 0.026 | 3123.12 | 0.026 |  |  | июнь 2025
214 | Болт БСР 12х110 УЗ | шт | 130 | 130 | 156 | 16 | 2496 | 16 |  | 16 | июнь 2025
215 | Опоры под трубопровод Оп2.7 (1 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
216 | Труба 159х6, L=2345, ГОСТ 10704-91 | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.053 | 6824.28 | 0.053 |  |  | июнь 2025
217 | Лист 10х300х300 ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.007 | 966 | 0.007 |  |  | июнь 2025
218 | Лист 8х70х150, ГОСТ 19903-2015 | т | 119000 | 119000 | 142800 | 0.003 | 428.4 | 0.003 |  |  | июнь 2025
219 | Лист 10х170х170, ГОСТ 19903-2015 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.002 | 276 | 0.002 |  |  | июнь 2025
220 | Швеллер 10У, L=540 ГОСТ 8240-97* | т | 113000 | 113000 | 135600 | 0.02 | 2712 | 0.02 |  |  | июнь 2025
221 | Уголок 50х5, L=200, ГОСТ 8509-93 | т | 100100 | 100100 | 120120 | 0.01 | 1201.2 | 0.01 |  |  | июнь 2025
222 | Болт БСР 12х110 УЗ | шт | 130 | 130 | 156 | 4 | 624 | 4 |  | 4 | июнь 2025
223 | Раствор цементно-песчаный М 200 | м3 | 11900 | 11900 | 14280 | 0.03 | 428.4 |  | 0.03 |  | июнь 2025
224 | Грунтовка ГФ-017 (25м2) | кг | 151 | 151 | 181.2 | 6 | 1087.2 |  | 6 |  | июнь 2025
225 | Эмаль ПФ-115 (цвет серый) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 9.5 | 1732.8 |  | 9.5 |  | июнь 2025
226 | Технология производства (РД № 1675-ТХ) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
227 | Наружные сети водоснабжения |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
228 | Задвижка стальная клиновая DN200 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежем, исполнения УХЛ, 30с41нж | компл | 90200 | 90200 | 108240 | 5 | 541200 | 5 |  |  | июнь 2025
229 | Песок строительный средней крупности | м3 | 2075 | 2075 | 2490 | 0.74 | 1842.6 | 0.74 |  |  | июнь 2025
230 | Колодец водопроводный диам. 2000мм, В22-1, В22-2 в составе на 2 шт: |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
231 | плита днища ПН20 ГОСТ 8020-2016 | шт | 19580 | 19580 | 23496 | 2 | 46992 | 2 |  |  | июнь 2025
232 | кольцо стеновое КС20.6, ГОСТ 8020-2016 | шт | 12090 | 12090 | 14508 | 4 | 58032 | 4 |  |  | июнь 2025
233 | кольцо опорное К0-6 ГОСТ 8020-2016 | шт | 2950 | 2950 | 3540 | 2 | 7080 | 2 |  |  | июнь 2025
234 | кольцо стеновое КС7.3 ГОСТ 8020-2016 | шт | 2490 | 2490 | 2988 | 2 | 5976 | 2 |  |  | июнь 2025
235 | плита перекрытия 1ПП20-1 | шт | 17190 | 17190 | 20628 | 2 | 41256 | 2 |  |  | июнь 2025
236 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм | шт | 21.4 | 21.4 | 25.68 | 20 | 513.6 | 20 |  | 20 | июнь 2025
237 | Раствор кладочный М 200 | м3 | 12150 | 12150 | 14580 | 0.01 | 145.8 |  | 0.01 |  | июнь 2025
238 | Люк полимерно-композитный тип Л | шт | 1750 | 1750 | 2100 | 2 | 4200 | 2 |  |  | июнь 2025
239 | Скоба ходовая диам. 18 АI П-образная (1,1*12=13,1кг) ГОСТ 5781-82 | шт | 239 | 239 | 286.8 | 12 | 3441.6 |  | 12 |  | июнь 2025
240 | Бетон М200 | м3 | 10578 | 10578 | 12693.6 | 4.5 | 57121.2 |  | 4.5 |  | июнь 2025
241 | Трубы |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
242 | Труба стальная электросварная диам. 219х8мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | м | 11500 | 11500 | 13800 | 133 | 1835400 | 133 |  |  | июнь 2025
243 | Труба стальная электросварная диам.325х10мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | м | 7000 | 7000 | 8400 | 28 | 235200 | 28 |  |  | июнь 2025
244 | Труба стальная диам. 377х10, L=200мм (для гильзы - 6 шт) | т | 222000 | 222000 | 266400 | 0.181 | 48218.4 | 0.181 |  |  | июнь 2025
245 | Тройник диам. 219х8 | шт | 8250 | 8250 | 9900 | 2 | 19800 | 2 |  |  | июнь 2025
246 | Отвод 90 град. 325х10 | шт | 18150 | 18150 | 21780 | 6 | 130680 | 6 |  |  | июнь 2025
247 | Отвод 90 град. 219х8 | шт | 7200 | 7200 | 8640 | 10 | 86400 | 10 |  |  | июнь 2025
248 | Мастика битумная (39*2,68*2=209,0кг) | кг | 85 | 85 | 102 | 209 | 21318 |  | 209 |  | июнь 2025
249 | Грунтовка битумная (39*0,69*1=26,9кг) | кг | 195 | 195 | 234 | 26.9 | 6294.6 |  | 26.9 |  | июнь 2025
250 | Наплавляемая битумная изоляция ТехноНиколь Унифлекс ЭПП 2,8мм (30х1,15=34,5м2) | м2 | 380 | 380 | 456 | 34.5 | 15732 | 34.5 |  |  | июнь 2025
251 | Заделка прохода через колодец по тпр. 901-09-11.84 альбом II, в составе на 6 шт: |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
252 | Асбестоцементный раствор | м3 | 28900 | 28900 | 34680 | 0.006 | 208.08 |  | 0.006 |  | июнь 2025
253 | Просмоленная пакля | кг | 575 | 575 | 690 | 0.75 | 517.5 |  | 0.75 |  | июнь 2025
254 | Раствор цементно-песчаный М 100 | м3 | 11400 | 11400 | 13680 | 0.06 | 820.8 |  | 0.06 |  | июнь 2025
255 | Бетон В20 (для опоры под тройник в колодце_ | м3 | 11180 | 11180 | 13416 | 1 | 13416 |  | 1 |  | июнь 2025
256 | Комплект Литкор 219 (комплектация № 1) для изоляции отводов, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,02кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,67 кг,- лента ПВХ - 0,21кг | компл | 621 | 621 | 745.2 | 9 | 6706.8 |  | 9 |  | июнь 2025
257 | Комплект Литкор 219 (комплектация № 1) для изоляции тройников, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,03кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,94кг,- лента ПВХ - 0,29кг | компл | 621 | 621 | 745.2 | 2 | 1490.4 |  | 2 |  | июнь 2025
258 | Комплект Литкор 219 (комплектация № 2) для изоляции стыков, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,03кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 1,02кг,- муфта ИЗТМ - 0,31кг | компл | 621 | 621 | 745.2 | 14 | 10432.8 |  | 14 |  | июнь 2025
259 | Комплект Литкор 325 (комплектация № 1) для изоляции отводов, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,05кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм -1,37 кг,- лента ПВХ - 0,42кг | компл | 808 | 808 | 969.6 | 6 | 5817.6 |  | 6 |  | июнь 2025
260 | Комплект Литкор 325 (комплектация № 2) для изоляции стыков, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,03кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 1,4кг,- муфта ИЗТМ - 0,44кг | компл | 808 | 808 | 969.6 | 3 | 2908.8 |  | 3 |  | июнь 2025
261 | Внутренние сети водоснабжения |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
262 | Центробежный одноколесный насос ЦН 400-105, Q=400м3/час, Н=105м, N=200кВт, инв. № 2944215005 | шт | 2100000 | 2100000 | 2520000 | 1 | 2520000 | 1 |  | оборудование | июнь 2025
263 | Центробежный одноколесный насос ЦН 400-105, Q=400м3/час, Н=105м, N=200кВт, инв. № 2944215005 | шт | 2100000 | 2100000 | 2520000 | 1 | 2520000 | 1 |  | оборудование | июнь 2025
264 | Водопровод противопожарный всасывающий (В21) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
265 | Задвижка стальная клиновая DN300 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежем (шпильки, гайки), исполнения УХЛ, 30с41нж | компл | 226000 | 226000 | 271200 | 5 | 1356000 | 5 |  |  | июнь 2025
266 | Фильтр сетчатый ФС-К-300-16-02-ХЛ-УХЛ (1) в комплекте с ответными фланцами и крепежом (шпильки, гайки), с прокладками исполнения УХЛ1 | шт | 315000 | 315000 | 378000 | 2 | 756000 | 2 |  |  | июнь 2025
267 | Фланец 300-16-01-1-В-Ст20-IV, ГОСТ 33259-2015 (для фильтра) | шт | 9000 | 9000 | 10800 | 4 | 43200 | 4 |  |  | июнь 2025
268 | Фланец 250-16-01-1-В-Ст20-IV, ГОСТ 33259-2015 (для насоса) | шт | 8200 | 8200 | 9840 | 2 | 19680 | 2 |  |  | июнь 2025
269 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х10мм, L=34м | т | 228200 | 228200 | 273840 | 2.62 | 717460.8 | 2.62 |  |  | июнь 2025
270 | Переход Э-325х10-273х10 ГОСТ 17378-2001 | шт | 8100 | 8100 | 9720 | 2 | 19440 | 2 |  |  | июнь 2025
271 | Отвод 90 град. 325х10, ГОСТ 17375-2001 | шт | 18150 | 18150 | 21780 | 5 | 108900 | 5 |  |  | июнь 2025
272 | Тройник 325х8, ГОСТ 17376-2001 | шт | 16000 | 16000 | 19200 | 2 | 38400 | 2 |  |  | июнь 2025
273 | Бобышки прямые БМ20 | шт | 120 | 120 | 144 | 4 | 576 |  | 4 |  | июнь 2025
274 | Опора 325-КХ, ОСТ 36-146-88 | шт | 10175 | 10175 | 12210 | 10 | 122100 | 10 |  |  | июнь 2025
275 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 4.2 | 645.12 |  | 4.2 |  | июнь 2025
276 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 13.2 | 2407.68 |  | 13.2 |  | июнь 2025
277 | Сальник набивной диам. 530х10, ТМ 89-10, серия 5.900-3 | шт | 25680 | 25680 | 30816 | 2 | 61632 |  | 2 |  | июнь 2025
278 | Водопровод противопожарный напорный (В22) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
279 | Задвижка стальная клиновая DN200 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежем (шпильки, гайки), исполнения УХЛ, 30с41нж | компл | 90200 | 90200 | 108240 | 7 | 757680 | 7 |  |  | июнь 2025
280 | Клапан обратный поворотный подъемный DN200 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежом (шпильки, гайки), с прокладками исполнения УХЛ, 16с14нж | компл | 120000 | 120000 | 144000 | 2 | 288000 | 2 |  |  | июнь 2025
281 | Фланец 200-16-010-1-В-Ст20-IV | шт | 8200 | 8200 | 9840 | 2 | 19680 | 2 |  |  | июнь 2025
282 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 219х8мм, L=37м | т | 101270 | 101270 | 121524 | 1.166 | 141696.984 | 1.166 |  |  | июнь 2025
283 | Отвод 90 град. 219х8, ГОСТ 17375-2001 | шт | 7200 | 7200 | 8640 | 7 | 60480 | 7 |  |  | июнь 2025
284 | Тройник 219х8, ГОСТ 17376-2001 | шт | 8250 | 8250 | 9900 | 6 | 59400 | 6 |  |  | июнь 2025
285 | Бобышки прямые БМ20 | шт | 120 | 120 | 144 | 2 | 288 |  | 2 |  | июнь 2025
286 | Опора 219-КХ, ОСТ 36-146-88 | шт | 6856 | 6856 | 8227.2 | 7 | 57590.4 | 7 |  |  | июнь 2025
287 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 3.1 | 476.16 |  | 3.1 |  | июнь 2025
288 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 9.7 | 1769.28 |  | 9.7 |  | июнь 2025
289 | Сальник набивной диам. 377х8, ТМ 89-07, серия 5.900-3 | шт | 16500 | 16500 | 19800 | 4 | 79200 |  | 4 |  | июнь 2025
290 | Внутренние сети водоотведения |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
291 | Канализация производственная К3 |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
292 | Трап с вертикальным выпуском D110, с решеткой из нержавеющей стали с гидрозатвором | шт | 1609 | 1609 | 1930.8 | 3 | 5792.4 | 3 |  |  | июнь 2025
293 | Лист 1,5х700х100/В-Вст3сп (для воронки - 4 шт) | т | 83000 | 83000 | 99600 | 0.003 | 298.8 |  | 0.003 |  | июнь 2025
294 | Лист 1,5х250х250/В-Вст3сп (для конуса - 4 шт) | т | 83000 | 83000 | 99600 | 0.003 | 298.8 |  | 0.003 |  | июнь 2025
295 | Труба стальная электросварная диам. 108х4мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | м | 7000 | 7000 | 8400 | 19 | 159600 | 19 |  |  | июнь 2025
296 | Труба стальная электросварная диам. 57х3,5мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | м | 5000 | 5000 | 6000 | 10 | 60000 | 10 |  |  | июнь 2025
297 | Переход К-76х5,0 - 57х4,0 | шт | 480 | 480 | 576 | 2 | 1152 | 2 |  |  | июнь 2025
298 | Тройник 108х6,0 - 76х5,0 | шт | 520 | 520 | 624 | 2 | 1248 | 2 |  |  | июнь 2025
299 | Тройник 57х4,0 | шт | 490 | 490 | 588 | 2 | 1176 | 2 |  |  | июнь 2025
300 | Тройник 108х4,0 | шт | 580 | 580 | 696 | 4 | 2784 | 4 |  |  | июнь 2025
301 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая 1-100-0,6 | шт | 1100 | 1100 | 1320 | 2 | 2640 | 2 |  |  | июнь 2025
302 | Отвод 45-57 | шт | 400 | 400 | 480 | 4 | 1920 | 4 |  |  | июнь 2025
303 | Отвод 45-108 | шт | 600 | 600 | 720 | 10 | 7200 | 10 |  |  | июнь 2025
304 | Гибкая подводка Длина 1,20 м Диаметр 50 мм | шт | 5613 | 5613 | 6735.6 | 4 | 26942.4 |  | 4 |  | июнь 2025
305 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 1 | 153.6 |  | 1 |  | июнь 2025
306 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3.13 | 570.912 |  | 3.13 |  | июнь 2025
307 | Комплект Литкор 108 (комплектация № 1) для изоляции отводов, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,01кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,18кг,- лента ПВХ - 0,06кг | компл | 443 | 443 | 531.6 | 14 | 7442.4 |  | 14 |  | июнь 2025
308 | Комплект Литкор 108 (комплектация № 1) для изоляции тройников, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,01кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,34кг,- лента ПВХ - 0,11кг | компл | 443 | 443 | 531.6 | 6 | 3189.6 |  | 6 |  | июнь 2025
309 | Комплект Литкор 108 (комплектация № 2) для изоляции стыков, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,02кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,6кг,- муфта ИЗТМ - 0,18кг | компл | 443 | 443 | 531.6 | 40 | 21264 |  | 40 |  | июнь 2025
310 | Комплект Литкор 57 (комплектация № 1) для изоляции отводов, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,01кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,05кг,- лента ПВХ - 0,02кг | компл | 269 | 269 | 322.8 | 4 | 1291.2 |  | 4 |  | июнь 2025
311 | Комплект Литкор 57 (комплектация № 1) для изоляции тройников, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,002кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,09кг,- лента ПВХ - 0,03кг | компл | 269 | 269 | 322.8 | 2 | 645.6 |  | 2 |  | июнь 2025
312 | Комплект Литкор 57 (комплектация № 2) для изоляции стыков, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,01кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,32кг,- муфта ИЗТМ - 0,11кг | компл | 269 | 269 | 322.8 | 14 | 4519.2 |  | 14 |  | июнь 2025
313 | Комплект Литкор 57 (комплектация № 1) для изоляции переходов, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,002кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,085кг,- лента ПВХ - 0,027кг | компл | 269 | 269 | 322.8 | 2 | 645.6 |  | 2 |  | июнь 2025
314 | Комплект Литкор 76 (комплектация № 1) для изоляции переходов, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,01кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,43кг,- лента ПВХ - 0,14кг | компл | 371 | 371 | 445.2 | 2 | 890.4 |  | 2 |  | июнь 2025
315 | Комплект Литкор 76 (комплектация № 1) для изоляции тройников, в составе на 1 комплект:- праймер ПРИЗ - 0,01кг,- лента Прима 1 слой толщиной слоя 2 мм - 0,34кг,- лента ПВХ - 0,11кг | компл | 371 | 371 | 445.2 | 2 | 890.4 |  | 2 |  | июнь 2025
316 | Тепловые сети (РД № 1675-ТС) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
317 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду32мм, Ру 4,0МПа в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | компл | 5000 | 5000 | 6000 | 2 | 12000 | 2 |  |  | июнь 2025
318 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду25мм, Ру 4,0МПа в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | компл | 4500 | 4500 | 5400 | 2 | 10800 | 2 |  |  | июнь 2025
319 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду15мм, Ру 4,0МПа в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | компл | 4000 | 4000 | 4800 | 2 | 9600 | 2 |  |  | июнь 2025
320 | Труба стальная электросварная Ст.20 диам. 38х3мм, L=42м, ГОСТ 10704-91 | т | 89800 | 89800 | 107760 | 0.109 | 11745.84 | 0.109 |  |  | июнь 2025
321 | Труба стальная электросварная Ст.20 диам. 32х3мм, L=1м, ГОСТ 10704-91 | т | 70000 | 70000 | 84000 | 0.002 | 168 |  | 0.002 |  | июнь 2025
322 | Труба стальная электросварная Ст.20 диам. 20х2,5мм, L=3м, ГОСТ 10704-91 | т | 67800 | 67800 | 81360 | 0.003 | 244.08 |  | 0.003 |  | июнь 2025
323 | Опора неподвижная двухопорная для трубопровода диам. 38х3,0мм, ТС-660.00.00-01 | шт | 590 | 590 | 708 | 2 | 1416 |  | 2 |  | июнь 2025
324 | Опора скользящая для трубы диам. 38х3, ОпСк-140 | шт | 4294 | 4294 | 5152.8 | 16 | 82444.8 |  | 16 |  | июнь 2025
325 | Отвод 90 град. диам. 38х3,0мм, ГОСТ 17375-2001 | шт | 395 | 395 | 474 | 6 | 2844 | 6 |  |  | июнь 2025
326 | Отвод 90 град. диам. 21,3х3,2мм, ГОСТ 17375-2001 | шт | 358 | 358 | 429.6 | 4 | 1718.4 | 4 |  |  | июнь 2025
327 | Переход концентрический П К-108х4 - 57х3мм, ст20, ГОСТ 17378-2001 | шт | 600 | 600 | 720 | 2 | 1440 | 2 |  |  | июнь 2025
328 | Переход концентрический П К-57х4 - 38х4мм, ст20, ГОСТ 17378-2001 | шт | 510 | 510 | 612 | 2 | 1224 | 2 |  |  | июнь 2025
329 | Мастика Вектор 1025 (5,5*4*2=44кг) | кг | 1156 | 1156 | 1387.2 | 44 | 61036.8 |  | 44 |  | июнь 2025
330 | Мастика Вектор 1214 (5,5*4*1=22кг) | кг | 1156 | 1156 | 1387.2 | 22 | 30518.4 |  | 22 |  | июнь 2025
331 | Маты теплоизоляционные URSA GEO, марки М-25, толщ. 50мм (с коэф. уплотнения 1,8) | м3 | 6215 | 6215 | 7458 | 0.81 | 6040.98 | 0.81 |  |  | июнь 2025
332 | Сталь тонколистовая оцинованная толщ. 1,0мм | м2 | 530 | 530 | 636 | 21 | 13356 |  | 21 |  | июнь 2025
333 | Отопление и вентиляция (РД № 1675-ОВ) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
334 | Вентиляция |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
335 | ПЕ |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
336 | Решетка наружная SA 500х300, Shuft | шт | 3500 | 3500 | 4200 | 1 | 4200 | 1 |  |  | июнь 2025
337 | Воздушный клапан DRr 500х300, Shuft | шт | 10500 | 10500 | 12600 | 1 | 12600 | 1 |  |  | июнь 2025
338 | Ручной привод к воздушному клапану HDr, Shuft | шт | 700 | 700 | 840 | 1 | 840 | 1 |  |  | июнь 2025
339 | ВЕ1, ВЕ2 |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
340 | Дефлектор вентиляционный Дефлектор -D315, Ровен | шт | 6300 | 6300 | 7560 | 2 | 15120 | 2 |  |  | июнь 2025
341 | Шибер вентиляционный диам. 315 | шт | 3000 | 3000 | 3600 | 2 | 7200 | 2 |  |  | июнь 2025
342 | Решетка защитная PG диам. 315, Shuft | шт | 2000 | 2000 | 2400 | 2 | 4800 | 2 |  |  | июнь 2025
343 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,6мм, диам. 315мм, Ровен | м | 600 | 600 | 720 | 4.2 | 3024 |  | 4.2 |  | июнь 2025
344 | Отопление |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
345 | Панельный радиатор с боковым подключением С-33-500-2000 (Royal thermo compact), в комплекте крепления, воздухоотводчик, заглушки | шт | 30500 | 30500 | 36600 | 4 | 146400 | 4 |  |  | июнь 2025
346 | Прямой компактный радиаторный клапан Ду15мм, VT.008.LN.04 1/2", Valtec | шт | 760 | 760 | 912 | 4 | 3648 | 4 |  |  | июнь 2025
347 | Воздухоотводчик автоматический Ду15, OR.502.04 1/2'', Valtec | шт | 500 | 500 | 600 | 2 | 1200 |  | 2 |  | июнь 2025
348 | Прямой шаровый кран Ду15, VT.227.N.04 1/2", Valtec | шт | 1000 | 1000 | 1200 | 10 | 12000 | 10 |  |  | июнь 2025
349 | Прямой шаровый кран Ду32, VT.214.N.07 1 1/4", Valtec | шт | 2500 | 2500 | 3000 | 2 | 6000 | 2 |  |  | июнь 2025
350 | Труба стальная водогазопроводная диам. 15х2,5, L=21м | т | 97500 | 97500 | 117000 | 0.024 | 2808 | 0.024 |  |  | июнь 2025
351 | Труба стальная водогазопроводная диам. 20х2,8, L=41м | т | 97500 | 97500 | 117000 | 0.068 | 7956 | 0.068 |  |  | июнь 2025
352 | Труба стальная водогазопроводная диам. 32х3,2, L=0,5м | т | 70500 | 70500 | 84600 | 0.002 | 169.2 |  | 0.002 |  | июнь 2025
353 | Трубная теплоизоляция толщиной 13 мм K-Flex ST, 13х28 | м | 115 | 115 | 138 | 10 | 1380 |  | 10 |  | июнь 2025
354 | Клей для изоляции К414, K-Flex | л | 1733 | 1733 | 2079.6 | 0.5 | 1039.8 |  | 0.5 |  | июнь 2025
355 | Скотч ПВХ 35мм х 25м, черный, K-Flex | рул | 174 | 174 | 208.8 | 2 | 417.6 |  | 2 |  | июнь 2025
356 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.8 | 122.88 |  | 0.8 |  | июнь 2025
357 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3 | 547.2 |  | 3 |  | июнь 2025
358 | Наружные сети канализации (РД № 1675-НК) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
359 | Емкость производственных стоков V=5м3 |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
360 | Емкость подземная без подогревателя номинальной вместимостью 5м3, внутренним диаметром 1600мм, высота горловины 1700мм (опросный лист 1675-НК-ОЛ-001) | шт | 875000 | 875000 | 1050000 | 1 | 1050000 | 1 |  | оборудование | июнь 2025
361 | Задвижка стальная клиновая DN80 PN16 в комплекте с ответными фланцами и крепежом, УХЛ, 30с41нж | компл | 26000 | 26000 | 31200 | 1 | 31200 | 1 |  |  | июнь 2025
362 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 108х4,0, L=3,5м, ГОСТ 10704-91 | т | 111540 | 111540 | 133848 | 0.04 | 5353.92 | 0.04 |  |  | июнь 2025
363 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х4,0, L=1,5м, ГОСТ 10704-91 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.13 | 17940 | 0.13 |  |  | июнь 2025
364 | Отвод 90 град. 108х4,0мм, ГОСТ 17375-2001 | шт | 700 | 700 | 840 | 3 | 2520 | 3 |  |  | июнь 2025
365 | Отвод 90 град. 89х4,0мм, ГОСТ 17375-2001 | шт | 650 | 650 | 780 | 1 | 780 | 1 |  |  | июнь 2025
366 | Головка муфтовая поворотная ГМ-80, ГОСТ Р 53279-2009 | шт | 260 | 260 | 312 | 1 | 312 | 1 |  | 1 | июнь 2025
367 | Головка - заглушка ГЗ-80, ГОСТ Р 53279-2009 | шт | 354 | 354 | 424.8 | 1 | 424.8 | 1 |  | 1 | июнь 2025
368 | Опора подвижная хомутовая ОПБ2-89, ГОСТ 14911-82 | шт | 680 | 680 | 816 | 1 | 816 | 1 |  |  | июнь 2025
369 | Опора подвижная хомутовая ОПБ2-108, ГОСТ 14911-82 | шт | 825 | 825 | 990 | 1 | 990 | 1 |  |  | июнь 2025
370 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.2 | 30.72 |  | 0.2 |  | июнь 2025
371 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 0.6 | 109.44 |  | 0.6 |  | июнь 2025
372 | Канализация производственная К3 |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
373 | Колодец канализационный диам. 1000мм, КЗ-1, по ГОСТ 8020-2016, в составе на 1 компл. |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
374 | плита днища ПН10 ГОСТ 8020-2016 | шт | 7525 | 7525 | 9030 | 1 | 9030 | 1 |  |  | июнь 2025
375 | кольцо стеновое КС10.9 ГОСТ 80220-2016 | шт | 6870 | 6870 | 8244 | 1 | 8244 | 1 |  |  | июнь 2025
376 | плита перекрытия ПП10-1 ГОСТ 8020-2016 | шт | 5670 | 5670 | 6804 | 1 | 6804 | 1 |  |  | июнь 2025
377 | кольцо опорное К0-6 ГОСТ 8020-2016 | шт | 2630 | 2630 | 3156 | 1 | 3156 | 1 |  |  | июнь 2025
378 | кирпич красный 250х120х65 | шт | 64.2 | 64.2 | 77.04 | 30 | 2311.2 | 30 |  | 30 | июнь 2025
379 | Раствор кладочный М 200 | м3 | 12150 | 12150 | 14580 | 0.02 | 291.6 |  | 0.02 |  | июнь 2025
380 | Люк полимерно-композитный тип Л | шт | 1750 | 1750 | 2100 | 1 | 2100 | 1 |  |  | июнь 2025
381 | Скоба ходовая диам. 18 АI ГОСТ 5781-82 | шт | 239 | 239 | 286.8 | 5 | 1434 |  | 5 |  | июнь 2025
382 | Бетон В20 | м3 | 11180 | 11180 | 13416 | 0.44 | 5903.04 |  | 0.44 |  | июнь 2025
383 | Песок строительный средней крупности | м3 | 2075 | 2075 | 2490 | 0.8 | 1992 | 0.8 |  |  | июнь 2025
384 | Трубы |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
385 | Труба стальная электросварная диам. 108х4мм с наружной двухслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена | м | 2500 | 2500 | 3000 | 7.5 | 22500 | 7.5 |  |  | июнь 2025
386 | Труба стальная диам. 273х6, L=200мм (для гильзы - 2 шт) | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.037 | 5106 | 0.037 |  |  | июнь 2025
387 | Переход Э-219х6 - 108х4 | шт | 6500 | 6500 | 7800 | 1 | 7800 | 1 |  |  | июнь 2025
388 | Грунтовка битумная (6,7*0,69*1=4,62кг) | кг | 195 | 195 | 234 | 4.62 | 1081.08 |  | 4.62 |  | июнь 2025
389 | Мастика битумная (6,7*2,68*2=36кг) | кг | 85 | 85 | 102 | 36 | 3672 |  | 36 |  | июнь 2025
390 | Наплавляемая битумная изоляция ТехноНиколь Унифлекс ЭПП 2,8мм (4,5х1,15=5,2м2) | м2 | 380 | 380 | 456 | 4.5 | 2052 | 4.5 |  |  | июнь 2025
391 | Заделка прохода через колодец по тпр. 901-09-11.84 альбом II, в составе на 2 шт: |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
392 | Асбестоцементный раствор | м3 | 28900 | 28900 | 34680 | 0.002 | 69.36 |  | 0.002 |  | июнь 2025
393 | смоляная прядь | кг | 300 | 300 | 360 | 0.25 | 90 |  | 0.25 |  | июнь 2025
394 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 11400 | 11400 | 13680 | 0.02 | 273.6 |  | 0.02 |  | июнь 2025
395 | Молниезащита и заземление (РД № 1675-ЭГ) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
396 | Сталь прокатная полосовая сеч. 40х5-В, L=182м | т | 106600 | 106600 | 127920 | 0.286 | 36585.12 | 0.286 |  |  | июнь 2025
397 | Сталь равнополочная угловая 50х50х5мм, L=42м | т | 96800 | 96800 | 116160 | 0.158 | 18353.28 | 0.158 |  |  | июнь 2025
398 | Провод гибкий многопроволочный с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450 / 750 В включительно, ПуГВ сеч. 6мм2 | м | 42 | 42 | 50.4 | 2 | 100.8 |  | 2 |  | июнь 2025
399 | Провод гибкий многопроволочный с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450 / 750 В включительно, ПуГВ сеч. 10мм2 | м | 106 | 106 | 127.2 | 2 | 254.4 |  | 2 |  | июнь 2025
400 | Провод гибкий многопроволочный с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450 / 750 В включительно, ПуГВ сеч. 50мм2 | м | 520 | 520 | 624 | 2 | 1248 |  | 2 |  | июнь 2025
401 | Трубчатый наконечник под опрессовку на провод сечением 50мм2, под винт М10, ТМЛ 50-10-11, zeta | шт | 75 | 75 | 90 | 4 | 360 |  | 4 |  | июнь 2025
402 | Трубчатый наконечник под опрессовку на провод сечением 6мм2, под винт М6, ТМЛ 6-6-4, zeta | шт | 12 | 12 | 14.4 | 4 | 57.6 |  | 4 |  | июнь 2025
403 | Трубчатый наконечник под опрессовку на провод сечением 10мм2, под винт М8, ТМЛ 10-8-5, zeta | шт | 27 | 27 | 32.4 | 4 | 129.6 |  | 4 |  | июнь 2025
404 | Электроснабжение 0,4кВ (РД № 1675-ЭС.2) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
405 | Комплектная трасформаторная подстанция киоскового типа, на напряжение 6/0,4кВ, мощностью 400кВА, на 8 отходящих групп, под кабельный ввод и вывод, КТП-К(КК)-400/6/0,4-УХЛ1 (опросный лист ОЛ3) | компл | 2400000 | 2400000 | 2880000 | 2 | 5760000 | 2 |  | оборудование | июнь 2025
406 | Вводно-распределительное устройство, сборное из двух панелей, IР00, ЩСУ-0,4кВ в составе (опросный лист ОЛ2):- щит станции управления насосом открытого исполнения со схемой главных цепей согласно прилагаемой схемы ШУН 1-2000-Пхх-х0-IP00 - 1 компл,- щит ста | компл | 1000000 | 1000000 | 1200000 | 1 | 1200000 | 1 |  | оборудование | июнь 2025
407 | Блок контейнер отапливаемый (электрощитовая), длиной 4,72м, шириной 3м, высотой 2,8м, в комплекте с ЗИП, защитными средствами, предупредительными табличками (опросный лист ОЛ1) | шт | 2400000 | 2400000 | 2880000 | 1 | 2880000 | 1 |  | оборудование | июнь 2025
408 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинидхлоридных композиций пониженной пожарной опасности на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 4х95мм2 | м | 4800 | 4800 | 5760 | 52 | 299520 | 52 |  |  | июнь 2025
409 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинидхлоридных композиций пониженной пожарной опасности на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 5х4мм2 | м | 305 | 305 | 366 | 16 | 5856 |  | 16 |  | июнь 2025
410 | Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций поиженной пожарной опасности на напряжение 0,66кВ, КВВГнг(А)-0,66-LS-4х1,5, сеч. 4х1,5мм2 | м | 44.04 | 44.04 | 52.848 | 26 | 1374.048 | 26 |  | 26 | июнь 2025
411 | Кабель силовой бронированный, с изоляцией т оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженой пожарной опасности на напряжение 1кВ, ВБШвнг(А)-LS-1-4х120 | м | 5600 | 5600 | 6720 | 142 | 954240 | 142 |  |  | июнь 2025
412 | Труба гибкая гофрированная двустенная Ду=90мм, ТГГД90, ДКС | м | 200 | 200 | 240 | 82 | 19680 | 82 |  |  | июнь 2025
413 | Труба гибкая гофрированная двустенная Ду=50мм, ТГГД50, ДКС | м | 120 | 120 | 144 | 17 | 2448 | 17 |  |  | июнь 2025
414 | Мастика для герметизации кабельных проходок МГКП, брикет 3 кг | шт | 1650 | 1650 | 1980 | 1 | 1980 |  | 1 |  | июнь 2025
415 | Перчатка термоусаживаемая не поддерживающая горение на сечение жил 70-120мм2, на 4 пальца | шт | 315 | 315 | 378 | 16 | 6048 |  | 16 |  | июнь 2025
416 | Наконечник кабельный луженый под опрессовку на провод сечением 95мм2, под винт М10, ТМЛ 95-10-15 | шт | 155 | 155 | 186 | 32 | 5952 |  | 32 |  | июнь 2025
417 | Наконечник кабельный луженый под опрессовку на провод сечением 120мм2, под винт М12, ТМЛ 120-12-17 | шт | 235 | 235 | 282 | 32 | 9024 |  | 32 |  | июнь 2025
418 | Стойка для кнопочного поста СН-12 УХЛ2, ЗЭМИ | шт | 3000 | 3000 | 3600 | 2 | 7200 | 2 |  |  | июнь 2025
419 | Пост кнопочного поста 10А по 1ВК кн."Пуск" + кн. "Стоп" + сигн.лампа зеленая, ПКУ 15-21.131-54 | шт | 2200 | 2200 | 2640 | 2 | 5280 | 2 |  |  | июнь 2025
420 | Плита ПЗК 360х480х16мм, для закрытия кабеля | шт | 205 | 205 | 246 | 121 | 29766 | 121 |  |  | июнь 2025
421 | Термоусаживаемая трубка, диапазон уменьшения D=150-60мм, ТИШ-10 150/60, Радиант | м | 1150 | 1150 | 1380 | 2 | 2760 |  | 2 |  | июнь 2025
422 | Термоусаживаемая трубка, диапазон уменьшения D=40-16мм, ТИШ-10 40/16, Радиант | м | 370 | 370 | 444 | 1 | 444 |  | 1 |  | июнь 2025
423 | Металлорукав в ПВХ изоляции Ду=75мм, МРПИнг-75, ЗЭТА | м | 600 | 600 | 720 | 12 | 8640 |  | 12 |  | июнь 2025
424 | Металлорукав в ПВХ изоляции Ду=60мм, МРПИнг-60, ЗЭТА | м | 415 | 415 | 498 | 8 | 3984 |  | 8 |  | июнь 2025
425 | Металлорукав в ПВХ изоляции Ду=32мм, МРПИнг-32, ЗЭТА | м | 162 | 162 | 194.4 | 3 | 583.2 |  | 3 |  | июнь 2025
426 | Металлорукав в ПВХ изоляции Ду=20мм, МРПИнг-20, ЗЭТА | м | 52 | 52 | 62.4 | 4 | 249.6 |  | 4 |  | июнь 2025
427 | Песок строительный средней крупности | м3 | 2075 | 2075 | 2490 | 9 | 22410 | 9 |  |  | июнь 2025
428 | Освещение насосной |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
429 | Бокс пластиковый на 12 модулей IP65, с клеммным блоком 63А, код RB12W6TGD, ДКС | шт | 2500 | 2500 | 3000 | 1 | 3000 |  | 1 |  | июнь 2025
430 | Автоматический выключатель трехполюсный, Iн=Iр=25А, кр.С, Icu=6кА, YON MD63 3Р, ДКС | шт | 600 | 600 | 720 | 1 | 720 |  | 1 |  | июнь 2025
431 | Автоматический выключатель однополюсный, Iн=Iр=16А, кр.С, Icu=6кА, YON MD63 1Р, ДКС | шт | 150 | 150 | 180 | 2 | 360 |  | 2 |  | июнь 2025
432 | Автоматический выключатель дифференциального тока двухполюсный, Iн=Iр=16А, кр.С, I=30мА, тип А, АВДТ YON MDR63, ДКС | шт | 1920 | 1920 | 2304 | 2 | 4608 |  | 2 |  | июнь 2025
433 | Выключатель одноклавишный наружный IP44, белый ВА10-041В, Sisteme Electric | шт | 180 | 180 | 216 | 1 | 216 |  | 1 |  | июнь 2025
434 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридноых композиций пониженной пожарной опасности на напряжение 0,66кВ, ВВГнг(А)-LS-0,66-3х1,5 | м | 61 | 61 | 73.2 | 60 | 4392 | 60 |  |  | июнь 2025
435 | Гофротруба Ду=20мм | м | 20 | 20 | 24 | 56 | 1344 | 56 |  |  | июнь 2025
436 | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами диам. 25/20мм, IP55, 100х100х50мм, ДКС | шт | 68 | 68 | 81.6 | 5 | 408 |  | 5 |  | июнь 2025
437 | Светильник светодиодный линейный промышленный в пластиковом корпусе длиной 1200мм, 34Вт, 4000лм, 5000К, ARCTIC.OPL ECO LED 1200TN, Световые технологии, арт. 1088000010 | шт | 10000 | 10000 | 12000 | 12 | 144000 | 12 |  |  | июнь 2025
438 | Комплект крепления светильника ARCTIC на трос с витым крюком, Световые технологии, арт. 2069000330 | компл | 200 | 200 | 240 | 24 | 5760 |  | 24 |  | июнь 2025
439 | Площадка самоклеящаяся 40х40мм, упаковка 100шт, PROxima, plc-40х40, EKF | шт | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 2 | 15.6 |  | 2 |  | июнь 2025
440 | Хомут нейлоновый 2,5х120мм, упаковка 100шт, EKF Basic, plc-c-2,5х120, EKF | шт | 45 | 45 | 54 | 2 | 108 |  | 2 |  | июнь 2025
441 | Электроснабжение 6кВ (РД № 1675-ЭС1) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
442 | ВЛ 1-20кВ НА Ж/Б ОПОРЫ инв. № 4521125046 (ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 110кВ Кашир)ВЛ 1-20кВ НА Ж/Б ОПОРЫ, инв. № 4521125042 (ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35кВ Ашит)КЛ-6кВ до КТП-пож.насос. № 1КЛ-6кВ до КТП-пож.насос. № 2 |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
443 | Провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами АС сечением 120/19мм2 | м | 251 | 251 | 301.2 | 54 | 16264.8 | 54 |  |  | июнь 2025
444 | Провод защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена Un=20кВ, СИП-3 сеч. 70мм2 | м | 110 | 110 | 132 | 13 | 1716 | 13 |  |  | июнь 2025
445 | Силовой бронированный лентами 3 жильный кабель, с алюминиевой жилой 70мм2, с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи, ААБ-3х70 | м | 800 | 800 | 960 | 55 | 52800 | 55 |  |  | июнь 2025
446 | Муфта кабельная концевая 3КВтп-10 70/120 для кабелей с сечением жил от 70 до 120мм2, с бумажной изоляцией до 10кВ, ЗКВтп-10 70/120, КВТ | шт | 2260 | 2260 | 2712 | 2 | 5424 |  | 2 |  | июнь 2025
447 | Трубка гофрированная двустенная Ду=90мм, ТГГД90, ДКС | м | 200 | 200 | 240 | 6 | 1440 | 6 |  |  | июнь 2025
448 | Плиты ПЗК 240х480х16мм для закрытия кабеля | шт | 137 | 137 | 164.4 | 100 | 16440 | 100 |  |  | июнь 2025
449 | Песок строительный средней крупности | м3 | 2075 | 2075 | 2490 | 14.1 | 35109 | 14.1 |  |  | июнь 2025
450 | Разъединитель для установки на опоре ВЛ, линейный качающегося типа горизонтальной установки, для включения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения Uн=10кВ, Iн=400А, с приводом ПР-7, РЛК-10.IV/400 УХЛ1 (опросный лист ОЛ2) | компл | 45000 | 45000 | 54000 | 2 | 108000 | 2 |  |  | июнь 2025
451 | Разрядник длинно-искрово модульный в комплекте из 3 шт, на опору для защиты воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 6кВ, РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 | компл | 11000 | 11000 | 13200 | 2 | 26400 | 2 |  |  | июнь 2025
452 | Выключатель вакуумный (реклоузер) типа Rec15_Al на номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток до 630А, номинальный ток отключения до 12,5кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, состоящий из коммутационного модуля OSM15_Al_1 и шкафаупр | компл | 1950000 | 1950000 | 2340000 | 1 | 2340000 | 1 |  | оборудование | июнь 2025
453 | Изделия и материалы для установки реклоузера, в составе на 1 реклоузер (не входит в комплект поставки реклоузера) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
454 | стойка железобетонная L=10500мм расчетный изгибающий момент 50кН*м, СВ105-5 | шт | 20950 | 20950 | 25140 | 1 | 25140 | 1 |  |  | июнь 2025
455 | траверса металлический ТМ-1, сер. 3.407.1-143.8.1 | шт | 3500 | 3500 | 4200 | 1 | 4200 | 1 |  |  | июнь 2025
456 | хомут Х1, сер. 3.407.1-143.8.49 | шт | 340 | 340 | 408 | 1 | 408 | 1 |  |  | июнь 2025
457 | изолятор штыревой высоковольтный фарфоровый Uн=20кВ, ШФ-20Г | шт | 1291 | 1291 | 1549.2 | 3 | 4647.6 | 3 |  |  | июнь 2025
458 | колпачок для крепления штыревого изолятора К-6 | шт | 8 | 8 | 9.6 | 3 | 28.8 |  | 3 |  | июнь 2025
459 | вязка спиральная для крепления провода, сечение защищенногопровода 70-95мм2, цветовая маркировка - зеленый, шейка - 85мм, изоляция вязки - полимерное нанесение ребристое для более эффективного крепления (не гладкая), СО70 | шт | 105 | 105 | 126 | 6 | 756 |  | 6 |  | июнь 2025
460 | зажим соединительный ПС-2-1 | шт | 141 | 141 | 169.2 | 1 | 169.2 | 1 |  |  | июнь 2025
461 | изолятор натяжной композитный 20кВ, тип оконцевания проушина / проушина, SDI90.280 | шт | 5900 | 5900 | 7080 | 3 | 21240 | 3 |  |  | июнь 2025
462 | болтовой анкерный зажим SO85 | шт | 2220 | 2220 | 2664 | 6 | 15984 | 6 |  |  | июнь 2025
463 | Изделия и материалы для заземления и молниезащиты реклоузера, в составе на один реклоузер (не входит в комплект поставки реклоузера) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
464 | зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 141 | 141 | 169.2 | 2 | 338.4 | 2 |  |  | июнь 2025
465 | сталь горячекатанная круглая 12-В, L=24м | т | 116400 | 116400 | 139680 | 0.021 | 2933.28 | 0.021 |  |  | июнь 2025
466 | сталь прокатная полосоввая сеч. 50х5-В, L=1м | т | 124700 | 124700 | 149640 | 0.002 | 299.28 | 0.002 |  |  | июнь 2025
467 | болт М12х30 | шт | 16 | 16 | 19.2 | 11 | 211.2 |  | 11 |  | июнь 2025
468 | гайка М12 | шт | 10 | 10 | 12 | 11 | 132 |  | 11 |  | июнь 2025
469 | шайба М12 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 22 | 316.8 |  | 22 |  | июнь 2025
470 | сталь горячекатанная круглая диам. 18мм (наружный контур), L=10м | т | 118000 | 118000 | 141600 | 0.018 | 2548.8 | 0.018 |  |  | июнь 2025
471 | сталь горячекатанная круглая диам. 12мм (наружный контур), L=20м | т | 116400 | 116400 | 139680 | 0.018 | 2514.24 | 0.018 |  |  | июнь 2025
472 | зажим соединительный ПС-2-1 | шт | 141 | 141 | 169.2 | 6 | 1015.2 | 6 |  |  | июнь 2025
473 | Заземление опор № 14Р, 19Р |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
474 | сталь горячекатанная круглая диам. 18мм (заземление опор), L=20м | т | 118000 | 118000 | 141600 | 0.036 | 5097.6 | 0.036 |  |  | июнь 2025
475 | сталь горячекатанная круглая диам. 12мм (заземление опор), L=20м | т | 116400 | 116400 | 139680 | 0.018 | 2514.24 | 0.018 |  |  | июнь 2025
476 | Опоры |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
477 | для опор № 14Р, 19Р: Промежуточная железобетонная опора ВЛ-10кВ П10-2 по сер. 3.407.1-143.1.8, в составе на 2 опоры |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
478 | стойка железобетонная L=10500мм расчетный изгибающий момент 50кН*м, СВ105-5 | шт | 20950 | 20950 | 25140 | 2 | 50280 | 2 |  |  | июнь 2025
479 | траверса металлический ТМ-3, сер. 3.407.1-143.8.3 | шт | 3800 | 3800 | 4560 | 2 | 9120 | 2 |  |  | июнь 2025
480 | хомут Х1, сер. 3.407.1-143.8.49 | шт | 340 | 340 | 408 | 2 | 816 | 2 |  |  | июнь 2025
481 | изолятор штыревой высоковольтный фарфоровый Uн=20кВ, ШФ-20Г | шт | 1291 | 1291 | 1549.2 | 12 | 18590.4 | 12 |  |  | июнь 2025
482 | колпачок для крепления штыревого изолятора К-6 | шт | 8 | 8 | 9.6 | 12 | 115.2 |  | 12 |  | июнь 2025
483 | крепление провода 3.407.1-143.1.28 | шт | 170 | 170 | 204 | 12 | 2448 |  | 12 |  | июнь 2025
484 | зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | шт | 141 | 141 | 169.2 | 2 | 338.4 | 2 |  |  | июнь 2025
485 | зажим соединительный плашечный ПА-2-2 | шт | 115 | 115 | 138 | 12 | 1656 | 12 |  |  | июнь 2025
486 | на опорах № 14Р, 19Р: Материал для установки разъединителя на промежуточной опоре Прлк, ТМП-24.0029-АС, в составе на 2 компл |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
487 | кронштейн РА1, 3.407.1-143.8.64 | шт | 2600 | 2600 | 3120 | 2 | 6240 | 2 |  |  | июнь 2025
488 | кронштейн РА2, 3.407.1-143.8.65 | шт | 750 | 750 | 900 | 2 | 1800 | 2 |  |  | июнь 2025
489 | кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66 | шт | 334 | 334 | 400.8 | 2 | 801.6 | 2 |  |  | июнь 2025
490 | кронштейн РА5, 3.407.1-143.8.67 | шт | 300 | 300 | 360 | 6 | 2160 | 6 |  |  | июнь 2025
491 | хомут Х7, сер. 3.407.1-143.8.68 | шт | 175 | 175 | 210 | 6 | 1260 | 6 |  |  | июнь 2025
492 | хомут Х8, сер. 3.407.1-143.8.68 | шт | 175 | 175 | 210 | 2 | 420 | 2 |  |  | июнь 2025
493 | проводник ЗП1 (круг д=12мм), 3.407.1-143.8.54 | м | 250 | 250 | 300 | 9 | 2700 |  | 9 |  | июнь 2025
494 | изолятор штыревой высоковольтный фарфоровый Uн=20кВ, ШФ-20Г | шт | 1291 | 1291 | 1549.2 | 8 | 12393.6 | 8 |  |  | июнь 2025
495 | колпачок для крепления штыревого изолятора К-6 | шт | 8 | 8 | 9.6 | 8 | 76.8 |  | 8 |  | июнь 2025
496 | крепление провода 3.407.1-143.1.28 | шт | 170 | 170 | 204 | 2 | 408 |  | 2 |  | июнь 2025
497 | зажим соединительный плашечный ПА-2-2 | шт | 115 | 115 | 138 | 12 | 1656 | 12 |  |  | июнь 2025
498 | провод неизолированный со сталеалюминиевыми жилами АС сечением 120/19мм2 | м | 251 | 251 | 301.2 | 12 | 3614.4 | 12 |  |  | июнь 2025
499 | болт М12х40 | шт | 28 | 28 | 33.6 | 22 | 739.2 |  | 22 |  | июнь 2025
500 | гайка М12 | шт | 10 | 10 | 12 | 22 | 264 |  | 22 |  | июнь 2025
501 | шайба 12 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 22 | 316.8 |  | 22 |  | июнь 2025
502 | зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2А | шт | 210 | 210 | 252 | 12 | 3024 | 12 |  |  | июнь 2025
503 | Птицезащитные устройства |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025
504 | ПЗУ на промежуточную опору со штыревыми изоляторами ШФ, в комплекте на 1 опору:- птизазащитное устройство для установки на штыревых изоляторах в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 3 компл | шт | 380 | 380 | 456 | 3 | 1368 | 3 |  |  | июнь 2025
505 | ПЗУ на переходную промежуточную опору П10-2, в комплекте на 1 опору:- птизазащитное устройство для установки на штыревых изоляторах в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 6 компл | шт | 380 | 380 | 456 | 12 | 5472 | 12 |  |  | июнь 2025
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.