УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ООО «КанБайкал» ________________Р.М. Масягутов

Техническое задание

«Оказание услуг по выработке электроэнергии автономными источниками электроснабжения, расположенных на кустовой площадке № 32 Унтыгейского месторождения.».

  - Описание услуг:

Оказание услуг по выработке электроэнергии автономными источниками электроснабжения, расположенных на кустовой площадке (далее – «КП») № 32 Унтыгейского месторождения, обусловлено необходимостью электроснабжения КП № 32, 33, 34 Унтыгейского м/р, по причине отсутствия иных источников электроснабжения.

  - Место оказание услуг:

Кустовая площадка № 32 расположена на территории Унтыгейского м/р в Сургутском районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югре. Состояние автомобильных дорог Унтыгейского месторождения поддерживается в удовлетворительном состоянии в течение всего года. На месторождении имеется столовая с горячей пищей и действует телефонная сотовая связь МТС и Теле2.

  - Сроки начала и окончания услуг:

Начало и окончание – с 01 февраля 2025г. по 31 декабря 2025г.

Возможна пролонгация на аналогичный период на 2026 год.

  - Перечень отчетных документов:

- Счет-фактура;

- Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- Отчет о работе энергокомплекса (отображает количество часов работы каждой единицы ДЭС, ГПЭС и нештатные ситуации при работе оборудования);

- Отчет об использовании материалов Заказчика (в случае использования дизельного топлива Заказчика).

  - Состав оборудования Энергокомплекса:

- Газопоршневая электростанция (ГПЭС) 1000 кВт – 2 ед.;

- Операторная;

- Вагон-дома (при необходимости).

  - Требования к оказанию услуг:

- Уровень напряжения принимающей сети – 10 кВ.

- Предусмотреть систему мониторинга, с возможностью удалённого управления оператором.

- Мобилизация/демобилизация оборудования на объект выполняется Исполнителем собственными силами.

- Предусмотреть монтаж контура заземления согласно ТУ по запросу.

- Крановая техника предоставляется Заказчиком по запросу.

- Предусмотреть на объекте необходимый ЗИП для выполнения ремонта и технического обслуживания оборудования.

- Точка врезки предоставляется Заказчиком. Исполнителю предусмотреть на газовой линии установку ГРПШ, УПТГ, каплеуловителя и утепление трубопровода.

Составил:

Главный энергетик							Локтионов О.Ю.