|  | Приложение 3 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по расчистке трасс воздушных линий электропередачи ВЛ-10кВ в пределах охранных зон от деревьев.

# Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

# Генеральный директор – Арсибеков Дмитрий Витальевич

# Почтовый адрес:

Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 100.

Месторождение: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова: С/Никольское м/р; Алексеевское м/р; Ершовское м/р; Хмелёвское м/р; Бурановское м/р; Еловское м/р., Кечевское м/р

Требования к выполняемым работам, предоставляемым Подрядчиком

Наименование работ: Расчистка трасс ВЛ-10кВ (далее-ВЛ) в пределах охранных зон  от деревьев на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Обоснование: Создание необходимых условий для эксплуатации линий электропередачи. Соблюдение охранных зон ВЛ в соответствии с требованиями п. 2.3.11 и 2.3.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и расчистка их от древесной и кустарниковой растительности, в том числе от отдельно стоящих деревьев вне охранной зоны ВЛ, создающих угрозу падения на провода и опоры ВЛ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | НГДУ-1 |  |  |
| 1 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ, диаметр стволов: до 12 см | 1 дерево | 1 |
| 2 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 16 см | 1 дерево | 11 |
| 3 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 20 см | 1 дерево | 36 |
| 4 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 24 см | 1 дерево | 49 |
| 5 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 28 см | 1 дерево | 42 |
| 6 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 32 см | 1 дерево | 34 |
| 7 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: более 32 см | 1 дерево | 104 |
| 8 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 12 см | 1 хлыст | 1 |
| 9 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 16 см | 1 хлыст | 11 |
| 10 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 20 см | 1 хлыст | 36 |
| 11 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 24 см | 1 хлыст | 49 |
| 12 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 28 см | 1 хлыст | 42 |
| 13 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 32 см | 1 хлыст | 34 |
| 14 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов более 32 см | 1 хлыст | 104 |
| 15 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см | 1 дерево | 1 |
| 16 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см | 1 дерево | 11 |
| 17 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | 1 дерево | 36 |
| 18 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | 1 дерево | 49 |
| 19 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см | 1 дерево | 42 |
| 20 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | 1 дерево | 34 |
| 21 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | 1 дерево | 104 |
| 22 | Утилизация порубочных остатков путем мульчирования, закапывания, во вне пожароопасный период сжиганием |  |  |
|  | НГДУ-2 |  |  |
| 23 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ, диаметр стволов: до 12 см | 1 дерево | 42 |
| 24 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ, диаметр стволов: до 16 см | 1 дерево | 111 |
| 25 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 20 см | 1 дерево | 16 |
| 26 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 24 см | 1 дерево | 10 |
| 27 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 28 см | 1 дерево | 7 |
| 28 | Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: более 32 см | 1 дерево | 8 |
| 29 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 12 см | 1 хлыст | 42 |
| 30 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 16 см | 1 хлыст | 111 |
| 31 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 20 см | 1 хлыст | 16 |
| 32 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 24 см | 1 хлыст | 10 |
| 33 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 28 см | 1 хлыст | 7 |
| 34 | Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов более 32 см | 1 хлыст | 8 |
| 35 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см | 1 дерево | 42 |
| 36 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см | 1 дерево | 111 |
| 37 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | 1 дерево | 16 |
| 38 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | 1 дерево | 10 |
| 39 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см | 1 дерево | 7 |
| 40 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | 1 дерево | 8 |
| 41 | Утилизация порубочных остатков путем мульчирования, закапывания, во вне пожароопасный период сжиганием |  |  |
| Меры пожарной безопасности |  |  |  |
| 1 | Устройство и содержание минерализованной полосы вокруг площадки складирования шириной не менее 1,4 м | 1м/1м2 |  |

Стоимость работ определить на основании сборников базовых цен (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) в Удмуртской Республике, программа Гранд-смета.

Для обоснования стоимости выполняемых работ указать цену за одну единицу измерений              ( 1дерево соответствующего диметра)

Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (доставка необходимого оборудования, техники, накладные, транспортные и другие расходы, связанные с выполнением данных работ), в том числе устройство минерализованной полосы вокруг площадки складирования, шириной 1,4 м и перевозка древесины на расстояние до 2 км автомобильным транспортом до места складирования; уборка и утилизация порубочных остатков. Стоимость услуг не подлежит корректировке в сторону увеличения.

Работы выполняются вблизи и в охранной зоне действующих ВЛ.

Персонал Подрядчика должен иметь допуск на право производства работ в охранной зоне ВЛ, опыт проведения работ, соответствующее обучение и квалификацию, обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной защиты , специальной одеждой, обувью, исправными инструментами и приспособлениями. Подрядчик самостоятельно организует проживание, питание, санитарные условия для своего персонала в соответствии с санитарными нормами.

Подрядчику необходимо самостоятельно (до начала производства работ) согласовать всю разрешительную документацию и получить от всех заинтересованных ведомств и инспекций все необходимые документы на право производства работ в рамках Лесного законодательства РФ в т.ч.:

а) направить уведомление о начале рубки;

б) произвести пересчет ликвидной древесины с подготовкой ведомости материально-денежной оценки (МДО);

в) определить участки ВЛ расположенные на землях лесного фонда.

Очистку охранных зон ВЛ выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. По окончании работ по расчистке трасс ВЛ, обеспечить сдачу просек представителю лесного хозяйства и (или) собственнику лесов, представителю Заказчика.  Своевременно информировать собственников лесных насаждений, государственные и надзорные органы о проведении расчистки. Оформить необходимые документы, а также принять иные меры по предотвращению возможных претензий со стороны органов лесного хозяйства в т.ч.:

- направить уведомление об окончании рубки.

- выполнить иные действия предусмотренные нормативными актами.

Срок выполнения работ:

начало работ		–  Июнь 2025 г.

окончание работ	–  Сентябрь 2025 г.

Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику график производства работ по расчистке охранных зон ВЛ и утилизации лесопорубочных остатков на ВЛ, перечисленных в Приложении №1 настоящего ТЗ, учитывая срок выполнения работ.

Условия оплаты: отсутствие авансирования; оплата работ производится не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры. Работы считаются выполненными при условии отсутствия порубочных остатков вблизи и в охранной зоне ВЛ.

Приложения:

3.1 Перечень линий электропередачи, места проведения вырубки деревьев угрожающих падением в пределах охранной зоны на 2025г по НГДУ-1

3.2 Перечень линий электропередачи, места проведения вырубки деревьев угрожающих падением в пределах охранной зоны на 2025г по НГДУ-2

3.3 УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРАГЕНТА (включаются в договор).

3.4 Согласие Подрядчика с техническим заданием.