## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства Черновское нефтяное месторождение. Котельная. Реконструкция трубы дымовой
РД № СПБИ 25/008
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | "Черновское нефтяное месторождение. Котельная. Реконструкция трубы дымовой ДТФС-630х1-30м, инв. № 2811284002Л.
2 | Конструкции железобетонные (СПБИ 25/008- КЖ от 13.02.2025)
3 | Демонтажные работы (лист 2)
4 | Двутавр 30М, L=3000, 30шт (б/у) (для шпунта) | т | 132000 | 132000 | 158400 | 4.518 | 715651.2 | 4.518 |  |  | 01.05.2025
5 | Фундамент Фм-1 (1 шт) (лист 3)
6 | Арматура диам. 14 А 500, L=1625, ГОСТ 34028-2016 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.095 | 13110 | 0.095 |  |  | 01.05.2025
7 | Арматура диам. 10 А 500, L=850, ГОСТ 34028-2016 | т | 110200 | 110200 | 132240 | 0.032 | 4231.68 | 0.032 |  |  | 01.05.2025
8 | Арматура диам. 14 А 500, L=800, ГОСТ 34028-2016 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.074 | 10212 | 0.074 |  |  | 01.05.2025
9 | Арматура диам. 14 А 500, L=3900, ГОСТ 34028-2016 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.378 | 52164 | 0.378 |  |  | 01.05.2025
10 | Блок анкерных болтов Ба-1 (3 шт) |  | 0
11 | Болт 1.1М48х1600 Ст09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (12 шт / 300кг) | шт | 5058 | 5058 | 6069.6 | 12 | 72835.2 |  | 12 |  | 01.05.2025
12 | Гайка М48 Ст09Г2С | шт | 124 | 124 | 148.8 | 36 | 5356.8 |  | 36 |  | 01.05.2025
13 | Шайба плоская М48с отв . Диам. 51 Ст09Г2С | шт | 135 | 135 | 162 | 24 | 3888 |  | 24 |  | 01.05.2025
14 | Уголок 100х100х10, L=5184 ГОСТ 8509-93 | т | 108000 | 108000 | 129600 | 0.235 | 30456 | 0.235 |  |  | 01.05.2025
15 | Бетон В20 W4 (для Фм-1) | м3 | 15450 | 15450 | 18540 | 16.34 | 302943.6 | 16.34 |  |  | 01.05.2025
16 | Бетон В20 W4 (обетонирование) | м3 | 15450 | 15450 | 18540 | 10 | 185400 | 10 |  |  | 01.05.2025
17 | Бетон В 7,5 (основание под Фм-1) | м3 | 11500 | 11500 | 13800 | 2.14 | 29532 |  | 2.14 |  | 01.05.2025
18 | Песчано-гравийная смесь (V=35*1,22=42,7м3) | м3 | 1750 | 1750 | 2100 | 42.7 | 89670 | 42.7 |  |  | 01.05.2025
19 | Щебень гранитный М 1000 фр. 40-60 мм (V=4*1,3=5,2м3) | м3 | 4980 | 4980 | 5976 | 5.6 | 33465.6 | 5.6 |  |  | 01.05.2025
20 | Грунтовка битумная | кг | 175 | 175 | 210 | 27 | 5670 |  | 27 |  | 01.05.2025
21 | Мастика битумная | кг | 135 | 135 | 162 | 312 | 50544 |  | 312 |  | 01.05.2025
22 | Опора Оп10 под газопровод (1 шт) (лист 5) |  | 0
23 | Закладная деталь МН 158-5, сер. 1.400-15, в. 1 | шт | 3980 | 3980 | 4776 | 1 | 4776 | 1 |  |  | 01.05.2025
24 | Лист 16х320х320-Б ГОСТ 19903-2015 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.013 | 1716 | 0.013 |  |  | 01.05.2025
25 | Лист 8х100х150-Б ГОСТ 19903-2015 | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.004 | 470.4 | 0.004 |  |  | 01.05.2025
26 | Лист 8х260х260-Б ГОСТ 19903-2015 | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.004 | 470.4 | 0.004 |  |  | 01.05.2025
27 | Труба 219х5, L=5510 ГОСТ 10704-91 | т | 108000 | 108000 | 129600 | 0.145 | 18792 | 0.145 |  |  | 01.05.2025
28 | Швеллер 10П ГОСТ 8240-97, L=700 | т | 114000 | 114000 | 136800 | 0.012 | 1641.6 | 0.012 |  |  | 01.05.2025
29 | Лист 4х120х120-Б ГОСТ 19903-2015 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.001 | 132 | 0.001 |  | 0.001 | 01.05.2025
30 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 148 | 148 | 177.6 | 0.7 | 124.32 |  | 0.7 |  | 01.05.2025
31 | Эмаль ПФ-115, цвет черный | кг | 172 | 172 | 206.4 | 2.1 | 433.44 |  | 2.1 |  | 01.05.2025
32 | Конструкции металлические (СПБИ 25/008-КМ от 13.02.2025) |  | 0
33 | Металлоконструкции несущей башни (лист 3) |  | 0
34 | Труба лиам. 159х6, L=13070, С255, ГОСТ 10704-91 | т | 104000 | 104000 | 124800 | 0.884 | 110323.2 | 0.884 |  |  | 01.05.2025
35 | Труба лиам. 159х6, L=12453, С255, ГОСТ 10704-91 | т | 104000 | 104000 | 124800 | 0.846 | 105580.8 | 0.846 |  |  | 01.05.2025
36 | Лист 30х600х600 С255, ГОСТ 19903-2015 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.254 | 36576 | 0.254 |  | 0.254 | 01.05.2025
37 | Лист 30х120х120, С255, ГОСТ 19903-2015 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.082 | 11808 | 0.082 |  | 0.082 | 01.05.2025
38 | Лист 12х283х500, С255, ГОСТ 19903-2015 | т | 105000 | 105000 | 126000 | 0.16 | 20160 | 0.16 |  |  | 01.05.2025
39 | Лист 6х200х450, С255, ГОСТ 19903-2015 | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.239 | 27246 | 0.239 |  | 0.122 | 01.05.2025
40 | Лист 6х200х325, С255, ГОСТ 19903-2015 | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.063 | 7182 | 0.063 |  | 0.042 | 01.05.2025
41 | Лист 6х150х200, С255, ГОСТ 19903-2015 | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.11 | 12540 | 0.11 |  |  | 01.05.2025
42 | Уголок 90х90х6 L=2010, С255 ГОСТ 8509-93 | т | 104000 | 104000 | 124800 | 0.918 | 114566.4 | 0.918 |  |  | 01.05.2025
43 | Уголок 90х90х6 L=1900, С255 ГОСТ 8509-93 | т | 104000 | 104000 | 124800 | 1.043 | 130166.4 | 1.043 |  |  | 01.05.2025
44 | Лист 6х130х224, С255, ГОСТ 19903-2015 | т | 104000 | 104000 | 124800 | 0.114 | 14227.2 | 0.114 |  |  | 01.05.2025
45 | Труба 40х40х5, L=2000, С255, ГОСТ 8639-82 | т | 107500 | 107500 | 129000 | 0.009 | 1161 | 0.009 |  |  | 01.05.2025
46 | Лист 20х284х284, С255 ГОСТ 19903-2015 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.151 | 19932 | 0.151 |  |  | 01.05.2025
47 | Лист 10х100х150, С255 ГОСТ 19903-2015 | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.057 | 6703.2 | 0.057 |  |  | 01.05.2025
48 | Лист 3х273х273, С255 ГОСТ 19903-2015 | т | 90000 | 90000 | 108000 | 0.005 | 540 | 0.005 |  |  | 01.05.2025
49 | Лист 10х373х420, С255 ГОСТ 19903-2015 | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.037 | 4351.2 | 0.037 |  |  | 01.05.2025
50 | Уголок 90х90х6 L=1400, С255 ГОСТ 8509-93 | т | 104000 | 104000 | 124800 | 0.047 | 5865.6 | 0.047 |  |  | 01.05.2025
51 | Болт М20х85 резьба 46мм сталь 40ХСелект, кл. прочности, 10.9 в комплекте с двумя найками, ГОСТ Р 52644-26 | компл | 172 | 172 | 206.4 | 24 | 4953.6 |  | 24 |  | 01.05.2025
52 | Элементы крепления дымоходов (лист 4) |  | 0
53 | Труба 40х20х2, L=48мп, С255, ГОСТ 8545-80 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.082 | 10824 | 0.082 |  |  | 01.05.2025
54 | Труба 40х20х2, L=4мп, С255, ГОСТ 8545-80 (консоль, деталь А) | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.048 | 6336 | 0.048 |  |  | 01.05.2025
55 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 148 | 148 | 177.6 | 15 | 2664 |  | 15 |  | 01.05.2025
56 | Эмаль ПФ-115, цвет белый | кг | 172 | 172 | 206.4 | 47.5 | 9804 |  | 47.5 |  | 01.05.2025
57 | Система дымоудаления диам. 630 / 730 мм (лист 5) |  | 0
58 | Дымоход прямой утепл. диам. 630 / 730мм L=1250, ООО "Дымовые трубы"материал дымохода:1. внутренний контур - нержавеющая сталь AISI 316L, толщ. 1,0мм,2. наружный контур - нержавеющая сталь AISI 430 толщ. 0,5мм,3. теплоизоляция - негорючий утеплитель толщ. | шт | 38390 | 38390 | 46068 | 16 | 737088 | 16 |  |  | 01.05.2025
59 | Дымоход прямой утепл. диам. 630 / 730мм L=275, ООО "Дымовые трубы"материал дымохода:1. внутренний контур - нержавеющая сталь AISI 316L, толщ. 1,0мм,2. наружный контур - нержавеющая сталь AISI 430 толщ. 0,5мм,3. теплоизоляция - негорючий утеплитель толщ. 5 | шт | 9570 | 9570 | 11484 | 1 | 11484 | 1 |  |  | 01.05.2025
60 | Отвод 150 град. утепл. диам. 630 / 730мм, ООО "Дымовые трубы" | шт | 24200 | 24200 | 29040 | 1 | 29040 | 1 |  |  | 01.05.2025
61 | Тройник 60 град. утепл. диам. 630 / 730мм L=1043, ООО "Дымовые трубы" | шт | 47850 | 47850 | 57420 | 1 | 57420 | 1 |  |  | 01.05.2025
62 | Отвод 150 град. утепл. диам. 530 / 630мм, ООО "Дымовые трубы" | шт | 24200 | 24200 | 29040 | 1 | 29040 | 1 |  |  | 01.05.2025
63 | Старт-переход утепл. с диам. 630 на диам. 630 / 730 с фланцем L=200, ООО "Дымовые трубы" | шт | 25520 | 25520 | 30624 | 1 | 30624 | 1 |  |  | 01.05.2025
64 | Старт-переход утепл. с диам. 630 на диам. 630 / 730 с фланцем L=200, ООО "Дымовые трубы" | шт | 25520 | 25520 | 30624 | 1 | 30624 | 1 |  |  | 01.05.2025
65 | Тройник - переход 60 град. утепл. диам. 630 / 730 с отводом 530 / 630 L=927, ООО "Дымовые трубы" | шт | 47850 | 47850 | 57420 | 1 | 57420 | 1 |  |  | 01.05.2025
66 | Разгрузочная площадка с конденсатоотводчиком диам. 630/730 L=200, ООО "Дымовые трубы" | шт | 16170 | 16170 | 19404 | 1 | 19404 | 1 |  |  | 01.05.2025
67 | Разгрузочная площадка утепл. диам. 630/730 L=200, ООО "Дымовые трубы" | шт | 16170 | 16170 | 19404 | 7 | 135828 | 7 |  |  | 01.05.2025
68 | Оголовок утепл. диам. 630 / 730, L=200, ООО "Дымовые трубы" | шт | 12650 | 12650 | 15180 | 1 | 15180 | 1 |  |  | 01.05.2025
69 | Хомут крепежный даим. 730мм, ООО "Дымовые трубы" | шт | 6600 | 6600 | 7920 | 1 | 7920 | 1 |  |  | 01.05.2025
70 | Болт М 8х40 резьба полная в комплекте с двумя гайками, ГОСТ 7798-70 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 36 | 518.4 |  | 36 |  | 01.05.2025
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.