## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству объектам: "Водовод от БГ БКНС-6 до скв. 8205 куста № 40 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения"
ДВ № 1-2025-2.1.7 от "01"апреля 2024 г. |  | S.0402.001.934
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | "Водовод от БГ БКНС-6 до скв. 8205 куста № 40 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения"
2 | Монтаж трубопровода L=770м
3 | Труба бесшовная горячдеформированная гр. В ст.20 114х9 НП-ВП ГОСТ 8731-74 с наружным 2-х слойным полимерным покрытием, тип УС ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, конструк. 2) и внутренним эпоксидным покрытием ТУ 1390-003-05608841-2013 | м | 4500 | 4500 | 5400 | 110 | 594000 | 110 |  | 95.54 | 01.08.2025
4 | Переход концентрический 114х9-89х9 с приварными катушками не менее 200мм, с внутренним эпоксидным покрытием | шт | 24500 | 24500 | 29400 | 1 | 29400 | 1 |  |  | 01.08.2025
5 | Отвод 90-R1,5-114х9-СТ.20-PN20 с приварными катушками 200мм, с внутренним эпоксидным покрытием, толщиной не менее 350мкм, ТУ 1390-017-39929189-2016 | шт | 24000 | 24000 | 28800 | 4 | 115200 | 4 |  |  | 01.08.2025
6 | Тройник 114х9-89х9 с внутренним эпоксидным покрытием толщиной не менее 350мкм | шт | 29000 | 29000 | 34800 | 1 | 34800 | 1 |  |  | 01.08.2025
7 | Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-114Х9 ТУ 1390-001-09308923-2012 для трубопрвоводов с антикоррозионным покрытием | шт | 2180 | 2180 | 2616 | 12 | 31392 | 12 |  |  | 01.08.2025
8 | Задвижка 65-210 ЗМС ст.20ГЛ с КОФ кл.A УХЛ1 ручная (Исполнение К2) | компл | 80923.16 | 80923.16 | 97107.792 | 2 | 194215.584 | 2 |  | 1 | 01.08.2025
9 | Труба СПЛ раструб 100x19 Мпа стеклопластик | м | 3310 | 3310 | 3972 | 670 | 2661240 | 670 |  |  | 01.08.2025
10 | Отвод СПЛ 90-100x20.7 МПа стеклопластик | шт | 13400 | 13400 | 16080 | 3 | 48240 | 3 |  |  | 01.08.2025
11 | Муфта з-ч стеклопластиковая СПЛ 100-20.7 МПа соединения труб | шт | 8600 | 8600 | 10320 | 10 | 103200 | 10 |  |  | 01.08.2025
12 | Переводник приварной ЗСТ-05.100.365 100/ЗСТ-05.100.061 100-.-20.7 Мпа стеклопластик без покр.с катушками не менее 200мм с внутренним эпоксидным покрытием толщиной не менее 350мкм | шт | 38280 | 38280 | 45936 | 4 | 183744 | 4 |  | 1 | 01.08.2025
13 | Патрубок трубный линейный 100x19 Мпа-2000 стеклопластик без покр. ниппель/ниппель | шт | 9900 | 9900 | 11880 | 6 | 71280 | 6 |  |  | 01.08.2025
14 | Комплект изоляционных материалов на сварные стыки: покрытие Литкор КМ 114x500 ТУ 5772-010-55857963-2009 | шт | 420 | 420 | 504 | 24 | 12096 |  | 24 |  | 01.08.2025
15 | Комплект изоляционных материалов на отводы: покрытие Литкор КМ 273 ТУ 5772-010-55857963-2009 (длина с учетом катушек) | м | 867 | 867 | 1040.4 | 4 | 4161.6 |  | 4 |  | 01.08.2025
16 | Ремкомплект стеклопластиковый DN 100ММ PN 15,5МПА | шт | 51100 | 51100 | 61320 | 2 | 122640 | 2 |  |  | 01.08.2025
17 | Смазка TF-W | кг | 5300 | 5300 | 6360 | 1 | 6360 |  | 1 |  | 01.08.2025
18 | Песок строительный ГОСТ 8736-14 | м3 | 950 | 950 | 1140 | 349.3 | 398202 | 349.3 |  |  | 01.08.2025
19 | Провод спутник ПВ-1 450В 4,0 ГОСТ 31947-2012 | м | 75 | 75 | 90 | 675 | 60750 | 675 |  |  | 01.08.2025
20 | Сигнальная лента детекционная "Водопровод" ЛСВД 200 с логотипом "Внимание! Водопровод" ширина 200мм, толщина 200мкм | м | 33 | 33 | 39.6 | 675 | 26730 | 675 |  |  | 01.08.2025
21 | Устройство футляров
22 | Труба электрсварная 325х8 изоляция усиленного типа ТУ 1390-002-86711288-09,ТУ 1390-001-16141754-2020 | м | 7500 | 7500 | 9000 | 25 | 225000 | 25 |  | 17.18 | 01.08.2025
23 | Спейсер 114 из 2-х сегментов в комплекте с крепежем | компл | 423 | 423 | 507.6 | 16 | 8121.6 | 16 |  | 2 | 01.08.2025
24 | Манжета герметизирующая неразъемная MG 114/325 мм ТУ 2531-004-58330883-2013 с двумя хомутами | компл | 1850 | 1850 | 2220 | 2 | 4440 | 2 |  |  | 01.08.2025
25 | Укрытие защитное манжеты герметизирующей УЗМГ 114/325 ТУ 2296-006-99173846-2009 в кормплекте с хомутами, стяжками и крепежом | компл | 2700 | 2700 | 3240 | 2 | 6480 | 2 |  |  | 01.08.2025
26 | Комплект изоляционных материалов на сварные стыки: покрытие Литкор КМ 325х500 ТУ 5772-010-55857963-2009 (для футляров) | шт | 937 | 937 | 1124.4 | 2 | 2248.8 |  | 2 |  | 01.08.2025
27 | Указательные знаки (4 шт)
28 | Труба НКТ группа А К 73х5,5 ГОСТ 633-80 - 2,5м*4шт=10,0м (б/у) | т | 27200 | 27200 | 32640 | 0.092 | 3002.88 | 0.092 |  | 0.092 | 01.08.2025
29 | Лист стальной толщ. 3мм | т | 104000 | 104000 | 124800 | 0.014 | 1747.2 |  | 0.014 |  | 01.08.2025
30 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.4 | 61.44 |  | 0.4 |  | 01.08.2025
31 | ЭмальПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 1.2 | 218.88 |  | 1.2 |  | 01.08.2025
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.