## 3.2.1
Приложение 3.2
Таблица 3.2.1
Прейскурант цен на индивидуальный ремонт, капитальный ремонт, модернизацию ТМПН / ТМПНГ, в собственности ООО "КанБайкал", силами ООО "Название участника", применяемых в 2025 году
№п/п | Завод-изготовитель | Нормативный документ | Наличие паспорта (да/нет) | Дата выпуска | Наименование изделия | Номинальная мощность; кВА | Класс напряжения; кВ | Климатическое исполнение | Степень защиты | Номинальное напряжение ВН Uном; В | Номинальное напряжение НН U; В | Диапазон регулирования напряжения U; В | Схема и группа соединения | Количествр отпаек вторичной обмотки; шт | № зав. | № инв. | Текущее состояние | Наименование работ | Количествр отпаек вторичной обмотки после проведенного ремонта; шт | Цена без НДС; руб/шт | [6 empty] | Ориентировочная максимальная стоимость затрат на запасные части, детали, комплектующие применяемые в ремонте единицы ТМПН / ТМПНГ без НДС; руб/шт** | ИТОГО максимальная цена ремонта ТМПН / ТМПНГ без НДС; руб/шт***
[20 empty] | Входной контроль и дефектация ТМПН / ТМПНГ | Ремонт ТМПН / ТМПНГ* | Доставка ТМПН / ТМПНГ с места складирования Заказчика в ремонтную организацию для проведения работ | Доставка ТМПН / ТМПНГ из ремонтной организации после проведения работ к месту складирования Заказчика | ПРР ТМПН / ТМПНГ при поступлении в ремонт на территории Исполнителя | ПРР ТМПН / ТМПНГ при отправке из ремонта на территории Исполнителя | ИТОГО выполняемых работ / оказываемых услуг (без запасных частей, деталей, комплектующих)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27=21+22+23+24+25+26 | 28 | 29=27+28
1. | АО "Кентауский трасформаторный завод" | СТ АО 00010033-034-2010 | Да | 01.2014 | ТМПНГ | 665 | 3 | У1 | н/д | 2810 | 380 | 3810-1100 | Yн/Yн-0 | 25 | 1401001 | ЮКБ00093347 | Нерементнопригодный | Модернизация с доведением количества отпаек до 36 единиц, с внсением записи в паспорт изделия и приложением схемы соединения обмоток ВН и НН | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
2. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Нет | 12.2006 | ТМПНГ | 630 | 3 | УХЛ1 | IP13 | 2690 | 400 | 3810-1120 | Yн/Yн-0 | 25 | 00103 | ЮКБ00093348 | Нерементнопригодный | Модернизация с доведением количества отпаек до 36 единиц, с продлением срока полезного использования и оформлением паспорта | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
3. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Нет | 01.2007 | ТМПНГ | 630 | 3 | УХЛ1 | IP13 | 2690 | 400 | 3810-1120 | Yн/Yн-0 | 25 | 00245 | ЮКБ00093348 | Нерементнопригодный | Модернизация с доведением количества отпаек до 36 единиц, с продлением срока полезного использования и оформлением паспорта | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
4. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Да | 12.2007 | ТМПНГ | 1000 | 6 | УХЛ1 | IP13 | 2400 | 400 | 5514-1600 | Yн/Yн-0 | 36 | 03162 | ЮКБ00095029 | Нерементнопригодный | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
5. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Да | 12.2007 | ТМПНГ | 1000 | 6 | УХЛ1 | IP13 | 2400 | 400 | 5514-1600 | Yн/Yн-0 | 36 | 03161 | ЮКБ00095029 | Нерементнопригодный | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
6. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Да | 04.2007 | ТМПНГ | 1000 | 6 | УХЛ1 | IP13 | 2400 | 400 | 5514-1600 | Yн/Yн-0 | 36 | 00964 | ЮКБ00095029 | Нерементнопригодный | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
7. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Да | 10.2007 | ТМПНГ | 1000 | 6 | УХЛ1 | IP13 | 2400 | 400 | 5514-1600 | Yн/Yн-0 | 36 | 02484 | ЮКБ00095029 | Нерементнопригодный | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
8. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Да | 07.2008 | ТМПНГ | 1000 | 6 | УХЛ1 | IP13 | 2400 | 400 | 5514-1600 | Yн/Yн-0 | 36 | 04405 | ЮКБ00095029 | Нерементнопригодный | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
9. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Да | 09.2009 | ТМПНГ | 1000 | 6 | УХЛ1 | IP13 | 2400 | 400 | 5514-1600 | Yн/Yн-0 | 36 | 07920 | ЮКБ00095029 | Нерементнопригодный | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
10. | ЗАО "Группа компаний "ЭЛЕТКРОЩИТ ТМ-Самара" | ТУ 3411-077-15356352-2006 | Нет | 08.2009 | ТМПНГ | 630 | 3 | УХЛ1 | IP13 | 2690 | 400 | 3810-1100 | Yн/Yн-0 | 25 | 07225 | ЮКБ00093348 | Нерементнопригодный | Модернизация с доведением количества отпаек до 36 единиц, с продлением срока полезного использования и оформлением паспорта | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
11. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Нет | 2006 | ТМПНГ-А | 400 | 6 | УХЛ1 | IP13 | 2998 | 380 | 4510-1990 | Yн/Д-11 | 36 | 1552053 | 05920 | Нерементнопригодный | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования и с оформлением паспорта | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
12. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 10.2007 | ТМПНГ 12-А | 426 | 6 | УХЛ-1 | IP13 | 2998 | 380 | 4510-1990 | Yн/Д-11 | 36 | 1597357 | ЦКБ04311 | R-0 по низкой стороне | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, с внесением записи в паспорт изделия | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
13. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 03.2017 | ТМПНГ11 | 630 | 6 | УХЛ-1 | IP43 | 2810 | 380 | 3810-1100 | Yн/Yн-0 | 25 | 1883123 | ЦКБ03350 | Утечки масла | Модернизация с доведением количества отпаек до 36 единиц, с внсением записи в паспорт изделия и приложением схемы соединения обмоток ВН и НН | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
14. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 12.2018 | ТМПНГ | 630 | 6 | УХЛ1 | IP43 | 3215 | 380 | 4500-2500 | Yн/Yн-0 | 49 | 1936956 | ЦКБ08466 | Утечки масла | Ремонт | 49 | [6 empty] | 0 |  | 0
15. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 11.2019 | ТМПНГ | 630 | 6 | УХЛ1 | IP43 | 3215 | 380 | 4500-2500 | Yн/Yн-0 | 49 | 1963831 | ЦКБ08965 | Повреждён радиатор охлаждения | Ремонт | 49 | [6 empty] | 0 |  | 0
16. | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | ТУ РБ 05544590.030-98 | Да | 12.2019 | ТМПНГ | 400 | 6 | УХЛ1 | IP43 | 2760 | 380 | 4500-1800 | Yн/Yн-0 | 49 | 1964999 | ЦКБ08695 | Неисправный | Ремонт | 49 | [6 empty] | 0 |  | 0
17. | ОАО "Укрэлектроаппарат" | ТУ У31.-00213440-015-2004 | Нет | 2005 | ТМПНГ | 630 | 3 | УХЛ1 | н/д | н/д | 380 | 3810-1100 | Yн/Yн-0 | 25 | 820499 | ЮКБ00093348 | Нерементнопригодный | Модернизация с доведением количества отпаек до 36 единиц, с продлением срока полезного использования и оформлением паспорта | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
18. | ОАО "Укрэлектроаппарат" | ТУ У31.-00213440-015-2004 | Нет | 2005 | ТМПНГ | 630 | 3 | УХЛ1 | н/д | н/д | 380 | 3810-1100 | Yн/Yн-0 | 25 | 820442 | ЮКБ00093348 | Нерементнопригодный | Модернизация с доведением количества отпаек до 36 единиц, с продлением срока полезного использования и оформлением паспорта | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
19. | ОАО "Укрэлектроаппарат" | ТУ У31.-00213440-015-2004 | Нет | 2005 | ТМПНГ | 630 | 3 | УХЛ1 | н/д | н/д | 380 | 3810-1100 | Yн/Yн-0 | 25 | 820462 | ЮКБ00093348 | Нерементнопригодный | Модернизация с доведением количества отпаек до 36 единиц, с продлением срока полезного использования и оформлением паспорта | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
Примчание |  | *Физические работы без учета расценок на запасные части, детали, комплектующие. Стоимость лома черных и цветных металлов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, образовавшегося в процессе ремонта единицы ТМПН / ТМПНГ, реализуемая силами Исполнителя, учтена в расценках ремонтных работ.
**Для формирования максимальной расценки ремонта ТМПН / ТМПНГ. Максимальная стоимость затрат на запасные части, детали, комплектующие, применяемые в ремонте единицы ТМПН / ТМПНГ, определена на основании максимальной дефектации имущества Заказчика и максимальной комплектации запасными частями, деталями, комплектующими.
***Для формирования максимальной ориентировочной стоимости затрат 2025 года, приведенной в Таблице 3.1.1 Приложения № 3.1, Форме № 3 Приложения № 2
[5 empty] | Должность |  |  | (Фамилия И.О.)
м.п. подпись

## 3.2.2
Приложение 3.2
Таблица 3.2.2
Прейскуран цен на запасные части, детали, комплектующие для ремонта ТМПН / ТМПНГ ООО "КанБайкал", применяемых в 2025 году
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС
1 | 2 | 3 | 4
I | ТМПНГ-400 зав.№№…..., завод-изготовитель:
1. | Указать полное наименование запасных частей, деталей, комплектующих | руб/шт
2. |  | руб/м
3. |  | …
4.
5.
6.
7.
8.
… | …
II | ТМПНГ-630 зав.№№…..., завод-изготовитель:
1. | Указать полное наименование запасных частей, деталей, комплектующих | руб/шт
2. |  | руб/м
3. |  | …
4.
5.
6.
7.
8.
… | …
III | ТМПН-1000 зав.№№…..., завод-изготовитель:
1. | Указать полное наименование запасных частей, деталей, комплектующих | руб/шт
2. |  | руб/м
3. |  | …
4.
5.
6.
7.
8.
… | …
Должность_______________________________(Фамилия И.О.)
м.п. подпись

## списано в БУметал.март (hidden)
Унтыгейское Месторождение МАРТ 2023 |  |  |  |  | БРАК списанный в БУ/металлолом
Остаток на 01.03.2023
№п/п | Наименование | заводской номер | Инв номер | Местоположение | комментарии | вес металлома (тн)
1 | 160/1902 | 1695255 | К-2739 |  | 2021-06-30 | 0.84
2 | 250/3564 | 1860514 | ЦКБ00286 | Склад УПО | 2021-06-30 | 0.84
3 | 160/2050 | 1698280 | К-2392 | Склад УПО | 2021-06-30 | 0.84
4 | 160/1900 | 1717714 | К-3311 | Склад УПО | 2021-06-30 | 0.84
5 | 520/3810 | 21774 | ЦКБ14907 | Склад УПО | 1100/3812 | 1.3 | списано в БУ 24.01.2023
6 | 520/3810 | 1717171 | ЦКБ14859 | упо | 1100/3812 | 1.268 | списано в БУ 24.01.2023
Итого: | 6
Приход ( Списано в БУ)
№п/п | Наименование | заводской номер | Инв номер | Местоположение | комментарии | вес металлома (тн)
1 | 250/2247 | 1551313 | ЦКБ15120 | Склад УПО | 2023-02-28 | 0.28 | списано в БУ 28.02.2023
2 | 404/2470 | 1864723 | ЦКБ03627 | Склад УПО | 2023-02-28 | 0.418 | списано в БУ 28.02.2023
3 | ТМПН-160/1,9/0,38 УХЛ1 | МК-000015 | ЦКБ15113 | Склад УПО | 2023-02-28 | 0.245 | списано в БУ 28.02.2023
4 | ТМПН--100/3 |  |  |  | списан в 2012г |  | по факту в Браке изол
Итого: | 4
Реализация м/л
№п/п | Наименование | заводской номер | Инв номер | Местоположение | комментарии | вес металлома (тн)
1 | 250/3564 | 1860514 | ЦКБ00286 | Склад УПО | 2021-06-30 | 0.84
Итого: | 1
Остаток на 31.03.2023
№п/п | Наименование | заводской номер | Инв номер | Местоположение | комментарии | вес металлома (тн)
1 | 160/1902 | 1695255 | К-2739 |  | 2021-06-30 | 0.84
2 | 160/2050 | 1698280 | К-2392 | Склад УПО | 2021-06-30 | 0.84
3 | 160/1900 | 1717714 | К-3311 | Склад УПО | 2021-06-30 | 0.84
4 | 520/3810 | 21774 | ЦКБ14907 | Склад УПО | 1100/3812 | 1.3 | списано в БУ 24.01.2023
5 | 520/3810 | 1717171 | ЦКБ14859 | упо | 1100/3812 | 1.268 | списано в БУ 24.01.2023
6 | 250/2247 | 1551313 | ЦКБ15120 | Склад УПО | 2023-02-28 | 0.28 | списано в БУ 28.02.2023
7 | 404/2470 | 1864723 | ЦКБ03627 | Склад УПО | 2023-02-28 | 0.418 | списано в БУ 28.02.2023
8 | ТМПН-160/1,9/0,38 УХЛ1 | МК-000015 | ЦКБ15113 | Склад УПО | 2023-02-28 | 0.245 | списано в БУ 28.02.2023
9 | ТМПН--100/3 |  |  |  | списан в 2012г |  | по факту в Браке изол
Итого: | 9
|  | ПРОВЕРКА | 0

## БРАК март (hidden)
Унтыгейское Месторождение МАРТ 2023 | [5 empty] | БРАК
Остаток на 01.03.2023
№п/п | Наименование | заводской номер | Инв номер | Min / Max Uотп (В) | Местоположение | дата разгрузки | Причина неисправности | Дата ТТН | № Накладной | № ТТН | Грузоотправитель | наличие оригинала заводского паспорта | наличие заводской Шильды | ДВ | Списание | Фото | комментарий
1 | 100/1250 | 1509659 | К-000009Т |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
2 | 160/2408 | 1710780 | ЦКБ14892 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
3 | 100/1610 | 1326574 | К-000010Т |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
4 | 100/1610 | 1411121 | К-1693 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
5 | 100/1610 | 1027001 | 0000ТР1 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
6 | 100/1295 | 1559340 | К-1168 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
7 | 100/1250 | 1507665 | К-1404 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
8 | 100/1170 | 1153004 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
9 | 100/1295 | 1559691 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
10 | 102/2400 | 1560217 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
11 | 100/1295 | 1562179 | К-1122 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
12 | 100/1295 | 1562177 | К-2683 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
13 | 100/1295 | 1559677 | К-1174 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
14 | 63/6000 | 633747 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | числится в 1С на МОЛ Вознюк/гл.энергетик/Подстанция КТПН 6/0,4-63кВА з.н. 633747 (1977г.)
15 | 100/1295 | 1559343 | К-1691 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
16 | 250/2247 | 1812321 | ЦКБ14965 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
17 | 250/3564 | 1828399 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
18 | 100/1690 | 1507660 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
19 | 160/1900 | 1525342 | ЦКБ15104 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
20 | 160/1900 | 1698111 | ЦКБ14831 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
21 | 100/2400 | 1562178 | ЦКБ15118 | 630/2400 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
22 | 160/1900 | 1698116 | ЦКБ14860 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
23 | 160/1900 | 1524583 | ЦКБ15105 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
24 | 160/1900 | 1698338 |  | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
25 | 160/1900 | 1698109 | ЦКБ14829 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
26 | 160/1900 | 1698319 | ЦКБ14863 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
27 | 160/1900 | 1526155 | ЦКБ15116 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
28 | 160/2136 | 1698110 | ЦКБ14868 | 720-2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
29 | 160/2136 | 1698108 | ЦКБ14935 | 720-2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
30 | 160/2136 | 1698316 | ЦКБ14948 | 720-2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
31 | 160/2136 | 1698317 | ЦКБ14835 | 720-2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
32 | 160/2408 | 1710782 | ЦКБ14936 | 1304-2408 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
Итого: | 32
Приход ( С УСО НЭО БОРЕЦ)
№п/п | Наименование | заводской номер | Инв номер | Min / Max Uотп (В) | Местоположение | дата разгрузки | Причина неисправности | Дата ТТН | № Накладной | № ТТН | Грузоотправитель | наличие оригинала заводского паспорта | наличие заводской Шильды | ДВ | Списание | Фото | комментарии
1 | 6302810 | 30393 | ЦКБ04312 |  | 1120/3810 | склад УПО | [8 empty] | не списан в бу |  | 01сч КБ | находится в браке по факту
2 | 250/3564 | 1865108 | ЦКБ04602 |  | склад УПО | склад УПО | [8 empty] | не списан в бу |  | 01сч КБ | находится в браке по факту
Итого: | 2
Расход ( На списание в БУ)
№п/п | Наименование | заводской номер | Инв номер | Min / Max Uотп (В) | Местоположение | дата разгрузки | Причина неисправности | Дата ТТН | № Накладной | № ТТН | Грузоотправитель | наличие оригинала заводского паспорта | наличие заводской Шильды | ДВ | Списание | Фото | комментарии
Итого: | 0
Остаток на 31.03.2023
№п/п | Наименование | заводской номер | Инв номер | Min / Max Uотп (В) | Местоположение | дата разгрузки | Причина неисправности | Дата ТТН | № Накладной | № ТТН | Грузоотправитель | наличие оригинала заводского паспорта | наличие заводской Шильды | ДВ | Списание | Фото | комментарии
1 | 100/1250 | 1509659 | К-000009Т |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
2 | 160/2408 | 1710780 | ЦКБ14892 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
3 | 100/1610 | 1326574 | К-000010Т |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
4 | 100/1610 | 1411121 | К-1693 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
5 | 100/1610 | 1027001 | 0000ТР1 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | есть по факту под з.н.1027004 |  | списан в 2017г
6 | 100/1295 | 1559340 | К-1168 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
7 | 100/1250 | 1507665 | К-1404 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
8 | 100/1170 | 1153004 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
9 | 100/1295 | 1559691 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
10 | 102/2400 | 1560217 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
11 | 100/1295 | 1562179 | К-1122 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
12 | 100/1295 | 1562177 | К-2683 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
13 | 100/1295 | 1559677 | К-1174 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
14 | 63/6000 | 633747 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | числится в 1С на МОЛ Вознюк/гл.энергетик/Подстанция КТПН 6/0,4-63кВА з.н. 633747 (1977г.)
15 | 100/1295 | 1559343 | К-1691 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | списан в 2017г
16 | 250/2247 | 1812321 | ЦКБ14965 |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | 01сч КБ
17 | 250/3564 | 1828399 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
18 | 100/1690 | 1507660 |  |  | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
19 | 160/1900 | 1525342 | ЦКБ15104 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
20 | 160/1900 | 1698111 | ЦКБ14831 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
21 | 100/2400 | 1562178 | ЦКБ15118 | 630/2400 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
22 | 160/1900 | 1698116 | ЦКБ14860 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
23 | 160/1900 | 1524583 | ЦКБ15105 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
24 | 160/1900 | 1698338 |  | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [9 empty] | нет в 1С/ откуда???
25 | 160/1900 | 1698109 | ЦКБ14829 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
26 | 160/1900 | 1698319 | ЦКБ14863 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
27 | 160/1900 | 1526155 | ЦКБ15116 | 720/2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
28 | 160/2136 | 1698110 | ЦКБ14868 | 720-2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
29 | 160/2136 | 1698108 | ЦКБ14935 | 720-2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
30 | 160/2136 | 1698316 | ЦКБ14948 | 720-2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
31 | 160/2136 | 1698317 | ЦКБ14835 | 720-2136 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
32 | 160/2408 | 1710782 | ЦКБ14936 | 1304-2408 | Склад УПО |  | изолятор брака | [7 empty] | на апрель |  | 01сч КБ
33 | 6302810 | 30393 | ЦКБ04312 |  | Склад УПО | [9 empty] | не списан в бу |  | 01сч КБ | находится в браке по факту
34 | 250/3564 | 1865108 | ЦКБ04602 |  | склад УПО | [9 empty] | не списан в бу |  | 01сч КБ | находится в браке по факту
Итого: | 34
|  | ПРОВЕРКА | 0