**Приложение 3**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора

– главный инженер

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ф. Пульс

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Наименование услуг:**

Услуги по техническому обслуживанию частотно-регулируемых приводов (далее – «ЧРП, Оборудования») Вареягского месторождения нефти.

1. **Заказчик:**

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие интенсивных технологий «СИБИНТЭК» (ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»).

1. **Место оказания услуг:**

Вареягское месторождение, расположенное в Уватском районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

1. **Сроки оказания услуг:**

Начало оказания услуг – с даты подписания Договора.

Окончание оказания услуг – декабрь 2025 года.

Возможна пролонгация договора на 2026 год на прежних условиях, в случае отсутствия претензий со стороны Заказчика.

1. **Описание услуг.**
   1. **Требования к качеству услуг:**

Услуги должны оказываться в соответствии с настоящим Техническим заданием, с учетом заводской документации (руководства, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, паспорта на оборудование), с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности.

* 1. **Перечень обслуживаемого оборудования:**

Перечень обслуживаемого оборудования указан в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

* 1. **Состав и периодичность оказываемых услуг:**

Состав и периодичность оказываемых услуг каждой единицы оборудования определяется Исполнителем самостоятельно, с учетом рекомендаций завода-изготовителя оборудования. Состав оказываемых услуг по техническому обслуживанию ЧРП должен включать в себя, в том числе, услуги по текущему ремонту ЧРП при возникновении необходимости.

* 1. **Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг:**

Гарантии качества распространяются на все услуги, представленные Исполнителем Заказчику.

Гарантийный срок по техническому обслуживанию частотно-регулируемых приводов составляет 1 год с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Гарантийный срок может продлеваться только в отношении результатов услуг, ставших предметом гарантийного обязательства, и только на период, потраченный Исполнителем на устранение недостатков.

* 1. **Результат оказанных услуг:**

Результатом оказания услуг является бесперебойная и безаварийная работа ЧРП на Вареягском месторождении нефти.

1. **Общие требования:**

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующей на территории РФ нормативно-технической документации, в том числе:

* РД 153-34.1-35.142-00 «Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники»;
* Федеральный закон № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом МЭ РФ № 1013 от 25.10.2017;
* «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ № 903н от 15.12.2020 года.

1. **Порядок и условия оказания услуг:**
   1. На период оказания услуг обеспечить самостоятельно свой персонал жилыми помещениями, автомобильной техникой, питанием и т.д.
   2. Ответственность за соблюдение правил по технике безопасности и охране труда при выполнении работ несет Исполнитель.
   3. В ходе оказания услуг Исполнитель обязан производить текущий ремонт оборудования.
   4. Исполнитель обязуется за свой счет приобрести запасные части и материалы, которые подлежат замене во время проведения технического обслуживания, согласно требованиям завода изготовителя или в случае, если в процессе технического обслуживания будут выявлены поврежденные запасные части. Приобретаемые запасные части должны быть полностью идентичны заменяемым.
   5. Исполнитель за свой счёт обеспечивает создание резерва запасных частей, исходя из опыта оказания услуг.
   6. Используемые при оказании услуг материалы должны быть новыми, совместимыми с оборудованием из Перечня (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), должны иметь соответствующие сертификаты и (или) другие документы (если применимо), удостоверяющие их качество (если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации такие материалы, запасные части подлежат декларированию соответствия и (или) сертификации).
   7. Исполнитель не вправе привлекать к оказанию услуг субподрядчиков без согласования с Заказчиком. В случае привлечения к оказанию услуг субподрядчиков, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Приложения:

1. Перечень обслуживаемого оборудования;
2. Руководство по эксплуатации Danfoss FC202;
3. Руководство по эксплуатации Danfoss FC302;
4. Руководство по эксплуатации Danfoss MCD500;
5. Руководство по эксплуатации Danfoss VLT FC302.

Составил:

Главный энергетик

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» С.А. Черных