## 6 куст
Приложение 3.1
Перечень сигналов по площадке куста скважин № 6 Мастеръельского месторождения
№ п/п | Позиция | Ex | Кабель | Задвижка | Позиция прибора | Обозна-чение | Тип прибора | Наименование параметра | DI | DO | AI | AO | RS | Тип сигнала | Единица измерения датчика | Тип модуля
Кустовая площадка
1 | Добывающая скважина 1.1 | Exd |  |  |  | PT | АИР-10 | Линейное давление (+ HH, H, L, LL) | 4 |  | 1 |  | 1 |  | МПа | B&RX20
2 | Добывающая скважина 1.1 | Exd |  |  |  | PT | АИР-10 | Затрубное давление (+ HH, H, L, LL) | 4 |  | 1 |  | 1 |  | МПа | B&RX20
3 | Добывающая скважина 1.1 | Exd |  |  |  | TT | ПТМ | Температура нефти добывающей скважины |  |  | 1 |  | 1 |  | С° | B&RX20
4 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения АВ |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
5 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения BC |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
6 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения CA |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
7 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя А |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
8 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя В |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
9 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя С |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
10 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Частота вращения |  |  | 1 |  | 1 |  | Гц | B&RX20
11 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Коэффициент мощности |  |  | 1 |  | 1 |  | λ | B&RX20
12 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Дисбаланс тока |  |  | 1 |  | 1 |  | % | B&RX20
13 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Сопротивление изоляции |  |  | 1 |  | 1 |  | кОм | B&RX20
14 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Загрузка ПЭД |  |  | 1 |  | 1 |  | % | B&RX20
15 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Активная мощность |  |  | 1 |  | 1 |  | ВА | B&RX20
16 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | [6 empty] | Температура в скважине |  |  | 1 |  | 1 |  | С°
17 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | [6 empty] | Давление в скважине |  |  | 1 |  | 1 |  | МПа
18 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Остановлена" | 1 |  |  |  | 1
19 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Рабочий" | 1 |  |  |  | 1
20 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Автоматический" | 1 |  |  |  | 1
21 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | [6 empty] | Пуск |  | 1 |  |  | 1
22 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | [6 empty] | Стоп |  | 1 |  |  | 1
23 | Добывающая скважина 1.1 СУ ЭЦН | [6 empty] | Задание частоты ЭЦН |  |  | 1 |  | 1
24 | Добывающая скважина 1.2 | Exd |  |  |  | PT | АИР-10 | Линейное давление (+ HH, H, L, LL) | 4 |  | 1 |  | 1 |  | МПа | B&RX20
25 | Добывающая скважина 1.2 | Exd |  |  |  | PT | АИР-10 | Затрубное давление (+ HH, H, L, LL) | 4 |  | 1 |  | 1 |  | МПа | B&RX20
26 | Добывающая скважина 1.2 | Exd |  |  |  | TT | ПТМ | Температура нефти добывающей скважины |  |  | 1 |  | 1 |  | С° | B&RX20
27 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения АВ |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
28 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения BC |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
29 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения CA |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
30 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя А |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
31 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя В |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
32 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя С |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
33 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Частота вращения |  |  | 1 |  | 1 |  | Гц | B&RX20
34 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Коэффициент мощности |  |  | 1 |  | 1 |  | λ | B&RX20
35 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Дисбаланс тока |  |  | 1 |  | 1 |  | % | B&RX20
36 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Сопротивление изоляции |  |  | 1 |  | 1 |  | кОм | B&RX20
37 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Загрузка ПЭД |  |  | 1 |  | 1 |  | % | B&RX20
38 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Активная мощность |  |  | 1 |  | 1 |  | ВА | B&RX20
39 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | [6 empty] | Температура в скважине |  |  | 1 |  | 1 |  | С°
40 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | [6 empty] | Давление в скважине |  |  | 1 |  | 1 |  | МПа
41 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Остановлена" | 1 |  |  |  | 1
42 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Рабочий" | 1 |  |  |  | 1
43 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Автоматический" | 1 |  |  |  | 1
44 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | [6 empty] | Пуск |  | 1 |  |  | 1
45 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | [6 empty] | Стоп |  | 1 |  |  | 1
46 | Добывающая скважина 1.2 СУ ЭЦН | [6 empty] | Задание частоты ЭЦН |  |  | 1 |  | 1
47 | Добывающая скважина 1.3 | Exd |  |  |  | PT | АИР-10 | Линейное давление (+ HH, H, L, LL) | 4 |  | 1 |  | 1 |  | МПа | B&RX20
48 | Добывающая скважина 1.3 | Exd |  |  |  | PT | АИР-10 | Затрубное давление (+ HH, H, L, LL) | 4 |  | 1 |  | 1 |  | МПа | B&RX20
49 | Добывающая скважина 1.3 | Exd |  |  |  | TT | ПТМ | Температура нефти добывающей скважины |  |  | 1 |  | 1 |  | С° | B&RX20
50 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения АВ |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
51 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения BC |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
52 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения CA |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
53 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя А |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
54 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя В |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
55 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя С |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
56 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Частота вращения |  |  | 1 |  | 1 |  | Гц | B&RX20
57 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Коэффициент мощности |  |  | 1 |  | 1 |  | λ | B&RX20
58 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Дисбаланс тока |  |  | 1 |  | 1 |  | % | B&RX20
59 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Сопротивление изоляции |  |  | 1 |  | 1 |  | кОм | B&RX20
60 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Загрузка ПЭД |  |  | 1 |  | 1 |  | % | B&RX20
61 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Активная мощность |  |  | 1 |  | 1 |  | ВА | B&RX20
62 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | [6 empty] | Температура в скважине |  |  | 1 |  | 1 |  | С°
63 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | [6 empty] | Давление в скважине |  |  | 1 |  | 1 |  | МПа
64 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Остановлена" | 1 |  |  |  | 1
65 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Рабочий" | 1 |  |  |  | 1
66 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Автоматический" | 1 |  |  |  | 1
67 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | [6 empty] | Пуск |  | 1 |  |  | 1
68 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | [6 empty] | Стоп |  | 1 |  |  | 1
69 | Добывающая скважина 1.3 СУ ЭЦН | [6 empty] | Задание частоты ЭЦН |  |  | 1 |  | 1
70 | Добывающая скважина 1.4 | Exd |  |  |  | PT | АИР-10 | Линейное давление (+ HH, H, L, LL) | 4 |  | 1 |  | 1 |  | МПа | B&RX20
71 | Добывающая скважина 1.4 | Exd |  |  |  | PT | АИР-10 | Затрубное давление (+ HH, H, L, LL) | 4 |  | 1 |  | 1 |  | МПа | B&RX20
72 | Добывающая скважина 1.4 | Exd |  |  |  | TT | ПТМ | Температура нефти добывающей скважины |  |  | 1 |  | 1 |  | С° | B&RX20
73 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения АВ |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
74 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения BC |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
75 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Линейное значение питающего напряжения CA |  |  | 1 |  | 1 |  | В | B&RX20
76 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя А |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
77 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя В |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
78 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Фазное значение тока электродвигателя С |  |  | 1 |  | 1 |  | А | B&RX20
79 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Частота вращения |  |  | 1 |  | 1 |  | Гц | B&RX20
80 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Коэффициент мощности |  |  | 1 |  | 1 |  | λ | B&RX20
81 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Дисбаланс тока |  |  | 1 |  | 1 |  | % | B&RX20
82 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Сопротивление изоляции |  |  | 1 |  | 1 |  | кОм | B&RX20
83 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Загрузка ПЭД |  |  | 1 |  | 1 |  | % | B&RX20
84 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | Exd | [5 empty] | Активная мощность |  |  | 1 |  | 1 |  | ВА | B&RX20
85 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | [6 empty] | Температура в скважине |  |  | 1 |  | 1 |  | С°
86 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | [6 empty] | Давление в скважине |  |  | 1 |  | 1 |  | МПа
87 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Остановлена" | 1 |  |  |  | 1
88 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Рабочий" | 1 |  |  |  | 1
89 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | [6 empty] | Режим СУ "Автоматический" | 1 |  |  |  | 1
90 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | [6 empty] | Пуск |  | 1 |  |  | 1
91 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | [6 empty] | Стоп |  | 1 |  |  | 1
92 | Добывающая скважина 1.4 СУ ЭЦН | [6 empty] | Задание частоты ЭЦН |  |  | 1 |  | 1
Коллектор из АГЗУ в нефтепровод
93 | Коллектор из АГЗУ в нефтепровод |  |  |  |  | PT | АИР-10 | Давление в коллекторе |  |  | 1 |  | 1 |  | МПа
94 | Коллектор из АГЗУ в нефтепровод |  |  |  |  | TT | ПТМ | Температура в коллекторе |  |  | 1 |  | 1 |  | С°
95 | Задвижка Открыта |  |  |  |  | XV1 |  | Электрозадвижка в коллекторе | 1 |  |  |  | 1
96 | Задвижка Закрыта | [7 empty] | 1
97 | Задвижка Авария | [7 empty] | 1
98 | Задвижка Местн./Дистанц. режим | [7 empty] | 1
99 | Задвижка Открыть | [8 empty] | 1
100 | Задвижка Закрыть | [8 empty] | 1
101 | Задвижка Стоп | [8 empty] | 1
102 | Загазованность у устьев скважин и задвижки XV1 | Exd |  |  |  | QT | ДГС-210 | Загазованность (+ 10, 50 % НКПР, неисправность) |  | 15 | 5 |  | 5 |  | % НКПР
Дренажная ёмкость
103 | Уровень | Exd |  |  |  | LT | ВЕКТОР | Уровень в ДЕ-1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | мм | B&RX20
104 | Загазованность | Exd |  |  |  | QT | ДГС-210 | Загазованность (+ 10, 50 % НКПР, неисправность) |  | 3 | 1 |  | 1 |  | % НКПР | B&RX20
| ИТОГО (по кустовому контроллеру): | [7 empty] | 48 | 31 | 81 | 0 | 102 | 160
АГЗУ
105 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | SQ1 |  | Несанкционированный вход в БТ | 1 | [6 empty] | B&RX20
106 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | SQ2 |  | Несанкционированный вход в БА | 1 | [6 empty] | B&RX20
107 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | TT ВК2 |  | Температура в линии газа |  |  | 1 |  |  |  | С° | B&RX20
108 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | TT ВК3 |  | Температура в линии нефти |  |  | 1 |  |  |  | С° | B&RX20
109 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | TT ВК4 |  | Температура в помещении БТ |  |  | 1 |  |  |  | С° | B&RX20
110 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | BB А5 |  | Положение ПСМ | 4 | [5 empty] | шт. | B&RX20
111 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | PDT ВР1 |  | Перепад давления |  |  | 1 |  |  |  | кПа | B&RX20
112 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | PDT ВР3 |  | Уровень жидкости в сепарац. емкости |  |  | 1 |  |  |  | кПа | B&RX20
113 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | PT ВР2 |  | Давление в выходном коллекторе |  |  | 1 |  |  |  | МПа | B&RX20
114 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | UQI |  | Расход газа |  |  | 1 |  | 1 |  | м3/ч | B&RX20
115 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | UQI |  | Расход жидкости |  |  | 1 |  | 1 |  | м3/ч | B&RX20
116 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" |  |  |  |  | TTА ВК2 |  | Низкая температура в помещении <+5°С | 1 | [5 empty] | С°
117 | БТ ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | Exd |  |  |  | AISA | ДГС-210 | Загазованность в БТ |  |  | 2 |  | 2 |  | % | B&RX20
118 | БТ ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" |  |  |  |  | QT | ЕхСО-35.2А | Сигнализация загазованности 10 % НПВ |  | 1
119 | БТ ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" |  |  |  |  | QT |  | Сигнализация загазованности 50 % НПВ |  | 1
120 | БТ ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" |  |  |  |  | QT | ПВК-13ХЛ1 | Снятие звуковой сигнализации | 1
121 | БТ ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" |  |  |  |  | QT |  | Опробование звуковой сигнализации | 1
122 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | [6 empty] | Пожар в помещении БТ | 1 | 1
123 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | [6 empty] | Пожар в помещении БТ (ИПР) | 1
124 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | [6 empty] | Пожар в помещении БА | 1 | 1
125 | ГЗУ "ОЗНА-МАССОМЕР" | [6 empty] | Пожар в помещении БА (ИПР) | 1
| ИТОГО (по АГЗУ): | [7 empty] | 13 | 4 | 10 | 0 | 4 | 27
| ИТОГО (ПО): | [7 empty] | 61 | 35 | 91 | 0 | 106 | 187
152