## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов УКПН «Ашит» «Производ. диспетчерский пункт». «Здание внешней откачки».
Дефектная ведомость № 01-2025-7.6 от 04.07.2024г.,
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПРОИЗВОД.ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ УКПН Ашит, инв. № 0001190009
2 | Фасад, отмостка
3 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФРАКЦИЯ 10-20 ММ ГОСТ 8267-93 М1200 | м3 | 4560 | 4560 | 5472 | 7.41 | 40547.52 | 7.41 |  |  | 01.06.2025
4 | БЕТОН М-300 | м3 | 14450 | 14450 | 17340 | 17.1 | 296514 | 17.1 |  |  | 01.06.2025
5 | СЕТКА КЛАДОЧНАЯ ЯЧЕЙКА 100Х100ММ, D-5ММ 1Х3М | шт | 2205 | 2205 | 2646 | 38 | 100548 | 38 |  |  | 01.06.2025
6 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ | кг | 95 | 95 | 114 | 13.68 | 1559.52 |  | 13.68 |  | 01.06.2025
7 | ШПАТЛЕВКА ВОДОСТОЙКАЯ БОЛАРС | кг | 21 | 21 | 25.2 | 74.1 | 1867.32 |  | 74.1 |  | 01.06.2025
8 | КРАСКА ФАСАДНАЯ КОЛЕРОВАННАЯ ВД-АК ЛЮКС БЕЛАЯ | кг | 336 | 336 | 403.2 | 20.52 | 8273.664 |  | 20.52 |  | 01.06.2025
9 | ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНО-СТЕНОВАЯ ПСП ГЛАДКАЯ 0,203Х3М S-0,5ММ БЕЛАЯ | м2 | 1218 | 1218 | 1461.6 | 834 | 1218974.4 | 834 |  |  | 01.06.2025
10 | НАРУЖНЫЙ УГОЛ СЛОЖНЫЙ 90Х90Х3000 БЕЛЫЙ RAL 9003 | шт | 1202 | 1202 | 1442.4 | 32 | 46156.8 | 32 |  |  | 01.06.2025
11 | Н-ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 90х3000 К ЛИНЕАРНОЙ ПАНЕЛИ БЕЛЫЙ | шт | 1281 | 1281 | 1537.2 | 126 | 193687.2 | 126 |  |  | 01.06.2025
12 | J-ПРОФИЛЬ ЗАВЕРШАЮЩИЙ 30х2000 ДЛЯ ЛИНЕАРНОЙ ПАНЕЛИ БЕЛЫЙ | шт | 257 | 257 | 308.4 | 66 | 20354.4 |  | 66 |  | 01.06.2025
13 | J-ПРОФИЛЬ ЗАВЕРШАЮЩИЙ 30х2600 ДЛЯ ЛИНЕАРНОЙ ПАНЕЛИ БЕЛЫЙ | шт | 840 | 840 | 1008 | 31 | 31248 |  | 31 |  | 01.06.2025
14 | ОКОЛООКОННАЯ ПЛАНКА 90х2000 ДЛЯ ЛИНЕАРНОЙ ПАНЕЛИ БЕЛАЯ | шт | 895 | 895 | 1074 | 66 | 70884 |  | 66 |  | 01.06.2025
15 | ОКОЛООКОННАЯ ПЛАНКА 90х2600 ДЛЯ ЛИНЕАРНОЙ ПАНЕЛИ БЕЛАЯ | шт | 1165 | 1165 | 1398 | 31 | 43338 |  | 31 |  | 01.06.2025
16 | Отлив оконный наружный стальной 0.45 мм белый полимерное (400х2400) | м2 | 1194 | 1194 | 1432.8 | 30 | 42984 | 30 |  |  | 01.06.2025
17 | J-ПРОФИЛЬ ЗАВЕРШАЮЩИЙ 30хН ДЛЯ ЛИНЕАРНОЙ ПАНЕЛИ БЕЛЫЙ | м | 425 | 425 | 510 | 350 | 178500 |  | 350 |  | 01.06.2025
18 | Саморез по металлу ф4,2х35мм | шт | 9.25 | 9.25 | 11.1 | 9100 | 101010 |  | 9100 |  | 01.06.2025
19 | Рабочие кабинеты, коридоры
20 | Смеси сухие цементные | кг | 18 | 18 | 21.6 | 540 | 11664 |  | 540 |  | 01.06.2025
21 | Грунтовка акриловая ВЕБЕР ВЕТОНИТ | кг | 140 | 140 | 168 | 18.3 | 3074.4 |  | 18.3 |  | 01.06.2025
22 | Смеси сухие строительные, наливной пол КРЕПС БМП | кг | 18 | 18 | 21.6 | 1771 | 38253.6 |  | 1771 |  | 01.06.2025
23 | Плинтус напольный ПВХ 60 мм бежевый | м | 73 | 73 | 87.6 | 150 | 13140 | 150 |  |  | 01.06.2025
24 | Клей для плитки ВЕБЕР ГРАНИТ (сухая смесь) | кг | 29 | 29 | 34.8 | 364 | 12667.2 |  | 364 |  | 01.06.2025
25 | Плитка керамическая напольная керамогранит Фрегат бежевый обрезной 200х600 9мм под ламинат бежевый | м2 | 2541 | 2541 | 3049.2 | 192 | 585446.4 | 192 |  |  | 01.06.2025
26 | ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ ЧЕРНАЯ | кг | 107 | 107 | 128.4 | 108 | 13867.2 |  | 108 |  | 01.06.2025
27 | Смеси сухие цементные | кг | 18 | 18 | 21.6 | 255 | 5508 |  | 255 |  | 01.06.2025
28 | Грунтовка акриловая ВЕБЕР ВЕТОНИТ | кг | 140 | 140 | 168 | 19 | 3192 |  | 19 |  | 01.06.2025
29 | ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ TARKETT ACCZENT PRO TOBAGO 1 | м2 | 1250 | 1250 | 1500 | 199 | 298500 | 199 |  |  | 01.06.2025
30 | КЛЕЙ ЛАТЕКСНЫЙ | кг | 285 | 285 | 342 | 125 | 42750 |  | 125 |  | 01.06.2025
31 | ПЛИНТУС ПВХ ДЛЯ ПОЛА коричневый | м | 73 | 73 | 87.6 | 210 | 18396 | 210 |  |  | 01.06.2025
32 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ | кг | 95 | 95 | 114 | 115.56 | 13173.84 |  | 115.56 |  | 01.06.2025
33 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК | кг | 35 | 35 | 42 | 104.4 | 4384.8 |  | 104.4 |  | 01.06.2025
34 | КРАСКА АКРИЛОВАЯ БЕЛИНКА БЕЛАЯ МОЮЩАЯСЯ | кг | 718 | 718 | 861.6 | 315.36 | 271714.176 |  | 315.36 |  | 01.06.2025
35 | ПАСТА КОЛЕРОВОЧНАЯ БЕЖЕВАЯ | кг | 570 | 570 | 684 | 15.2 | 10396.8 |  | 15.2 |  | 01.06.2025
36 | КОНДИЦИОНЕР DAIKIN FTXS25G/RXS25G/-30 С КОМПЛЕКТОМ ЗИМНИХ ОПЦИЙ | компл | 80000 | 80000 | 96000 | 2 | 192000 |  | 2 |  | 01.06.2025
37 | Санузлы
38 | Смеси сухие цементные | кг | 18 | 18 | 21.6 | 25 | 540 |  | 25 |  | 01.06.2025
39 | Грунтовка акриловая ВЕБЕР ВЕТОНИТ | кг | 140 | 140 | 168 | 1.3 | 218.4 |  | 1.3 |  | 01.06.2025
40 | Смеси сухие строительные, наливной пол КРЕПС БМП | кг | 18 | 18 | 21.6 | 390 | 8424 |  | 390 |  | 01.06.2025
41 | Клей для плитки ВЕБЕР ГРАНИТ (сухая смесь) | кг | 29 | 29 | 34.8 | 26 | 904.8 |  | 26 |  | 01.06.2025
42 | Глазурованный керамогранит Progress Кари 80x20 см 1.6 м? | м2 | 1560 | 1560 | 1872 | 13.26 | 24822.72 | 13.26 |  |  | 01.06.2025
43 | Смеси сухие цементные | кг | 18 | 18 | 21.6 | 75 | 1620 |  | 75 |  | 01.06.2025
44 | Грунтовка акриловая ВЕБЕР ВЕТОНИТ | кг | 140 | 140 | 168 | 6.4 | 1075.2 |  | 6.4 |  | 01.06.2025
45 | Глазурованный керамогранит Керамин Эйра 40x40 см 1.76 м?матовый цвет серый | м2 | 1300 | 1300 | 1560 | 65.28 | 101836.8 | 65.28 |  |  | 01.06.2025
46 | Клей для плитки ВЕБЕР ГРАНИТ (сухая смесь) | кг | 29 | 29 | 34.8 | 128 | 4454.4 |  | 128 |  | 01.06.2025
47 | ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ цветантрацит | кг | 249 | 249 | 298.8 | 17 | 5079.6 |  | 17 |  | 01.06.2025
48 | Унитаз-компакт Sensea Lisso универсальный выпуск двойной слив | шт | 18200 | 18200 | 21840 | 2 | 43680 |  | 2 |  | 01.06.2025
49 | Труба гофрированная для унитаза армированная Equation L 290-640 мм | шт | 578 | 578 | 693.6 | 2 | 1387.2 |  | 2 |  | 01.06.2025
50 | Тумба под раковину подвесная AM.PM Stern 120 см ящик с нишей цвет орех | шт | 23962 | 23962 | 28754.4 | 1 | 28754.4 |  | 1 |  | 01.06.2025
51 | Раковина Sensea Remix встраиваемая 121 см | шт | 17800 | 17800 | 21360 | 1 | 21360 |  | 1 |  | 01.06.2025
52 | Сифон для раковины Equation с выпуском ?40 мм | шт | 430 | 430 | 516 | 1 | 516 |  | 1 |  | 01.06.2025
53 | Смеситель для раковины Frap Arne F10204-6 однорычажный цвет черный | шт | 7630 | 7630 | 9156 | 2 | 18312 |  | 2 |  | 01.06.2025
54 | Дверь межкомнатная глухая Artens Брио 60x200 см ПВХ цвет дуб филадельфия с замком и петлями | шт | 8128 | 8128 | 9753.6 | 2 | 19507.2 | 2 |  |  | 01.06.2025
55 | Дверная коробка телескопическая Artens Брио 2100x70x32 ммПВХ ламинация цвет Дуб филадельфия (комплект 2.5 шт. | компл | 2390 | 2390 | 2868 | 2 | 5736 | 2 |  |  | 01.06.2025
56 | Дверь межкомнатная глухая Artens Брио 80x200 см ПВХ цвет дуб филадельфия с замком и петлями | шт | 8128 | 8128 | 9753.6 | 1 | 9753.6 | 1 |  |  | 01.06.2025
57 | Дверная коробка телескопическая Artens Брио 2100x70x32 ммПВХ ламинация цвет Дуб филадельфия (комплект 2.5 шт. | компл | 2390 | 2390 | 2868 | 1 | 2868 | 1 |  |  | 01.06.2025
58 | Добор телескопический Artens Брио 2070x100x10 мм ПВХ ламинация цвет дуб филадельфи | м2 | 3483 | 3483 | 4179.6 | 0.8 | 3343.68 |  | 0.8 |  | 01.06.2025
59 | Наличник телескопический Artens Брио 2150x70x8 мм ПВХ ламинация цвет дуб филадельфия (комплект 5 шт.) | компл | 2624 | 2624 | 3148.8 | 4 | 12595.2 |  | 4 |  | 01.06.2025
60 | Зеркало для ванной Vigo Shine Classic с подсветкой 120x100 см | шт | 16537 | 16537 | 19844.4 | 1 | 19844.4 |  | 1 |  | 01.06.2025
61 | ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ D125Х3000 ММ RAL 8017 | шт | 1290 | 1290 | 1548 | 42 | 65016 |  | 42 |  | 01.06.2025
62 | ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА D125 ММ RAL 3003 | шт | 119 | 119 | 142.8 | 12 | 1713.6 |  | 12 |  | 01.06.2025
63 | СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА D-125ММ RAL 8017 | шт | 270 | 270 | 324 | 40 | 12960 |  | 40 |  | 01.06.2025
64 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА D125Х145ММ RAL 8017 | шт | 216 | 216 | 259.2 | 126 | 32659.2 | 126 |  |  | 01.06.2025
65 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ Д 90 ММ В КМПЛ: ХОМУТ И ЗАМОК, МЕТАЛЛ, RAL3003 | шт | 715 | 715 | 858 | 16 | 13728 |  | 16 |  | 01.06.2025
66 | ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ D90Х3000 ММ RAL 8017 | шт | 1828 | 1828 | 2193.6 | 13 | 28516.8 | 13 |  |  | 01.06.2025
67 | ВОРОНКА ЖЕЛОБА D125Х90 ММ RAL 8017 | шт | 463 | 463 | 555.6 | 6 | 3333.6 |  | 6 |  | 01.06.2025
68 | КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ 55 ГРАД. D90 ММ RAL 3003 | шт | 470 | 470 | 564 | 6 | 3384 |  | 6 |  | 01.06.2025
69 | КОЛЕНО СЛИВНОЕ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ D-90 ММ RAL 8017 | шт | 370 | 370 | 444 | 6 | 2664 |  | 6 |  | 01.06.2025
70 | УГОЛ ЖЕЛОБА ВНЕШНИЙ 90 ГРАДУСОВ D-125ММ RAL 8017 | шт | 1127 | 1127 | 1352.4 | 4 | 5409.6 |  | 4 |  | 01.06.2025
71 | "ЗДАНИЕ ВНЕШНЕЙ ОТКАЧКИ, инв. № 0001150014, УКПН Ашит"
72 | Укрепление кирпичной перегородки между РУ-6кВ и РУ-0,4кВ
73 | Арматура ф14А-1 | кг | 135 | 135 | 162 | 48.4 | 7840.8 | 48.4 |  |  | 01.07.2025
74 | Арматура ф8А-1 | кг | 100 | 100 | 120 | 43.45 | 5214 | 43.45 |  |  | 01.07.2025
75 | Бетон класса B25, W6, F200 | м3 | 15300 | 15300 | 18360 | 3.6 | 66096 | 3.6 |  |  | 01.07.2025
76 | Швеллер №20 ГОСТ 8240-97 | кг | 180 | 180 | 216 | 184 | 39744 | 184 |  |  | 01.07.2025
77 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.96 | 147.456 |  | 0.96 |  | 01.07.2025
78 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3.04 | 554.496 |  | 3.04 |  | 01.07.2025
79 | Замена светильников на светодиодные
80 | СВЕТИЛЬНИК NT-KRISTALL 35ВТ IP65 | шт | 7000 | 7000 | 8400 | 11 | 92400 | 11 |  |  | 01.07.2025
81 | ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-06-30 30ВТ IP65 | шт | 800 | 800 | 960 | 10 | 9600 | 10 |  |  | 01.07.2025
82 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГпнг(А)-LS 3Х1,5 | м | 72 | 72 | 86.4 | 110 | 9504 | 110 |  |  | 01.07.2025
83 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ(А)-1 3Х2,5 ММ2 ТУ 16-705.499.2010 | м | 115 | 115 | 138 | 23 | 3174 | 23 |  |  | 01.07.2025
84 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ ПНД D-16 DKC 71716 | м | 32 | 32 | 38.4 | 110 | 4224 | 110 |  |  | 01.07.2025
85 | КЛИПСА КРЕПЕЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ ПВХ ДУ 16 ММ | шт | 3.9 | 3.9 | 4.68 | 220 | 1029.6 | 220 |  |  | 01.07.2025
86 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ ПВХ D-20 | м | 32 | 32 | 38.4 | 23 | 883.2 | 23 |  |  | 01.07.2025
87 | КЛИПСА КРЕПЕЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ ПВХ ДУ 20 ММ | шт | 4.8 | 4.8 | 5.76 | 50 | 288 | 50 |  |  | 01.07.2025
88 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 16А 1П | шт | 130 | 130 | 156 | 1 | 156 | 1 |  |  | 01.07.2025
89 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 10А 1П | шт | 110 | 110 | 132 | 4 | 528 |  | 4 |  | 01.07.2025
90 | Din-рейка | м | 400 | 400 | 480 | 0.3 | 144 |  | 0.3 |  | 01.07.2025
91 | Магнитный пускатель ПМЛ-1160ДМ-16А-220В | шт | 1150 | 1150 | 1380 | 2 | 2760 |  | 2 |  | 01.07.2025
92 | Шкаф металлический 40*60*20 | шт | 8905 | 8905 | 10686 | 1 | 10686 |  | 1 |  | 01.07.2025
93 | Выключатель одноклавишный, переключатель, открытой установки, 6А, IP54, серия ПР, графит(А610-868 (03)) (проходной выключатель) | шт | 100 | 100 | 120 | 4 | 480 |  | 4 |  | 01.07.2025
94 | Переключатель одноклавишный ВА10-004В 10А IP20 для открытой установки белый | шт | 230 | 230 | 276 | 4 | 1104 | 4 |  |  | 01.07.2025
95 | Розетка электр. 2-м. накладная EKRR16-050-10-440 16 А 220 В зазем. IP44 У3 белая | шт | 330 | 330 | 396 | 2 | 792 | 2 |  |  | 01.07.2025
96 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ (РАСПАЯЧНАЯ) НАРУЖНЯЯ 100Х100Х50 IP55 | шт | 70 | 70 | 84 | 12 | 1008 |  | 12 |  | 01.07.2025
97 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6Х40 | шт | 1 | 1 | 1.2 | 265 | 318 |  | 265 |  | 01.07.2025
98 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6Х80 | шт | 4 | 4 | 4.8 | 50 | 240 |  | 50 |  | 01.07.2025
99 | Отмостка по всему периметру здания.Облицовка цоколя плиткой.
100 | Песок строительный средней крупности | м3 | 890 | 890 | 1068 | 2.9 | 3097.2 |  | 2.9 |  | 01.07.2025
101 | Утеплитель Пеноплекс Комфорт толщ. 100мм | м3 | 11250 | 11250 | 13500 | 5.28 | 71280 | 5.28 |  |  | 01.07.2025
102 | Бетон класса B25, W6, F200 | м3 | 15300 | 15300 | 18360 | 6.6 | 121176 | 6.6 |  |  | 01.07.2025
103 | Арматура ф12 А500С | кг | 115 | 115 | 138 | 360 | 49680 | 360 |  |  | 01.07.2025
104 | Плитка керамогранитная 300х300 | м2 | 1590 | 1590 | 1908 | 58 | 110664 | 58 |  |  | 01.07.2025
105 | Клей плиточный | кг | 28 | 28 | 33.6 | 116 | 3897.6 |  | 116 |  | 01.07.2025
106 | Ремонтные работы в осях Б-В/1-3
107 | Стяжка полусухая М150 | м3 | 11250 | 11250 | 13500 | 1.2 | 16200 |  | 1.2 |  | 01.07.2025
108 | Грунтовка Полипласт Грунт-УР | л | 640 | 640 | 768 | 4.8 | 3686.4 |  | 4.8 |  | 01.07.2025
109 | Полиуретановая эмаль ПОЛИПЛАСТ-80 УР | л | 650 | 650 | 780 | 5.52 | 4305.6 |  | 5.52 |  | 01.07.2025
110 | Ремонтные работы в осях А-Б/1-5
111 | Щебень М600, фр.20-40 | м3 | 4083 | 4083 | 4899.6 | 7.5 | 36747 | 7.5 |  |  | 01.07.2025
112 | Бетон класса B25, W6, F200 | м3 | 15300 | 15300 | 18360 | 5.8 | 106488 | 5.8 |  |  | 01.07.2025
113 | Арматура ф12 А500С | кг | 115 | 115 | 138 | 346 | 47748 | 346 |  |  | 01.07.2025
114 | Грунтовка Полипласт Грунт-УР | л | 640 | 640 | 768 | 7.7 | 5913.6 |  | 7.7 |  | 01.07.2025
115 | Полиуретановая эмаль ПОЛИПЛАСТ-80 УР | л | 650 | 650 | 780 | 8.86 | 6910.8 |  | 8.86 |  | 01.07.2025
116 | Схема усиления плит чердачного перекрытия У1
117 | Защитный состав MasterEmacoR S5400 | кг | 162 | 162 | 194.4 | 14 | 2721.6 |  | 14 |  | 01.07.2025
118 | Швеллер №20 ГОСТ 8240-97 | кг | 180 | 180 | 216 | 220 | 47520 | 220 |  |  | 01.07.2025
119 | Швеллер №12 ГОСТ 8240-97 | кг | 180 | 180 | 216 | 9.36 | 2021.76 | 9.36 |  |  | 01.07.2025
120 | Швеллер №10 ГОСТ 8240-97 | кг | 150 | 150 | 180 | 30.6 | 5508 | 30.6 |  |  | 01.07.2025
121 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 92 | 92 | 110.4 | 8.28 | 914.112 | 8.28 |  |  | 01.07.2025
122 | Лист 10мм | кг | 105 | 105 | 126 | 24.96 | 3144.96 | 24.96 |  |  | 01.07.2025
123 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 1.92 | 294.912 |  | 1.92 |  | 01.07.2025
124 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 6.08 | 1108.992 |  | 6.08 |  | 01.07.2025
125 | Схема усиления плит чердачного перекрытия У2
126 | Защитный состав MasterEmacoR S5400 | кг | 162 | 162 | 194.4 | 4.3 | 835.92 |  | 4.3 |  | 01.07.2025
127 | Швеллер №20 ГОСТ 8240-97 | кг | 180 | 180 | 216 | 112 | 24192 | 112 |  |  | 01.07.2025
128 | Швеллер №12 ГОСТ 8240-97 | кг | 150 | 150 | 180 | 6.24 | 1123.2 | 6.24 |  |  | 01.07.2025
129 | Швеллер №10 ГОСТ 8240-97 | кг | 150 | 150 | 180 | 20.4 | 3672 | 20.4 |  |  | 01.07.2025
130 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 92 | 92 | 110.4 | 8.28 | 914.112 | 8.28 |  |  | 01.07.2025
131 | Лист 10мм | кг | 105 | 105 | 126 | 12.48 | 1572.48 | 12.48 |  |  | 01.07.2025
132 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.96 | 147.456 |  | 0.96 |  | 01.07.2025
133 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3.04 | 554.496 |  | 3.04 |  | 01.07.2025
134 | Защитный козырек для входной группы в РУ-0,4кВ
135 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 92 | 92 | 110.4 | 117.5 | 12972 | 117.5 |  |  | 01.07.2025
136 | Болт БСР 20 | шт | 263 | 263 | 315.6 | 8 | 2524.8 |  | 8 |  | 01.07.2025
137 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.96 | 147.456 |  | 0.96 |  | 01.07.2025
138 | Эмаль ПФ-115, серый | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3.04 | 554.496 |  | 3.04 |  | 01.07.2025
139 | Саморезы кровельные 4,8х35 с EPDM-шайбой | шт | 4 | 4 | 4.8 | 16 | 76.8 |  | 16 |  | 01.07.2025
140 | Оцинк. профлист НС35-1000-0,7 синего цвета RAL 5015 | м2 | 750 | 750 | 900 | 3 | 2700 |  | 3 |  | 01.07.2025
141 | Защитный козырек для входной группы в РУ-6кВ
142 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 92 | 92 | 110.4 | 117.5 | 12972 | 117.5 |  |  | 01.07.2025
143 | Болт БСР 20 | шт | 263 | 263 | 315.6 | 8 | 2524.8 |  | 8 |  | 01.07.2025
144 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.96 | 147.456 |  | 0.96 |  | 01.07.2025
145 | Эмаль ПФ-115, серый | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3.04 | 554.496 |  | 3.04 |  | 01.07.2025
146 | Саморезы кровельные 4,8х35 с EPDM-шайбой | шт | 4 | 4 | 4.8 | 16 | 76.8 |  | 16 |  | 01.07.2025
147 | Оцинк. профлист НС35-1000-0,7 синего цвета RAL 5015 | м2 | 750 | 750 | 900 | 3 | 2700 |  | 3 |  | 01.07.2025
148 | Наружная отделка стен
149 | Сухая штукатурка ЦЕМЕНТНАЯ БЕРГАУФ BAU PUTZ ZEMENT для наружных работ | м3 | 21250 | 21250 | 25500 | 0.66 | 16830 |  | 0.66 |  | 01.07.2025
150 | ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ TM WERDEN | кг | 30 | 30 | 36 | 66.08 | 2378.88 |  | 66.08 |  | 01.07.2025
151 | Гидрофобизирующая пропитка Церезит СТ 10 | л | 774 | 774 | 928.8 | 50 | 46440 |  | 50 |  | 01.07.2025
152 | КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ, ПАСТА КОЛЕРОВОЧНАЯ БЕЖЕВАЯ | кг | 580 | 580 | 696 | 76 | 52896 |  | 76 |  | 01.07.2025
153 | Отделка внутренних стен
154 | Сухая штукатурка ЦЕМЕНТНАЯ БЕРГАУФ BAU PUTZ ZEMENT для внутренних работ | м3 | 21250 | 21250 | 25500 | 0.46 | 11730 |  | 0.46 |  | 01.07.2025
155 | ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ TM WERDEN | кг | 30 | 30 | 36 | 46.4 | 1670.4 |  | 46.4 |  | 01.07.2025
156 | Гидрофобизирующая пропитка Церезит СТ 10 | л | 774 | 774 | 928.8 | 34.8 | 32322.24 |  | 34.8 |  | 01.07.2025
157 | КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ, цвет белый | кг | 580 | 580 | 696 | 53.4 | 37166.4 |  | 53.4 |  | 01.07.2025
158 | Отделка ворот
159 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 4.5 | 691.2 |  | 4.5 |  | 01.07.2025
160 | Эмаль ПФ-115, синий | кг | 152 | 152 | 182.4 | 14.2 | 2590.08 |  | 14.2 |  | 01.07.2025
161 | Водосточная система кровли, снегозадержатели
162 | Желоб ВК-Ж-D125х3000 | шт | 1290 | 1290 | 1548 | 10 | 15480 |  | 10 |  | 01.07.2025
163 | Заглушка желоба ВК-ЖЗ-D125 | шт | 119 | 119 | 142.8 | 4 | 571.2 |  | 4 |  | 01.07.2025
164 | Соединитель желоба ВК-ЖC-D125 | шт | 270 | 270 | 324 | 8 | 2592 |  | 8 |  | 01.07.2025
165 | Держатель желоба ВК-ЖЗ-D125 | шт | 216 | 216 | 259.2 | 30 | 7776 |  | 30 |  | 01.07.2025
166 | Держатель трубы ВК-ТДК-D100 | шт | 360 | 360 | 432 | 6 | 2592 |  | 6 |  | 01.07.2025
167 | Труба водосточная ВК-Т-D100х2000 | шт | 1191 | 1191 | 1429.2 | 4 | 5716.8 |  | 4 |  | 01.07.2025
168 | Труба соединительная ВК-ТС-D100х1000 | шт | 595 | 595 | 714 | 2 | 1428 |  | 2 |  | 01.07.2025
169 | Воронка выпускная ВК-В-D125/100 | шт | 520 | 520 | 624 | 2 | 1248 |  | 2 |  | 01.07.2025
170 | Колено трубы ВК-К-D100 | шт | 537 | 537 | 644.4 | 4 | 2577.6 |  | 4 |  | 01.07.2025
171 | Колено сливное ВК-КС-D100 | шт | 537 | 537 | 644.4 | 2 | 1288.8 |  | 2 |  | 01.07.2025
172 | Снегозадержатель СЗТ-h145х3000 в комплекте с метизами и прокладками (шаг опор 750мм) | шт | 5950 | 5950 | 7140 | 10 | 71400 | 10 |  |  | 01.07.2025
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.