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Техническое задание

на выполнение электротехнических лабораторных испытаний и измерений электрооборудования, средств защиты и монтажных приспособлений Восточно-Рогозинского, Северо-Мастерьельского, Мастерьельского и Чедтыйского месторождений АО «Комнедра» 
в 2027 году.

























г. Усинск, 2026

	№ п/п
	Наименование
	Установленное требование

	1
	Предмет договора
	Электротехнические лабораторные испытания и измерения электрооборудования, средств защиты и монтажных приспособлений.

	2
	Ориентировочные сроки выполнения работ
	01.2027 - 12.2027

	3
	Место выполнения работ.
	Республика Коми, Усинский район, Восточно-Рогозинское, Северо-Мастерьельское, Мастерьельское, Чедтыйское месторождение нефти.

	4
	Заказчик
	АО «Комнедра»

	5
	Сведения о районе выполнения работ
	В административном отношении Объекты находится приблизительно в 100 км от г. Усинск.
Ближайшими крупными населёнными пунктами являются г. Усинск. Ближайшая ж/д станция расположена в г. Усинск.
Расстояние от г. Усинск до Восточно-Рогозинского нм 100 км, из них:
· круглогодичных дорог с покрытием - 100 км (автодорога Усинск-Харьяга).
Расстояние от г. Усинск до Северо-Мастерьельского нм 50 км, из них:
- круглогодичных дорог с покрытием - 50 км (автодорога Усинск-Харьяга).
Расстояние от г. Усинск до Мастерьельского нм 20 км, из них:
- круглогодичных дорог с покрытием - 20 км (автодорога Усинск-Харьяга).
Расстояние от г. Усинск до Чедтыйского нм 80 км, из них:
- круглогодичных дорог с покрытием - 30 км (автодорога Усинск-Харьяга).
автозимников, действующих с января по конец апреля - 20 км. Автозимник проходит через производственные объекты ООО «Лукойл-Коми» и имеет пропускную систему и систему досмотра грузов.

	6
	Транспортная схема доставки персонала подрядчика и МТР на объект выполнения работ
	Восточно-Рогозинское, Северо-Мастерьельское, Мастерьельское нефтяное месторождение: до г. Усинска действует железная дорога, воздушное сообщение. От
г. Усинска до места выполнения работ круглогодичное транспортное сообщение. Доставку персонала Претендент осуществляет автомобильным транспортом своими силами и за свой счет. Базовым городом устанавливается г. Усинск. Доставку персонала до аэропорта г. Усинск и обратно Претендент осуществляет самостоятельно и за свой счет.
Чедтыйское нефтяного месторождения: до г. Усинска действует железная дорога, воздушное сообщение. От г. Усинска до места выполнения работ действует только зимняя дорога, водное сообщение. В период действия зимних дорог с 01 января по 15 апреля доставку персонала Подрядчик осуществляет автомобильным транспортом своими силами и за свой счет.
В период отсутствия зимних дорог доставка персонала Претендента осуществляется водным транспортом своими силами и за свой счет. Базовым городом устанавливается г. Усинск. Доставку персонала до аэропорта г. Усинск и обратно Претендент осуществляет самостоятельно и за свой счет.

	7
	Условия оплаты выполненных работ
	Заказчик производит оплату стоимости выполнения работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента предоставления акта выполненных работ подписанного обеими сторонами, а также счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ.

	8
	Требование к наличию лицензии и свидетельства СРО о допуске на выполнение работ
	Наличие аккредитованной электротехнической лаборатории, обученного и аттестованного персонала, допущенного на выполнение данных работ.
Наличие Свидетельства о регистрации электролаборатории.


	9
	Требования в области промышленной безопасности при выполнении работ
	Претендент должен соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Заказчика.
Наличие аттестации в области промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и окружающей среды.

	10
	Требования к опыту работы
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

	11
	Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы)
	Наличие электротехнической лаборатории (аккредитованной и сертифицированной). 

	12
	Требования к производственным ресурсам (транспорт, оборудование, материалы)
	Наличие переносного оборудования (поверенное и испытанное в соответствии с общими требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями) для выполнения работ по электротехническим испытаниям и измерениям электрооборудования на объектах Заказчика.
Все средства измерения должны иметь Сертификат утверждённого типа СИ Госстандарта РФ, методики поверки, действующие свидетельство о проверке СИ.

	13
	Планируемый объем работ
	Приложение: Ориентировочный перечень работ на 2027.
Работы выполняются на основании заявок при нарушении сроков заявок предусмотрены штрафные санкции. 

	14
	Требования к качеству работ
	Качество работ должно соответствовать требованиям: Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО153-34.03.603-2003 утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

	15
	Требования к процессу оказания услуг
	Каждое из измерений однотипных средств защиты оформляется отдельным протоколом утвержденной формы, заверяется подписями ответственных лиц и печатью электроизмерительной лаборатории. К протоколам прикладывается также заверенная копия свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории, и копия действующего свидетельства о проверке СИ.
Работы выполняются в лаборатории Исполнителя либо на месте установки оборудования, согласно нормам и правилам.
Исполнитель не вправе приступать к работам до получения у Заказчика разрешения на работы в электроустановках.
Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатации выдается не только на основании сравнения результатов испытаний и измерений с нормами, но и по совокупности результатов всех проведенных испытаний, измерений и осмотров.

	16
	Иные условия
	Услуги на питание специалистов и работников Исполнителя на объектах Заказчика производиться на основании заключенного дополнительно договора с ООО «Мирон».



Разработал:

Главный энергетик                                                                                                   Ю.В. Гурьянов

	
	



