## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства "Техперевооружение АСУТП котельной на п/б "Вятка. 2 этап"
РД №Д038310210000-Р
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Техперевооружение АСУТП котельной ПБ "Вятка" 2 этап
2 | Сети связи (РД №Д038310210000-Р-СС-01)
3 | КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP4-C5Е-S24-IN-LSZH-GY-305 4Х2Х0,51 | м | 115 | 115 | 138 | 130 | 17940 | 130 |  |  | апрель - декабрь 2026
4 | РАЗЪЕМ RJ45 8P8C HC-88-CR-50 КАТ5+, ДЛЯ ЖЕСТКОГО/ГИБКОГО КАБЕЛЯ, КРУГЛЫЙ ВХОД | шт | 10 | 10 | 12 | 12 | 144 |  | 12 |  | апрель - декабрь 2026
5 | Электроснабжение (РД №Д038310210000-Р-ЭМ-01) | [9 empty] | апрель - декабрь 2026
6 | Силовое оборудование | [9 empty] | апрель - декабрь 2026
7 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг(А)-LS 3Х10 | м | 400 | 400 | 480 | 69 | 33120 |  | 69 |  | апрель - декабрь 2026
8 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг(А)-LS-3Х2,5 | м | 100 | 100 | 120 | 5 | 600 | 5 |  | 5 | апрель - декабрь 2026
9 | Автоматизация комплексная(РД №Д038310210000-Р-АК-01) |  | 0 | [7 empty] | апрель - декабрь 2026
10 | Паровой котел ДКВР №1 |  | 0 | [7 empty] | апрель - декабрь 2026
11 | ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР LEGRAND 044213/230 В/24 В/100 ВА | шт | 13500 | 13500 | 16200 | 1 | 16200 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
12 | БЛОК ДАТЧИКОВ БД-10М ДЛЯ ПРИВОДА МЭО | шт | 11000 | 11000 | 13200 | 3 | 39600 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
13 | БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ISB WF63A8-31P-3-LZ-1C | шт | 8500 | 8500 | 10200 | 5 | 51000 | 5 |  |  | апрель - декабрь 2026
14 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЯЖЕНИЯ ЭНИ-100-ДИВ-2310-02-МП3/ЖК-t10-025-(-125...125)ПА-42-С1-М20-СГ | шт | 74000 | 74000 | 88800 | 1 | 88800 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
15 | БОБЫШКA ОВЕН Б.П.1.20?1,5.L.1 | шт | 560 | 560 | 672 | 1 | 672 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
16 | ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ОВЕН ГЗ.25.1.1.10 | шт | 1050 | 1050 | 1260 | 1 | 1260 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
17 | БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ МСТ-300Р | шт | 30000 | 30000 | 36000 | 1 | 36000 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
18 | Паровой котел ДКВР №2 |  | 0 | [7 empty] | апрель - декабрь 2026
19 | ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИВН-01Е 220В, 50ГЦ, 20ВТ, IP65 ПВ 100% | шт | 14500 | 14500 | 17400 | 2 | 34800 | 2 |  | обор | апрель - декабрь 2026
20 | СИГНАЛИЗАТОР ПЛАМЕНИ ФОТОЭЛЕКТРОДНЫЙ ФЭСП-2.Р | шт | 44988 | 44988 | 53985.6 | 2 | 107971.2 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
21 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1120/АГ-14/М20/11N/T0550/С05/ 0...6 КПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 2 | 122839.2 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
22 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1170/АГ-14/М20/11N/T0550/С05/ 0...2,5 МПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 3 | 184258.8 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
23 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1110/АГ-14/М20/11N/T0550/С05/ 0...2,5 КПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 1 | 61419.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
24 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДД/1417/АГ-14/М20/11N/T0550/С05/ 0...0,63 КПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП | шт | 68717 | 68717 | 82460.4 | 1 | 82460.4 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
25 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2-У3 0...6 КПА | шт | 3500 | 3500 | 4200 | 1 | 4200 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
26 | МАНОМЕТР МП4-У Т2-2,5МПА-1,5-М20Х1,5 0...2,5 МПА | шт | 5250 | 5250 | 6300 | 2 | 12600 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
27 | ТЯГОНАПОРОМЕР ТНМП-52М2 -125...0...+125ПА | шт | 5000 | 5000 | 6000 | 1 | 6000 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
28 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2-0...2,5КПА-2,5-У3(-50+60)-IP40 | шт | 3500 | 3500 | 4200 | 3 | 12600 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
29 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2-4КПА-У3 0...4 КПА ТУ 25-7305.014-90 КЛАСС ТОЧНОСТИ 2,5 | шт | 3500 | 3500 | 4200 | 2 | 8400 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
30 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЯЖЕНИЯ ЭНИ-100-ДИВ-2310-02-МП3/ЖК-T10-025-(-125...125)ПA-42-С1-М20-СГ | шт | 74000 | 74000 | 88800 | 1 | 88800 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
31 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-26-80-0,5-Н10-(-50...+50)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 10538 | 10538 | 12645.6 | 1 | 12645.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
32 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-500-0,5-(0...400)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 12342 | 12342 | 14810.4 | 2 | 29620.8 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
33 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-100-0,5-(0...200)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 10912 | 10912 | 13094.4 | 2 | 26188.8 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
34 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-80-0,5-(0...100)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 11528 | 11528 | 13833.6 | 1 | 13833.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
35 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-80-0,5-(0...300)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 11528 | 11528 | 13833.6 | 1 | 13833.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
36 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-51.211 (0...+350С) М20Х1,5.300.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 2365 | 2365 | 2838 | 1 | 2838 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
37 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-51.211 (0...+200С) М20Х1,5.80.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 2292 | 2292 | 2750.4 | 1 | 2750.4 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
38 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-52.211 (0...+200С) М20Х1,5.80.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 2543 | 2543 | 3051.6 | 1 | 3051.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
39 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-51.211 (-40...+60С) М20Х1,5.200.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 1925 | 1925 | 2310 | 1 | 2310 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
40 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕТРАН-150CDR1 (0-6,3КПА) 2 2 1 1 L3 A S5 2 K01 С КОМПАКТНЫМ ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ 0104MW32С11, РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ C ПРОЦЕССОМ М20x1,5. | шт | 183087 | 183087 | 219704.4 | 1 | 219704.4 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
41 | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РИЗУР-902-0-0-0(М20х1,5)-250-6-М-360/550-Н-0-1000 В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ РИЗУР-КВВН-EXE-M20-МР(15)-Н-1ШТ., БОБЫШКОЙ РИЗУР БП1-20-М20х1,5-50-1ШТ. | шт | 65520 | 65520 | 78624 | 1 | 78624 | 1 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
42 | ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА ДРГ.М-1600 (Д038310210000-Р-АК-01-ОЛ-003) | шт | 315000 | 315000 | 378000 | 1 | 378000 | 1 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
43 | ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ СВЕТОЗВУКОВОЙ ПАСВ1-П-75-1Ж1К У1 ТУ4252-001-00213569-2005 | шт | 29500 | 29500 | 35400 | 1 | 35400 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
44 | ИВОЛГА-Г (ПКИ-3) ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ 220В, 95...110 ДБ, IP54 | шт | 624 | 624 | 748.8 | 1 | 748.8 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
45 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭнг(А)-LS 4Х1,0 | м | 70 | 70 | 84 | 414 | 34776 | 414 |  |  | апрель - декабрь 2026
46 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS 4Х1,0 | м | 60 | 60 | 72 | 537 | 38664 | 537 |  |  | апрель - декабрь 2026
47 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS 7Х1,0 | м | 102 | 102 | 122.4 | 20 | 2448 | 20 |  | 20 | апрель - декабрь 2026
48 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭнг(А) 10Х1,0 | м | 220 | 220 | 264 | 96 | 25344 | 96 |  |  | апрель - декабрь 2026
49 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А) 14Х1,0 | м | 140 | 140 | 168 | 27 | 4536 | 27 |  | 27 | апрель - декабрь 2026
50 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS-0,66 4Х2,5 | м | 140 | 140 | 168 | 93 | 15624 | 93 |  |  | апрель - декабрь 2026
51 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГнг(А)-LS-0,66 5Х2,5 | м | 115 | 115 | 138 | 35 | 4830 |  | 35 |  | апрель - декабрь 2026
52 | ПРОВОД ПУГВ 1Х6ММ В ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | м | 77 | 77 | 92.4 | 25 | 2310 | 25 |  |  | апрель - декабрь 2026
53 | ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 20Х2,8 ГОСТ 3262-75 | т | 79700 | 79700 | 95640 | 0.166 | 15876.24 | 0.166 |  |  | апрель - декабрь 2026
54 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИ 15 | м | 56 | 56 | 67.2 | 40 | 2688 | 40 |  |  | апрель - декабрь 2026
55 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИ 20 | м | 72 | 72 | 86.4 | 20 | 1728 | 20 |  |  | апрель - декабрь 2026
56 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 55/16 С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ | м | 480 | 480 | 576 | 10 | 5760 |  | 10 |  | апрель - декабрь 2026
57 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 95/25 С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ | м | 870 | 870 | 1044 | 1 | 1044 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
58 | АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ "ТРУБА-РУКАВ" АТР 20/20 (3/4'') | шт | 210 | 210 | 252 | 45 | 11340 | 45 |  | 42 | апрель - декабрь 2026
59 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛОРУКАВ-ТРУБА СМТ-15х20 G3/4? | шт | 70 | 70 | 84 | 20 | 1680 |  | 20 |  | апрель - декабрь 2026
60 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х1,6 ММ ГОСТ 8734-75 | т | 490000 | 490000 | 588000 | 0.02 | 11760 |  | 0.02 |  | апрель - декабрь 2026
61 | ВЕНТИЛЬ МАНОМЕТРОВЫЙ ВПЭМ 5Х35 М20Х1,5Н-М20Х1,5В | шт | 1800 | 1800 | 2160 | 20 | 43200 | 20 |  |  | апрель - декабрь 2026
62 | СОЕДИНЕНИЕ ТРОЙНИКОВОЕ ВВЕРТНОЕ СТВ М20Х1,5 СТ.20 | шт | 1200 | 1200 | 1440 | 3 | 4320 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
63 | СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬНОЕ НАВЕРТНОЕ С НАКИДНОЙ ГАЙКОМ М20Х1,5 НСН-14 М20Х1,5 СТ.20 | шт | 210 | 210 | 252 | 15 | 3780 | 15 |  |  | апрель - декабрь 2026
64 | СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬНОЕ ВВЕРТНОЕ С НАКИДНОЙ ГАЙКОМ М20Х1,5 НСВ-14 М20Х1,5 СТ.20 | шт | 360 | 360 | 432 | 10 | 4320 | 10 |  |  | апрель - декабрь 2026
65 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ У 134 БЕЛАЯ | шт | 3 | 3 | 3.6 | 100 | 360 | 16 | 84 | 16 | апрель - декабрь 2026
66 | ГРУНТ-ЭМАЛЬ ХВ-0278, ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ | кг | 200 | 200 | 240 | 5 | 1200 |  | 5 |  | апрель - декабрь 2026
67 | МАРКЕР ЖИЛ КАБЕЛЯ HIC-15x4,6-W (15X4,6) 1250ШТ 418154601 | уп | 1650 | 1650 | 1980 | 1 | 1980 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
68 | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ ПРОВОДНИКА STC-0-15 1000ШТ 765015 | уп | 1616 | 1616 | 1939.2 | 1 | 1939.2 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
69 | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 300Х80Х3000 DKC 35305 | шт | 4100 | 4100 | 4920 | 3 | 14760 | 3 |  | 3 | апрель - декабрь 2026
70 | КРЫШКА ЛОТКА ОСНОВ. 300ММ, L-3М DKC 35525 | шт | 1250 | 1250 | 1500 | 3 | 4500 |  | 3 |  | апрель - декабрь 2026
71 | ПЕРЕГОРОДКА SEP L 3000 H 80 DKС 36500 | шт | 750 | 750 | 900 | 3 | 2700 |  | 3 |  | апрель - декабрь 2026
72 | УГОЛ ВНУТРЕНИЙ CS90 300х80 DKC 36685 | шт | 2025 | 2025 | 2430 | 1 | 2430 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
73 | УГОЛ ВНЕШНИЙ CD90 300х80 DKC 36805 | шт | 2400 | 2400 | 2880 | 1 | 2880 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
74 | КРЫШКА НА УГОЛ CS90, ОСН.300 DKC 38205 | шт | 760 | 760 | 912 | 1 | 912 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
75 | КРЫШКА НА УГОЛ CD90, ОСН.300 DKC 38245 | шт | 800 | 800 | 960 | 1 | 960 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
76 | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ PSM L=3000 DKC BPM2930 | шт | 2700 | 2700 | 3240 | 2 | 6480 | 2 |  | 2 | апрель - декабрь 2026
77 | ВИНТ М6Х10 КОД СМ010610 ДЛЯ ЛОТКОВ ДКС | шт | 3.2 | 3.2 | 3.84 | 25 | 96 |  | 25 |  | апрель - декабрь 2026
78 | ГАЙКА М6 КОД СМ100600 С НАСЕЧКОЙ ДЛЯ ЛОТКОВ ДКС | шт | 2.8 | 2.8 | 3.36 | 25 | 84 |  | 25 |  | апрель - декабрь 2026
79 | ШТУЦЕР ЕЛОЧКА (ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБКИ ПВХ9Х6) | шт | 40 | 40 | 48 | 10 | 480 |  | 10 |  | апрель - декабрь 2026
80 | БОБЫШКA БП1-М20х1,5-50 Ст20 | шт | 135 | 135 | 162 | 10 | 1620 |  | 10 |  | апрель - декабрь 2026
81 | БОБЫШКA ОВЕН Б.П.1.20?1,5.L.1 | шт | 560 | 560 | 672 | 1 | 672 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
82 | ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ОВЕН ГЗ.25.1.1.10 | шт | 1050 | 1050 | 1260 | 1 | 1260 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
83 | ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР LEGRAND 044213/230 В/24 В/100ВА | шт | 13500 | 13500 | 16200 | 1 | 16200 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
84 | РЕЛЕ ИНТЕРФЕЙСНОЕ RNC1CO024 С КОЛОДКОЙ SNC05-S-A, ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ, 1CO, 6A(250VAC), 24VAC/DC, LED, W=6.2MM, SHENLER RNC1CO024+SNC05-S-A | шт | 400 | 400 | 480 | 6 | 2880 |  | 6 |  | апрель - декабрь 2026
85 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-26-1С6, 6А | шт | 155 | 155 | 186 | 2 | 372 |  | 2 |  | апрель - декабрь 2026
86 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-26-3С6, 6А | шт | 380 | 380 | 456 | 1 | 456 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
87 | КЛЕММА AVK 2,5, СЕРАЯ (304120) | шт | 66 | 66 | 79.2 | 17 | 1346.4 |  | 17 |  | апрель - декабрь 2026
88 | КЛЕММА СЕРИИ TC С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ (TC4-FUSE-BK) | шт | 215 | 215 | 258 | 5 | 1290 |  | 5 |  | апрель - декабрь 2026
89 | КОНЦЕВОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ KD4 (495059) | шт | 40 | 40 | 48 | 8 | 384 |  | 8 |  | апрель - декабрь 2026
90 | БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ МСТ-300Р | шт | 30000 | 30000 | 36000 | 1 | 36000 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
91 | БЛОКА ПИТАНИЯ HDR-15-24 (24В, 0,63А, 15ВТ) | шт | 1800 | 1800 | 2160 | 1 | 2160 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
92 | КЛЕММНАЯ КОРОБОКА КЗНС-32 У2 IP54 ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД (ZETA30357) | шт | 9500 | 9500 | 11400 | 3 | 34200 | 3 |  | 1 | апрель - декабрь 2026
93 | КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБОКА КТА20, IP54 | шт | 490 | 490 | 588 | 5 | 2940 |  | 5 |  | апрель - декабрь 2026
94 | КЛЕММНИКА 12Х2Х2,5, ПОЛИАМИД (43112NY) | шт | 130 | 130 | 156 | 2 | 312 |  | 2 |  | апрель - декабрь 2026
95 | ПРОВОД ПУГВ 0,75ММ2 БЕЛЫЙ | м | 9 | 9 | 10.8 | 50 | 540 |  | 50 |  | апрель - декабрь 2026
96 | БЛОК ДАТЧИКA БД-10М ДЛЯ ПРИВОДА МЭО | шт | 11000 | 11000 | 13200 | 3 | 39600 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
97 | БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ISB WF63A8-31P-3-LZ-1C | шт | 8500 | 8500 | 10200 | 5 | 51000 | 5 |  |  | апрель - декабрь 2026
98 | ТРУБКА ПВХ 6Х9 ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИБОРОВ | м | 180 | 180 | 216 | 15 | 3240 |  | 15 |  | апрель - декабрь 2026
99 | КОНТАКТОР КМИ МАЛОГАБАРИТНЫЙ 12А КАТУШКА УПРАВЛЕНИЯ 230В АС 1НО KKM11-012-230-10 IEK | шт | 780 | 780 | 936 | 1 | 936 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
100 | ПРИСТАВКА ПКИ-11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ 1З+1Р KPK10-11 IEK | шт | 210 | 210 | 252 | 1 | 252 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
101 | Паровой котел ДКВР №3 |  | 0 | [7 empty] | апрель - декабрь 2026
102 | ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИВН-01Е 220В, 50ГЦ, 20ВТ, IP65 ПВ 100% | шт | 14500 | 14500 | 17400 | 2 | 34800 | 2 |  | обор | апрель - декабрь 2026
103 | СИГНАЛИЗАТОР ПЛАМЕНИ ФОТОЭЛЕКТРОДНЫЙ ФЭСП-2.Р | шт | 44988 | 44988 | 53985.6 | 2 | 107971.2 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
104 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1120/АГ-14/М20/11N/T0550/С05/ 0...6 КПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 2 | 122839.2 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
105 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1170/АГ-14/М20/11N/T0550/С05/ 0...2,5 МПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 3 | 184258.8 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
106 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1110/АГ-14/М20/11N/T0550/С05/ 0...2,5 КПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 1 | 61419.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
107 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДД/1417/АГ-14/М20/11N/T0550/С05/ 0...0,63 КПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП | шт | 68717 | 68717 | 82460.4 | 1 | 82460.4 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
108 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2-У3 0...6 КПА | шт | 3500 | 3500 | 4200 | 1 | 4200 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
109 | МАНОМЕТР МП4-У Т2-2,5МПА-1,5-М20Х1,5 0...2,5 МПА | шт | 5250 | 5250 | 6300 | 2 | 12600 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
110 | ТЯГОНАПОРОМЕР ТНМП-52М2 -125...0...+125ПА | шт | 5000 | 5000 | 6000 | 1 | 6000 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
111 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2-0...2,5КПА-2,5-У3(-50+60)-IP40 | шт | 3500 | 3500 | 4200 | 3 | 12600 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
112 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2-4КПА-У3 0...4 КПА ТУ 25-7305.014-90 КЛАСС ТОЧНОСТИ 2,5 | шт | 3500 | 3500 | 4200 | 2 | 8400 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
113 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЯЖЕНИЯ ЭНИ-100-ДИВ-2310-02-МП3/ЖК-T10-025-(-125...125)ПA-42-С1-М20-СГ | шт | 74000 | 74000 | 88800 | 1 | 88800 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
114 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-26-80-0,5-Н10-(-50...+50)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 10538 | 10538 | 12645.6 | 1 | 12645.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
115 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-500-0,5-(0...400)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 12342 | 12342 | 14810.4 | 2 | 29620.8 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
116 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-100-0,5-(0...200)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 10912 | 10912 | 13094.4 | 2 | 26188.8 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
117 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-80-0,5-(0...100)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 11528 | 11528 | 13833.6 | 1 | 13833.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
118 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-80-0,5-(0...300)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 11528 | 11528 | 13833.6 | 1 | 13833.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
119 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-51.211 (0...+350С) М20Х1,5.300.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 2365 | 2365 | 2838 | 1 | 2838 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
120 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-51.211 (0...+200С) М20Х1,5.80.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 2292 | 2292 | 2750.4 | 1 | 2750.4 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
121 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-52.211 (0...+200С) М20Х1,5.80.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 2543 | 2543 | 3051.6 | 1 | 3051.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
122 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-51.211 (-40...+60С) М20Х1,5.200.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 1925 | 1925 | 2310 | 1 | 2310 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
123 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕТРАН-150CDR1 (0-6,3КПА) 2 2 1 1 L3 A S5 2 K01 С КОМПАКТНЫМ ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ 0104MW32С11, РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ C ПРОЦЕССОМ М20x1,5. | шт | 183087 | 183087 | 219704.4 | 1 | 219704.4 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
124 | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РИЗУР-902-0-0-0(М20х1,5)-250-6-М-360/550-Н-0-1000 В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ РИЗУР-КВВН-EXE-M20-МР(15)-Н-1ШТ., БОБЫШКОЙ РИЗУР БП1-20-М20х1,5-50-1ШТ. | шт | 65520 | 65520 | 78624 | 1 | 78624 | 1 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
125 | ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА ДРГ.М-1600 (Д038310210000-Р-АК-01-ОЛ-003) | шт | 315000 | 315000 | 378000 | 1 | 378000 | 1 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
126 | ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ СВЕТОЗВУКОВОЙ ПАСВ1-П-75-1Ж1К У1 ТУ4252-001-00213569-2005 | шт | 29500 | 29500 | 35400 | 1 | 35400 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
127 | ИВОЛГА-Г (ПКИ-3) ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ 220В, 95...110 ДБ, IP54 | шт | 624 | 624 | 748.8 | 1 | 748.8 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
128 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭнг(А)-LS 4Х1,0 | м | 70 | 70 | 84 | 414 | 34776 | 414 |  |  | апрель - декабрь 2026
129 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS 4Х1,0 | м | 60 | 60 | 72 | 537 | 38664 | 537 |  |  | апрель - декабрь 2026
130 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS 7Х1,0 | м | 102 | 102 | 122.4 | 20 | 2448 | 20 |  | 20 | апрель - декабрь 2026
131 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭнг(А) 10Х1,0 | м | 220 | 220 | 264 | 96 | 25344 | 96 |  |  | апрель - декабрь 2026
132 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А) 14Х1,0 | м | 140 | 140 | 168 | 27 | 4536 | 27 |  | 27 | апрель - декабрь 2026
133 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS-0,66 4Х2,5 | м | 140 | 140 | 168 | 93 | 15624 | 93 |  |  | апрель - декабрь 2026
134 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГнг(А)-LS-0,66 5Х2,5 | м | 115 | 115 | 138 | 35 | 4830 |  | 35 |  | апрель - декабрь 2026
135 | ПРОВОД ПУГВ 1Х6ММ В ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | м | 77 | 77 | 92.4 | 25 | 2310 | 25 |  |  | апрель - декабрь 2026
136 | ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 20Х2,8 ГОСТ 3262-75 | т | 79700 | 79700 | 95640 | 0.166 | 15876.24 | 0.166 |  |  | апрель - декабрь 2026
137 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИ 15 | м | 56 | 56 | 67.2 | 40 | 2688 | 40 |  |  | апрель - декабрь 2026
138 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИ 20 | м | 72 | 72 | 86.4 | 20 | 1728 | 20 |  |  | апрель - декабрь 2026
139 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 55/16 С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ | м | 480 | 480 | 576 | 10 | 5760 |  | 10 |  | апрель - декабрь 2026
140 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 95/25 С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ | м | 870 | 870 | 1044 | 1 | 1044 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
141 | АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ "ТРУБА-РУКАВ" АТР 20/20 (3/4'') | шт | 210 | 210 | 252 | 45 | 11340 | 45 |  |  | апрель - декабрь 2026
142 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛОРУКАВ-ТРУБА СМТ-15х20 G3/4? | шт | 70 | 70 | 84 | 20 | 1680 |  | 20 |  | апрель - декабрь 2026
143 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х1,6 ММ ГОСТ 8734-75 | т | 490000 | 490000 | 588000 | 0.02 | 11760 |  | 0.02 |  | апрель - декабрь 2026
144 | ВЕНТИЛЬ МАНОМЕТРОВЫЙ ВПЭМ 5Х35 М20Х1,5Н-М20Х1,5В | шт | 1800 | 1800 | 2160 | 20 | 43200 | 20 |  |  | апрель - декабрь 2026
145 | СОЕДИНЕНИЕ ТРОЙНИКОВОЕ ВВЕРТНОЕ СТВ М20Х1,5 СТ.20 | шт | 1200 | 1200 | 1440 | 3 | 4320 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
146 | СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬНОЕ НАВЕРТНОЕ С НАКИДНОЙ ГАЙКОМ М20Х1,5 НСН-14 М20Х1,5 СТ.20 | шт | 210 | 210 | 252 | 15 | 3780 | 15 |  |  | апрель - декабрь 2026
147 | СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬНОЕ ВВЕРТНОЕ С НАКИДНОЙ ГАЙКОМ М20Х1,5 НСВ-14 М20Х1,5 СТ.20 | шт | 360 | 360 | 432 | 10 | 4320 | 10 |  |  | апрель - декабрь 2026
148 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ У 134 БЕЛАЯ | шт | 3 | 3 | 3.6 | 100 | 360 | 22 | 78 | 22 | апрель - декабрь 2026
149 | ГРУНТ-ЭМАЛЬ ХВ-0278, ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ | кг | 200 | 200 | 240 | 5 | 1200 |  | 5 |  | апрель - декабрь 2026
150 | МАРКЕР ЖИЛ КАБЕЛЯ HIC-15x4,6-W (15X4,6) 1250ШТ ELEGIR 418154601 | уп | 1650 | 1650 | 1980 | 1 | 1980 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
151 | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ ПРОВОДНИКА STC-0-15 1000ШТ ELEGIR 765015 | уп | 1616 | 1616 | 1939.2 | 1 | 1939.2 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
152 | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 300Х80Х3000 DKC 35305 | шт | 4100 | 4100 | 4920 | 3 | 14760 | 3 |  | 3 | апрель - декабрь 2026
153 | КРЫШКА ЛОТКА ОСНОВ. 300ММ, L-3М DKC 35525 | шт | 1250 | 1250 | 1500 | 3 | 4500 |  | 3 |  | апрель - декабрь 2026
154 | ПЕРЕГОРОДКА SEP L 3000 H 80 DKС 36500 | шт | 750 | 750 | 900 | 3 | 2700 |  | 3 |  | апрель - декабрь 2026
155 | УГОЛ ВНУТРЕНИЙ CS90 300х80 DKC 36685 | шт | 2025 | 2025 | 2430 | 1 | 2430 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
156 | УГОЛ ВНЕШНИЙ CD90 300х80 DKC 36805 | шт | 2400 | 2400 | 2880 | 1 | 2880 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
157 | КРЫШКА НА УГОЛ CS90, ОСН.300 DKC 38205 | шт | 760 | 760 | 912 | 1 | 912 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
158 | КРЫШКА НА УГОЛ CD90, ОСН.300 DKC 38245 | шт | 800 | 800 | 960 | 1 | 960 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
159 | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ PSM L=3000 DKC BPM2930 | шт | 2700 | 2700 | 3240 | 2 | 6480 | 2 |  | 2 | апрель - декабрь 2026
160 | ВИНТ М6Х10 КОД СМ010610 ДЛЯ ЛОТКОВ ДКС | шт | 3.2 | 3.2 | 3.84 | 25 | 96 |  | 25 |  | апрель - декабрь 2026
161 | ГАЙКА М6 КОД СМ100600 С НАСЕЧКОЙ ДЛЯ ЛОТКОВ ДКС | шт | 2.8 | 2.8 | 3.36 | 25 | 84 |  | 25 |  | апрель - декабрь 2026
162 | ШТУЦЕР ЕЛОЧКА (ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБКИ ПВХ9Х6) | шт | 40 | 40 | 48 | 10 | 480 |  | 10 |  | апрель - декабрь 2026
163 | БОБЫШКA БП1-М20х1,5-50 Ст20 | шт | 135 | 135 | 162 | 10 | 1620 |  | 10 |  | апрель - декабрь 2026
164 | БОБЫШКA ОВЕН Б.П.1.20?1,5.L.1 | шт | 560 | 560 | 672 | 1 | 672 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
165 | ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ОВЕН ГЗ.25.1.1.10 | шт | 1050 | 1050 | 1260 | 1 | 1260 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
166 | ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР LEGRAND 044213/230 В/24 В/100ВА | шт | 13500 | 13500 | 16200 | 1 | 16200 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
167 | РЕЛЕ ИНТЕРФЕЙСНОЕ RNC1CO024 С КОЛОДКОЙ SNC05-S-A, ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ, 1CO, 6A(250VAC), 24VAC/DC, LED, W=6.2MM, SHENLER RNC1CO024+SNC05-S-A | шт | 400 | 400 | 480 | 6 | 2880 |  | 6 |  | апрель - декабрь 2026
168 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-26-1С6, 6А | шт | 155 | 155 | 186 | 1 | 186 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
169 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-26-3С6, 6А | шт | 380 | 380 | 456 | 1 | 456 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
170 | КЛЕММА AVK 2,5, СЕРАЯ (304120) | шт | 66 | 66 | 79.2 | 17 | 1346.4 |  | 17 |  | апрель - декабрь 2026
171 | КЛЕММА СЕРИИ TC С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ (TC4-FUSE-BK) | шт | 215 | 215 | 258 | 5 | 1290 |  | 5 |  | апрель - декабрь 2026
172 | КОНЦЕВОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ KD4 (495059) | шт | 40 | 40 | 48 | 8 | 384 |  | 8 |  | апрель - декабрь 2026
173 | БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ МСТ-300Р | шт | 30000 | 30000 | 36000 | 1 | 36000 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
174 | КЛЕММНАЯ КОРОБОКА КЗНС-32 У2 IP54 ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД (ZETA30357) | шт | 9500 | 9500 | 11400 | 3 | 34200 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
175 | КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБОКА КТА20, IP54 | шт | 490 | 490 | 588 | 5 | 2940 |  | 5 |  | апрель - декабрь 2026
176 | КЛЕММНИКА 12Х2Х2,5, ПОЛИАМИД (43112NY) | шт | 130 | 130 | 156 | 2 | 312 |  | 2 |  | апрель - декабрь 2026
177 | ПРОВОД ПУГВ 0,75ММ2 БЕЛЫЙ | м | 9 | 9 | 10.8 | 50 | 540 |  | 50 |  | апрель - декабрь 2026
178 | БЛОК ДАТЧИКA БД-10М ДЛЯ ПРИВОДА МЭО | шт | 11000 | 11000 | 13200 | 3 | 39600 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
179 | БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ISB WF63A8-31P-3-LZ-1C | шт | 8500 | 8500 | 10200 | 5 | 51000 | 5 |  |  | апрель - декабрь 2026
180 | ТРУБКА ПВХ 6Х9 ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИБОРОВ | м | 180 | 180 | 216 | 15 | 3240 |  | 15 |  | апрель - декабрь 2026
181 | КОНТАКТОР КМИ МАЛОГАБАРИТНЫЙ 12А КАТУШКА УПРАВЛЕНИЯ 230В АС 1НО KKM11-012-230-10 IEK | шт | 780 | 780 | 936 | 1 | 936 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
182 | ПРИСТАВКА ПКИ-11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ 1З+1Р KPK10-11 IEK | шт | 210 | 210 | 252 | 1 | 252 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
183 | Общее технологическое оборудование |  | 0 | [7 empty] | апрель - декабрь 2026
184 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭнг(А)-LS 4Х1,0 | м | 70 | 70 | 84 | 1577 | 132468 | 1577 |  |  | апрель - декабрь 2026
185 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS 4Х1,0 | м | 60 | 60 | 72 | 517 | 37224 | 517 |  |  | апрель - декабрь 2026
186 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS 7Х1,0 | м | 102 | 102 | 122.4 | 105 | 12852 | 105 |  |  | апрель - декабрь 2026
187 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭнг(А) 10Х1,0 | м | 220 | 220 | 264 | 147 | 38808 | 147 |  |  | апрель - декабрь 2026
188 | КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг(А)-LS-0,66 4Х2,5 | м | 140 | 140 | 168 | 147 | 24696 | 147 |  |  | апрель - декабрь 2026
189 | ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ СВЕТОЗВУКОВОЙ ПАСВ1-П-75-1Ж1К У1 ТУ4252-001-00213569-2005 | шт | 29500 | 29500 | 35400 | 1 | 35400 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
190 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-80-0,5-(0...150)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 11528 | 11528 | 13833.6 | 1 | 13833.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
191 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-350-0,5-(0...100)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 12342 | 12342 | 14810.4 | 1 | 14810.4 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
192 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСПУ МЕТРАН-276-02-80-0,5-(0...100)С-4-20 МА-ТБ-Т6-У1.1-ГП | шт | 11528 | 11528 | 13833.6 | 1 | 13833.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
193 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП МЕТРАН-256(PT100)-02-120-В-2-1-Н10-(-50...200)С-ТБ-У1.1 | шт | 15060 | 15060 | 18072 | 2 | 36144 | 2 |  |  | апрель - декабрь 2026
194 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП МЕТРАН-256(PT100)-02-80-В-2-1-Н10-(-50...500)С-ТБ-У1.1 | шт | 15060 | 15060 | 18072 | 1 | 18072 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
195 | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БТ-52.211 (0...+100С) М20Х1,5.80.1,5 С ЗАЩИТНОЙ ЛАТУННОЙ ГИЛЬЗОЙ | шт | 2347 | 2347 | 2816.4 | 1 | 2816.4 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
196 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1170/АГ-14/М20/12P/T0550/С05/0...1,6МПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП/ЭП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 1 | 61419.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
197 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1170/АГ-14/М20/12P/T0550/С05/0...1,0МПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП/ЭП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 7 | 429937.2 | 7 |  |  | апрель - декабрь 2026
198 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1150/АГ-14/М20/12P/T0550/С05/0...400КПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП/ЭП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 3 | 184258.8 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
199 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АИР-10/Н/ДИ/1180/АГ-14/М20/12P/T0550/С05/0...2,5МПА/IP65/КВМ-15ВН/ГП/ЭП | шт | 51183 | 51183 | 61419.6 | 1 | 61419.6 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
200 | МАНОМЕТР МП4-У Т2-1,6МПА-1,5-М20Х1,5 0...1,6 МПА | шт | 6038 | 6038 | 7245.6 | 3 | 21736.8 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
201 | МАНОМЕТР МП4-У Т2-0,4МПА-1,5-М20Х1,5 0...0,4 МПА | шт | 6038 | 6038 | 7245.6 | 3 | 21736.8 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
202 | МАНОМЕТР МП4-У У2-200КПА-1,5-М20Х1,5 0...200 КПА | шт | 4460 | 4460 | 5352 | 4 | 21408 | 4 |  |  | апрель - декабрь 2026
203 | МАНОМЕТР МП4-У У2-2,5МПА-1,5-М20Х1,5 0...2,5 МПА | шт | 4080 | 4080 | 4896 | 3 | 14688 | 3 |  |  | апрель - декабрь 2026
204 | МАНОМЕТР МП4-У У2-0,6МПА-1,5-М20Х1,5 0...0,6 МПА | шт | 3150 | 3150 | 3780 | 1 | 3780 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
205 | МАНОМЕТР МП4-У У2-1,0МПА-1,5-М20Х1,5 0...1,0 МПА | шт | 2850 | 2850 | 3420 | 1 | 3420 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
206 | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РИЗУР-901-0-0-0(М20Х1,5)-150-6-М-200-Н-0-1000 В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ РИЗУР-КВВН-EXE-M20-МР(15)-Н-1ШТ., БОБЫШКОЙ РИЗУР БП1-20-М20х1,5-50-1ШТ. | шт | 66240 | 66240 | 79488 | 2 | 158976 | 2 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
207 | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РИЗУР-902-0-0-0(М20Х1,5)-150-6-М-500/2500-Н-0-1000 В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ РИЗУР-КВВН-EXE-M20-МР(15)-Н-1ШТ., БОБЫШКОЙ РИЗУР БП1-20-М20х1,5-50-1ШТ. | шт | 65520 | 65520 | 78624 | 1 | 78624 | 1 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
208 | СЧЕТЧИК ВОДЫ ТУРБИННЫЙ ВСТН-50 С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ, ДУ50 В КОМПЛЕКТЕ С КОФ, ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖОМ (ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ) | шт | 61400 | 61400 | 73680 | 3 | 221040 | 3 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
209 | СЧЕТЧИК ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТВУ-80 С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ, ДУ80 В КОМПЛЕКТЕ С КОФ, ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖОМ (ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ) | шт | 28221 | 28221 | 33865.2 | 1 | 33865.2 | 1 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
210 | ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА ДРГ.М-1600 С КМЧ | шт | 315000 | 315000 | 378000 | 2 | 756000 | 2 |  | оборуд. | апрель - декабрь 2026
211 | БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ДАТЧИКОМ БСД4 | шт | 44000 | 44000 | 52800 | 1 | 52800 | 1 |  |  | апрель - декабрь 2026
212 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕАКУСТИЧЕСКИЙ МЕТРАН-300ПР-150-А-0,1-01-MOD-И-С-К1-П С КМЧ ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБУ D159 | шт | 75690 | 75690 | 90828 | 1 | 90828 | 1 |  | Оборуд | апрель - декабрь 2026
213 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕАКУСТИЧЕСКИЙ МЕТРАН-300ПР-150-А-0,1-01-MOD-И-С-К1-П С КМЧ ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБУ D159 | шт | 75690 | 75690 | 90828 | 1 | 90828 | 1 |  | Оборуд | апрель - декабрь 2026
214 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИ 15 | м | 56 | 56 | 67.2 | 60 | 4032 | 60 |  |  | апрель - декабрь 2026
215 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИ 20 | м | 72 | 72 | 86.4 | 20 | 1728 | 20 |  |  | апрель - декабрь 2026
216 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ У 134 БЕЛАЯ | шт | 3 | 3 | 3.6 | 150 | 540 |  | 150 |  | апрель - декабрь 2026
217 | ПРОВОД ПУГВ 1Х6ММ В ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | м | 77 | 77 | 92.4 | 20 | 1848 | 20 |  |  | апрель - декабрь 2026
218 | ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 20Х2,8 ГОСТ 3262-75 (100м.) | т | 79700 | 79700 | 95640 | 0.166 | 15876.24 | 0.166 |  |  | апрель - декабрь 2026
219 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 55/16 С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ | м | 480 | 480 | 576 | 10 | 5760 |  | 10 |  | апрель - декабрь 2026
220 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 95/25 С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ | м | 870 | 870 | 1044 | 1 | 1044 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
221 | ВЕНТИЛЬ МАНОМЕТРОВЫЙ ВПЭМ 5Х35 М20Х1,5Н-М20Х1,5В | шт | 1800 | 1800 | 2160 | 28 | 60480 | 28 |  |  | апрель - декабрь 2026
222 | БОБЫШКA БП1-М20х1,5-50 Ст20 | шт | 135 | 135 | 162 | 12 | 1944 |  | 12 |  | апрель - декабрь 2026
223 | ГРУНТ-ЭМАЛЬ ХВ-0278, ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ | кг | 200 | 200 | 240 | 5 | 1200 |  | 5 |  | апрель - декабрь 2026
224 | ПРОВОД ПУГВ 0,75ММ2 БЕЛЫЙ | м | 9 | 9 | 10.8 | 50 | 540 |  | 50 |  | апрель - декабрь 2026
225 | МАРКЕР ЖИЛ КАБЕЛЯ HIC-15x4,6-W (15X4,6) 1250ШТ 418154601 | уп | 1650 | 1650 | 1980 | 1 | 1980 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
226 | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ ПРОВОДНИКА STC-0-15 1000ШТ 765015 | уп | 1616 | 1616 | 1939.2 | 1 | 1939.2 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
227 | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 300Х80Х3000 DKC 35305 | шт | 4100 | 4100 | 4920 | 3 | 14760 | 3 |  | 3 | апрель - декабрь 2026
228 | КРЫШКА ЛОТКА ОСНОВ. 300ММ, L-3М DKC 35525 | шт | 1250 | 1250 | 1500 | 3 | 4500 |  | 3 |  | апрель - декабрь 2026
229 | УГОЛ ВНУТРЕНИЙ CS90 300х80 DKC 36685 | шт | 2025 | 2025 | 2430 | 1 | 2430 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
230 | УГОЛ ВНЕШНИЙ CD90 300х80 DKC 36805 | шт | 2400 | 2400 | 2880 | 1 | 2880 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
231 | КРЫШКА НА УГОЛ CS90, ОСН.300 DKC 38205 | шт | 760 | 760 | 912 | 1 | 912 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
232 | КРЫШКА НА УГОЛ CD90, ОСН.300 DKC 38245 | шт | 800 | 800 | 960 | 1 | 960 |  | 1 |  | апрель - декабрь 2026
233 | ПЕРЕГОРОДКА SEP L 3000 H 80 DKС 36500 | шт | 750 | 750 | 900 | 3 | 2700 |  | 3 |  | апрель - декабрь 2026
234 | КОНСОЛЬ ВМ ОСН.300 DKC BBМ5030 | шт | 820 | 820 | 984 | 6 | 5904 | 6 |  | 6 | апрель - декабрь 2026
235 | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ PSM L=3000 DKC BPM2930 | шт | 2700 | 2700 | 3240 | 2 | 6480 | 2 |  | 2 | апрель - декабрь 2026
236 | ВИНТ М6Х10 КОД СМ010610 ДЛЯ ЛОТКОВ ДКС | шт | 3.2 | 3.2 | 3.84 | 25 | 96 |  | 25 |  | апрель - декабрь 2026
237 | ГАЙКА М6 КОД СМ100600 С НАСЕЧКОЙ ДЛЯ ЛОТКОВ ДКС | шт | 2.8 | 2.8 | 3.36 | 25 | 84 |  | 25 |  | апрель - декабрь 2026
238 | ГАЙКА С НАСЕЧКОЙ М8 КОД СМ100800 | шт | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 12 | 50.4 |  | 12 |  | апрель - декабрь 2026
239 | БОЛТ М8Х60 КОД СМ020860 ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КОНСОЛЕЙ С ПРОФИЛЯМИ | шт | 13 | 13 | 15.6 | 12 | 187.2 |  | 12 |  | апрель - декабрь 2026
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.