## Лист1
Приложение 3 к Техническому заданию
Перечень основного электрооборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Диспетчерское наименование | Тип, марка | Дата ввода в эксплуатацию | Заводской/инв. Номер
1 | ПС 110/35 | ПС 110/35 Верх-Тарская |  | 22.12.2022. | 105886
2 | ОРУ-110 кВ | ОРУ-110 кВ |  | 22.12.2022. | Б/Н
3 | ОРУ-35 кВ | ОРУ-35 кВ |  | 22.12.2022. | Б/Н
4 | Силовой трансформатор 110/35 кВ, 10000 кВА | Т-1 | ТДН-10000/110 УХЛ 1 | 22.12.2022.
5 | Силовой трансформатор 110/35 кВ, 10000 кВА | Т-2 | ТДН-10000/110 УХЛ 1 | 22.12.2022. | Y100631
6 | Трансформатор собственных нужд 35/0,4 кВ, кВА | ТСН-1 | ТГМ11-160/35 УХЛ 1 | 22.12.2022. | 1954497
7 | Трансформатор собственных нужд 35/0,4 кВ, кВА | ТСН-2 | ТГМ11-160/35 УХЛ 1 | 22.12.2022. | 1954633
8 | Блочно-модульное здание ОПУ | ОПУ |  | 22.12.2022. | Б/Н
9 | Шкафы и панели РЗ, СОПТ -26 шт. |  |  | 22.12.2022. | Б/Н
10 | ВЛ-110 кВ | ВЛ-110 кВ | АС 120/19 37,172 км | 22.12.2022. | Б/Н
11 | ВЛ-35 |  | АС 120/19 27.71 км | 2005 | Б/Н
12 | ВЛ-6 кВ | фид. № 3.10 (Куст №1В) | АС-95/16 3,4 км. |  | Б/Н
13 | ВЛ-6 кВ | фид. № 4.7 (Куст №18) | АС 95/16 5,2 км. | 2009 | Б/Н
14 | ВЛ-6 кВ | фид. № 1.4 (Куст № 18) | АС-95/16 2,9 км. | 2009 | Б/Н
15 | ВЛ-6 кВ | фид. № 1.6 (Куст № 30Р) | АС 95/16 10.9 км. |  | Б/Н
16 | ВЛ-6 кВ | фид. № 2 (Куст № 1Вост) | АС 95/16 10 км. | 2008 | Б/Н
17 | ВЛ-6 кВ | фид. № 5 (Куст № 11, 19) | АС 95/16 5.5 км. | 2009 | Б/Н
18 | ВЛ-6 кВ | фид. № 8 (Куст № 11, 19) | АС 95/16 5,1 км. | 2009 | Б/Н
19 | ВЛ-0,4 кВ | фид. № 2 (посёлок) | АС-95/16 1,5 км. | 1998 | Б/Н
20 | ВЛ-0,4 кВ | фид. № 4 (мачта связи 1В) | АС95//16 0,25 км. | 2000 | Б/Н
21 | ЭХЗ УКЗ 13 шт |  |  | 2001 | Б/Н
22 | ВЛ УНП-6 кВ | Барабинск | АС-95/19 193 км | 2001 | Б/Н
23 | КРУН 112 ВВ-6кВ, ТСН | Чебаки |  | 2001 | Б/Н
24 | КРУН 112 ВВ-6кВ, ТСН | Потюканово |  | 2001 | Б/Н
25 | КРУН 112 ВВ-6кВ, ТСН | Гжатск |  | 2001 | 668
26 | КТПН 10/6кВ 3С №20 ТМ-400/10 У1 -2 ш |  | ТМ-400/10 У1 | 2001 | 1231
25 | КТПН-10/0,4кВ ТМ-250/10 У1 | ф-6 С № 37 | ТМ-250/10 У1 | 2001 | 730155
26 | Мачта связи Северное |  |  | 2001 | Б/Н
27 | Бытовой вагончик, КПП |  |  |  | Б/Н
28 | УПСВ-БКНС-2 | Операторная ДНС |  | 2006 | Б/Н
29 | КТПН -6/0,4кВ 1х1000кВА | КТП «ДНС УПСВ» | 6/0,4кВ 1х1000кВА | 2006 | 274838
30 | КТПН-6/0,4кВ 1х630кВА | КТП БКНС-2 | 6/0,4кВ 1х630кВА | 2006 | 1800
31 | КТПН ЦПС ТМЗ 1000/10 У1 | КТПН ЦПС | ТМЗ 1000/10 У1 | 2004 | 274601
32 | Силовая сборка № 1 | ЦПС |  |  | Б/Н
33 | Подстанция 35кВ № 1 ЦПС 2х16000кВА - 2 шт. | Подстанция 35кВ № 1 ЦПС | 2х16000кВА | 2005 | Б/Н
34 | ЗРУ-6кВ 51 яч. (яч. 3.10; яч. 4.3; яч. 2.3) |  |  | 2005 | Б/Н
35 | ОПУ - релейное помещение |  |  | 2005 | Б/Н
36 | В2 Ввод 0.4 кВ ТСН2 ЗРУ А -37 |  |  | 2005 | Б/Н
37 | ОРУ-35 кВ | ЦПС |  | 2005 | Б/Н
38 | Тр-р Т-1 16000/35 |  | ТДНС-16000/35 УХЛ1 | 2005 | 44658
39 | ТСН-1 ЗРУ ТМ 400/6 У1 |  | ТМ 400/6 У1 | 2005 | 3054
40 | КТПН СН ГПЭС 1000кВА ТМГ 1000/6 | КТПН СН ГПЭС | ТМГ 1000/6 | 2007 | 274955
41 | Административное здание. Диспетчерская |  |  | 2007 | Б/Н
42 | Подстанция 35/6 УПСВ 2х10000кВА | Подстанция 35/6 УПСВ | 2х10000кВА | 2006 | Б/Н
43 | ЗРУ-6кВ 26 яч. |  |  | 2006 | Б/Н
44 | ОПУ - релейное помещение |  |  | 2006 | Б/Н
45 | В2 Ввод 0.4 кВ ТСН2 ЗРУ А -37 |  |  | 2006 | Б/Н
46 | Панели ОПУ 0,4 кВ |  |  | 2006 | Б/Н
47 | УКП УКП-2 шт. |  |  | 2006 | Б/Н
48 | ОРУ-35 кВ |  |  | 2006 | Б/Н
49 | Тр-р Т2 10000/35/6 |  | ТДНС 10000/35 УХЛ1 | 2006 | 23225
50 | ТСН-1 ЗРУ ТМГ 100/10 У1 |  | ТМГ 100/10 У1 | 2006 | 1825
51 | Подстанция 6/35 Куст 12 2х4000кВА | Куст 12 | 2х4000кВА | 2009 | Б/Н
52 | ЗРУ-6кВ 14 яч. |  |  | 2009 | Б/Н
53 | ОПУ - релейное помещение |  |  | 2009 | Б/Н
54 | В1 Ввод 0.4 кВ ТСН1 ЗРУ А -37 |  |  | 2009 | Б/Н
55 | Панели ОПУ 0,4 кВ |  |  | 2009 | Б/Н
56 | Тр-р Т-1 4000/6/35 |  | ТДНС 4000/35 УХЛ1 | 2009 | 3673
57 | ТСН-1 ЗРУ ТМГ 100/10 У1 |  |  | 2009 | 13191
58 | КТПН № 14 1000кВА ТМЗ-1000/10 У1 | КТПН №14 | ТМЗ-1000/10 У1 | 2007 | 274538
59 | КТПН № 14/1 1000кВА ТМ-1000/10 У1 | КТПН №14/1 | ТМ-1000/10 У1 | 2008 | 274522
60 | КПП КТПМ №6 ТМ 40/6 У1 |  | ТМ 40/6 У1 | 2000 | 26814
61 | Здание КПП |  |  | 2007 | Б/Н
62 | КТПН 6/0,4кВ №7/1 630кВА ТМ-630/6 | КТПН №7/1 | ТМ-630/6 | 2007 | 7879
63 | Мачта связи «Верх-Тарская» |  |  | 2000 | Б/Н
64 | КТПН №10 630 кВА ТМ 630/6 У1 | КТПН №10 | ТМ 630/6 У1 | 2002 | 1859
65 | ПК куст 1Б | ПКУ куст 1Б |  | 2002 | Б/Н
66 | Куст №1В КТПН №5 ТМ250/6 У1 | Куст №1В КТПН №5 | ТМ250/6 У1 | 2002 | 5143
67 | КТПН-21 630/35/0,4 TNOS CTN - 630/35 | КП-2 КТПН-21 | CTN - 630/35 | 2005 | 1LP344433
68 | КТПН-22 630/35/0,4 TNOS CTN - 630/35 | КП-2 КТПН-22 | CTN - 630/35 | 2005 | 1LP344432
69 | КТПН № 51 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | КП-5 КТПН № 51 | ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | 2005 | 15876
70 | КТПН № 52 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | КП-5 КТПН № 52 | ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | 2005 | 15838
71 | ПКУ куст 5 | ПКУ куст 5 |  | 2003
72 | КТПН № 61 1600 35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | КП-6 КТПН №61 | ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | 2007 | 16383
73 | КТПН № 62 1600 35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | КП-6 КТПН №62 | ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | 2007 | 16412
74 | ПКУ куст 6 | ПКУ куст 6 |  | 2007 | Б/Н
75 | КТПН № 71 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | КП-7 КТПН №71 | ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 |  | 15891
76 | КТПН № 72 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | КП-7 КТПН №72 | ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | 2005 | 15872
77 | КТПН № 81 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | КП-8 КТПН №81 | ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | 2005 | 15892
78 | КТПН № 82 1600/35/0,4 ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | КП-8 КТПН №82 | ТМ-СЭЩ-1600/35/0,4 УХЛ1 | 2005 | 15885
79 | ПКУ куст 8 | ПКУ куст 8 |  | 2005 | Б/Н
80 | КТПН № 90 1000/35/0,4 ТМГ-1000/10 У1 | КТПН № 90 | ТМГ-1000/10 У1 | 2007 | 709132
81 | ПКУ куст 9 | ПКУ куст 9 |  | 2007 | Б/Н
82 | КТПН № 100 1000/35/0,4 ТМ-1000/35 У1 | КП-10 КТПН №100 | ТМ-1000/35 У1 | 2007 | 708961
83 | ПКУ куст 10 | ПКУ куст 10 |  | 2007 | Б/Н
84 | КТП № 111 1600/6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | КП-11 КТП № 111 | ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | 2008 | 13841
85 | КТП № 112 1600/6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | КП-11 КТП № 112 |  | 2008 | 13840
86 | ПКУ куст 11 | ПКУ куст 11 |  | 2008 | Б/Н
87 | КТПН № 121 1600/35/0,4 ТМ-1600/35 У1 | КП-12 КТПН №121 | ТМ-1600/35 У1 | 2009 | 0705 КИ 009
88 | КТПН № 122 1600/35/0,4 ТМ-1600/35 У1 | КП-12 КТПН №122 | ТМ-1600/35 У1 | 2009 | 0705 КИ 06
89 | НКУ-0,4 кВ | НКУ-0,4 кВ |  | 2009 | 773
90 | ПКУ куст 12 | ПКУ куст 12 |  | 2009 | 344
91 | КТПН № 131 1000/35/0,4 ТМ-1600/35 У1 | КП-13 КТПН №131 | ТМ-1600/35 У1 | 2007 | 0705 КИ 004
92 | НКУ-0,4 кВ | НКУ-0,4 кВ |  | 2007 | Б/Н
93 | ПКУ куст 13 | ПКУ куст 13 |  | 2007 | Б/Н
94 | БМА куст 13 | БМА куст 13 |  | 2007 | Б/Н
95 | КТПН № 141 1600/35/0,4 ТМГ-1000/10 У1 | КП-14 КТПН №141 | ТМГ-1000/10 У1 | 2007 | 0705 КИ 008
96 | КТПН № 142 1600/35/0,4 ТМГ-1000/10 У1 | КП-14 КТПН №142 | ТМГ-1000/10 У1 | 2007 | 0705 КИ 007
97 | НКУ-0,4 кВ | НКУ-0,4 кВ |  | 2007 | Б/Н
98 | ПКУ куст 14 | ПКУ куст 14 |  | 2007 | Б/Н
99 | КТПН № 181 1600 6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | КП-18 КТПН № 181 | ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | 2009 | 16173
100 | КТПН № 182 1600 6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | КП-18 КТПН № 182 | ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | 2009 | 16174
101 | ПКУ куст 18 отсутствует | ПКУ куст 18
102 | КТПН № 191 1600/6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | КП-19 КТПН № 191 | ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | 2009 | 19908
103 | КТПН № 192 1600/6/0,4 ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | КП-19 КТПН № 192 | ТМГФ-СЭЩ-1600/10 У1 | 2009 | 16907
104 | КРУН 12С | КРУН 12С |  | 2009 | Б/Н
105 | ПКУ куст 19 | ПКУ куст 19 |  | 2009 | Б/Н
106 | ДЭС-100 ЯМЗ-238 Аварийное питание общежития №2 | ДЭС №21 |  | 2001 | 2050006
107 | Административное здание ННГ |  |  | 2000 | Б/Н
108 | Скважина №1 Павильон |  |  | 2000 | Б/Н
109 | Скважина №3 Павильон |  |  | 2000 | Б/Н
110 | Скважина №4 Павильон |  |  | 2007 | Б/Н
111 | ВПУ-5 водоподготовка |  |  | 2000 | Б/Н
112 | ВПУ-2 водоподготовка |  |  | 2000 | Б/Н
113 | Склад ЗИП |  |  | 2000 | Б/Н
114 | КОС очистные сооружения |  |  | 2007 | Б/Н
115 | Вагон оператора КОС |  |  | 2007 | Б/Н
116 | Опорная база |  |  | 2000 | Б/Н
117 | Склад контейнер |  |  | 2000 | Б/Н
118 | Склад ЦДНГ |  |  | 2000 | Б/Н
119 | Склад УэиРТ №1 |  |  | 2000 | Б/Н
120 | Склад хранения приборов |  |  | 2000 | Б/Н
121 | Прожекторная мачта №9 |  |  | 2009 | Б/Н
122 | Трубная база |  |  | 2007 | Б/Н
123 | Вагон-ЗИП/ЛКМ УЭиРТ "ННГ" |  |  | 2007 | Б/Н
124 | Прожекторная мачта №7 |  |  | 2007 | Б/Н
125 | Прожекторная мачта №8 |  |  | 2007 | Б/Н
126 | Склад №1 ННГ |  |  | 2000 | Б/Н
127 | Общежитие №2 на 60 мест |  |  | 2007 | 534-13
128 | ВЛ -6 кВ |  | АС-5/19, 10 км |  | Б/Н
129 | Уличное освещение ЦДНГ |  |  | 2000 | Б/Н
Малоичское месторождение
130 | КТПН №1 "Поселок" ТМ-100/10 У1 | КТПН №1 "Поселок" | ТМ-100/10 У1 | 2002 | 966
131 | Куст №1 КТПН №4 ТМ1000/10 У1 | Куст №1 КТПН №4 | ТМ1000/10 У1 | 2017 | 1795802
132 | ПКУ |  |  | 2017 | 470
133 | Куст №2 КТПН №9 ТМ 1000/10 У1 | Куст №2 КТПН №9 | ТМ 1000/10 У1 | 2008 | 5328
134 | ПКУ | 2 шт. |  | 2008 | 788/339
135 | ТП 10,5/11,5кВ 1600кВА №10 ТМ-1600/10,5/11,5 |  | ТМ-1600/10,5/11,5 | 2014 | 6286
136 | КРУН 10 кВ «ВЛБ» |  |  | 2000 | Б/Н
137 | КРУН 12С |  |  | 2000 | Б/Н
138 | ВЛ-10кВ |  | А-50 - 33,99 км. | 2000 | Б/Н
139 | ВЛ-10кВ |  | АС-120 -7,75 км | 2014 | Б/Н
140 | ВЛ-0,4кВ |  | А-35 -0,2км | 2000 | Б/Н
141 | КПП |  |  | 2007 | Б/Н
142 | РУ-0,4 кВ Связь ЩСН-3 шт. |  |  | 2000 | Б/Н
143 | Блок связи |  |  | 2000 | Б/Н