Приложение 3
	
	УТВЕРЖДАЮ

Первый Заместитель Генерального 
директора – Главный инженер

АО «Самараинвестнефть»

_____________ А.В. Пушкарев

«___» ___________ 2026 г.




Техническое задание
для проведения тендера на право заключения договора подряда на услуги:
«Ремонт, поверка и калибровка средств измерений, аттестация испытательного оборудования» для АО «Самараинвестнефть» в 2027-2029 гг.
	1. Условия проведения тендера
	Перечень обязательных документов предоставляемых участниками тендера (согласно «Положения о Тендерной комиссии и проведении тендеров в Акционерном Обществе «Самараинвестнефть») на основании информации о «Заказчике» и сведений об объекте работ необходимых для подготовки предложения лотов.

	2. Предмет проведения тендера
	Оказание сервисных услуг, согласно производственной программе по поверке, калибровке средств измерения и аттестации испытательного оборудования в 2027-2029 гг. для АО «Самараинвестнефть» (приложение №3.1.).

	3. Объем работ и основные условия
	Выезд на объекты АО «Самараинвестнефть» для поверки средств измерения уровня, стационарной системы загазованности, теплотехнических средств измерений (преобразователи давления) и измерительных установок;
Ремонт, поверка, калибровка остальных средств измерения и аттестация испытательного оборудования согласно перечню (производится на базе подрядчика или в спец. лаборатории исполнителя).
1.  Шунгутское месторождение. Территориально расположено в 13 км южнее с. Исаклы, Самарской области.

Уровнемеры: У-1500, Eclipse 705, Vegaflex, 5302, ВЕКТОР;
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25, ЭРИС-414-2;
Газоанализаторы стационарные: AXIOM, Эрис-210; 
Mirax GS-03, Seitron;
Поточный преобразователь влагосодержания УДВН-1пм;

Комплекс учета расхода газа: СВГ.М-160, СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6, ИРВИС-Ультра;
Приборы учета жидкости: Взлет ППД, МИГ, СТРИЖ, СКЖ, Метран-305, Rosemount 8700, РИНГ, OPTISONIC 3400;
Датчики давления: Метран;

Термопреобразователи: Метран; 

Устройство измерительное D 2401-2 (мультифазная рулетка);
Рулетка измерительная металлическая: Р20УЗГ;
Манометр сигнализирующий: ДМ 2005Cr;
Исследовательский комплекс СИАМ, Геостар;
Манометр показывающий: МП-3(4), ТМ5.
2.  Валентиновское месторождение. Территориально расположено 15 км восточнее с. Исаклы, Самарской области.

Уровнемеры: У-1500;
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25, ЭРИС-414-2;
Газоанализаторы стационарные: ДАХ-М-03, БПС-21М-8ВЦ.
Комплекс учета расхода газа: СВГ.М-160;
Манометр сигнализирующий: ДМ 2005Cr;

Манометр показывающий: МП-3(4), ТМ6.

3.  Буз-Башское месторождение. Территориально расположено в 5 км от районного центра, Камышла, севернее села Буз-Баш Самарской области.

Уровнемеры: У-1500;
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25, ЭРИС-414-2;
Газоанализаторы стационарные: ДАХ-М-03, БПС-21М-8ВЦ;
   Комплекс учета расхода газа: СВГ.М-160;
Манометр показывающий: МП-3(4).

4.  Чесноковское месторождение. Территориально расположено в 13 км западнее с. Исаклы, Самарской области.

Уровнемеры: У-1500, 3302, 5302;
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25, АLTAIR 2X;
Газоанализаторы стационарные: Эрис-210;
Комплекс учета расхода газа: ИРВИС-РС4М;

Приборы учета жидкости: Micro Motion CMF200, ДРС-100М, РИНГ, СКЖ;
Датчики давления: Метран, АИР-20;
Термопреобразователи: Метран;
Манометр показывающий: МП-3(4), ТМ6.

5.  Южно-Золотаревское месторождение. Территориально расположено в 45 км севернее с. Сергиевск Самарской области.

Уровнемеры: Eclipse 705, Vegaflex 61, 3302; 3302
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-03, АLTAIR 2X;
Газоанализаторы стационарные: БПС-21М, ДАТ-М, ЭРИС-210;
Приборы учета жидкости: Micro Motion CMF-200, OPTISONIC 3400;
Установка измерительная: Озна-Массомер-Е-400, ОЗНА-ИС2;
Датчики давления: Метран;

Термопреобразователи: Метран;
Комплекс учета расхода газа: СВГ.М-160;
Манометр сигнализирующий: ДМ 2005Cr;
Термометры биметаллические: ТБ-2Р;

Манометр показывающий: МП-3(4), ТМ6.

6.  Северо-Базарное месторождение. Территориально расположено в 28 км. севернее с. Сергиевск Самарской области.
Уровнемеры: У-1500, ВЕКТОР;
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25;
Приборы учета жидкости: Micro Motion CMF-300; 
Установка измерительная: Т-ГЗУ-40-12-400;
   Манометр показывающий: МП-3(4), ТМ6.
7.  База производственного обеспечения пгт. Суходол, ул. Г. Михайловского 1а.
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-03, AVIS X4;
Газоанализаторы стационарные: ЭРИС-210;
Приборы учета жидкости: ВСХН;
Манометр сигнализирующий: ДМ 2010;
Термоманометры;
Термометр биметаллический: Т63, БТ5, ТБ-2Р;
Тягонапоромер ТмМП-52-М2;
Манометр показывающий КМ2, ТМ5;
Комплекс для измерений параметров скважин: ГЕОСТАР;

Толщиномер ультразвуковой: БУЛАТ 1S;
Нивелир с компенсатором: AT-24D;

Тахеометр электронный: FX-105;
Тахометр: АТТ-6000;
Приборы учета жидкости: FLUXUS F601;

Многочастотный ГНСС приемник: SOKKIA GRX2;

Весы электронные крановые: К-10000 ВРДА, ВЭК-10000, К-5000;
Весы платформенные электронные ВБ-2-1, ВПА-100-1;
Установка массоизмерительная:
АСМА-Т-03-180-300;
Мегаомметр: ЭСО 202/2Г, Е6-31;
Секундомер механический: СОСпр-2б-2-010;

Прибор цифровой многофункциональный: 6015;
Измеритель сопротивления изоляции: KEW 3125;

Измеритель сопротивления заземления: М416, Ф4103-М1;
Установка контроля диэлектриков: УКД-70;

Измеритель тока К.З.: Щ 41160;

Мост постоянного тока: Р333;
Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения эл.изоляции МIС-2500;
Устройство измерительное параметров релейной защиты: РЕТОМ-21.3;

Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ 602;
Комплект нагрузочный измерительный с регулятором РТ-2048-01;
Измеритель напряжения прикосновения: ЭКО200;

Люксметр: АТТ-1507;

Токоизмерительные клещи: М266, М266F, М266С;
Клещи токоизмерительные аналоговые: К4575/1А;
Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1;
Аппарат испытания масла: АИМ -90;

Динамометр: ДПУ-0,5-2;
Рулетка измерительная: Р20УЗК.

8.  Восточно-Денгизское месторождение. Территориально расположено в 45 км северо-западнее с. Сергиевск Самарской области.

Уровнемеры: Vegaflex 81, У-1500, 3302, 5302, ВЕКТОР;
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25, ЭРИС-414-2;
Газоанализаторы стационарные: Эрис-210;

Комплекс учета расхода газа: СВГ.М-160, ИРВИС-РС4М-Ультра, Rosemount 8800;
Приборы учета жидкости: ВСХН, Взлёт ППД; МИГ;
Устройство измерительное: IMS-1042;
Датчики давления: Метран, АИР-20, СДВ-SMART;

Термопреобразователи: Метран, ТПУ 0304, ТР01;
Манометр сигнализирующий: ДМ 2005Cr;
Манометр электронный: ЭКМ;

Манометр показывающий: МП-3(4), ТМ6, ДМ.
9.  ПСП «Калиновый Ключ». Территориально расположено в 50 км южнее с. Сергиевск, в 3км. от с.п. Калиновый Ключ Самарской области.
Газоанализаторы стационарные: Эрис-210, Оптимус ИК01-а, ОГС-ПГС, ГСМ-05;
Манометр показывающий: МП-3(4), МПТИ, МТИф, ДМ ТМ5, ТМ2;
Манометры деформационные с трубчатой пружиной: серии 2;

Термоманометры;
Термометр электронный: ТТЖК-1;
Термометр биметаллический: БТ;

Приборы учета жидкости: Micro Motion F300, Micro Motion CMF300, МИГ, ВМХ, Fluxus F704;

Поточный преобразователь плотности Micro Motion CDM100Р;
Поточный преобразователь влагосодержания УДВН-1Пм, МВН-1;
Вискозиметр Micro Motion FVM;
Уровнемеры: Vegaflex 81, ВЕКТОР;
Комплекс учета расхода газа: ИРВИС-РС4М, СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6;

Датчики давления: Метран, АИР-10, СДВ-Smart;
Преобразователи температуры: Метран, JUMO, Rosemount 248/0065, ДТМ2, ПТМ20;
Устройство определения свободного газа: УОСГ-100 СКП;

Штангенциркуль: Калиброн, GRIFF;
Секундомер: СОСпр-2б-2-010, ИНТЕГРАЛ С-01;
Линейка охватывающая (циркометр): ЛИОД UFM 950;

Рулетка измерительная металлическая: Р20УЗГ, Р10УЗГ, Р20У2Г;

Метрошток МШС-4,5.
10.  Плотниковское месторождение. Территориально расположено в 10,8 км юго-восточнее Похвистнево. Ближайшим населенным пунктом является: с. Старый Аманак.

Уровнемеры: У-1500;

Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25, ЭРИС-414;

Приборы учета жидкости: Micro Motion CMF-200;

Датчики давления: Метран;

Установка измерительная ЦИКЛОН-420, АГЗУ-120М;

Манометр показывающий: МП-3(4), ТМ6.

11. Орловское месторождение. Территориально расположено на территории Сергиевского района Самарской области. Ближайшим населенным пунктом является: с. Елшанка.
Уровнемеры: У-1500, 5302, 3302;

Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25;
Газоанализаторы стационарные: Эрис-210, AXIOM;
Приборы учета жидкости: ВСХН, OPTISONIC 3400, Метран-300ПР, Micro Motion CMF200;

Датчики давления: Метран;

Термопреобразователи: Метран;

Комплекс учета расхода газа: СВГ.М-400, ИРВИС-Ультра;
Установка измерительная ЦИКЛОН-420;
Манометр сигнализирующий: ДМ 2005Cr;
Манометр показывающий: МП-3(4).
12. Иржовского месторождения. Территориально расположено в 15,2 км. северо-восточнее с.Сергиевск, в 1,9 км. северо-восточнее с. Нероновка Самарской области.
Уровнемеры: У-1500;
Газоанализаторы переносные: Колион 1В-25.

	4. Объект проведения тендера
	Офис АО «Самараинвестнефть» г. Самара, улица Губанова 21.

	5. Срок действия договора
	01.01.2027г. - 31.12.2029г.

	6. Требования к претендентам
	-
Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ;
-
Наличие необходимого транспорта и спецтехники для выполнения работ (круглосуточно, а также в праздничные и выходные дни);
-
Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов, имеющих срок действия до окончания срока действия предполагаемого к заключению договора;

-
Наличие на предприятии отдела или службы технического контроля;
-
Наличие оборудования и материалов для выполнения работ по ремонту и поверки СИ;
-
Наличие круглосуточной службы для взаимодействия с Заказчиком;
-
Наличие в штате участника закупки не менее 2-х специалистов, прошедших специализированные курсы по работе с оборудованием фирмы «Emerson»;
-
Наличие положительных отзывов о результатах деятельности от нефтедобывающих компаний;
-       Опыт выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера не менее 3-х лет.

	7. Особые условия
	-
Единичная стоимость ремонта, поверки и калибровки средств измерений, а также аттестации испытательного оборудования для АО «Самараинвестнефть» должна быть отражена по форме, указанной в приложении №3.1;
-  Приезд по заявке заказчика на объекты АО «Самараинвестнефть» не менее 4 раз в месяц для приёма передачи средств измерений;
-     Прибытие на объекты в течение 3 часов с момента отказа (круглосуточно, а также в праздничные и выходные дни);
-
Итоговая стоимость каждого вида работ должна включать все затраты Исполнителя (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с выполнением данного вида работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения в течение всего срока действия договора.

	8. Дополнительные условия
	-
Отсутствие предоплаты;
-
Оплата выполненных объемов работ по услугам осуществляется Заказчиком не ранее 90 и не позднее 180 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;
-
Гарантию Исполнителя на отремонтированное оборудование не ниже гарантии завода-изготовителя согласно паспорта на единицу оборудования;
-
Ответственность Исполнителя за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС;

-
Заказчик для производства работ по договору направляет исполнителю график проведения периодической поверки СИ, а для проведения работ по ремонту СИ заявку в форме перечня оборудования, которое необходимо отремонтировать. Исполнитель совместно с Заказчиком обязан корректировать выполнение заявки по мере проведения расследования (отбраковка отдельных узлов, перекомпоновка и др.).

	9. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов.


Главный метролог
АО «Самараинвестнефть»







Мамыкин Е.А.
