## Приложение 4
Приложение 4
к договору №_______ от________
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Заместитель генерального директора- |  |  |  |  | Генеральный директор
главный инженер АО "Комнедра" |  |  |  |  | АО «Комнедра»
«___»_________________2025 г. |  |  |  |  | «___»______________ 2025 г.
Ведомость поставки материалов и оборудования к техническому заданию
на участие в тендере по объекту капитального строительства:
"Линия электроснабжения площадки концевых сооружений".
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | Ед.изм | Объём по проекту | Приобретение материалов/оборудования
|  |  |  | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Монтажные работы по ВЛ 6 кВ протяжённостью 0,549 км.
Силовое оборудование
1 | Реклоузер, с пунктом коммерческого учета КН05/23-173-Р-03-ЭС-ОЛ-001 | компл./тн | 1/0,5 | V
2 | КТПК(ВК)-63/6/0,4кВ-УХЛ1 КН05_23-173-Р-04-15-ЭС-ОЛ-002 | шт./тн | 1/1,2 | V
Монтаж опор
| Монтаж опоры концевой с одной стойкой и одним подкосом КтБ10-20+КМ -(концевая муфта) в составе: | 1 компл. | 1
Железобетонные элементы
3 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 2/2260,0 |  | V
Стальные конструкции
4 | Заземляющий проводник ЗП21. | шт./кг | 2/1,5 |  | V
5 | Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 | шт./кг | 1/7,0 |  | V
6 | Траверса одноцепная концевая для ж/б стойки SH188.3R 6438100312060 | шт./кг | 1/26,0 |  | V
Линейная арматура
7 | Вязка спиральная для СИП-3 70-95 мм², зеленый CO70.2R | шт | 2 |  | V
8 | Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ, с втулкой для раскатки SDI37R | шт | 1 |  | V
9 | Изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина SDI90.150R 6438100328344 | шт./кг | 3/2,97 |  | V
10 | Зажим соединительный плашечный 2 болта М8, Al 6-95 мм² и Al 6-95 мм² SL37.2R | шт | 3 |  | V
11 | Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм² | шт | 3 |  | V
Стандартные изделия
12 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 1/0,063 |  | V
Оборудование на напряжение выше 1000 В
13 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | шт./кг | 1/0,9 |  | V
| Монтаж опоры концевой с одной стойкой и одним подкосом КтБ10-20+КР - (коцевой линейный разъединитель) в составе: | шт./кг | 1
Оборудование на напряжение выше 1000 В
14 | Привод | шт./кг | 1/3,0 |  | V
15 | Разъединитель наружной установки | шт./кг | 1/40,0 |  | V
Железобетонные элементы
16 | Плита анкерная П-3и | шт./кг | 2/220 |  | V
17 | Стойка железобетонная вибрированна, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 2/2260,0 |  | V
Стальные конструкции
18 | Стяжка Г1 | шт./кг | 2/11,7 |  | V
19 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | шт./кг | 6/0,9 |  | V
20 | Кронштейн РА1 | шт./кг | 1/13,8 |  | V
21 | Кронштейн РА2 | шт./кг | 1/2,0 |  | V
22 | Кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66 | шт./кг | 1/1,5 |  | V
23 | Кронштейн РА5 | шт./кг | 3/4,5 |  | V
24 | Вал привода РА7, 3.407.1-143.8.69 | шт./кг | 2/27,0 |  | V
25 | Траверса ТМ65, 27.0002-30 | шт./кг | 1/18,8 |  | V
26 | Траверса ТМ66, 27.0002-31 | шт./кг | 1/6,7 |  | V
27 | Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 | шт./кг | 1/7,0 |  | V
28 | Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 | шт./кг | 3/2,1 |  | V
29 | Хомут Х8 | шт./кг | 1/0,8 |  | V
Линейная арматура
30 | Зажим аппаратный А2А-50 | шт./кг | 6/0,624 |  | V
31 | Колпачок К9 | шт./кг | 5/0,1 |  | V
32 | Вязка спиральная СВ 35 | шт./кг | 10/0,92 |  | V
33 | Зажим плашечный CD35 | шт./кг | 3/0,39 |  | V
34 | Изолятор штыревой IF 27 | шт./кг | 5/17,0 |  | V
35 | Зажим анкерный PAZ 1 | шт./кг | 3/2,1 |  | V
36 | Изолятор подвесной SML 70/20Г | шт./кг | 3/3,6 |  | V
37 | Соединитель UU 7-16 | шт./кг | 3/1,2 |  | V
Стандартные изделия
38 | Болто М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт./кг | 2/1,42 |  | V
39 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 3/0,189 |  | V
Оборудование на напряжение выше 1000 В
40 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | шт./кг | 1/0,9 |  | V
| Монтаж опоры анкерной с одной стойкой и одним подкосом АтБ10-20 в составе: | 1 компл. | 1
Железобетонные элементы
41 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 2/2260,0 |  | V
Стальные конструкции
42 | Заземляющий проводник ЗП21. | шт./кг | 2/2,3 |  | V
43 | Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 | шт./кг | 1/7,0 |  | V
44 | Траверса одноцепная анкерная для ж/б стойки SH188.1R 6438100312046 | шт./кг | 1/28,5 |  | V
Линейная арматура
45 | Вязка спиральна для СИП-3 70-95 мм², зеленый CO70.2R | шт | 2 |  | V
46 | Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ, с втулкой для раскатки SDI37R | шт | 1 |  | V
47 | Изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина SDI90.150R 6438100328344 | шт./кг | 6/5,94 |  | V
48 | Зажим соединительный плашечный 2 болта М8, Al 6-95 мм² и Al 6-95 мм² SL37.2R | шт | 3 |  | V
49 | Зажим прокалывающий 50-150 / 50-150 мм² SLW25.2R | шт | 3 |  | V
50 | Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм² SO255R | шт | 6 |  | V
51 | Кожух защитный для ответвительного зажима, атмосферостойкий пластик SP16 6418677410208 | шт./кг | 3/0,12 |  | V
Стандартные изделия
52 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 1/0,063 |  | V
Оборудование на напряжение выше 1000 В
53 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | шт./кг | 1/0,9 |  | V
| Монтаж опоры анкерной с одной стойкой и одним подкосом АтБ10-20+АР в составе: | шт./кг | 1
Оборудование на напряжение выше 1000 В
54 | Привод ПРНЗ-10У1 | шт./кг | 1/3,0 |  | V
55 | Разъединитель наружной установки РЛНД1-10/400 У1 | шт./кг | 1/40,0 |  | V
Железобетонные элементы
56 | Плита анкерная П-3и | шт./кг | 2/220,0 |  | V
57 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 2/2260,0 |  | V
Стальные конструкции
58 | Стяжка Г1 | шт./кг | 2/11,7 |  | V
59 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | шт./кг | 6/5,4 |  | V
60 | Кронштейн РА1 | шт./кг | 1/13,8 |  | V
61 | Кронштейн РА2 | шт./кг | 1/2,0 |  | V
62 | Кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66 | шт./кг | 1/1,5 |  | V
63 | Кронштейн РА5 | шт./кг | 1/1,5 |  | V
64 | Вал привода РА7, 3.407.1-143.8.69 | шт./кг | 2/27,0 |  | V
65 | Траверса ТМ65, 27.0002-30 | шт./кг | 1/18,8 |  | V
66 | Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 | шт./кг | 1/7,0 |  | V
67 | Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 | шт./кг | 3/2,1 |  | V
68 | Хомут Х8 | шт./кг | 1/0,8 |  | V
Линейная арматура
69 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт./кг | 6/1,248 |  | V
70 | Колпачок К9 | шт./кг | 2/0,04 |  | V
71 | Вязка спиральная СВ 70 | шт./кг | 3/0,327 |  | V
72 | Зажим плашечный CD35 | шт./кг | 3/0,39 |  | V
73 | Изолятор штыревой IF 27 | шт./кг | 2/6,8 |  | V
74 | Зажим анкерный PAZ 2 | шт./кг | 6/4,2 |  | V
75 | Изолятор подвесной SML 70/20Г | шт./кг | 6/7,2 |  | V
76 | Соединитель UU 7-16 | шт./кг | 6/2,4 |  | V
Стандартные изделия
77 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт./кг | 2/1,42 |  | V
78 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 3/0,189 |  | V
| Монтаж опор промежуточных с одной стойкой Поб10-1 в составе: | 1 компл. | 2
Свайные работы
79 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 10705-80 | тн | 0.961 |  | V
80 | Круг В20 ГОСТ 2590-2006 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 | тн | 0.0027 |  | V
81 | Уголок 90х6 ГОСТ 8509-93 С345-5 ГОСТ 27772-2021 | тн | 0.00516 |  | V
82 | Круг В24 ГОСТ 2590-2006 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 | тн | 0.0016 |  | V
83 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 6 |  | V
84 | Шайба А20.08кп016, ГОСТ 11371-78 | шт | 6 |  | V
Железобетонные элементы
85 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 2/2260,0 |  | V
Стальные конструкции
86 | Заземляющий проводник ЗП21. | шт./кг | 1/2,3 |  | V
87 | Траверса одноцепная промежуточная для ж/б стойки SH151.1R 6438100311926 | шт./кг | 2/30,4 |  | V
Линейная арматура
88 | Вязка спиральная для СИП-3 70-95 мм², зеленый CO70.2R | шт | 12 |  | V
89 | Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ, с втулкой для раскатки SDI37R | шт | 6 |  | V
90 | Зажим соединительный плашечный 2 болта М8, Al 6-95 мм² и Al 6-95 мм² SL37.2R | шт | 2 |  | V
Оборудование на напряжение выше 1000 В
91 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | шт./кг | 1/0,9 |  | V
| Монтаж опоры угловой анкерной с одной стойкой и двумя подкосами УАтБ10-20 в составе: | 1 компл. | 1
Железобетонные элементы
92 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 3/3390,0 |  | V
Стальные конструкции
93 | Заземляющий проводник ЗП21. | шт./кг | 4/4,6 |  | V
94 | Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 | шт./кг | 2/14,0 |  | V
95 | Траверса одноцепная анкерная угловая для ж/б стоек SH188.2R 6438100312145 | шт./кг | 1/36,3 |  | V
Линейная арматура
96 | Вязка спиральная для СИП-3 70-95 мм², зеленый CO70.2R | шт | 4 |  | V
97 | Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ, с втулкой для раскатки SDI37R | шт | 2 |  | V
98 | Изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина SDI90.150R 6438100328344 | шт./кг | 6/5,94 |  | V
99 | Зажим соединительный плашечный 2 болта М8, Al 6-95 мм² и Al 6-95 мм² SL37.2R | шт | 5 |  | V
100 | Зажим прокалывающий 50-150 / 50-150 мм² SLW25.2R | шт | 3 |  | V
101 | Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм² SO255R | шт | 6 |  | V
102 | Штырь для траверсы H=354, круглые шайбы SOT24R 6438100370053 | шт./кг | 1/1,68 |  | V
103 | Кожух защитный для ответвительного зажима, атмосферостойкий пластик SP16 6418677410208 | шт./кг | 3/0,12 |  | V
Стандартные изделия
104 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 2/0,126 |  | V
Оборудование на напряжение выше 1000 В
105 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | шт./кг | 1/0,9 |  | V
| Монтаж перехода из СИП в КЛ в составе: | 1 компл. | 2 |  | V
Стальные конструкции
106 | Кронштейн для ОПН SH701R 6438100379780 | шт./кг | 2/3,8 |  | V
107 | Уголок металлического 80х80х5 | м | 5 |  | V
Линейная арматура
108 | Бугель (скрепа) для ленты | шт | 32 |  | V
109 | Лента бандажная стальная 20 мм x 0,70 мм x 50 м, в кассете | м | 51 |  | V
110 | ОПН 10 кВ (10kA Uнр=12,7кВ), 100 Н*м HE-15SGAR | шт | 6 |  | V
111 | Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al/Cu 16- 95 мм² ø 12,5 мм | шт | 6 |  | V
112 | Зажим соединительный плашечный, магистраль: 16-120 Al/Cu, отпайка:16-120 Al, 16-95 Cu SL4.26 | шт./кг | 14/1,68 |  | V
113 | Бандаж дистанционный для крепления кабеля на опорах, просвет 50 мм, d=45-100 мм SO75.100 | шт./кг | 18/1,8 |  | V
114 | Кожух защитный для ответвительных зажимов, атмосферостойкий пластик SP15 6418677405211 | шт./кг | 14/0,42 |  | V
Металлопрокат
115 | Сталь круглая d16 мм, ГОСТ 2590-2006 | м | 32 |  | V
Муфты
116 | Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм 3ПКНТп-10-70/120(Б) нг-LS | шт./кг | 2/2,8 |  | V
Стандартные изделия
117 | Болт М8, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт./кг | 2/0,36 |  | V
118 | Гайка М8, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 2/0,012 |  | V
119 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 2/0,126 |  | V
120 | Шайба, ГОСТ 11371-78 | шт./кг | 4/0,004 |  | V
121 | Монтаж устройства ответвления от промежуточной опоры (УОП) в составе: | 1 компл. | 1
Стальные конструкции
122 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | м./кг | 1/0,9 |  | V
123 | Траверса ТМ73, 27.0002-38 | шт./кг | 1/9,85 |  | V
124 | Траверса ТМ74, 27.0002-39 | шт./кг | 1/13 |  | V
125 | Хомут Х51, 27.0002-42 | шт./кг | 1/3,8 |  | V
Линейная арматура
126 | Колпачк К9 | шт./кг | 3/0,06 |  | V
127 | Вязка спиральная СВ 70 | шт./кг | 12/1,308 |  | V
128 | Зажим плашечный CD35 | шт./кг | 2/0,26 |  | V
129 | Зажим CD 153N+BI | шт./кг | 3/0,57 |  | V
130 | Изолятор штыревой IF 27 | шт./кг | 3/10,2 |  | V
Кабельно-проводниковая продукция
131 | Самонесущий изолированный провод СИП-3 1х70 мм2 ГОСТ 31946-2012 | м | 420 |  | V
132 | Силовой кабель трехжильный с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, в оболочке из поливинихлоридного пластиката. 3х95 мм2, на напряжение 10 кВ 3х95/25 ГОСТ 55025-2012 | м | 475 |  | V
Строительные материалы
133 | Плитки закрытия кабеля ПЗК 360x480x16 | шт. | 836 |  | V
134 | Песок строительный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 50,16 |  | V