## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение СМР по КС "Обустройство Вятской площади Арланского н.м. ВЛ-6кВ "Потаповская" - "Сухарево". 2 этап"
РД № Д013330220000-2-ЭВ
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки | Проект | Код НСИ | Код ТМЦ | ТМЦ | Кол-во | ЕИ | Приме-чание | Резерви-рование | Поз. | Тех. заявка | Поз. | Заявка | Поз
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | "Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ВЛ-6кВ "Потаповская" - "Сухарево". 2 этап" | [10 empty] | Д013330220000-2-ЭВ.
2 | ВЛ-6кВ. Перевод нагрузки Ф-5 Сухарево на Ф-20 Сухарево | [10 empty] | Ф-5 - Ф-20.
3 | Провод СИП-3 (20кВ) 1х120 | м | 210 | 210 | 256.2 | 700 | 179340 | 700 |  | 45.1 | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00040639 | 1100083335 | Провод СИП-3 1х120-20 черный | 3304.5 | М |  | 0000141331
4 | Монтаж опор | [10 empty] | Ф-5 - Ф-20.
5 | Опора №1, №6 анкерная А-10 по серии 3.407.1-143 вып.1 (2 комплекта) | [10 empty] | Ф-5 - Ф-20.
6 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 4 | 111223.3496 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП | 58 | ШТ
7 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ сер.3.407.1-143.8.6 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 2 | 12200 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00028387 | 1100033602 | Траверса ТМ6 сер.3.407.1-143.8.6 | 18 | ШТ
8 | Накладка ОГ2 сер.3.407.1-143.8.27 | шт | 480 | 480 | 585.6 | 4 | 2342.4 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00038112 | 1100033595 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 | 54 | ШТ
9 | Накладка ОГ5 сер.3.407.1-143.8.28 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 2 | 561.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00038113 | 1100033596 | Накладка ОГ5 сер. 3.407.1-143.8.28 |  | ШТ
10 | Хомут Х1 сер. 3.407.1-143.8.49 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 2 | 561.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 | 37 | ШТ
11 | Болт Б5 сер. 3.407.1-143.8.39 | компл | 230 | 230 | 280.6 | 2 | 561.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00095997 | 1100081277 | Болт Б5 М16x6gx260 3.407.1-143.8.39 | 18 | КМП
12 | Кронштейн У1 сер. 3.407.1-143.8.40 | шт | 1700 | 1700 | 2074 | 2 | 4148 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00095685 | 1100033585 | Кронштейн У1 Серия 3.407.1-143.8.40 | 19 | ШТ
13 | Проводник ЗП1 сер. 3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 4 | 732 |  | 4 |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. |  | 1100033599 | ПРОВОДНИК ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 |  | М
14 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 2 | 1878.8 | 2 |  | 1 | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 | 68 | ШТ |  | 0000141331
15 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 2 | 24.4 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
16 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 6 | 2013 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 | 129 | ШТ
17 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 4 | 585.6 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 | 54 | ШТ
18 | Зажим аппаратный А2А-120 | шт | 185 | 185 | 225.7 | 6 | 1354.2 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00053237 | 1100001496 | Зажим кабельный аппаратный А2А-120 | 36 | ШТ
19 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (Изолятор ПС-70Е -2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 12 | 46116 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 | 144 | КМП
20 | Опоры №2, 3, 4, 5 (промежуточная П-10) по серии 3.407.1-143 вып.1 (3 комплекта) | [9 empty] | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20.
21 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 4 | 111223.3496 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
22 | Траверса ТМ-1 для промежуточной опоры ВЛ 6, 10 кВ | шт | 3400 | 3400 | 4148 | 4 | 16592 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | N0000050859 | 1100033248 | Траверса ТМ-1 для ВЛ 6, 10кВ | 11 | ШТ
23 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 4 | 1610.4 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
24 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г1 (УО) | шт | 1100 | 1100 | 1342 | 12 | 16104 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00096473 | 1100069719 | Изолятор штыревой ШФ-20 УО 20 кВ | 45 | ШТ
25 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 12 | 146.4 |  | 12 |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
26 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 4 | 585.6 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
27 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 без заземлителей, с приводом ПР-00-7, тип установки горизонтальная, с КМЧ и тягами для установки на высоту 6800мм, гибкая связь из луженой плетеной шины в подвижных токоведущих ножах | компл | 95833 | 95833 | 116916.26 | 1 | 116916.26 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00098264 | 1100082402 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1/ПР-00-7 | 7 | КМП
28 | Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/001 | шт | 37166 | 37166 | 45342.52 | 3 | 136027.56 | 3 |  | 2 | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00088740 | 1100083291 | Разрядник РМКЭ 10 кВ | 19 | ШТ |  | 0000141331
29 | УОП (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20.
30 | Траверса опор ТМ-2 ВЛ6-10КВ С.3.407.1-143.8.2 | шт | 2800 | 2800 | 3416 | 1 | 3416 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00027896 | 1100033601 | Траверса ТМ-2 сер.3.407.1-143.8.2 | 4 | ШТ
31 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 0.6 | 109.8 |  | 0.6 |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. |  | 1100033599 | ПРОВОДНИК ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 |  | М
32 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 1 | 402.6 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
33 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 3 | 2818.2 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
34 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 3 | 36.6 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
35 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 6 | 2013 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
36 | Пункт секционирущий |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20.
37 | Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10/12.5/630-TER REC15 AL1 L5М (1_2_0_0_0_1_0_0_0_0) | шт | 2041666.67 | 2041666.67 | 2490833.3374 | 1 | 2490833.3374 | 1 |  | оборуд. | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00045020 | 5000018302 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630- | 5 | ШТ | оборуд по ОЛ,
38 | Изделия и материалы для установки реклоузера, в составе на 1 реклоузер (не входит в комплект поставки) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20.
39 | Подвеска натяжная изолирующая в составе (на 1 комплект): изолятор ПС-70Е-2 шт; ушко У1-7-16-1шт; промзвено ПРТ-7-1 -1шт; анкерный зажим НБ-2-6 -1 шт | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-5 - Ф-20. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
40 | ВЛ-6кВ. Перевод нагрузки Ф-25 Сухарево на Ф-10 Сухарево |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
41 | Провод СИП-3 (20кВ) 1х120 | м | 210 | 210 | 256.2 | 1300 | 333060 | 1300 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00040639 | 1100083335 | Провод СИП-3 1х120-20 черный |  | М
42 | Монтаж опор |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
43 | Опора №1, №2, №12 анкерная А-10 по серии 3.407.1-143 вып.1 (3 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
44 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 6 | 166835.0244 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
45 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10кВ сер.3.407.1-143.8.6 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 3 | 18300 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00028387 | 1100033602 | Траверса ТМ6 сер.3.407.1-143.8.6 |  | ШТ
46 | Накладка ОГ2 сер. 3.407.1-143.8.27 | шт | 480 | 480 | 585.6 | 6 | 3513.6 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00038112 | 1100033595 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 |  | ШТ
47 | Накладка ОГ5 сер.3.407.1-143.8.28 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 3 | 841.8 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00038113 | 1100033596 | Накладка ОГ5 сер. 3.407.1-143.8.28 |  | ШТ
48 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 3 | 1207.8 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
49 | Болт Б5 сер.3.407.1-143.8.39 | компл | 200 | 200 | 244 | 3 | 732 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00095997 | 1100081277 | Болт Б5 М16x6gx260 3.407.1-143.8.39 |  | КМП
50 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1700 | 1700 | 2074 | 3 | 6222 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00095685 | 1100033585 | Кронштейн У1 Серия 3.407.1-143.8.40 |  | ШТ
51 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 6 | 1098 |  | 6 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. |  | 1100033599 | ПРОВОДНИК ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 |  | М
52 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 3 | 2818.2 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
53 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 3 | 36.6 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
54 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 18 | 6039 | 18 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
55 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 6 | 878.4 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
56 | Зажим аппаратный А2А-120 | шт | 185 | 185 | 225.7 | 6 | 1354.2 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053237 | 1100001496 | Зажим кабельный аппаратный А2А-120 |  | ШТ
57 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 18 | 69174 | 18 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
58 | Опора № 6, 7 промежуточная повышенная ПП10-2 по серии 3.407.1-143 вып.1 (2 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
59 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 2 | 55611.6748 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
60 | Траверса опор с надставкой ТС-1 6,10кВ | шт | 2750 | 2750 | 3355 | 2 | 6710 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | N0000050859 | 1100033248 | Траверса ТМ-1 для ВЛ 6, 10кВ |  | ШТ
61 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 2 | 805.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
62 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г1 (УО) | шт | 1100 | 1100 | 1342 | 12 | 16104 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00096473 | 1100069719 | Изолятор штыревой ШФ-20 УО 20 кВ |  | ШТ
63 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 12 | 146.4 |  | 12 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
64 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 12 | 4026 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
65 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 2 | 292.8 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
66 | Опора №8 угловая анкерная УА-10 по серии 3.407.1-143 вып.1 (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
67 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 3 | 83417.5122 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
68 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10кВ сер.3.407.1-143.8.6 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 1 | 6100 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00028387 | 1100033602 | Траверса ТМ6 сер.3.407.1-143.8.6 |  | ШТ
69 | Накладка ОГ2 сер. 3.407.1-143.8.27 | шт | 480 | 480 | 585.6 | 2 | 1171.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00038112 | 1100033595 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 |  | ШТ
70 | Накладка ОГ5 сер.3.407.1-143.8.28 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 1 | 280.6 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00038113 | 1100033596 | Накладка ОГ5 сер. 3.407.1-143.8.28 |  | ШТ
71 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 1 | 402.6 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
72 | Болт Б5 сер.3.407.1-143.8.39 | компл | 200 | 200 | 244 | 1 | 244 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00095997 | 1100081277 | Болт Б5 М16x6gx260 3.407.1-143.8.39 |  | КМП
73 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1700 | 1700 | 2074 | 2 | 4148 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00095685 | 1100033585 | Кронштейн У1 Серия 3.407.1-143.8.40 |  | ШТ
74 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 2 | 366 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. |  | 1100033599 | ПРОВОДНИК ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 |  | М
75 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 1 | 939.4 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
76 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 1 | 12.2 |  | 1 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
77 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 3 | 1006.5 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
78 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 2 | 292.8 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
79 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е 2 шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
80 | Опоры №3, 4, 5, 9, 10, 11 (промежуточная П-10) по серии 3.407.1-143 вып.1 (5 комплектов) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
81 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 6 | 166835.0244 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
82 | Траверса ТМ-1 для промежуточной опоры ВЛ 6, 10 кВ | шт | 3400 | 3400 | 4148 | 6 | 24888 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | N0000050859 | 1100033248 | Траверса ТМ-1 для ВЛ 6, 10кВ |  | ШТ
83 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 6 | 2415.6 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
84 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г1 (УО) | шт | 1100 | 1100 | 1342 | 18 | 24156 | 18 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00096473 | 1100069719 | Изолятор штыревой ШФ-20 УО 20 кВ |  | ШТ
85 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 18 | 219.6 |  | 18 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
86 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 6 | 878.4 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
87 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 без заземлителей, с приводом ПР-00-7, тип установки горизонтальная, с КМЧ и тягами для установки на высоту 6800мм, гибкая связь из луженой плетеной шины в подвижных токоведущих ножах | компл | 95833 | 95833 | 116916.26 | 1 | 116916.26 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00098264 | 1100082402 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1/ПР-00-7 |  | КМП
88 | Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/001 | шт | 37166 | 37166 | 45342.52 | 6 | 272055.12 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00088740 | 1100083291 | Разрядник РМКЭ 10 кВ |  | ШТ
89 | УОП (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
90 | Траверса опор ТМ-2 ВЛ6-10КВ С.3.407.1-143.8.2 | шт | 2800 | 2800 | 3416 | 1 | 3416 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00027896 | 1100033601 | Траверса ТМ-2 сер.3.407.1-143.8.2 |  | ШТ
91 | Проводник ЗП1 сер.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 0.6 | 109.8 |  | 0.6 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. |  | 1100033599 | ПРОВОДНИК ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 |  | М
92 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 1 | 402.6 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
93 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 3 | 2818.2 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
94 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 3 | 36.6 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
95 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 6 | 2013 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
96 | Пункт секционирущий (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
97 | Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10/12.5/630-TER REC15 AL1 L5М (1_2_0_0_0_1_0_0_0_0) | шт | 2041666.67 | 2041666.67 | 2490833.3374 | 1 | 2490833.3374 | 1 |  | оборуд. | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00045020 | 5000018302 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630- |  | ШТ | оборуд по ОЛ,
98 | Изделия и материалы для установки реклоузера, в составе на 1 реклоузер (не входит в комплект поставки) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10.
99 | Подвеска натяжная изолирующая в составе (на 1 комплект): изолятор ПС-70Е-2 шт; ушко У1-7-16-1шт; промзвено ПРТ-7-1 -1шт; анкерный зажим НБ-2-6 -1 шт | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-25 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
100 | ВЛ-6кВ. Перевод нагрузки Ф-6 Сухарево на Ф-10 Сухарево |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10.
101 | Провод СИП-3 (20кВ) 1х120 | м | 210 | 210 | 256.2 | 200 | 51240 | 200 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00040639 | 1100083335 | Провод СИП-3 1х120-20 черный |  | М
102 | Монтаж опор |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10.
103 | Опора №1,3 анкерная А-10 по серии 3.407.1-143 вып.1 (2 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10.
104 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 4 | 111223.3496 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
105 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ сер.3.407.1-143.8.6 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 2 | 12200 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00028387 | 1100033602 | Траверса ТМ6 сер.3.407.1-143.8.6 |  | ШТ
106 | Накладка ОГ2 сер.3.407.1-143.8.27 | шт | 480 | 480 | 585.6 | 4 | 2342.4 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00038112 | 1100033595 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 |  | ШТ
107 | Накладка ОГ5 сер.3.407.1-143.8.28 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 2 | 561.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00038113 | 1100033596 | Накладка ОГ5 сер. 3.407.1-143.8.28 |  | ШТ
108 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 2 | 805.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
109 | Болт Б5 сер.3.407.1-143.8.39 | компл | 200 | 200 | 244 | 2 | 488 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00095997 | 1100081277 | Болт Б5 М16x6gx260 3.407.1-143.8.39 |  | КМП
110 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1700 | 1700 | 2074 | 2 | 4148 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00095685 | 1100033585 | Кронштейн У1 Серия 3.407.1-143.8.40 |  | ШТ
111 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 4 | 732 |  | 4 |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. |  | 1100033599 | ПРОВОДНИК ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 |  | М
112 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 10 | 9394 | 10 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
113 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 10 | 122 |  | 10 |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
114 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 4 | 585.6 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
115 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 12 | 4026 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
116 | Зажим аппаратный А2А-120 | шт | 185 | 185 | 225.7 | 6 | 1354.2 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00053237 | 1100001496 | Зажим кабельный аппаратный А2А-120 |  | ШТ
117 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е 2 шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
118 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 без заземлителей, с приводом ПР-00-7, тип установки горизонтальная, с КМЧ и тягами для установки на высоту 6800мм, гибкая связь из луженой плетеной шины в подвижных токоведущих ножах | компл | 95833 | 95833 | 116916.26 | 1 | 116916.26 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00098264 | 1100082402 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1/ПР-00-7 |  | КМП
119 | Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/001 | шт | 37166 | 37166 | 45342.52 | 3 | 136027.56 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00088740 | 1100083291 | Разрядник РМКЭ 10 кВ |  | ШТ
120 | УОП (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10.
121 | Траверса опор ТМ-2 ВЛ6-10кВ сер.3.407.1-143.8.2 | шт | 2800 | 2800 | 3416 | 1 | 3416 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00027896 | 1100033601 | Траверса ТМ-2 сер.3.407.1-143.8.2 |  | ШТ
122 | Проводник ЗП1 сер.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 0.6 | 109.8 |  | 0.6 |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. |  | 1100033599 | ПРОВОДНИК ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 |  | М
123 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 1 | 402.6 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
124 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 3 | 2818.2 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
125 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 3 | 36.6 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
126 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 6 | 2013 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
127 | Пункт секционирущий |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10.
128 | Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10/12.5/630-TER REC15 AL1 L5М (1_2_0_0_0_1_0_0_0_0) | шт | 2041666.67 | 2041666.67 | 2490833.3374 | 1 | 2490833.3374 | 1 |  | оборуд. | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00045020 | 5000018302 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630- |  | ШТ | оборуд по ОЛ,
129 | Изделия и материалы для установки реклоузера, в составе на 1 реклоузер (не входит в комплект поставки) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10.
130 | Подвеска натяжная изолирующая в составе (на 1 комплект): изолятор ПС-70Е-2 шт; ушко У1-7-16-1шт; промзвено ПРТ-7-1 -1шт; анкерный зажим НБ-2-6 -1 шт | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-6 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
131 | ВЛ-6кВ. Перевод нагрузки Ф-13 Кухтино на Ф-20 Сухарево |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20.
132 | Провод СИП-3 (20кВ) 1х120 | м | 210 | 210 | 256.2 | 601 | 153976.2 | 601 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00040639 | 1100083335 | Провод СИП-3 1х120-20 черный |  | М
133 | Опоры №30.1, 30.2, 30.4, 30.7 угловая анкерная УА10-1 по серии 3.407.1-143 вып.1 (4 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20.
134 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 12 | 333670.0488 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
135 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ сер.3.407.1-143.8.6 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 4 | 24400 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00028387 | 1100033602 | Траверса ТМ6 сер.3.407.1-143.8.6 |  | ШТ
136 | Накладка ОГ2 сер. 3.407.1-143.8.27 | шт | 480 | 480 | 585.6 | 8 | 4684.8 | 8 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00038112 | 1100033595 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 |  | ШТ
137 | Накладка ОГ5 сер.3.407.1-143.8.28 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 4 | 1122.4 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00038113 | 1100033596 | Накладка ОГ5 сер. 3.407.1-143.8.28 |  | ШТ
138 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 4 | 1610.4 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
139 | Болт Б5 сер.3.407.1-143.8.39 | компл | 200 | 200 | 244 | 4 | 976 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00095997 | 1100081277 | Болт Б5 М16x6gx260 3.407.1-143.8.39 |  | КМП
140 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1700 | 1700 | 2074 | 4 | 8296 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00095685 | 1100033585 | Кронштейн У1 Серия 3.407.1-143.8.40 |  | ШТ
141 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 8 | 1464 |  | 8 |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
142 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 4 | 3757.6 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
143 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 4 | 48.8 |  | 4 |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
144 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 12 | 4026 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
145 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 8 | 1171.2 | 8 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
146 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е 2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 24 | 92232 | 24 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
147 | Опоры №30.3 (промежуточная П10) по серии 3.407.1-143 вып.1 (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20.
148 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 1 | 27805.8374 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
149 | Траверса ТМ-1 для промежуточной опоры ВЛ 6, 10 кВ | шт | 3400 | 3400 | 4148 | 1 | 4148 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | N0000050859 | 1100033248 | Траверса ТМ-1 для ВЛ 6, 10кВ |  | ШТ
150 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 1 | 402.6 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
151 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г1 (УО) | шт | 1100 | 1100 | 1342 | 3 | 4026 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00096473 | 1100069719 | Изолятор штыревой ШФ-20 УО 20 кВ |  | ШТ
152 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 3 | 36.6 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
153 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 1 | 146.4 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
154 | Опоры №30.5, 30.6 (промежуточная подсечной П10-2) по серии 3.407.1-143 вып.1 (2 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20.
155 | Стойка опор СВ 105 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 2 | 55611.6748 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
156 | Траверса опор ТМ-3 ВЛ6-10КВ сер.3.407.1-143.8.3 | шт | 3700 | 3700 | 4514 | 2 | 9028 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | N0000050919 | 1100033841 | Траверса ТМ-3 С.3.407.1-143.8.3 | 2 | ШТ
157 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 2 | 805.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
158 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком К-6 | шт | 770 | 770 | 939.4 | 12 | 11272.8 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
159 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 12 | 146.4 |  | 12 |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
160 | Зажим ПС-2 ГОСТ 4261-82 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 2 | 292.8 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
161 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 12 | 4026 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
162 | Опора №30.8, 30.9 анкерная А10 по серии 3.407.1-143 вып.1 (2 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20.
163 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 4 | 111223.3496 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
164 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ сер.3.407.1-143.8.6 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 2 | 12200 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00028387 | 1100033602 | Траверса ТМ6 сер.3.407.1-143.8.6 |  | ШТ
165 | Накладка ОГ2 сер.3.407.1-143.8.27 | шт | 480 | 480 | 585.6 | 4 | 2342.4 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00038112 | 1100033595 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 |  | ШТ
166 | Накладка ОГ5 сер.3.407.1-143.8.28 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 2 | 561.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00038113 | 1100033596 | Накладка ОГ5 сер. 3.407.1-143.8.28 |  | ШТ
167 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 2 | 805.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
168 | БолтТ Б5 сер.3.407.1-143.8.39 | компл | 200 | 200 | 244 | 2 | 488 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00095997 | 1100081277 | Болт Б5 М16x6gx260 3.407.1-143.8.39 |  | КМП
169 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1700 | 1700 | 2074 | 2 | 4148 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00095685 | 1100033585 | Кронштейн У1 Серия 3.407.1-143.8.40 |  | ШТ
170 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 13 | 2379 |  | 13 |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
171 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 10 | 9394 | 10 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
172 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 10 | 122 |  | 10 |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
173 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 4 | 585.6 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
174 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 12 | 4026 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
175 | Зажим аппаратный А2А-120 | шт | 185 | 185 | 225.7 | 12 | 2708.4 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053237 | 1100001496 | Зажим кабельный аппаратный А2А-120 |  | ШТ
176 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е 2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
177 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 без заземлителей, с приводом ПР-00-7, тип установки горизонтальная, с КМЧ и тягами для установки на высоту 6800мм, гибкая связь из луженой плетеной шины в подвижных токоведущих ножах | компл | 95833 | 95833 | 116916.26 | 2 | 233832.52 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00098264 | 1100082402 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1/ПР-00-7 |  | КМП
178 | Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/001 | шт | 37166 | 37166 | 45342.52 | 3 | 136027.56 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00088740 | 1100083291 | Разрядник РМКЭ 10 кВ |  | ШТ
179 | УОП (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20.
180 | Траверса опор ТМ-2 ВЛ6-10кВ сер.3.407.1-143.8.2 | шт | 2800 | 2800 | 3416 | 1 | 3416 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00027896 | 1100033601 | Траверса ТМ-2 сер.3.407.1-143.8.2 |  | ШТ
181 | Проводник ЗП1 сер.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 0.6 | 109.8 |  | 0.6 |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
182 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 1 | 402.6 | 1 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
183 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 3 | 2818.2 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
184 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 3 | 36.6 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. |  |  |  |  | ШТ
185 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 6 | 2013 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
186 | Пункт секционирущий (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20.
187 | Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10/12.5/630-TER REC15 AL1 L5М (1_2_0_0_0_1_0_0_0_0) | шт | 2041666.67 | 2041666.67 | 2490833.3374 | 1 | 2490833.3374 | 1 |  | оборуд. | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00045020 | 5000018302 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630- |  | ШТ | оборуд по ОЛ,
188 | Изделия и материалы для установки реклоузера, в составе на 1 реклоузер (не входит в комплект поставки) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20.
189 | Подвеска натяжная изолирующая в составе (на 1 комплект): изолятор ПС-70Е-2 шт; ушко У1-7-16-1шт; промзвено ПРТ-7-1 -1шт; анкерный зажим НБ-2-6 -1 шт | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-13 - Ф-20. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
190 | ВЛ-6кВ. Перевод нагрузки Ф-12 Потаповская на Ф-10 Сухарево |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
191 | Провод СИП-3 (20кВ) 1х120 | м | 210 | 210 | 256.2 | 548.6 | 140551.32 | 548.6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00040639 | 1100083335 | Провод СИП-3 1х120-20 черный |  | М
192 | Опоры №4.1, 4.2 анкерная А10 по серии 3.407.1-143 вып.1 (2 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
193 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 4 | 111223.3496 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
194 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ сер.3.407.1-143.8.6 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 2 | 12200 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00028387 | 1100033602 | Траверса ТМ6 сер.3.407.1-143.8.6 |  | ШТ
195 | Накладка ОГ2 сер.3.407.1-143.8.27 | шт | 480 | 480 | 585.6 | 4 | 2342.4 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00038112 | 1100033595 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 |  | ШТ
196 | Накладка ОГ5 сер.3.407.1-143.8.28 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 2 | 561.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00038113 | 1100033596 | Накладка ОГ5 сер. 3.407.1-143.8.28 |  | ШТ
197 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 2 | 805.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
198 | БолтТ Б5 сер.3.407.1-143.8.39 | компл | 200 | 200 | 244 | 2 | 488 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00095997 | 1100081277 | Болт Б5 М16x6gx260 3.407.1-143.8.39 |  | КМП
199 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1700 | 1700 | 2074 | 2 | 4148 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00095685 | 1100033585 | Кронштейн У1 Серия 3.407.1-143.8.40 |  | ШТ
200 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 13 | 2379 |  | 13 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
201 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 10 | 9394 | 10 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
202 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 10 | 122 |  | 10 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
203 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 4 | 585.6 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
204 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 12 | 4026 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
205 | Зажим аппаратный А2А-120 | шт | 185 | 185 | 225.7 | 6 | 1354.2 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053237 | 1100001496 | Зажим кабельный аппаратный А2А-120 |  | ШТ
206 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е 2 шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
207 | Опоры №4.3, 4.4, 4.6 (промежуточная переходные ПП10-6) по серии 3.407.1-143 вып.1 (3 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
208 | Стойка опор СВ 164-12 сер.3.407.1-143.5.2 | шт | 82916.67 | 82916.67 | 101158.3374 | 3 | 303475.0122 | 3 |  | 2 | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00045846 | 1100047416 | Стойка ж/б СВ 164-12 для ЛЭП | 1 | ШТ |  | 0000141331
209 | Траверса ТМ22 сер.3.407.1-143.8.21 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 3 | 18300 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
210 | Траверса ТМ23 сер.3.407.1-143.8.22 | шт | 2500 | 2500 | 3050 | 3 | 9150 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
211 | Болт Б1 сер.3.407.1-143.8.39 | компл | 200 | 200 | 244 | 3 | 732 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00109935 | 1100033566 | Болт Б1 М16x6gx280 сер.3.407.1-143.8.39 | 3 | КМП
212 | Хомут Х34 сер.3.407.1-143.8.51 | шт | 95 | 95 | 115.9 | 3 | 347.7 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | КМП
213 | Хомут Х36 сер.3.407.1-143.8.51 | шт | 95 | 95 | 115.9 | 6 | 695.4 |  | 6 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | КМП
214 | Проводник ЗП1 сер.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 1 | 183 |  | 1 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | КМП
215 | Подвеска поддерживающая изолирующая сер.3.407.1-143.8.51 (изолятор ПС-70Е 2 шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 18 | 69174 | 18 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
216 | Опоры №4.7, 4.8 угловая анкерная УА10-1 по серии 3.407.1-143 вып.1 (2 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
217 | Стойка опор СВ 110-5 | шт | 22791.67 | 22791.67 | 27805.8374 | 6 | 166835.0244 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00045830 | 1100081239 | Стойка ж/б СВ 105-5 для ЛЭП |  | ШТ
218 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ сер.3.407.1-143.8.6 | шт | 5000 | 5000 | 6100 | 2 | 12200 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00028387 | 1100033602 | Траверса ТМ6 сер.3.407.1-143.8.6 |  | ШТ
219 | Накладка ОГ2 сер. 3.407.1-143.8.27 | шт | 480 | 480 | 585.6 | 4 | 2342.4 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00038112 | 1100033595 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 |  | ШТ
220 | Накладка ОГ5 сер.3.407.1-143.8.28 | шт | 230 | 230 | 280.6 | 2 | 561.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00038113 | 1100033596 | Накладка ОГ5 сер. 3.407.1-143.8.28 |  | ШТ
221 | Хомут Х1 сер.3.407.1-143.8.49 | шт | 330 | 330 | 402.6 | 2 | 805.2 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00092093 | 1100081427 | Хомут опор ЛЭП ВЛ П-образ.Х-1/230x240x75 |  | ШТ
222 | Болт Б5 сер.3.407.1-143.8.39 | компл | 200 | 200 | 244 | 2 | 488 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00095997 | 1100081277 | Болт Б5 М16x6gx260 3.407.1-143.8.39 |  | КМП
223 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1700 | 1700 | 2074 | 2 | 4148 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00095685 | 1100033585 | Кронштейн У1 Серия 3.407.1-143.8.40 |  | ШТ
224 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 4 | 732 |  | 4 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
225 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 2 | 1878.8 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
226 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 2 | 24.4 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
227 | Зажим плашечный ПА-3-2 для сталеалюминевых проводов | шт | 275 | 275 | 335.5 | 6 | 2013 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053260 | 1100027128 | Зажим кабельный плашечный ПА-3-2 |  | ШТ
228 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 4 | 585.6 | 4 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
229 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е 2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 12 | 46116 | 12 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
230 | Опора №4.5 угловая анкерная переходная ПУА10-1 по серии 3.407.1-143 вып.1 (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
231 | Стойка СНВ-7-13 | шт | 39000 | 39000 | 47580 | 3 | 142740 | 3 |  | 1 | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00089169 | 1100045984 | Стойка ж/б СНВ 7-13 для ЛЭП | 2 | ШТ |  | 0000141331
232 | Плита П-3и | шт | 3890 | 3890 | 4745.8 | 3 | 14237.4 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
233 | Траверса ТМ14 | шт | 4000 | 4000 | 4880 | 1 | 4880 |  | 1 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
234 | Штырь ОГ11 | шт | 90 | 90 | 109.8 | 2 | 219.6 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
235 | Оголовок ОГ13 | шт | 1200 | 1200 | 1464 | 1 | 1464 |  | 1 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
236 | Хомут Х4 | шт | 130 | 130 | 158.6 | 2 | 317.2 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
237 | Хомут Х5 | шт | 130 | 130 | 158.6 | 2 | 317.2 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
238 | Кронштей У2 | шт | 2000 | 2000 | 2440 | 2 | 4880 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
239 | Стяжка Г1 | шт | 1120 | 1120 | 1366.4 | 3 | 4099.2 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00092186 | 1100033600 | Стяжка Г1 сер.3.407.1-143.8.44 ЛЭП |  | ШТ
240 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 150 | 150 | 183 | 1.1 | 201.3 |  | 1.1 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
241 | Изолятор ШФ-20Г с колпачком | шт | 770 | 770 | 939.4 | 3 | 2818.2 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053382 | 1100075562 | Изолятор штыревой ШФ-20Г1 |  | ШТ
242 | колпачек К6 | шт | 10 | 10 | 12.2 | 3 | 36.6 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
243 | Зажим ПС-2 ГОСТ 4261-82 | шт | 120 | 120 | 146.4 | 3 | 439.2 | 3 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00053263 | 1100023150 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  | ШТ
244 | Зажимы сер.3.407.1-143.5.19 | шт | 100 | 100 | 122 | 3 | 366 |  | 3 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | ШТ
245 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.5.20 ( ..) | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
246 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 ГОСТ 2728-82 | шт | 220 | 220 | 268.4 | 2 | 536.8 |  | 2 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | КМП
247 | Скоба СК-7 ГОСТ 2724-78 | шт | 150 | 150 | 183 | 1 | 183 |  | 1 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | КМП
248 | Серьга СРС-7-17 ГОСТ 2728-78 | шт | 125 | 125 | 152.5 | 1 | 152.5 |  | 1 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | N0000038848 | 1100012409 | Серьга СРС-7-16 |  | ШТ
249 | Разъединитель РЛК (2 комплект), разрядник РМКЭ-10 (3 комплекта) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
250 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 без заземлителей, с приводом ПР-00-7, тип установки горизонтальная, с КМЧ и тягами для установки на высоту 6800мм, гибкая связь из луженой плетеной шины в подвижных токоведущих ножах | компл | 95833 | 95833 | 116916.26 | 2 | 233832.52 | 2 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00098264 | 1100082402 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1/ПР-00-7 |  | КМП
251 | Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/001 | шт | 37166 | 37166 | 45342.52 | 6 | 272055.12 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00088740 | 1100083291 | Разрядник РМКЭ 10 кВ |  | ШТ
252 | Пункт секционирущий (1 комплект) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
253 | Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10/12.5/630-TER REC15 AL1 L5М (1_2_0_0_0_1_0_0_0_0) | шт | 2041666.67 | 2041666.67 | 2490833.3374 | 1 | 2490833.3374 | 1 |  | оборуд. | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00045020 | 5000018302 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630- |  | ШТ | оборуд по ОЛ,
254 | Монтаж изделий и материалов для установки реклоузера, в составе на 1 реклоузер (не входящих в комплект поставки), в т.ч.: |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
255 | Подвеска натяжная изолирующая в составе (на 1 комплект): изолятор ПС-70Е-2 шт; ушко У1-7-16-1шт; промзвено ПРТ-7-1 -1шт; анкерный зажим НБ-2-6 -1 шт | компл | 3150 | 3150 | 3843 | 6 | 23058 | 6 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00098266 | 1100082511 | Подвеска 6-10 кВ 3-407-1-143-1-30 |  | КМП
256 | Заземление реклоузеров (5 шт) и разъединителя (7 шт) |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
257 | Сталь горячекатанная круглая, 18 мм ГОСТ 2590-2006 (L=120,0м) | кг | 82 | 82 | 100.04 | 251 | 25110.04 | 251 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00051074 | 1100081215 | Прокат круглый 18 ст.3 ГОСТ 2590-06 | 0.711 | Т
258 | Сталь горячекатанная круглая, 12 мм ГОСТ 2590-2006 (L=60,0м) | кг | 93 | 93 | 113.46 | 56 | 6353.76 | 56 |  | 56 | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00051155 | 1100023918 | Прокат круглый 12 ст.3 ГОСТ 2590-06 | 0.056 | Т |  | 0000141331
259 | Сталь полосовая 40х5 мм (L=108,0м) | кг | 170 | 170 | 207.4 | 170 | 35258 | 170 |  | 170 | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  | 1100028826 | ПОЛОСА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 40Х5 ГОСТ 103-76 | 0.17 | Т |  | 0000141331
260 | Сталь горячекатанная круглая, 10 мм ГОСТ 2590-2006 (L=12,0м) | кг | 70 | 70 | 85.4 | 7.5 | 640.5 |  | 7.5 |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. |  |  |  |  | Т
261 | Заземление опор |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10.
262 | Сталь горячекатанная круглая, 18 мм ГОСТ 2590-2006 (L=220,0м) | кг | 82 | 82 | 100.04 | 460 | 46018.4 | 460 |  |  | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00051074 | 1100081215 | Прокат круглый 18 ст.3 ГОСТ 2590-06 |  | Т
263 | Сталь горячекатанная круглая, 12 мм ГОСТ 2590-2006 (L=220,0м) | кг | 93 | 93 | 113.46 | 204.24 | 23173.0704 | 204.24 |  | 204.24 | 3 кв 2026 | Ф-12 - Ф-10. | ЮКБ00051155 | 1100023918 | Прокат круглый 12 ст.3 ГОСТ 2590-06 | 0.205 | Т |  | 0000141331
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.