Приложение 3.2

к Техническому заданию

Перечень услуг по сопровождению программного обеспечения, связанные с обслуживанием систем телемеханики и учетом электроэнергии:

| Состояние операционной системы (ОС - DOS, Windows) |  |
| --- | --- |
| 1 | Анализ журнала событий, общая оценка состояния системы (ПК) |
| 2 | Проверка НМЖД, освобождение места, дефрагментация дисков |
| 3 | Устранение возможных неполадок |
| 4 | Восстановление/инсталляция ОС, восстановление/инсталляция офисных приложений |
| 5 | Анализ работы ПК по локальной сети и коммутируемым каналам связи |
| 6 | Проверка ПК на наличие вирусов |
| 7 | Проверка комплектности ПК (память, видеокарта, винчестер и т.д.) |
| SQL-сервер |  |
| 8 | Восстановление/инсталляция SQL-сервера |
| 9 | Восстановление клиентских частей SQL-сервера |
| 10 | Регламентные работы на SQL-сервер, включая тестирование, диагностику и проверку настроек |
| 11 | Оценка работоспособности IOВов, репликаций, целостности БД |
| 12 | Проверка работоспособности резервного копирования БД |
| 13 | Удаление устаревших данных |
| 14 | Устранение иных неполадок |
| ОРС-сервер |  |
| 15 | Оценка работы, проверка описания входных сигналов |
| 16 | Проверка и настройка коэффициентов трансформации входных сигналов |
| 17 | Сжатие БД сервера |
| 18 | Анализ журнала событий, общая оценка состояния SQL-сервер |
| 19 | Проверка настроек и работоспособности ПО "ОРС-каскад" |
| 20 | Обновление версии ПО |
| АРМ |  |
| 21 | Общая оценка работы ПО АРМа; Работа с заказчиком по анализу функционирования системы ТМ. |
| 22 | Анализ сбойных ситуаций, работа с разработчиками ПО |
| 23 | Обновление версии |
| АРМ "Учет", "Отчеты" |  |
| 24 | Оценка работы |
| 25 | Проверка правильности описания групп счетчиков |
| 26 | Устранение возможных неполадок |
| 27 | Проверка удаленных рабочих мест |
| Проверка связи КП-ДП |  |
| 28 | Оценка качества связи по соответствующему тэгу сервера: связи проверка настроек сервера по параметрам связи |
| 29 | Визуальная оценка работы аппаратуры связи |
| 30 | Проверка своевременности доставки данных |
| 31 | Задачи автоматического резервного копирования: проверка работы |
| 32 | Проверка настроек модемов серии МИР МР |
| 33 | Проверка настроек модемов коммутируемых и выделенных линий |