## Лист1
Приложение 3.3
Утверждаю
Заместитель ГД - главный инженер
АО "Комнедра"
А. В. Головашкин
" " 2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
по проверке схем сигнализаций, защит и блокировок на объектах АО "Комнедра" на 2025 г.
№ п/п | Наименование объекта | Периодичность | Сроки проверки
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Мастеръельское месторождение | 1 мес. | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05 | 01÷05
2 | Северо-Мастеръельское месторождение | 1 мес. | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15 | 10÷15
3 | Восточно-Рогозинское месторождение | 1 мес. | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25
*составлен в соответствии в п.п. 400, 617 ФНиП ПБ в НГП
Примечание:
1. Перед проведением проверки защит инженер КИПиА (АСУ ТП) согласовывает с мастером объекта, на котором, будет проводиться проверка сигнализаций, блокировок и защит (далее СиБ), сроки, когда проверяемый объект будет готов к выполнению на нем данных работ. Проверка выполняется в процессе проведения технического обслуживания оборудования КИПиА, АСУ ТП.
2. Проведение проверки СиБ осуществляется согласно Карты технологических защит для конкретного объекта. Карты технологических защит разрабатываются Службой подготовки и перекачки нефти и газа, совместно с инженерами подрядной организации, выполняющей обслуживание АСУТП технологических оюъектов, согласовываются с главным метрологом и утверждаются главным инженером АО "Комнедра". Все изменения в картах технологических защит согласовываются с главным инженером и главным метрологом, вносятся в письменной форме и утверждаются подписью должностного лица, внешего их, с указанием даты, когда вносятся изменения.
3. После проведения плановой проверки технологических защит оформляется акт проверки технологических защит, в 3-х экземплярах (по установленной форме), который подписывается мастером технологической установки, всех привлеченных специалистов и специалистом КИПиА. 3-й экземпляр предоставляется в Службу Метрологии и Автоматизации Производства АО "Комнедра".
4. Экземпляры актов хранятся у мастера технологической установки, у подрядной организации и у главного метролога.
5. При выявлении в ходе проверки технологических защит каких-либо неисправностей, принимаются меры к их устранению. Составляется акт о переносе срока выполнения проверки. После устранения неисправности проводится повторная проверка технологических защит.
Составил:
| Главный метролог АО "Комнедра" |  |  |  |  | А.А. Зарубин