## ТЗ
Приложение 3
Техническое задание на участие в тендере по строительному объекту:
«Обустройство куста скважин № 6 Мастерьельского месторождения нефти. Автоматизация, связь»
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Комнедра»
Генеральный директор ‑ Денисов Юрий Алексеевич
Почтовый адрес:
169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Заводская, д. 5, этаж 3.
Месторождение: Мастерьельское месторождение нефти
Требования к выполняемым работам, предоставляемым Подрядчиком
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Комнедра», стоимость работ определяется на основании сборников базовых цен (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм) в Республике Коми, Усинском р-не (VI зона). Гранд-смета.
Обоснование: Обустройство куста скважин №6 Мастерьельского месторождения нефти.
№ п/п | Наименование объектов видов работ. | Един. измер. | Объем работ | Примечание
Автоматизация технологических процессов
Строительно-монтажные работы
Трубная продукция и закладные конструкции
1 | Монтаж бобышки приварной БП-ТМ-30-M20×1,5 (ТУ 4218-001-4719015564-201) | шт. | 18
2 | Монтаж бобышки приварной БП-БТ-55-45град-М20×1,5 (ТУ 4218-001-4719015564-201) | шт. | 5
Кабельно-проводниковая продукция
1 | Монтаж кабеля интерфейсного КИПвЭВнг(A)-LS 2×2×0,78 (по непроходным эстакадам) | м | 160
2 | Монтаж кабеля интерфейсного КСБГнг(А)-FRHF 2×2×1,1 (по непроходным эстакадам) | м | 120
3 | Монтаж провода ПВ3 6,0 З-Ж ГОСТ 6323-79 (заземляющий провод) | м | 55
4 | Монтаж кабеля оптического ОКЛЖ-01-4-10/125-30 | м | 1300
Кабеленесущие конструкции
1 | Монтаж металлического лотка перфорированного 50×50 35260HDZ, L=3000, 0.8мм | шт. | 120
2 | Монтаж крышки на лоток с заземлением осн.50 35520HDZ, L=3000, 0.8мм | шт. | 120
3 | Монтаж угла CPO 90 36000KHDZ 50×50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1
4 | Монтаж крышки СРО 90 38000HDZ осн. 50 | шт. | 1
5 | Монтаж узла крепления поддерживающего УК-П-К | шт. | 10
6 | Монтаж зажим спирального поддерживающего (Коуш-кольцо) ПСО-12-14/15,5 | шт. | 20
7 | Монтаж узла крепления натяжного УК-Н-2К | шт. | 3
8 | Монтаж талрепа Т-30-01 | шт. | 6
9 | Монтаж зажима натяжного спирального НСО-12-14/15,5 | шт. | 9
10 | Монтаж хомута ленточного (лента+замок) | шт. | 20
11 | Монтаж узла крепления натяжного УК-Н-2К | шт. | 3
12 | Монтаж промзвена ПР-20-01 | шт. | 10
Крепежные изделия
1 | Оконцевание наконечником кабельным П16-6-М-У1 | шт. | 50
2 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции МРПИ 15 | м | 20
3 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции МРПИ 20 | м | 50
4 |  | шт. | 1
5 | Монтаж муфты для металлорукава ММРн-15-G1/2" | шт. | 10
6 | Монтаж муфты для металлорукава ММРв-15-G1/2" | шт. | 1
7 | Монтаж провода установочного с ПВХ изоляцией: ж/з сеч. 6,0 мм2 380 ГОСТ 6323-79 ПуГВ 1х6,0 | м | 4
8 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции с протяжкой МРПИнг 20 | м | 35
9 | Монтаж держателя для труб защелкивающиеся d=20мм | шт. | 20
10 | Монтаж муфты вводной ВМ-20 | шт. | 6
11 | Монтаж хомута гибкого атмосферостойкого (3,6х200мм) | компл. | 1
12 | Монтаж лотка перф. 100х100х1,5 L3000 мм | шт. | 17
13 | Монтаж полки кабельной 150х2,5 мм | шт. | 36
14 | Монтаж крышки лотка 100х1,5 L3000 мм "ПЛЮС" | шт. | 17
15 | Монтаж угла горизонтального 90 гр. 100х400 мм | шт. | 4
16 | Монтаж угла внутр. верт. 45 гр. | шт. | 2
17 | Монтаж угла внеш. верт. 45 гр. 100х400 мм | шт. | 2
18 | Монтаж трубы ПЭ ПНД SDR21 50х2,4 | м | 120
19 | Монтаж ленты сигнальной пред-ная "Осторожно! Оптический кабель!" 40 мм 250м | м | 120
20 | Монтаж шкафа для технологического запаса оптического кабеля ШРМ-1 045-015 | шт. | 2
КИП и оборудование
1 | Монтаж датчика уровня ПЛП1112U-Ex… (в комплекте с блоком БИВ2-UART/ISM868, термочехлом) | компл. | 1
2 | Монтаж преобразователя давления измерительного АИР-10 Ex/... с блоком БИВ2-UART/ISM868 | компл. | 9
3 | Монтаж датчика температуры ВЕКТОР ПТМ 10-U-Ex-(-50…+100) °С (в комплекте: блок БИВ2-UART/ISM868) | компл. | 5
4 | Монтаж гильзы защитной ГЗ-015 | шт. | 5
5 | Монтаж блока интерфейсного БИВ3-ISM868/RS485 | шт. | 1
6 | Монтаж манометра показывающий МП4-У-У2-1.5-IP54 | шт. | 9
7 | Монтаж клапанных блоков БКН1-10 | шт. | 18
8 | Монтаж газосигнализатора ДГС ЭРИС-210-RF (беспроводной газоанализатор) со световой и звуковой сигнализацией | компл. | 6
9 | Монтаж беспроводной точки доступа LoraBOX для управление системами беспроводных стационарных датчиков загазованности (в комплекте с антенной) | компл. | 1
Связь и оборудование
Оборудование Куст №6 БМА
1 | Монтаж коммутатора 8x10/100/1000BASE-T 2x100/1000BASE-X SFP 150WES-8-150W Ubiquiti | шт. | 1
2 | Монтаж SFP-трансивера/модуля (2-pack) 1 Gbps UACC-OM-SM-1G-S-2 Ubiquiti | компл. | 1
3 | Монтаж оптического кросса настенного, 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2 NMF-WP16SCUS2-IP-ES-GY NIKOMAX | компл. | 1
4 | Установка IP-телефона Cisco IP Phone CP-7821-K9 Cisco | шт. | 1
5 | Монтаж патч-корда U/UTP RJ45-RJ45, Cat.5e, 1м. | шт. | 1
6 | Монтаж патч-корда волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC-SC Hyperline (FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL ) | шт. | 2
Оборудование Куст №4 БМА
1 | Монтаж коммутатора 8x10/100/1000BASE-T 2x100/1000BASE-X SFP 150WES-8-150W Ubiquiti | шт. | 1
2 | Монтаж SFP-трансивера/модуля (2-pack) 1 Gbps UACC-OM-SM-1G-S-2 Ubiquiti | компл. | 1
3 | Монтаж оптического кросса настенного, 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2 NMF-WP16SCUS2-IP-ES-GY NIKOMAX | компл. | 1
4 | Монтаж патч-корда волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC-SC Hyperline (FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL ) | шт. | 2
Система связи и передачи данных
1 | Монтаж шкафа телемеханики и связи (Шкаф согласно спецификации) | шт. | 1
2 | Монтаж ПК под ПО "ТМ Альянс" (ARDOR GAMING RAGE H411(Комп.ПО) + Монитор ARDOR GAMING SUPERNOVA PRO AQ32H1UE + клавиатура + мышь) Офис АО "Комнедра" | шт. | 1
3 | Монтаж ПО "ТМ Альянс" (1 Лицензия)
4 | Монтаж кабеля сетевого FTP 4ЗPR 24AWG CAT5e (по непроходным эстакадам) | м | 240
Пусконаладочные работы АГЗУ
АГЗУ "ОЗНА"
1 | Автоматизированная система управления II категории по организации вывода информации от датчиков до контроллера с количеством каналов (Кобщ): 27 в т.ч входные дискретные каналы 13 шт., Канал аналоговый преобразования информации (параметров) 10 шт. (в том числе интерфейсных каналов 4 шт.), выходные дискретные каналы 4 шт., канал аналоговый связи со смежными системами 0 шт. Коэффициент метрологической сложности М=1,14; Коэффициент развитости информационных функций И=1,51; Коэффициент развитости управляющих функций У=1 | система | 1
2 | Пуско-наладочные работы автоматизированной системы управления, в т.ч.: | 1 канал | 27
3 | Каналов управления аналоговых: | Кау | 0
4 | Каналов управления дискретных: | Кду | 4
5 | Общее количество аналоговых и дискретных каналов управления: | Кобщу | 4
6 | в т.ч. каналов управления 1 категории развитости управляющих функций | КобщуУ1 | 4
7 | каналов управления 2 категории развитости управляющих функций | КобщуУ2 | 0
8 | каналов управления 3 категории развитости управляющих функций | КобщуУ3 | 0
9 | Каналов информационных дискретных | Кди | 13
10 | Каналов информационных аналоговых | Каи | 10
11 | в т.ч. каналов аналоговых 1 категории метрологической сложности | КаиМ1 | 0
12 | каналов аналоговых 2 категории метрологической сложности | КаиМ2 | 10
13 | каналов аналоговых 3 категории метрологической сложности | КаиМ3 | 0
14 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов | Кобщи | 23
15 | в т.ч. информационных каналов 1 категории развитости информационных функций | КобщиИ1 | 0
16 | информационных каналов 2 категории развитости информационных функций | КобщиИ2 | 23
17 | информационных каналов 3 категории развитости информационных функций | КобщиИ3 | 0
18 | в т.ч. количество каналов подсистемы I категории технической сложности | КобщI | 0
19 | количество каналов подсистемы II категории технической сложности | КобщII | 27
20 | количество каналов подсистемы III категории технической сложности | КобщIII | 0
21 | Наладка информационного и программного обеспечивания для сервера NPort5450I, конфигурирование портов и планирование сети | компл. | 1
22 | Калибровка газосигнализаторов с применением ГСО-ПГС | компл. | 1
Пусконаладочные работы шкафа ТМ
Система кустовой телемеханики
1 | Автоматизированная система управления II категории по организации беспроводной передачи данных от датчиков давления, температуры, уровня и газосигнализаторов по интерфейсу RS-485, СК с количеством каналов (Кобщ): 160 в т.ч входные дискретные каналы 48 шт., Канал аналоговый преобразования информации (параметров) 81 шт., выходные дискретные каналы 31 шт., канал аналоговый связи со смежными системами 0 шт., (в том числе интерфейсных каналов 102 шт.). Коэффициент метрологической сложности М=1,14; Коэффициент развитости информационных функций И=1,51; Коэффициент развитости управляющих функций У=1 | система | 1
2 | Пуско-наладочные работы автоматизированной системы управления, в т.ч.: | 1 канал | 160
3 | Каналов управления аналоговых: | Кау | 0
4 | Каналов управления дискретных: | Кду | 31
5 | Общее количество аналоговых и дискретных каналов управления: | Кобщу | 31
6 | в т.ч. каналов управления 1 категории развитости управляющих функций | КобщуУ1 | 31
7 | каналов управления 2 категории развитости управляющих функций | КобщуУ2 | 0
8 | каналов управления 3 категории развитости управляющих функций | КобщуУ3 | 0
9 | Каналов информационных дискретных | Кди | 48
10 | Каналов информационных аналоговых | Каи | 81
11 | в т.ч. каналов аналоговых 1 категории метрологической сложности | КаиМ1 | 0
12 | каналов аналоговых 2 категории метрологической сложности | КаиМ2 | 81
13 | каналов аналоговых 3 категории метрологической сложности | КаиМ3 | 0
14 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов | Кобщи | 129
15 | в т.ч. информационных каналов 1 категории развитости информационных функций | КобщиИ1 | 0
16 | информационных каналов 2 категории развитости информационных функций | КобщиИ2 | 129
17 | информационных каналов 3 категории развитости информационных функций | КобщиИ3 | 0
18 | в т.ч. количество каналов подсистемы I категории технической сложности | КобщI | 0
19 | количество каналов подсистемы II категории технической сложности | КобщII | 160
20 | количество каналов подсистемы III категории технической сложности | КобщIII | 0
21 | Наладка информационного и программного обеспечивания для сервера NPort5450I, конфигурирование портов и планирование сети | компл. | 1
22 | Калибровка газосигнализаторов с применением ГСО-ПГС | компл. | 1
Пусконаладочные работы ПО
АСУ ТП ЦДНиГ
1 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности (Кобщ): 187 Коэффициент метрологической сложности М=1; Коэффициент разновидности информационных функций И=1,51; Коэффициент разновидности управляющих функций У=1,61 | система | 1
2 | Пуско-наладочные работы автоматизированной системы управления, в т.ч.: | 1 канал | 187
3 | Каналов управления аналоговых: | Кау | 0
4 | Каналов управления дискретных: | Кду | 35
5 | Общее количество аналоговых и дискретных каналов управления: | Кобщу | 35
6 | в т.ч. каналов управления 1 категории развитости управляющих функций | КобщуУ1 | 0
7 | каналов управления 2 категории развитости управляющих функций | КобщуУ2 | 35
8 | каналов управления 3 категории развитости управляющих функций | КобщуУ3 | 0
9 | Каналов информационных дискретных | Кди | 61
10 | Каналов информационных аналоговых | Каи | 91
11 | в т.ч. каналов аналоговых 1 категории метрологической сложности | КаиМ1 | 91
12 | каналов аналоговых 2 категории метрологической сложности | КаиМ2 | 0
13 | каналов аналоговых 3 категории метрологической сложности | КаиМ3 | 0
14 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов | Кобщи | 152
15 | в т.ч. информационных каналов 1 категории развитости информационных функций | КобщиИ1 | 0
16 | информационных каналов 2 категории развитости информационных функций | КобщиИ2 | 152
17 | информационных каналов 3 категории развитости информационных функций | КобщиИ3 | 0
18 | в т.ч. количество каналов подсистемы I категории технической сложности | КобщI | 0
19 | количество каналов подсистемы II категории технической сложности | КобщII | 0
20 | количество каналов подсистемы III категории технической сложности | КобщIII | 187
АСУ ТП ЦДНиГ (ПНР ПО)
1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (В среде ПО «ТМ Альянс») | система | 1
2 | Конфигурирование компонентов и экранных форм, корректировка и доработка проектного математического, информационного и программного обеспечивания АРМа оператора | система | 1
3 | Автономная наладка АС , каналов (Кобщ): 187 (согласно приложению "Перечень сигналов") | система | 1
4 | Комплексная наладка АС, каналов (Кобщ): 187 (согласно приложению "Перечень сигналов") | система | 1
5 | Предварительные испытания АС, каналов (Кобщ): 187 (согласно приложению "Перечень сигналов") | система | 1
6 | Комплексная наладка АС: III категории сложности, каналов 187 (согласно приложению "Перечень сигналов") | система | 1
Монтажные работы АИС ТУЭ (технический учет электроэнергии)
1 | Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП 500x500x300 мм IP66 ST R5ST0553 DKC | шт. | 1 | В 2КТПНУ 630/10/0,4
2 | Монтаж терминала GPRS TELEOFIS WRX708-R4 ® | шт. | 1
3 | Монтаж модема GSM TELEOFIS RX108-R4 ® | шт. | 1
4 | Монтаж блока питания TELEOFIS PS12-500s | шт. | 2
5 | Монтаж антенны GSM Антей 906 SMA, магнит, 13,5dBi, кабель 3м | шт. | 2
6 | Монтаж выключателя автоматического C6 | шт. | 2
7 | Монтаж преобразователя NPort 5130 | шт. | 1
8 | Монтаж источника питания Mean Well AC/DC MDR-20-12 20Вт Т00249981 | шт. | 1
9 | Монтаж разъёма db9 rs-232 | шт. | 1
10 | Монтаж разветвителя EL-1306 интерфейса RS-485 | шт. | 1
11 | Монтаж фильтра сетевого с заземлением ПВС 3-0.75 черный 1.8м 967U-4001 UNIVersal | шт. | 1
12 | Монтаж Ubiquiti Коммутаторов EdgeSwitch 8-150W ES-8-150W | шт. | 4
13 | Монтаж Ubiquiti SFP-трансиверов 1 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module (2 pack) UACC-OM-SM-1 | шт. | 4
14 | Монтаж Патч-корда категория 5Е UTP 0.5м серый PC01-C5EU-05M ITK | шт. | 1
15 | Монтаж Din-рейки 50 см | шт. | 1
16 | Монтаж Разветвителя интерфейсного и питания RS-485/422 РК-3 | шт. | 5
17 | Монтаж Кабель-канала 40х40мм белый 638196 IEK (10м.) | шт. | 1
18 | Монта метизы, наконечники кабельные, бирки, стяжки, сальники, клеммы (1компл) | компл. | 1
19 | Монтаж кабеля интерфейсного FTP 5e 4х2х0.51 | м | 50
20 | Монтаж кабеля медного ВВГнг 2х1.5 | м | 50
21 | Монтаж Патч-корда волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC-SC Hyperline (FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL ) | шт. | 8
ПНР АИС ТУЭ (технический учет электроэнергии)
1 | Монтажные работы по прокладке интерфейсных цепей от сущ. счетчиков (6 шт.) электроэнергии до шкафа связи, монтаж шкафа связи с каналообразующим оборудованием, выполнение пусконаладочных работ по добавлению на сервер БД информации о новых точках измерения (наименования, зав. номера счетчиков, коэффициенты трансформации и классы точности), конфигурация счетчиков электроэнергии и терминала связи, настройкой опроса счетчиков электроэнергии сервером АИИС ТУЭ. Проверка правильности подключения измерительных цепей счетчиков (снятие и проверка векторных диаграмм) – 6 шт. | система | 1
Особые условия:
1 | Сметы должны бать составлены на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР -2020), в программном комплексе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур/на период строительства объекта.
2 | Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
3 | Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и соотружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнеее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ без учета стоимости материалов Заказчика
4 | Размеры норм лимитироваенных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные Методиками действующей сметно-нормативной базы.
5 | Обязательно указывать в сметах удельный вес инертных материалов (песок, щебень и т.д.)
6 | Перид выполнения работ: 15.01.2026 по 30.06.2026г.
7 | Организация временных площадок хранения материалов и оборудования силами Подрядчика
8 | Мобилизация и демобилизация строительной техники и оборудования силами Подрядчика
9 | Организация перевозки вахт, перевозки рабочих силами Подрядчика
10 | Протяженность дорог от г. Усинска до объекта: 17,5 км (полевая грунтовая дорога – 12,5 км, асфальтовое покрытие – 5 км.)
11 | Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка материалов и оборудования поставки Заказчика с временной приобъектной базы Заказчика в г.Усинск Республики Коми . Расстояние транспортировки материалов поставки Заказчика составляет 18 км.
12 | Доставка материалов поставки Подрядчика силами Подрядчика
13 | Организация автономных жилых городков (питание, энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д.) силами Подрядчика
14 | Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Комнедра».
15 | При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
16 | Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
17 | Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
18 | Условия оплаты: отсутствие авансирования; оплата работ производится в срок не позднее 120(сто двадцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, в соответствии с этапами обозначенными в алгоритме выполнения работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
19 | Стоимость поставки материалов Подрядчика согласуется до начала работ.