## Лист1 (hidden)
Контрагент: | ООО ЛК ФОРЕСТ
|  | Свод кустарников |  |  |  | Цена руб, без НДС | Цена руб,С НДС | чел.часы на 1 ед. по смете | трудозатраты Всего
|  |  | Густой | Грунт, Естетственные | Смета №1 | 83357 | 100028.4
|  |  |  | Грунт, Переувлажненные | Смета №2 | 85543 | 102651.6
|  |  | Средний | Грунт, Естетственные | Смета №3 | 64304 | 77164.8
|  |  |  | Грунт, Переувлажненные | Смета №4 | 65403 | 78483.6
|  |  | Редкий | Грунт, Естетственные | Смета №5 | 40124 | 48148.8
|  |  |  | Грунт, Переувлажненные | Смета №6 | 40879 | 49054.8
Валка деревьев
|  |  |  | До 16 см | Смета №7 | 445 | 534
|  |  |  | До 20 см | Смета №8 | 964 | 1156.8
|  |  |  | До 24 см | Смета №9 | 1234 | 1480.8
|  |  |  | До 28 см | Смета №10 | 1394 | 1672.8
|  |  |  | До 32 см | Смета №11 | 1937 | 2324.4
|  |  |  | более 32 см | Смета №12 | 2126 | 2551.2
[5 empty] | ИТОГО по приложению №1 к ТЗ | #VALUE!
[5 empty] | НДС 20% | #VALUE!
[5 empty] | ВСЕГО с НДС | #VALUE!

## Прилож №3.2 к ТЗ
Приложение 3.2
Перечень линий электропередачи, места проведения вырубки деревьев угрожающих падением в пределах охранной зоны на 2025г
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта | Наименование объекта по бухгалтерскому учету | Инв.№ | Пролет опор |  | Вырубка деревьев, шт | [5 empty] | Всего |  |  | Возможность работы с использованием спец.техники, да/нет | Местонахождение
диаметр до , см
[5 empty] | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | более 32
[5 empty] | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Площадь участка | Длина участка,м | Кол-во деревьев, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
НГДУ-2
1 | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | 0000001278 | оп.№5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | 50 | 5 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
2 | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | 0000001278 | оп.№19-21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 10 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
3 | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | 0000001278 | оп.№21-22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 50 | 5 | нет | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
4 | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | 0000001278 | оп.№22-31 | 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 450 | 35 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
5 | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | 0000001278 | оп№59-60 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 50 | 12 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
6 | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | 0000001278 | оп№ 82-84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 100 | 4 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
7 | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС 110/10 "ЯГАН" | отпайка от опоры 4-1 фидера №1 ВЛ-10кВ ПС "Яган" | 124521125000049 | оп№7-8 | 5 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 50 | 35 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
9 | ВЛ-10 кВ ф-16 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | УН00001013 | оп№ 14-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 100 | 3 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
10 | ВЛ-10 кВ ф-16 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | УН00001013 | оп№ 16-17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 50 | 7 | нет | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
11 | ВЛ-10 кВ ф-16 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | УН00001013 | оп№ 17-24 | 18 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 350 | 72 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
12 | ВЛ-10 кВ ф-16 ПС 110/10 "ЯГАН" | ВЛ-10 кВ | УН00001013 | оп№53-54 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 50 | 6 | да | Малопургинский район, от деревни Яган Докья до места вырубки ВЛ-10 кВ ПС Яган составляет 1 км
|  |  |  | ИТОГО НГДУ-2 | 42 | 111 | 16 | 10 | 7 | 0 | 8 | 1.36 | 1400 | 194