Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по организации безопасного проведения газоопасных и газоспасательных работ
на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
(лот № 293.5.М, № 294.5.М, № 295.5.М)

	№ п/п
	Параметры
	Заданные условия

	1
	2
	3

	1. 
	Основание
	1. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 (ред. от 01.09.2025) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
2. Федеральный закон № 151-ФЗ от 22.08.1995 (ред. от 07.07.2025) «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (далее – ФЗ № 151-ФЗ от 22.08.1995).
3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора № 528 от 15.12.2020.

	2. 
	Объекты заказчика
	1. Объекты АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, территориально близкие к г. Нефтекамску, Республика Башкортостан (согласно приложению № 3.1 к Техническому заданию, лот № 293.5.М);

2. Объекты АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, территориально близкие к г. Ижевску, Удмуртская Республика (согласно приложению №3.2 к Техническому заданию, лот № 294.5.М);

3. Объекты АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, расположенные  на территории Пермского края (согласно приложению № 3.3 к Техническому заданию, лот № 295.5.М).

Исполнитель может заявиться на тендер по одному лоту, по двум, либо по всем лотам.

	3. 
	Перечень работ, выполняемых Исполнителем
	1. Согласование перечней газоопасных работ.
2. Согласование и регистрация нарядов-допусков на проведение газоопасных работ.
3. Хранение закрытых нарядов-допусков на проведение газоопасных работ и «Журнала регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ».
4. Согласование Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (далее – ПМЛА) на опасных производственных объектах (далее – ОПО) АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (далее – Заказчик).
5. Присутствие при выполнении неотложных газоопасных работ в темное время суток.
6. Проведение газоспасательных работ на объектах Заказчика в нормативные сроки.
7. Проведение не менее 2-х осмотров и обследований опасных производственных объектов ежемесячно, непосредственно до начала и во время проведения газоопасных работ, в части подготовки и проведения указанных работ, в том числе с использованием средств газового анализа.
8. Организация и проведение совместных учебно-тренировочных занятий по отработке приемов и способов газоспасательных работ на объектах Заказчика (при необходимости, не чаще 1 раза в полугодие, по отдельному плану).
9. Информирование Заказчика о результатах проведенных проверок безопасного выполнения газоопасных работ.

	4. 
	Требования к Исполнителю
	1. Соответствие требованиям ФЗ № 151-ФЗ от 22.08.1995 и наличие Свидетельства на право проведения газоспасательных работ, сроком действия не менее срока действия договора.
2. Объекты Заказчика должны входить в территориальную зону возможного проведения газоспасательных работ Исполнителем, установленную при аттестации.

3. Укомплектованность газоспасательных формирований личным составом и оборудованием в соответствии с установленными нормативными требованиями.

	5. 
	Обязанности Исполнителя
	1. Содержать органы управления, силы и средства в постоянной готовности к выдвижению и проведению газоспасательных работ на объектах Заказчика.

2. Выполнять работы в соответствии с действующими законодательными и договорными требованиями, а также требованиями в области защиты от чрезвычайных ситуаций, охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
3. Представлять Заказчику, исключительно, оригиналы отчётных документов (актов проверок).
4. Не распространять конфиденциальную информацию (документацию), предоставленную Заказчиком, для проведения работ, а также документы с результатами совместной работы.

	6. 
	Обязанности Заказчика
	1. Разрабатывать, направлять на согласование Исполнителю и утверждать перечни газоопасных работ, наряды-допуски, ПМЛА, график совместных учебно-тренировочных занятий.

2. Обеспечивать выполнение подготовительных работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ.
3. Обеспечивать доступ работников Исполнителя к местам проведения газоопасных работ.
4. Выполнять работы в соответствии с действующими законодательными и договорными требованиями, а также требованиями в области защиты от чрезвычайных ситуаций, охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
5. Оплачивать услуги Исполнителя в срок не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ и предоставления счетов-фактур.

	7. 
	Стоимость работ
	1. Стоимость выполняемых работ должна быть представлена в Коммерческом предложении Форма № 3.

2. Стоимость, указанная в Коммерческом предложении, должна учитывать все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по предмету тендера, и не подлежат изменению в большую сторону на протяжении действия взаимоотношений Сторон.
3. Расшифровка стоимости выполняемых работ по предмету тендера должна быть представлена в Калькуляции затрат.

	8. 
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ – 01 января 2027 года.

Окончание выполнения работ – 31 декабря 2027 года.


Примечание: Количество газоопасных работ проводимых на объектах Заказчика в течение рабочей смены не превышает 8.
Приложения: 3.1, 3.2, 3.3. Перечень объектов на 7 л. в 1 экз. 
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