## Приложение 4
Приложение 4
к договору №_______ от________
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Ведомость поставки материалов и оборудования к техническому заданию
на участие в тендере по объекту капитального строительства:
"ВЛ 10 кВ на кусовую площадку №6 Мастерьельского месторождения нефти ".
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | Ед.изм | Объём по проекту | Приобретение материалов/оборудования
|  |  |  | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Монтажные работы
Силовое оборудование
1 | КТПК-Т-В/К-400/10/0,4кВ серии «Киоск» наружной установки | шт./тн | 1/3,5 | V
2 | Шкаф распределительный ВУП-6.54.6 500x400x220 | шт | 1 | V
Монтаж опор
| Монтаж опоры П10-3н (со стойкой СВ110-3,5) в составе: | 1 компл. | 4
Свайные работы
3 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 10705-80 | тн | 3.844 |  | V
4 | Круг В20 ГОСТ 2590-2006 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 | тн | 0.0108 |  | V
5 | Уголок 90х6 ГОСТ 8509-93 С345-5 ГОСТ 27772-2021 | тн | 0.02064 |  | V
6 | Круг В24 ГОСТ 2590-2006 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 | тн | 0.0064 |  | V
7 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 24 |  | V
8 | Шайба А20.08кп016, ГОСТ 11371-78 | шт | 24 |  | V
9 | Грунтовка Изолэп-mastic 2слоя | кг | 55.6 |  | V
Железобетонные элементы
10 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 4/4520,0 |  | V
Стальные конструкции
11 | Надставки ТС2, 25.0016-10 | шт./кг | 4/210,0 |  | V
12 | Траверса ТМ12, 25.0016-11 | шт./кг | 4/92,8 |  | V
13 | Траверса ТМ14, 25.0016-12 | шт./кг | 4/54,4 |  | V
14 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | м | 3.2 |  | V
Линейная арматура
15 | Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК-70/20 | шт./кг | 12/1,56 |  | V
16 | Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2 | шт./кг | 12/0,24 |  | V
17 | Ушко однолапчатое У2К-7-16 ГОСТ 2727-77 | шт./кг | 12/9,6 |  | V
18 | Устроиство защиты УЗД-1-1 | шт./кг | 12/8,52 |  | V
19 | Зажим ПС-2 | шт./кг | 4/14,0 |  | V
| Монтаж опоры (со стойкой СВ110-5) в составе: | 1 компл. | 14
Железобетонные элементы
20 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 14/15820,0
Стальные конструкции
21 | Надставки ТС2, 25.0016-10 | шт./кг | 14/735,0 |  | V
22 | Траверса ТМ12, 25.0016-11 | шт./кг | 14/324,8 |  | V
23 | Траверса ТМ14, 25.0016-12 | шт./кг | 14/190,4 |  | V
24 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | м | 11.2 |  | V
Линейная арматура
23 | Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК-70/20 | шт./кг | 42/5,46 |  | V
24 | Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2 | шт./кг | 42/0,84 |  | V
25 | Ушко однолапчатое У2К-7-16 ГОСТ 2727-77 | шт./кг | 42/33,6 |  | V
26 | Устроиство защиты УЗД-1-1 | шт./кг | 42/29,82 |  | V
27 | Зажим ПС-2 | шт./кг | 14/49,0 |  | V
| Монтаж опоры АУ10-3 в составе: | 1 компл. | 3 |  | V
Оборудование на напряжение выше 1000 В
28 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | шт./кг | 3/2,7 |  | V
Железобетонные элементы
29 | Плита П-3и | шт./кг | 9/990,0 |  | V
30 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 9/10170 |  | V
Стальные конструкции
31 | Стяжка Г1 3.407.1-143.8.44 | шт./кг | 9/52,65 |  | V
32 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | м | 13.5 |  | V
33 | Траверса ТМ67, 27.0002-32 | шт./кг | 3/11,7 |  | V
34 | Траверса ТМ68, 27.0002-33 | шт./кг | 3/99,0 |  | V
35 | Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 | шт./кг | 6/42,0 |  | V
Линейная арматура
36 | Колпачок К9 ГОСТ 1232-2017 | шт./кг | 9/0,18 |  | V
37 | Вязка спиральная СВ 70 | шт./кг | 18/1,962 |  | V
38 | Зажим плашечный CD35 | шт./кг | 9/1,17 |  | V
39 | Изолятор IF27 ГОСТ 1232-2017 | шт./кг | 9/30,6 |  | V
40 | Зажим анкерный PAZ 2 | шт./кг | 18/12,6 |  | V
41 | Изолятор подвесной SML 70/20Г | шт./кг | 18/21,6 |  | V
42 | Соединитель UU 7-16 | шт./кг | 18/7,2 |  | V
Стандартные изделия
43 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт./кг | 6/7,2 |  | V
44 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 12/0,756 |  | V
| Монтаж опоры А20-3н+АР в составе: | 1 компл. | 1
Оборудование на напряжение выше 1000 В
45 | Привод ПРНЗ-10У1 | шт./кг | 1/3,0 |  | V
46 | Разъеденитель наружной установки РЛНД1-10/400 У1 | шт./кг | 1/40,0 |  | V
47 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | шт./кг | 1/0,9 |  | V
Железобетонные элементы
48 | Плита П-3и | шт./кг | 2/220,0 |  | V
49 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 2/2260,0 |  | V
Стальные конструкции
50 | Стяжка Г1 3.407.1-143.8.44 | шт./кг | 2/11,7 |  | V
51 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | м | 6 |  | V
52 | Кронштейн РА1 | шт./кг | 1/13,8 |  | V
53 | Кронштейн РА2, 3.407.1-143.8.65 | шт./кг | 1/2,0 |  | V
54 | Кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66 | шт./кг | 1/1,5 |  | V
55 | Кронштейн РА5, 3.407.1-143.8.67 | шт./кг | 1/1,5 |  | V
56 | Вал привода РА7, 3.407.1-143.8.69 | шт./кг | 2/27,0 |  | V
57 | Траверса ТМ65, 27.0002-30 | шт./кг | 1/18,8 |  | V
58 | Кронштейн У2 3.407.1-143.8.41 | шт./кг | 1/7,0 |  | V
59 | Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 | шт./кг | 3/2,1 |  | V
60 | Хомут Х8, 3.407.1-143.8.49 | шт./кг | 1/0,8 |  | V
Линейная арматура
61 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт./кг | 6/1,248 |  | V
62 | Колпачок К9 ГОСТ 1232-2017 | шт./кг | 2/0,04 |  | V
63 | Вязка спиральная СВ 70 | шт./кг | 3/0,327 |  | V
64 | Зажим плашечный CD35 | шт./кг | 3/0,39 |  | V
65 | Изолятор IF27 ГОСТ 1232-2017 | шт./кг | 2/6,8 |  | V
66 | Зажим анкерный PAZ 2 | шт./кг | 6/4,2 |  | V
67 | Изолятор подвесной SML 70/20Г | шт./кг | 6/7,2 |  | V
68 | Соединитель UU 7-16 | шт./кг | 6/2,4 |  | V
Стандартные изделия
69 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт./кг | 2/1,42 |  | V
70 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 3/0,189 |  | V
| Монтаж опоры А20-3н+КР в составе: | 1 компл. | 1
Оборудование на напряжение выше 1000 В
71 | Привод ПРНЗ-10У1 | шт./кг | 1/3,0 |  | V
72 | Разъеденитель наружной установки РЛНД1-10/400 У1 | шт./кг | 1/40,0 |  | V
73 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | шт./кг | 1/0,9 |  | V
Железобетонные элементы
74 | Плита П-3и | шт./кг | 2/220,0 |  | V
75 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 | шт./кг | 2/2260,0 |  | V
Стальные конструкции
76 | Стяжка Г1 3.407.1-143.8.44 | шт./кг | 2/11,7 |  | V
77 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | м | 6 |  | V
78 | Кронштейн РА1 | шт./кг | 1/13,8 |  | V
79 | Кронштейн РА2, 3.407.1-143.8.65 | шт./кг | 1/2,0 |  | V
80 | Кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66 | шт./кг | 1/1,5 |  | V
81 | Кронштейн РА5, 3.407.1-143.8.67 | шт./кг | 3/4,5 |  | V
82 | Вал привода РА7, 3.407.1-143.8.69 | шт./кг | 2/27,0 |  | V
83 | Траверса ТМ65, 27.0002-30 | шт./кг | 1/18,8 |  | V
84 | Траверса ТМ66, 27.0002-30 | шт./кг | 1/6,7 |  | V
85 | Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 | шт./кг | 1/7,0 |  | V
86 | Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 | шт./кг | 3/2,1 |  | V
87 | Хомут Х8, 3.407.1-143.8.49 | шт./кг | 1/0,8 |  | V
Линейная арматура
88 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт./кг | 6/1,248 |  | V
89 | Колпачок К9 ГОСТ 1232-2017 | шт./кг | 5/0,1 |  | V
90 | Вязка спиральная СВ 70 | шт./кг | 10/1,09 |  | V
91 | Зажим плашечный CD35 | шт./кг | 3/0,39 |  | V
92 | Изолятор IF27 ГОСТ 1232-2017 | шт./кг | 5/17,0 |  | V
93 | Зажим анкерный PAZ 2 | шт./кг | 3/2,1 |  | V
94 | Изолятор подвесной SML 70/20Г | шт./кг | 3/3,6 |  | V
95 | Соединитель UU 7-16 | шт./кг | 3/1,2 |  | V
Стандартные изделия
96 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт./кг | 2/1,42 |  | V
97 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | шт./кг | 3/0,189 |  | V
УОП в составе:
Стальные конструкции
98 | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | м | 1 |  | V
99 | Траверса ТМ73, 27.0002-38 | шт./кг | 1/9,85 |  | V
100 | Траверса ТМ74, 27.0002-39 | шт./кг | 1/13,0 |  | V
101 | Хомут Х51, 27.0002-42 | шт./кг | 2/3,8 |  | V
Линейная арматура |  |  |  |  | V
102 | Колпачок К9 ГОСТ 1232-2017 | шт./кг | 3/0,06 |  | V
103 | Вязка спиральная СВ 70 | шт./кг | 6/0,654 |  | V
104 | Зажим плашечный CD35 | шт./кг | 2/0,26 |  | V
105 | Зажим CD 153N+BI | шт./кг | 3/0,57 |  | V
106 | Изолятор IF27 ГОСТ 1232-2017 | шт./кг | 3/10,2 |  | V
Кабельно-проводниковая продукция
107 | Самонесущий изолированный провод СИП-3 1х95 мм2 ГОСТ 31946-2012 | м | 2710 | V
Примечание: