## Лист1
Приложение 3.1
к Техническому заданию
Перечень обслуживаемого оборудования
№ | Обьект | Потребитель | Тип Мощность эл.двиг. Кратность пускового момента(Iр) | Тип марка привода запуска эл. двигателя | Вид управления | Месяц/Год ввода в работу привода | Состояние
|  | (По штатному назначению) |  |  | Запуск/регулирование |  | В работе/ремонт /неисправен
1 | Насосная внешней перекачки УПСВ | Насос №1 перекачка нефти | ВАО2 280L2УХЛ2 | Danfoss FС-202N200 | Запуск/регулирование | 12.2020 | В работе
200 кВт Iпуск-2,2
2 | Насосная внешней перекачки УПСВ | Насос №2 перекачка нефти | ВАО2 280L2УХЛ2 | Danfoss FС-202N200 | Запуск/регулирование | 12.2020 | В работе
200 кВт Iпуск-2,2
3 | Насосная внешней перекачки УПСВ | Насос №3 перекачка нефти | ВАО2 280L2УХЛ2 | Danfoss FС-202N200 | Запуск/регулирование | 12.2020 | В работе
200 кВт Iпуск-2,2
4 | Блочная насосная станция УПСВ | Насос №1 перекачка воды | Siemens.1LА8-3152РС40-Z | Danfoss FS-302N250 | Запуск/регулирование | 11.2014 | В работе
250 кВт Iпуск-2,2
5 | Блочная насосная станция УПСВ | Насос №2 перекачка воды | Siemens.1LА8-3152РС40-Z | Danfoss FS-302N250 | Запуск/регулирование | 11.2014 | В работе
250 кВт Iпуск-2,2
6 | Блочная насосная станция УПСВ | Насос №3 перекачка воды | Siemens.1LА8-3152РС40-Z | Danfoss FS-302N250 | Запуск/регулирование | 11.2014 | В работе
250 кВт Iпуск-2,2
7 | Станция насосная подпорная УПСВ | Насос №1 перекачка воды | 1ВАО-315М- 0,38/0,66-2У2Р | Danfoss MCD5-0469B-T5-G4X-00-CV1 | Запуск/плавный пуск | 02.2022 | В работе
250 кВт Iпуск-2,2
8 | Станция насосная подпорная УПСВ | Насос №2 перекачка воды | 1ВАО-315М- 0,38/0,66-2У2Р | Danfoss MCD5-0469B-T5-G4X-00-CV1 | Запуск/плавный пуск | 02.2022 | В работе
250 кВт Iпуск-2,2
9 | Станция насосная подпорная УПСВ | Насос №3 перекачка воды | 1ВАО-315М- 0,38/0,66-2У2Р | Danfoss MCD5-0469B-T5-G4X-00-CV1 | Запуск/плавный пуск | 02.2022 | В работе
250 кВт Iпуск-2,2
10 | Горизонтальная насосная установка КП-1 | Насос перекачка воды | Siemens.1LА8-3152РС40-Z | Danfoss VLT FС-302Р315Т5 | Запуск/регулирование | 02.2019 | В работе
315 кВт Iпуск-2,2
11 | Горизонтальная насосная установка КП-7 | Насос перекачка воды | Siemens.1LА8-3152РС40-Z | Danfoss VLT FС-302Р315Т5 | Запуск/регулирование | 11.2018 | В работе
315 кВт Iпуск-2,2
12 | Горизонтальная насосная установка КП-8 | Насос перекачка воды | Siemens.1LА8-3152РС40-Z | Danfoss VLT FС-302Р315Т5 | Запуск/регулирование | 11.2018 | В работе
315 кВт Iпуск-2,2
13 | Горизонтальная насосная установка КП-9 | Насос перекачка воды | Siemens.1LА8-3152РС40-Z | Danfoss VLT FС-302Р315Т5 | Запуск/регулирование | 02.2019 | В работе
315 кВт Iпуск-2,2