## Поверка
Приложение 3.3
ГРАФИК
периодической поверки средств измерений
СИКН №287 ПСП "Калиновый Ключ"на 2027-2030г.
ООО "Метрология и Автоматизация"
№ | Код | Наименование / Тип СИ | Метрологические |  | Периодичность поверки, мес. | подлеж | подлеж | подлеж | подлеж | Дата следующей поверки
п/п | Средств |  | характеристики |  |  | поверке | поверке | поверке | поверке
| Измере- |  | класс т., | предел |  | в 2027г. | в 2028г. | в 2029г. | в 2030г. | 2023г.
| ний |  | погреш. | измерения | [5 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 1 | Система измерений количества и показателей качества нефти №287 зав.№83 | брутто ±0,25% | 40…150 т/ч | 12 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 01
2 |  | Счетчик-расходомер массовый Micro Motion CMF350 №14627485/3870188 | ±0,25% | 5,5…409,0 т/ч | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  | 16
3 |  | Счетчик-расходомер массовый Micro Motion CMF350 №14525696/3870161 | ±0,25% | 5,5…409,0 т/ч | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  | 16
4 |  | Установка трубопоршневая ТПУ "Сапфир НГИ-300" № 12 | ±0,1% | 30…300 м3/час | 24 | 1 |  | 1 |  |  | 09
5 |  | Комплекс измерительно-вычислительный "Вектор-02" №029 | 0.025% | 4 - 20 мА 10 - 10000 Гц | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 25
6 |  | Контроллер программируемый Simatic S7-300 №SC-D3U91714 2013 | ±0,5% | 0 - 20 мА/50 Ом 0 - 600 Ом/100 МОм | 24 |  | 1 |  | 1
7 |  | Контроллер программируемый Simatic S7-300 №SC-H7A58611 2016 | ±0,5% | 0 - 20 мА/50 Ом 0 - 600 Ом/100 МОм | 24 |  | 1 |  | 1
8 |  | Преобразователь плотности и расхода CDM100Р №12138495 | ±0,3 кг/м3 | 300-1300 кг/м3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15
9 |  | Преобразователь плотности и расхода CDM100Р №12185131 | ±0,3 кг/м3 | 300-1300 кг/м3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 14
10 |  | Преобразователь плотности и вязкости FVM №14649922 | ±1% | 0,5мПа·с..100мПа·с | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 20
11 |  | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм №2418 | ±0,05% | 0,01-2% | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 06
12 |  | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм №2450 | ±0,05% | 0,01-2% | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 27
13 |  | Расходомер-счетчик ультразвуковой Optisonic 3400C-Ex № R20615842 | ±5,0% | 0,06…20,00 м/с | 12 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 27
14 |  | Расходомер-счетчик ультразвуковой Optisonic 3400C-Ex № R16607838 | ±5,0% | 0,06…20,00 м/с | 12 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
15 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 47161810 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
16 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 47161817 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
17 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 47161818 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
18 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 47161811 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
19 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 47161813 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
20 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 47161812 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
21 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 49197846 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
22 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 47161815 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 01
23 |  | Термопреобразователь сопротивления 90.2820 № 47161816 | ±(0,1+0,0017·¦t¦) °С | 0÷50 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 01
24 |  | Термопреобразователь Метран-274 №2309263 | ±0,2 °С | минус 50…100 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 05
25 |  | Термопреобразователь Метран-274 №2309264 | ±0,2 °С | минус 50…100 °С | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 05
26 |  | Термопреобразователь Метран-274 №2654338 | ±0,2 °С | минус 50…100 °С | 12 | 1 | 1 | 1
27 |  | Датчик давления Метран-150 TG № 6245744 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
28 |  | Датчик давления Метран-150 TG № 1507824 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
29 |  | Датчик давления Метран-150 TG № 1507825 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
30 |  | Датчик давления Метран-150 TG № 1507830 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
31 |  | Датчик давления Метран-150 TG № 1507831 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
32 |  | Датчик давления Метран-150 TG №1507828 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
33 |  | Датчик давления Метран-150 TG №1507829 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
34 |  | Датчик давления Метран-150 TG № 1507823 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
35 |  | Датчик давления Метран-150 TG № 1507826 | ±0,2% | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 21
36 |  | Датчик давления Метран-150 CD № 1507739 | ±0,2% | 0...160 кПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 05
37 |  | Датчик давления Метран-150 CD № 1507738 | ±0,2% | 0...160 кПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 05
38 |  | Датчик давления Метран-150 CD № 1507741 | ±0,2% | 0...160 кПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 05
39 |  | Датчик давления Метран-150 CD № 6007330 | ±0,2% | 0...630 кПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 05
40 |  | Датчик давления Метран-150 CD № 6007331 | ±0,2% | 0...630 кПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 05
41 |  | Датчик давления Метран-150 CD № 6245744 | ±0,2% | 0...630 кПа | 12 | 1 | 1 | 1
42 |  | Манометр МПТИ-У2 № 169879 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20
43 |  | Манометр МПТИ-У2 № 196496 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20
44 |  | Манометр МПТИ-У2 № 169358 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20
45 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611331 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
46 |  | Манометр МПТИ-У2 № 196517 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
47 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1613266 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
48 |  | Манометр МПТИ-У2 № 196516 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
49 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611332 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
50 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1612821 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
51 |  | Манометр МПТИ-У2 № 192246 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
52 |  | Манометр МПТИ-У2 № 192247 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
53 |  | Манометр МПТИ-У2 № 196508 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
54 |  | Манометр МПТИ-У2 № 196499 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
55 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611339 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
56 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611335 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
57 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1612823 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
58 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611328 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25
59 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611337 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 21
60 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611338 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 21
61 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1612849 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 15
62 |  | Манометр МПТИ-У2 № 169369 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 15
63 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611330 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 15
64 |  | Манометр МПТИ-У2 № 1611334 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 16
65 |  | Манометр МПТИ-У2 № 169880 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 16
66 |  | Манометр МПТИ-У2 № 196511 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 16
|  | Манометр МПТИ-У2 № 234073093 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1
|  | Манометр МПТИ-У2 № 224035941 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1
|  | Манометр МПТИ-У2 № 224035946 | КТ 0,6 | 0÷10 МПа | 12 | 1 | 1 | 1
67 |  | Манометр ДМ 2005СrEx №166881 | КТ 1,5 | 0-10 Мпа | 12 |  | 1 | 1 | 1
68 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 401 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 | 1
69 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 61 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 |  | 1 | [7 empty] | 01
70 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 275 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 |  |  | 1
71 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 239 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 |  |  | 1
72 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 838 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 | 1
73 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 267 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 |  |  | 1
74 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 884 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 | 1
75 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 293 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 |  |  | 1
76 |  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 237 | ±0,2 °С | 0...55 °С | 36 |  | 1
77 |  | Газоанализаторы ОГС-ПГП №№3546 | от 0 до 50 НКПР ±5%, от 50 до 100% НКПР ±10% | 0…100% НКПР | 12 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 30
78 |  | Газоанализаторы ОГС-ПГП №№3551 | от 0 до 50 НКПР ±5%, от 50 до 100% НКПР ±10% | 0…100% НКПР | 12 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 30
79 |  | Газоанализаторы ОГС-ПГП №№3527 | от 0 до 50 НКПР ±5%, от 50 до 100% НКПР ±10% | 0…100% НКПР | 12 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 30
80 |  | Газоанализаторы ОГС-ПГП №№3556 | от 0 до 50 НКПР ±5%, от 50 до 100% НКПР ±10% | 0…100% НКПР | 12 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 30
81 |  | Газоанализаторы ОГС-ПГП №№3668 | от 0 до 50 НКПР ±5%, от 50 до 100% НКПР ±10% | 0…100% НКПР | 12 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 30
82 |  | Прибор УОСГ-100 СКП № 358 | ±0,1 МПа ±0,1 10-6 м3 | 0…10 МПа 0…30 10-6 м3 | 12 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 12
83 |  | Прибор УОСГ-100 СКП № 431 | ±0,1 МПа ±0,1 10-6 м3 | 0…10 МПа 0…30 10-6 м3 | 12 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 05