## РВ
Приложение 4
Ведомость поставки материалов и оборудования к техническому заданию
на участие в тендере по объекту капитального строительства:
«Обустройство куста скважин № 6 Мастеръельского месторождения нефти. Автоматизация, связь»
№ п/п | Наименование объектов видов работ. | Един. измер. | Кол-во ВСЕГО | Приобретение материалов/оборудования |  | Наличие на складе Заказчика (кол-во) | Сроки поставки (число/месяц/год)
|  |  |  | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
Автоматизация технологических процессов
Трубная продукция и закладные конструкции
1 | Бобышка приварная БП-ТМ-30-M20×1,5 (ТУ 4218-001-4719015564-201) | шт. | 18 |  | V
2 | Бобышка приварная БП-БТ-55-45град-М20×1,5 (ТУ 4218-001-4719015564-201) | шт. | 5 |  | V
Кабельно-проводниковая продукция
1 | Кабель интерфейсный КИПвЭВнг(A)-LS 2×2×0,78 (по непроходным эстакадам) | м | 160 | V
2 | Кабель интерфейсный КСБГнг(А)-FRHF 2×2×1,1 (по непроходным эстакадам) | м | 120 | V
3 | Провод ПВ3 6,0 З-Ж ГОСТ 6323-79 (заземляющий провод) | м | 55 | V
4 | Кабель оптический ОКЛЖ-01-4-10/125-30 | м | 1300 |  | V
Кабеленесущие конструкции
1 | Металлический лоток перфорированный 50×50 35260HDZ, L=3000, 0.8мм | шт. | 120 |  | V
2 | Крышка на лоток с заземлением осн.50 35520HDZ, L=3000, 0.8мм | шт. | 120 |  | V
3 | Угол CPO 90 36000KHDZ 50×50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 1 |  | V
4 | Крышка СРО 90 38000HDZ осн. 50 | шт. | 1 |  | V
5 | Узел крепления поддерживающий УК-П-К | шт. | 10 |  | V
6 | Зажим спиральный поддерживающий (Коуш-кольцо) ПСО-12-14/15,5 | шт. | 20 |  | V
7 | Узел крепления натяжной УК-Н-2К | шт. | 3 |  | V
8 | Талреп Т-30-01 | шт. | 6 |  | V
9 | Зажим натяжной спиральный НСО-12-14/15,5 | шт. | 9 |  | V
10 | Хомут ленточный (лента+замок) | шт. | 20 |  | V
11 | Узел крепления натяжной УК-Н-2К | шт. | 3 |  | V
12 | Промзвено ПР-20-01 | шт. | 10 |  | V
Крепежные изделия
1 | Наконечник кабельный П16-6-М-У1 | шт. | 50 |  | V
2 | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ 15 | м | 20 |  | V
3 | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ 20 | м | 50 |  | V
4 | Стойка СС-2 ТК4-3515-85 | шт. | 1 |  | V
5 | Муфта для металлорукава ММРн-15-G1/2" | шт. | 10 |  | V
6 | Муфта для металлорукава ММРв-15-G1/2" | шт. | 1 |  | V
7 | Провод установочный с ПВХ изоляцией: ж/з сеч. 6,0 мм2 380 ГОСТ 6323-79 ПуГВ 1х6,0 | м | 4 |  | V
8 | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой МРПИнг 20 | м | 35 |  | V
9 | Держатель для труб защелкивающиеся d=20мм | шт. | 20 |  | V
10 | Муфта вводная ВМ-20 | шт. | 6 |  | V
11 | Хомут гибкий атмосферостойкий (3,6х200мм) | компл. | 1 |  | V
12 | Лоток перф. 100х100х1,5 L3000 мм | шт. | 17 |  | V
13 | Полка кабельная 150х2,5 мм | шт. | 36 |  | V
14 | Крышка лотка 100х1,5 L3000 мм "ПЛЮС" | шт. | 17 |  | V
15 | Угол горизонтальный 90 гр. 100х400 мм | шт. | 4 |  | V
16 | Угол внутр. верт. 45 гр. | шт. | 2 |  | V
17 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х400 мм | шт. | 2 |  | V
18 | Труба ПЭ ПНД SDR21 50х2,4 | м | 120 |  | V
19 | Лента сигнальная пред-ная "Осторожно! Оптический кабель!" 40 мм 250м | м | 120 |  | V
20 | Шкаф для технологического запаса оптического кабеля ШРМ-1 045-015 | шт. | 2 |  | V
КИП и оборудование
1 | Датчик уровня ПЛП1112U-Ex… (в комплекте с блоком БИВ2-UART/ISM868, термочехлом) | компл. | 1 | V
2 | Преобразователь давления измерительного АИР-10 Ex/... с блоком БИВ2-UART/ISM868 | компл. | 9 | V
3 | Датчик температуры ВЕКТОР ПТМ 10-U-Ex-(-50…+100) °С (в комплекте: блок БИВ2-UART/ISM868) | компл. | 5 | V
4 | Гильза защитная ГЗ-015 | шт. | 5 | V
5 | Блок интерфейсный БИВ3-ISM868/RS485 | шт. | 1 | V
6 | Манометр показывающий МП4-У-У2-1.5-IP54 | шт. | 9 | V
7 | Клапанный блок БКН1-10 | шт. | 18 | V
8 | Газосигнализатор ДГС ЭРИС-210-RF (беспроводной газоанализатор) со световой и звуковой сигнализацией | компл. | 6 | V
9 | Беспроводная точка доступа LoraBOX для управление системами беспроводных стационарных датчиков загазованности (в комплекте с антенной) | компл. | 1 | V
Связь и оборудование
Оборудование Куст №6 БМА
1 | Коммутатор 8x10/100/1000BASE-T 2x100/1000BASE-X SFP 150WES-8-150W Ubiquiti | шт. | 1 |  | V
2 | SFP-трансивер/модуль (2-pack) 1 Gbps UACC-OM-SM-1G-S-2 Ubiquiti | компл. | 1 |  | V
3 | Оптический кросс настенный, 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2 NMF-WP16SCUS2-IP-ES-GY NIKOMAX | компл. | 1 |  | V
4 | IP-телефон Cisco IP Phone CP-7821-K9 Cisco | шт. | 1 |  | V
5 | Патч-корд U/UTP RJ45-RJ45, Cat.5e, 1м. | шт. | 1 |  | V
6 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC-SC Hyperline (FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL ) | шт. | 2 |  | V
Оборудование Куст №4 БМА
1 | Коммутатор 8x10/100/1000BASE-T 2x100/1000BASE-X SFP 150WES-8-150W Ubiquiti | шт. | 1 |  | V
2 | SFP-трансивер/модуль (2-pack) 1 Gbps UACC-OM-SM-1G-S-2 Ubiquiti | компл. | 1 |  | V
3 | Оптический кросс настенный, 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2 NMF-WP16SCUS2-IP-ES-GY NIKOMAX | компл. | 1 |  | V
4 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC-SC Hyperline (FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL ) | шт. | 2 |  | V
Система связи и передачи данных
1 | Шкаф телемеханики и связи (Шкаф согласно спецификации) | шт. | 1 | V
2 | ПК под ПО "ТМ Альянс" (ARDOR GAMING RAGE H411(Комп.ПО) + Монитор ARDOR GAMING SUPERNOVA PRO AQ32H1UE + клавиатура + мышь) Офис АО "Комнедра" | шт. | 1 | V
3 | ПО "ТМ Альянс" (1 Лицензия) |  |  | V
4 | Кабель сетевой FTP 4ЗPR 24AWG CAT5e | м | 240 |  | V
1 | АГЗУ "ОЗНА" |  | 1 | V
АИС ТУЭ (технический учет электроэнергии) материалы
1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x500x300 мм IP66 ST R5ST0553 DKC | шт. | 1 |  | V
2 | Терминал GPRS TELEOFIS WRX708-R4 ® | шт. | 1 |  | V
3 | Модем GSM TELEOFIS RX108-R4 ® | шт. | 1 |  | V
4 | Блок питания TELEOFIS PS12-500s | шт. | 2 |  | V
5 | Антенна GSM Антей 906 SMA, магнит, 13,5dBi, кабель 3м | шт. | 2 |  | V
6 | Выключатель автоматический C6 | шт. | 2 |  | V
7 | Преобразователь NPort 5130 | шт. | 1 |  | V
8 | Источник питания Mean Well AC/DC MDR-20-12 20Вт Т00249981 | шт. | 1 |  | V
9 | Разъём db9 rs-232 | шт. | 1 |  | V
10 | Разветвитель EL-1306 интерфейса RS-485 | шт. | 1 |  | V
11 | Фильтр сетевой с заземлением ПВС 3-0.75 черный 1.8м 967U-4001 UNIVersal | шт. | 1 |  | V
12 | Ubiquiti Коммутатор EdgeSwitch 8-150W ES-8-150W | шт. | 4 |  | V
13 | Ubiquiti SFP-трансивер 1 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module (2 pack) UACC-OM-SM-1 | шт. | 4 |  | V
14 | Патч-корд категория 5Е UTP 0.5м серый PC01-C5EU-05M ITK | шт. | 1 |  | V
15 | Din-рейка 50 см | шт. | 1 |  | V
16 | Разветвитель интерфейса и питания RS-485/422 РК-3 (5шт.) | шт. | 5 |  | V
17 | Кабель-канал 40х40мм белый 638196 IEK | м | 10 |  | V
18 | Метизы, наконечники кабельные, бирки, стяжки, сальники, клеммы (1компл) | компл. | 1 |  | V
19 | Кабель интерфейсный FTP 5e 4х2х0.51 | м | 50 |  | V
20 | Кабель медный ВВГнг 2х1.5 (50м) | м | 50 |  | V
21 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC-SC Hyperline (FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL ) | шт. | 8 |  | V