## Лист1 (hidden)
Контрагент: | ООО ЛК ФОРЕСТ
|  | Свод кустарников |  |  |  | Цена руб, без НДС | Цена руб,С НДС | чел.часы на 1 ед. по смете | трудозатраты Всего
|  |  | Густой | Грунт, Естетственные | Смета №1 | 83357 | 100028.4
|  |  |  | Грунт, Переувлажненные | Смета №2 | 85543 | 102651.6
|  |  | Средний | Грунт, Естетственные | Смета №3 | 64304 | 77164.8
|  |  |  | Грунт, Переувлажненные | Смета №4 | 65403 | 78483.6
|  |  | Редкий | Грунт, Естетственные | Смета №5 | 40124 | 48148.8
|  |  |  | Грунт, Переувлажненные | Смета №6 | 40879 | 49054.8
Валка деревьев
|  |  |  | До 16 см | Смета №7 | 445 | 534
|  |  |  | До 20 см | Смета №8 | 964 | 1156.8
|  |  |  | До 24 см | Смета №9 | 1234 | 1480.8
|  |  |  | До 28 см | Смета №10 | 1394 | 1672.8
|  |  |  | До 32 см | Смета №11 | 1937 | 2324.4
|  |  |  | более 32 см | Смета №12 | 2126 | 2551.2
[5 empty] | ИТОГО по приложению №1 к ТЗ | #REF!
[5 empty] | НДС 20% | #REF!
[5 empty] | ВСЕГО с НДС | #REF!

## Прилож №3.1 к ТЗ
Приложение 3.1
Перечень линий электропередачи, места проведения вырубки деревьев угрожающих падением в пределах охранной зоны на 2025г
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта | Наименование объекта по бухгалтерскому учету | Инв.№ | Пролет опор |  | Вырубка деревьев, шт | [5 empty] | Всего |  |  | Возможность работы с использованием спец.техники, да/нет | Местонахождение
диаметр до , см
[5 empty] | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | более 32
[5 empty] | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Кол-во деревьев, шт | Площадь участка | Длина участка,м | Кол-во деревьев, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
НГДУ
1 | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" | ВЛ-10КВ Ф.3 ПС ОКТ.ДО УПН БАЛАКИ | 4521125025 | 13-32 |  |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0.2 | 1000 | 21 | Да | С/Никольское М/Р (7,4 км от д.Балаки)
2 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | ВЛ-10КВ ПС ОКТЯБРЬСК.Ф.4 ДОСКВ | 4521125009 | 70-150 |  | 4 | 12 | 17 | 11 | 11 | 22 | 0.8 | 4000 | 77 | Да | Алексеевское М/Р (12,4 км от д.Балаки
3 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | ВЛ-10КВ Ф 4 К СКВ.571 | 4521125064 | 194-268 |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | 0.7 | 3700 | 42 | Да | Ершовское М/Р (45,4 км от д.Балаки)
4 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | ВЛ-10кВ ОТПАЙКА ОТ ОПОРЫ №340 ф№4 (ВЛ-10кВ К СКВ. | 124521125000073 | 1/1Е-15/1Е | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0.1 | 600 | 33 | Да | Ершовское М/Р (45,4 км от д.Балаки)
5 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС "Хмелёвка" | ВЛ-6КВ Ф.6 ОТ ПС ХМЕЛ. ДО ПСП | 4521125068 | 9-14 |  |  | 2 |  | 1 |  | 9 | 0.05 | 250 | 12 | Да | Хиелёвское М/Р (1,95 км от д.Хмелевка)
6 | ВЛ-10кВ Ф-14 ПС "Октябрьская" | ЛЭП-10 КВ ОТ КУСТА №2 ДО КТП №2330 | 124521125000072 | 1/3С-25/3С |  |  | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 0.2 | 1200 | 30 | Да | С/Никольское М/Р (7,4 км от д.Балаки)
7 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС "Октябрьская" | ВЛ-10КВ Ф.6 ПС ОКТЯБ.-КТП-893 | 4521125026 | 12-29 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 11 | 0.2 | 1000 | 19 | Да | С/Никольское М/Р (6,4 км от д.Балаки)
8 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | ВЛ-10КВ Ф 4 К СКВ.571 | 4521125064 | 300-341 |  | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 14 | 0.4 | 2000 | 43 | Да | Ершовское М/Р (45,4 км от д.Балаки)
|  |  |  | Итого НГДУ-1 |  | 11 | 36 | 49 | 42 | 34 | 104 | 2.45 | 13750 | 277