## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
"Водовод от БКНС-7 до куста № 35 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения"
РД № 1747 от 30.09.2025 |  | S.0402.001.942
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки | Проект | Код НСИ | Код ТМЦ | ТМЦ | Кол-во | ЕИ | Приме-чание | Резерви-рование | Поз. | Тех. заявка | Поз. | Заявка | Поз
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Водовод от БКНС-7 до куста № 35 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения | [10 empty] | 1747.
2 | Участки стального трубопровода: ПК0 - ПК0+07,0; ПК9+22,0 - ПК10+99,0; ПК 20+40,0 - ПК 21+71,0; ПК23+59,0 - ПК 24+51,0; ПК28+09,0 - ПК36+40,0; ПК39+47,0 - ПК 39+56,0 L общая (сталь)= 7+177+131+92+831+9=1247м (по пикетам) Участки стеклопластикового трубопровода Lобщ=2709м: ПК0+07,0 - ПК 9-22,00, L (СПЛ)=915м.; ПК10+99,0 - ПК 20+40,00, L (СПЛ)=941м.; ПК21+71,0 - ПК 23+59,0, L (СПЛ)=188м.; ПК24+51,0 - ПК 28+09,0, L (СПЛ)=358м.; ПК36+40,0 - ПК 39+47,0, L (СПЛ)=307м. (протяженность трубопровода стеклопластик + сталь L=1247+2709=3956м) (по пикетам) | [10 empty] | 1747.
3 | Проект организации строительства (РД № 1747-ПОС) | [10 empty] | 1747-ПОС
4 | Временный переезд в границах водоохранной зоны (166 плит) (РД № 1747-ПОС, лист 26,27) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ПОС.ГЧ-10.
5 | Плита ж/б ПДН 2х6х0,14м, серия 3.503.1-91 (с демонтажом) | шт | 40300 | 40300 | 48360 | 40 | 1934400 | 40 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ПОС л.26,27. | ЮКБ00095349 | 1100080506 | Плита ж/б ПДНм АV 6000x2000x140 | 40 | ШТ | ПОС
6 | Модульные дорожные плиты МДП-Р-ТЭК-6000х2000х40-УХЛ1 (вес 530кг) (с демонтажом) | шт | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 40 | [6 empty] | ШТ
7 | Высоконапорный водовод (РД № 1747-ВВ) | [10 empty] | 1747-ВВ.
8 | Участки стального трубопровода: ПК0 - ПК0+07,0; ПК9+22,0 - ПК10+99,0; ПК 20+40,0 - ПК 21+71,0; ПК23+59,0 - ПК 24+51,0; ПК28+09,0 - ПК36+40,0; ПК39+47,0 - ПК 39+56,0 L общая (сталь)= 7+177+131+92+831+9=1247м (по пикетам) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
9 | Задвижка стальная клиновая ЗКЛ2-150-160 DN150 PN160кгс/см2 надземной установки, с ручным управлением, КОФ и крепежом (шпильки), герметичность затвора - по классу А (ГОСТ Р 9544-2015) (опросный лист 1747-ВВ.ОЛ2) | компл | 67000 | 67000 | 80400 | 3 | 241200 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00033832 | 1100080611 | Задвижка 150-160 31лс545нж КОФ, редуктор | 3 | КМП | ВВ
10 | Труба стальная бесшовная горячедефомированная Рраб=15МПа, диам. 159х12-НП--ВП-20 ТУ 1462-01405608841-2021 из Ст20 группы В с внутренним антикоррозионным эпоксидным полимерным покрытием с наружным трехслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конс | м | 10200 | 10200 | 12240 | 3 | 36720 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116014 | 1100088554 | Труба 159x12 ст.20В НП/ВЭП ГОСТ8732-78 | 1218 | М | ВВ
11 | Труба стальная бесшовная горячедефомированная Рраб=15 Мпа, диам. 159х12---ВП-20 ТУ 1462-01405608841-2021 из Ст20 группы В с внутренним антикоррозионным эпоксидным полимерным покрытием | м | 9600 | 9600 | 11520 | 6 | 69120 | 6 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116015 | 1100088555 | Труба 159x12 ст.20В ВЭП ГОСТ 8732-78 | 37 | М | ВВ
12 | Труба стальная бесшовная горячедефомированная Рраб=15 Мпа, диам. 114х9---ВП-20 ТУ 1462-01405608841-2021 из Ст20 группы В с внутренним антикоррозионным эпоксидным полимерным покрытием | м | 5900 | 5900 | 7080 | 756.75 | 5357790 | 756.75 |  | 0.1 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00111179 | 1100077058 | Труба 114x9 ст.09Г2С В с вн.ЭП ГОСТ 8732 | 0.1 | М |  | 0000144550
13 | Отвод крутоизогнутый, отвод 90град - 159х12-С1-4---20 Рр=15МПа по ТУ 1462-014-05608841-2021С1 - сварное соединение под защитные втулки,4- с внутренним антикоррозионным эпоксидным полимерным покрытием,с приварными патрубками по 150мм с каждой стороны | шт | 37000 | 37000 | 44400 | 7 | 310800 | 7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116017 | 1100088557 | Отвод П ВЭП/150/150 90-159x12 ст. 20 | 7 | ШТ | ВВ
14 | Отвод крутоизогнутый, отвод 90град - 159х12-С1-4--2-20 Рр=15МПа по ТУ 1462-014-05608841-2021С1 - сварное соединение под защитные втулки,4- с внутренним антикоррозионным эпоксидным полимерным покрытием,2 - с наружным трехслойным полимерным покрытием заводс | шт | 37000 | 37000 | 44400 | 10 | 444000 | 10 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116018 | 1100088556 | Отвод П НП/ВЭП/150/150 90-159x12 ст. 20 | 10 | ШТ | ВВ
15 | Переход П-159х12-114х9-С1-4---20 Рр=15,0 МПа ТУ 1462-014-05608841-2021С1 - сварное соединение под защитные втулки,4- с внутренним антикоррозионным эпоксидным полимерным покрытием,с приварными патрубками по 150мм с каждой стороны | шт | 38000 | 38000 | 45600 | 1 | 45600 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116042 | 1100088535 | Переход ПК ВП/150/150 159x12-114x9 ст.20 | 1 | ШТ | ВВ
16 | Втулки для защиты сварного шва с терморасширяющимся материалом для трубопровода диам. 159х12мм | шт | 2790 | 2790 | 3348 | 178 | 595944 | 178 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115959 | 1100088512 | Втулка вн.защиты сварного шва ВПГ 159x12 | 178 | ШТ | ВВ
17 | Втулки для защиты сварного шва с терморасширяющимся материалом для трубопровода диам. 114х9мм | шт | 2180 | 2180 | 2616 | 1 | 2616 | 1 |  | 1 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00100058 | 1100075189 | Втулка защит.свар.шва ВК-1-114x9 антикор | 1 | ШТ |  | 0000144550
18 | Закладное устройство отбора давления, в т.ч. на 1 комплект: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
19 | клапан КВД40 | компл | 11434 | 11434 | 13720.8 | 7 | 96045.6 | 7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116057 | 1100075078 | Кран КВД-40 15-40 М20х1.5/ М20х1.5 | 6 | ШТ | ВВ
20 | бобышка БП02-М20х1,5-50 Ст20 | компл | 230 | 230 | 276 | 6 | 1656 | 6 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00062778 | 1100075075 | БОБЫШКА БП02-М20Х1,5-50 СТ.20 | 6 | ШТ | ВВ
21 | Манометр показывающий МП4-У со шкалой 0-40МПа, МП4-У-У2-40МПа-1,5, IP52-М20х1,5 | шт | 4660 | 4660 | 5592 | 13 | 72696 | 13 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00058293 | 1100081195 | Манометр МП4-У У2 0...400 160 IP53 1,5% | 13 | ШТ | ВВ
22 | Опора подвижная хомутовая типа 325-КХ-АС11-091.00, ТУ 1462-013-0498606-2014 | шт | 8820 | 8820 | 10584 | 3 | 31752 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116016 | 1100055979 | ОПОРА КОРПУСНАЯ ХОМУТОВ. 325-КХ-АС11-СТ3 | 3 | ШТ | ВВ
23 | Прокладка из паронита ПМБ1х600х600 ГОСТ 481-80 | шт | 140 | 140 | 168 | 3 | 504 |  | 3 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
24 | Упорные блоки для обеспечения прочности трубопровода ООО Инженерно-производственный центр |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
25 | Упорный блок УГ-9 (1600х700х1400) сер. 3.001.1-3или аналог из наличия: блок упора У-11500х400х500 сер. 3.501.1-156 в. 1 ж/блоток ж/б Л-20.10 сер. 3.407.1-157 в. 1 500х160х2000мм | шт | 40818 | 40818 | 48981.6 | 2 | 97963.2 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00050389 | 1100073412 | БЛОК УПОРА У-1 Ж/Б 1500Х400Х500(H)ММ | 2 | ШТ |  | 0000144550
26 | Упорный блок УГ-3 (1000х500х600 сер. 3.001.1-3или из наличия: блок упора У-11500х400х500 сер. 3.501.1-156 в. 1 ж/блоток ж/б Л-20.10 сер. 3.407.1-157 в. 1 500х160х2000мм | шт | 8400 | 8400 | 10080 | 4 | 40320 | 4 |  | 4 | 04.00.0000 | 1747-ВВ. | ЮКБ00050389 | 1100073412 | БЛОК УПОРА У-1 Ж/Б 1500Х400Х500(H)ММ | 4 | ШТ |  | 0000144550
27 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN150, в составе на 1 стык: - битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,03л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-159х500мм - 1 шт | шт | 815 | 815 | 978 | 154 | 150612 | 154 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00095218 | 1100080474 | КОМПЛЕКТ ЛИТКОР КМ-Р 159Х500 | 154 | КМП | ВВ
28 | Грунтовка ГФ-021 (53,2м2) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 12.8 | 1966.08 |  | 12.8 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
29 | Эмаль ПФ-115 (цвет - зеленый) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 20.2 | 3684.48 |  | 20.2 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
30 | Участки стеклопластикового трубопровода: ПК0+07,0 - ПК 9-22,00, L (СПЛ)=915м.; ПК10+99,0 - ПК 20+40,00, L (СПЛ)=941м.; ПК21+71,0 - ПК 23+59,0, L (СПЛ)=188м.; ПК24+51,0 - ПК 28+09,0, L (СПЛ)=358м.; ПК36+40,0 - ПК 39+47,0, L (СПЛ)=307м. Lобщ=2709м (по пикетам) |  | 0 | [8 empty] | 1747-ВВ.
31 | Участок ПК0+07,0 - ПК 9-22,00, L (СПЛ)=915м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
32 | Труба стеклопластиковая линейная СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C с резьбовым соединением (L65FК15AN139) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 | м | 8682 | 8682 | 10418.4 | 1.62 | 16877.808 | 1.62 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116000 | 1100088503 | Труба СЛ 8RD К 65C/L65FК15AN139 150x15.5 | 2431.69 | М | ВВ
33 | Комплект ремонтный трубы СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (R65FК15AN139) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 | кмп | 102366 | 102366 | 122839.2 | 1 | 122839.2 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116004 | 1100088506 | Комплект ремонтн.труб СЛ Ду150 Рн15,5МПа | 3 | КМП | ВВпо 10,09м
34 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 0.8 | 14585.472 | 0.8 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 1.62 | М | ВВ
35 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 1.8 | 32817.312 | 1.8 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 9.64 | М | ВВ
36 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 7.86 | 143302.2624 | 7.86 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 0.8 | М | ВВ
37 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 1.94 | 35369.7696 | 1.94 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 1.8 | М | ВВ
38 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 4.85 | 88424.424 | 4.85 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 7.86 | М | ВВ
39 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 9.67 | 176301.8928 | 9.67 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 1.94 | М | ВВ
40 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 9.75 | 177760.44 | 9.75 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 4.85 | М | ВВ
41 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 3.89 | 70921.8576 | 3.89 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 9.67 | М | ВВ
42 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 5.87 | 107020.9008 | 5.87 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 9.75 | М | ВВ
43 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 9.59 | 174843.3456 | 9.59 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 3.89 | М | ВВ
44 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 3.85 | 70192.584 | 3.85 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 5.87 | М | ВВ
45 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 6.92 | 126164.3328 | 6.92 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 9.59 | М | ВВ
46 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 7.89 | 143849.2176 | 7.89 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 3.85 | М | ВВ
47 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 7.89 | 143849.2176 | 7.89 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 6.92 | М | ВВ
48 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 8.81 | 160622.5104 | 8.81 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 7.89 | М | ВВ
49 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 7.75 | 141296.76 | 7.75 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 7.89 | М | ВВ
50 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 5.56 | 101369.0304 | 5.56 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 8.81 | М | ВВ
51 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 1.85 | 33728.904 | 1.85 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 7.75 | М | ВВ
52 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 3.89 | 70921.8576 | 3.89 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 5.56 | М | ВВ
53 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 5.91 | 107750.1744 | 5.91 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 1.85 | М | ВВ
54 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 6.86 | 125070.4224 | 6.86 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 3.89 | М | ВВ
55 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 5.85 | 106656.264 | 5.85 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 5.91 | М | ВВ
56 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 9.69 | 176666.5296 | 9.69 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 6.86 | М | ВВ
57 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 9.47 | 172655.5248 | 9.47 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 5.85 | М | ВВ
60 | Отвод СЛ 90 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е9065F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 21404.4 | 21404.4 | 25685.28 | 1 | 25685.28 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116024 | 1100088552 | Отвод СЛ/Е9065F15/8RD93C 90-150x15.5МПа | 2 | ШТ | ВВ
61 | Отвод СЛ 60 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е6065F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 19646.4 | 19646.4 | 23575.68 | 3 | 70727.04 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116023 | 1100088438 | Отвод СЛ/Е6065F15/8RD93C 60-150x15.5МПа | 5 | ШТ | ВВ
62 | Отвод СЛ 45 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е4565F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 16148.4 | 16148.4 | 19378.08 | 3 | 58134.24 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116025 | 1100088439 | Отвод СЛ/Е4565F15/8RD93C 45-150x15.5МПа | 4 | ШТ | 1747-ВВ.
63 | Отвод СЛ 30 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е3065F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 15970.8 | 15970.8 | 19164.96 | 3 | 57494.88 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116021 | 1100088553 | Отвод СЛ/Е3065F15/8RD93C 30-150x15.5МПа | 6 | ШТ | ВВ
64 | Отвод СЛ 22 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е2265F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 13611.6 | 13611.6 | 16333.92 | 7 | 114337.44 | 7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116022 | 1100088551 | Отвод СЛ/Е2265F15/8RD93C 22-150x15.5МПа | 9 | ШТ | ВВ
65 | Отвод СЛ 11 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е1165F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 16024.8 | 16024.8 | 19229.76 | 9 | 173067.84 | 9 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116026 | 1100088550 | Отвод СЛ/Е1165F15/8RD93C 11-150x15.5МПа | 20 | ШТ | ВВ
66 | Переводник приварной DN150мм резьба 6 5/8" 8rd (внутренняя резьба) АСТР-05.150.8.001 | шт | 107220 | 107220 | 128664 | 2 | 257328 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116041 | 1100088538 | Переводник АСТР-05.150.8.001 159x12/150 | 10 | ШТ | ВВ
67 | Герметик резьбовой ГР-60 | компл | 4680 | 4680 | 5616 | 45 | 252720 | 45 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115947 | 1100088513 | Герметик резьбовой ГР 60 | 106 | ШТ | ВВ
68 | Участок ПК10+99,0 - ПК 20+40,00, L (СПЛ)=941м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
69 | Труба стеклопластиковая линейная СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C с резьбовым соединением (L65FК15AN139) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 | м | 8682 | 8682 | 10418.4 | 847.56 | 8830219.104 | 847.56 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116000 | 1100088503 | Труба СЛ 8RD К 65C/L65FК15AN139 150x15.5 |  | М
70 | Комплект ремонтный трубы СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (R65FК15AN139) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 | кмп | 102366 | 102366 | 122839.2 | 2 | 245678.4 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116004 | 1100088506 | Комплект ремонтн.труб СЛ Ду150 Рн15,5МПа |  | КМП | 20,18м
71 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 7.68 | 140020.5312 | 7.68 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 7.68 | М | ВВ
72 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 5.9 | 107567.856 | 5.9 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 5.9 | М | ВВ
73 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 4.92 | 89700.6528 | 4.92 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 4.92 | М | ВВ
74 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 9.64 | 175754.9376 | 9.64 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 9.64 | М | ВВ
75 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 4.95 | 90247.608 | 4.95 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 4.95 | М | ВВ
76 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 8.89 | 162081.0576 | 8.89 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 8.89 | М | ВВ
77 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 2.91 | 53054.6544 | 2.91 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 2.91 | М | ВВ
78 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 1.86 | 33911.2224 | 1.86 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 1.86 | М | ВВ
79 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 4.84 | 88242.1056 | 4.84 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 4.84 | М | ВВ
80 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 1.84 | 33546.5856 | 1.84 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 1.84 | М | ВВ
81 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 3.88 | 70739.5392 | 3.88 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 3.88 | М | ВВ
82 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 3.9 | 71104.176 | 3.9 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 3.9 | М | ВВ
83 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 8 | 145854.72 | 8 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 8 | М | ВВ
84 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 9.72 | 177213.4848 | 9.72 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 9.72 | М | ВВ
85 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 1.85 | 33728.904 | 1.85 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 1.85 | М | ВВ
86 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 5.86 | 106838.5824 | 5.86 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 5.86 | М | ВВ
87 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 0.86 | 15679.3824 | 0.86 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 0.86 | М | ВВ
88 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 0.62 | 11303.7408 | 0.62 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 0.62 | М | ВВ
89 | Отвод СЛ 90 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е9065F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 21404.4 | 21404.4 | 25685.28 | 1 | 25685.28 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116024 | 1100088552 | Отвод СЛ/Е9065F15/8RD93C 90-150x15.5МПа |  | ШТ
90 | Отвод СЛ 60 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е6065F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 19646.4 | 19646.4 | 23575.68 | 2 | 47151.36 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116023 | 1100088438 | Отвод СЛ/Е6065F15/8RD93C 60-150x15.5МПа |  | ШТ | ВВ
91 | Отвод СЛ 45 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е4565F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 16148.4 | 16148.4 | 19378.08 | 1 | 19378.08 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116025 | 1100088439 | Отвод СЛ/Е4565F15/8RD93C 45-150x15.5МПа |  | ШТ
92 | Отвод СЛ 30 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е3065F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 15970.8 | 15970.8 | 19164.96 | 1 | 19164.96 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116021 | 1100088553 | Отвод СЛ/Е3065F15/8RD93C 30-150x15.5МПа |  | ШТ
93 | Отвод СЛ 22 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е2265F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 13611.6 | 13611.6 | 16333.92 | 1 | 16333.92 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116022 | 1100088551 | Отвод СЛ/Е2265F15/8RD93C 22-150x15.5МПа |  | ШТ
94 | Отвод СЛ 11 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е1165F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 16024.8 | 16024.8 | 19229.76 | 11 | 211527.36 | 11 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116026 | 1100088550 | Отвод СЛ/Е1165F15/8RD93C 11-150x15.5МПа |  | ШТ
95 | Переводник приварной DN150мм резьба 6 5/8" 8rd (внутренняя резьба) АСТР-05.150.8.001 | шт | 107220 | 107220 | 128664 | 2 | 257328 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116041 | 1100088538 | Переводник АСТР-05.150.8.001 159x12/150 |  | ШТ
96 | Герметик резьбовой ГР-60 | компл | 4680 | 4680 | 5616 | 32 | 179712 | 32 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115947 | 1100088513 | Герметик резьбовой ГР 60 |  | ШТ
97 | Участок ПК21+71,0 - ПК 23+59,0, L (СПЛ)=188м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
98 | Труба стеклопластиковая линейная СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C с резьбовым соединением (L65FК15AN139) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 | м | 8682 | 8682 | 10418.4 | 171.53 | 1787068.152 | 171.53 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116000 | 1100088503 | Труба СЛ 8RD К 65C/L65FК15AN139 150x15.5 |  | М
99 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 6.62 | 120694.7808 | 6.62 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 6.62 | М | ВВ
100 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 9.7 | 176848.848 | 9.7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 9.7 | М | ВВ
101 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 1.75 | 31905.72 | 1.75 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 1.75 | М | ВВ
102 | Отвод СЛ 30 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е3065F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 15970.8 | 15970.8 | 19164.96 | 1 | 19164.96 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116021 | 1100088553 | Отвод СЛ/Е3065F15/8RD93C 30-150x15.5МПа |  | ШТ
103 | Отвод СЛ 22 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е2265F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 13611.6 | 13611.6 | 16333.92 | 1 | 16333.92 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116022 | 1100088551 | Отвод СЛ/Е2265F15/8RD93C 22-150x15.5МПа |  | ШТ
104 | Переводник приварной DN150мм резьба 6 5/8" 8rd (внутренняя резьба) АСТР-05.150.8.001 | шт | 107220 | 107220 | 128664 | 2 | 257328 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116041 | 1100088538 | Переводник АСТР-05.150.8.001 159x12/150 |  | ШТ
105 | Герметик резьбовой ГР-60 | компл | 4680 | 4680 | 5616 | 7 | 39312 | 7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115947 | 1100088513 | Герметик резьбовой ГР 60 |  | ШТ
106 | Участок ПК24+51,0 - ПК 28+09,0, L (СПЛ)=358м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
107 | Труба стеклопластиковая линейная СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C с резьбовым соединением (L65FК15AN139) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 | м | 8682 | 8682 | 10418.4 | 353.15 | 3679257.96 | 353.15 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116000 | 1100088503 | Труба СЛ 8RD К 65C/L65FК15AN139 150x15.5 |  | М
108 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 7.7 | 140385.168 | 7.7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 7.7 | М | ВВ
109 | Переводник приварной DN150мм резьба 6 5/8" 8rd (внутренняя резьба) АСТР-05.150.8.001 | шт | 107220 | 107220 | 128664 | 2 | 257328 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116041 | 1100088538 | Переводник АСТР-05.150.8.001 159x12/150 |  | ШТ
110 | Герметик резьбовой ГР-60 | компл | 4680 | 4680 | 5616 | 12 | 67392 | 12 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115947 | 1100088513 | Герметик резьбовой ГР 60 |  | ШТ
111 | Участок ПК36+40,0 - ПК 39+47,0, L (СПЛ)=307м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
112 | Труба стеклопластиковая линейная СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C с резьбовым соединением (L65FК15AN139) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 | м | 8682 | 8682 | 10418.4 | 302.7 | 3153649.68 | 302.7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116000 | 1100088503 | Труба СЛ 8RD К 65C/L65FК15AN139 150x15.5 |  | М
113 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 4.86 | 88606.7424 | 4.86 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 4.86 | М | ВВ
114 | Ниппель / Патрубок трубный СЛ Ду150 Рн 15,5МПа 8RD К 65C (L65FК15AN139NММ) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик без покр. ниппель-ниппель | м | 15193.2 | 15193.2 | 18231.84 | 2.03 | 37010.6352 | 2.03 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116001 | 1100088504 | Патрубок трубн. L65FК15AN139NММ 150x15,5 | 2.03 | М | ВВ
115 | Отвод СЛ 30 град, Ду150, Рн 15,5МПа 8RD 93C (Е3065F15) ТУ 22.21.21-001-30372160-2022 - стеклопластик | шт | 15970.8 | 15970.8 | 19164.96 | 1 | 19164.96 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116021 | 1100088553 | Отвод СЛ/Е3065F15/8RD93C 30-150x15.5МПа |  | ШТ
116 | Переводник приварной DN150мм резьба 6 5/8" 8rd (внутренняя резьба) АСТР-05.150.8.001 | шт | 107220 | 107220 | 128664 | 2 | 257328 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116041 | 1100088538 | Переводник АСТР-05.150.8.001 159x12/150 |  | ШТ
117 | Герметик резьбовой ГР-60 | компл | 4680 | 4680 | 5616 | 10 | 56160 | 10 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115947 | 1100088513 | Герметик резьбовой ГР 60 |  | ШТ
118 | Для всей трассы СПЛ водовода |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | ШТ
119 | Песок строительный средней крупности ГОСТ 32824-2014 (под трубу) | м3 | 1065 | 1065 | 1278 | 2139.6 | 2734408.8 | 2139.6 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 | 2159 | М3 | ВВ, АС
120 | Маркеры электронные, пассивные, самовыравнивающиеся МП-8 | шт | 2050 | 2050 | 2460 | 38 | 93480 | 38 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00113931 | 1100087539 | Индикатор электрон. пассив. маркер МП-8 | 38 | ШТ | ВВ
121 | Утяжелитель болотный клиновидный модернизированный типа 1УБКМ-325, ТУ 102-421-86 | компл | 7317 | 7317 | 8780.4 | 2 | 17560.8 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00102059 | 1100083636 | Утяжелитель I УБКм-325.9 ТУ23.61.12.159- | 2 | ШТ | ВВ
122 | Защитный коврик ЗК-УБКм под утяжелитель толщиной не менее3 мм, ТУ102-421-86 | компл | 1242 | 1242 | 1490.4 | 2 | 2980.8 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115964 | 1100088357 | Коврик защитный ЗК-УБКм-325 1300x1000x3 | 2 | ШТ | ВВ
123 | Утяжелитель чугунный кольцевой типа УЧК-159, ТУ 4834-009-00221451-2007 | компл | 19500 | 19500 | 23400 | 3 | 70200 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115963 | 1100088510 | Груз-утяжелитель чугунный кольц. УЧК-159 | 3 | ШТ | ВВ
124 | Уплотнительные коврики из скального листа под чугунные кольцевые утяжелители (УК-СЛ-ЧГ) толщиной не менее 3 мм, ТУ 8397-003-7597906-07 | компл | 1042 | 1042 | 1250.4 | 3 | 3751.2 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115965 | 1100088358 | Коврик уплотнительный УК-СЛ-ЧГ-159 | 3 | ШТ | ВВтолщина не менее 3мм
125 | Лента сигнальная детекционная "Водопровод" ЛСВД 200 с логотипом "Внимание! Водопровод" ширина 200мм, толщина 200мкм (L=2758,41м подземная часть) | м | 24 | 24 | 28.8 | 2763.71 | 79594.848 | 2763.71 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00101909 | 1100083536 | Лента оградительная сигнальная детекцион | 2859.71 | М | ВВ
126 | Лента сигнальная детекционная "Водопровод" ЛСВД 200 с логотипом "Внимание! Водопровод" ширина 200мм, толщина 200мкм (в местах пересечения с подземными коммуникациями, по 2 м в обе стороны) | м | 24 | 24 | 28.8 | 96 | 2764.8 | 96 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00101909 | 1100083536 | Лента оградительная сигнальная детекцион |  | М | ВВ
127 | Защита для подземных кабельных сетей. |  | 0 | [8 empty] | 1747-ВВ.
128 | Футляр для защиты подземных кабельных сетей. (5 компл.) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | М
129 | Швеллер 16 L=6м*2*5шт =60м / 852кг ГОСТ 8240-97 / Си3пс ГОСТ 380-2005 | т | 100050 | 100050 | 120060 | 0.852 | 102291.12 | 0.852 |  | 0.852 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00097656 | 1100082120 | Швеллер 16П С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) | 0.852 | Т |  | 0000144550
130 | Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс ГОСТ 380-2005 50х50мм | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.006 | 612 | 0.006 |  | 0.006 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00051506 | 1100083056 | Лист метал. 5x1250x2500 ГОСТ 19903-15 | 0.006 | Т |  | 0000144550
131 | Болт М12х40 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт | 15 | 15 | 18 | 30 | 540 |  | 30 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | Т
132 | Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 6 | 6 | 7.2 | 30 | 216 |  | 30 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | Т
133 | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт | 3 | 3 | 3.6 | 30 | 108 |  | 30 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | Т
134 | Кабельная лента для обмотки кабеля на выходе из футляра ЛСЭ 150 | м | 15 | 15 | 18 | 25 | 450 | 25 |  | 25 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00097565 | 1100082127 | Лента оградительная сигнальная ЛСЭ-150 | 25 | М |  | 0000144550
135 | Песок строительный средней крупности ГОСТ 32824-2014 | м3 | 1065 | 1065 | 1278 | 0.65 | 830.7 | 0.65 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3 | ВВ
136 | Труба 89х4,0, L=1,5м*2шт*5кмпл=15м | т | 97000 | 97000 | 116400 | 0.125 | 14550 | 0.125 |  | 0.125 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00032308 | 1100023072 | ТРУБА ЭЛЕКТР.ПРЯМОШ. 89Х4,0 ГОСТ10704-91 | 0.125 | Т |  | 0000144550
137 | Праймер битумный | кг | 154 | 154 | 184.8 | 6.75 | 1247.4 |  | 6.75 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | Т
138 | Система антикоррозионного покрытия БИУРС | кг | 842 | 842 | 1010.4 | 78.75 | 79569 |  | 78.75 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | Т
139 | Футляры для защиты трубопровода |  | 0 | [8 empty] | 1747-ВВ.
140 | Футляр для защиты СПЛ водовода (комплекс мероприятий при прохождении вблизи сущ. коммуникаций), открытым способом на ПК5+31,00 - ПК 5+42,00: (L=11 м, диам. 325х6мм) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | Т
141 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х6 мм ГОСТ 10704-91 в заводском двуслойном полимерном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), | м | 6300 | 6300 | 7560 | 11 | 83160 | 11 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00096238 | 1100081441 | Труба метал.325x6 ст20 К42 с наруж. 2хсл | 678 | М | 1747-ВВ.
142 | Опорно-направляющее кольцо тип FS-65, 150 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | шт | 3225 | 3225 | 3870 | 7 | 27090 | 7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116005 | 1100088505 | Кольцо опорно-направляющее FS-65 PE150 | 72 | КМП | ВВ
143 | Герметизирующая манжета FS-конус с хомутами (150/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 3968 | 3968 | 4761.6 | 2 | 9523.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115966 | 1100088356 | Манжета уплотнительная FS-конус 150/325 | 8 | КМП | ВВ
144 | Укрытие герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (150/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 4924 | 4924 | 5908.8 | 2 | 11817.6 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116010 | 1100088540 | Укрытие защитное УЗМГ FS-Протект 150/325 | 10 | КМП | ВВ
145 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN325, в составе: - битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,1л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-325х500мм - 1 шт | компл | 1185 | 1185 | 1422 | 1 | 1422 | 1 |  | 1 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00098044 | 1100082382 | Комплект изоляцион. Литкор КМ-Р 325х500 |  | КМП | ВВ | 0000144550
146 | Футляр для защиты стального водовода, через грунтовую дорогу, открытым способом на ПК10+31,00 - ПК10+49,00: (L=18 м, диам. 377х9мм) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
147 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 377х9 мм ГОСТ 10704-91 Д ст. 20 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), | м | 8100 | 8100 | 9720 | 18 | 174960 | 18 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116002 | 1100088502 | Труба 377x9 ст.20 нар.УС ИЗ ГОСТ10704-91 | 55 | М | ВВ
148 | Опорно-направляющее кольцо тип FS-95, 159 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | шт | 3401 | 3401 | 4081.2 | 11 | 44893.2 | 11 |  | 11 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  | 1100063567 | КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛ.ПМТД 159Х377 ТИП 1 | 11 | ШТ |  | 0000144550
149 | Герметизирующая манжета FS-конус с хомутами (159/377), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 4788 | 4788 | 5745.6 | 2 | 11491.2 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00098574 | 1100082636 | Манжета упл. МГ 159/377 А-3 тип II | 1 | КМП |  | 0000144550
150 | Укрытие герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (159/377), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 5709 | 5709 | 6850.8 | 2 | 13701.6 | 2 |  | 1 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00083672 | 1100083494 | Укрытие УЗМГ 159/377 с крепежом | 1 | КМП | ВВвсего 2шт, 1 из наличия. | 0000144550
151 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN377, в составе:- битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,16л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-377х500мм - 1 шт | компл | 987 | 987 | 1184.4 | 1 | 1184.4 |  | 1 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
152 | Футляр для защиты СПЛ водовода, через автодорогу, открытым способом на ПК19+34,00 - ПК19+56,00: (L=22м, диам. 325х6мм) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
153 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х6мм ГОСТ 10704-91 Д ст. 20 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), | м | 6300 | 6300 | 7560 | 22 | 166320 | 22 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00096238 | 1100081441 | Труба метал.325x6 ст20 К42 с наруж. 2хсл |  | М
154 | Опорно-направляющее кольцо тип FS-65, 150 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | шт | 3225 | 3225 | 3870 | 13 | 50310 | 13 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116005 | 1100088505 | Кольцо опорно-направляющее FS-65 PE150 |  | КМП
155 | Герметизирующая манжета FS-конус с хомутами (150/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 3968 | 3968 | 4761.6 | 2 | 9523.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115966 | 1100088356 | Манжета уплотнительная FS-конус 150/325 |  | КМП
156 | Укрытие герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (150/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 4867 | 4867 | 5840.4 | 2 | 11680.8 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116010 | 1100088540 | Укрытие защитное УЗМГ FS-Протект 150/325 |  | КМП
157 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN325, в составе: - битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,1л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-325х500мм - 1 шт | компл | 1185 | 1185 | 1422 | 2 | 2844 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00098044 | 1100082382 | Комплект изоляцион. Литкор КМ-Р 325х500 |  | КМП | ВВ | 0000144550
158 | Футляр для защиты стального водовода, на переходе через р. Северянка, на опорах на ПК10+63,00 - ПК10+93,00: (L=30м, диам. 325х6мм) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
159 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х6мм ГОСТ 10704-91 Д ст. 20 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), | м | 6300 | 6300 | 7560 | 30 | 226800 | 30 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00096238 | 1100081441 | Труба метал.325x6 ст20 К42 с наруж. 2хсл |  | М
160 | Опорно-направляющее кольцо тип FS-65, 159 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | шт | 3225 | 3225 | 3870 | 16 | 61920 | 16 |  | 16 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00080537 | 1100050283 | Кольцо ПМТД 1-159x325 ТУ | 35 | ШТ | ВВ Всего 257, 222 из наличия | 0000144550
161 | Герметизирующая манжета FS-конус с хомутами (159/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 3968 | 3968 | 4761.6 | 2 | 9523.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115967 | 1100088355 | Манжета уплотнительная FS-конус 159/325 | 6 | КМП | ВВ
162 | Укрытие герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (159/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 4924 | 4924 | 5908.8 | 2 | 11817.6 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00109501 | 1100070972 | Укрытие УЗМГ 159/325 ТУ | 2 | КМП | ВВ Всего 6, 4 из нал.
163 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN325, в составе: - битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,1л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-325х500мм - 1 шт | компл | 1185 | 1185 | 1422 | 2 | 2844 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00098044 | 1100082382 | Комплект изоляцион. Литкор КМ-Р 325х500 |  | КМП | ВВ | 0000144550
164 | Футляр для защиты СПЛ водовода, через автодорогу, методом ГНБ на ПК12+74,00 - ПК13+11,00: (L=37м, диам. 377х9мм) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
165 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 377х9 мм ГОСТ 10704-91 Д ст. 20 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), | м | 8100 | 8100 | 9720 | 37 | 359640 | 37 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116002 | 1100088502 | Труба 377x9 ст.20 нар.УС ИЗ ГОСТ10704-91 |  | М
166 | Опорно-направляющее кольцо тип FS-95, 150 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | шт | 3401 | 3401 | 4081.2 | 20 | 81624 | 20 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116005 | 1100088505 | Кольцо опорно-направляющее FS-65 PE150 |  | КМП
167 | Герметизирующая манжета FS-конус с хомутами (150/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 3968 | 3968 | 4761.6 | 2 | 9523.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115966 | 1100088356 | Манжета уплотнительная FS-конус 150/325 |  | КМП
168 | Укрытие герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (150/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 4924 | 4924 | 5908.8 | 2 | 11817.6 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116010 | 1100088540 | Укрытие защитное УЗМГ FS-Протект 150/325 |  | КМП
169 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN377, в составе:- битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,16л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-377х500мм - 1 шт | компл | 987 | 987 | 1184.4 | 4 | 4737.6 |  | 4 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
170 | Бентонит RED Star IT GEL (или аналог HGGRILL) для трубы 377х9, L=37 | кг | 72 | 72 | 86.4 | 289 | 24969.6 | 289 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00113896 | 1100087544 | Смесь сухая бентонит Red Star IT Gel | 3548 | КГ | ВВ
171 | Композиция полимерно-минеральная ПМУ Nikoflok для стабилизации грунта (илли аналог HDDRL PAC-HV) для трубы 377х9, L=37м | кг | 80 | 80 | 96 | 25 | 2400 |  | 25 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КГ
172 | Футляр для защиты стального водовода, на переходе через р. Северянка, открытым способом на ПК20+46,00 - ПК21+00,00: (L=54м, диам. 325х6мм) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КГ
173 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х6мм ГОСТ 10704-91 Д ст. 20 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), | м | 6300 | 6300 | 7560 | 54 | 408240 | 54 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00096238 | 1100081441 | Труба метал.325x6 ст20 К42 с наруж. 2хсл |  | М
174 | Опорно-направляющее кольцо тип FS-65, 159 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | шт | 6300 | 6300 | 7560 | 29 | 219240 | 29 |  | 29 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00080537 | 1100050283 | Кольцо ПМТД 1-159x325 ТУ |  | ШТ | ВВ | 0000144550
175 | Герметизирующая манжета FS-конус с хомутами (159/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 3968 | 3968 | 4761.6 | 2 | 9523.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115967 | 1100088355 | Манжета уплотнительная FS-конус 159/325 |  | КМП
176 | Укрытие герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (159/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 4924 | 4924 | 5908.8 | 2 | 11817.6 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00109501 | 1100070972 | Укрытие УЗМГ 159/325 ТУ |  | КМП | ВВ
177 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN325, в составе: - битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,1л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-325х500мм - 1 шт | компл | 1185 | 1185 | 1422 | 5 | 7110 | 5 |  | 5 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00098044 | 1100082382 | Комплект изоляцион. Литкор КМ-Р 325х500 |  | КМП | ВВ | 0000144550
178 | Футляр для защиты СПЛ водовода, переход через лес, методом ГНБ на ПК5+47,00 - ПК6+08,00: (L=61м, диам. 325х6мм) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
179 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х6мм ГОСТ 10704-91 Д ст. 20 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), | м | 6300 | 6300 | 7560 | 61 | 461160 | 61 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00096238 | 1100081441 | Труба метал.325x6 ст20 К42 с наруж. 2хсл |  | М
180 | Опорно-направляющее кольцо тип FS-65, 150 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | шт | 3225 | 3225 | 3870 | 32 | 123840 | 32 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116005 | 1100088505 | Кольцо опорно-направляющее FS-65 PE150 |  | КМП
181 | Герметизирующая манжета FS-конус с хомутами (150/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 3968 | 3968 | 4761.6 | 2 | 9523.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115966 | 1100088356 | Манжета уплотнительная FS-конус 150/325 |  | КМП
182 | Укрытие герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (150/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 4924 | 4924 | 5908.8 | 2 | 11817.6 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116010 | 1100088540 | Укрытие защитное УЗМГ FS-Протект 150/325 |  | КМП
183 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN325, в составе: - битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,1л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-325х500мм - 1 шт | компл | 1185 | 1185 | 1422 | 6 | 8532 | 6 |  | 6 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00098044 | 1100082382 | Комплект изоляцион. Литкор КМ-Р 325х500 |  | КМП | ВВ | 0000144550
184 | Бентонит RED Star IT GEL (или аналог HGGRILL) для трубы 325х6, L=61м | кг | 72 | 72 | 86.4 | 354 | 30585.6 | 354 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00113896 | 1100087544 | Смесь сухая бентонит Red Star IT Gel |  | КГ
185 | Композиция полимерно-минеральная ПМУ Nikoflok для стабилизации грунта (илли аналог HDDRL PAC-HV) для трубы 325х6, L=61м | кг | 80 | 80 | 96 | 25 | 2400 |  | 25 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КГ
186 | Футляр для защиты стального водовода, переход через лес, методом ГНБ на ПК30+20,00 - ПК35+20,00: (L=500м, диам. 325х6мм) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КГ
187 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х6мм ГОСТ 10704-91 Д ст. 20 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), | м | 6300 | 6300 | 7560 | 500 | 3780000 | 500 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00096238 | 1100081441 | Труба метал.325x6 ст20 К42 с наруж. 2хсл |  | М
188 | Опорно-направляющее кольцо тип FS-65, 159 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | шт | 3225 | 3225 | 3870 | 212 | 820440 | 212 |  | 55 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00080537 | 1100050283 | Кольцо ПМТД 1-159x325 ТУ |  | ШТ | ВВ | 0000144550
189 | Герметизирующая манжета FS-конус с хомутами (159/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 3968 | 3968 | 4761.6 | 2 | 9523.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00115967 | 1100088355 | Манжета уплотнительная FS-конус 159/325 |  | КМП
190 | Укрытие герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (159/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 (или аналог) | шт | 4924 | 4924 | 5908.8 | 2 | 11817.6 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00109501 | 1100070972 | Укрытие УЗМГ 159/325 ТУ |  | КМП | ВВ
191 | Комплект изоляционных материалов ЛИТКОР-КМ на сварные стыки DN325, в составе: - битумно-полимерная грунтовка БИОМ, 1 слой - 0,1л,- мастичная лента РИУЗ-АРМ-2,0х450мм - 0,2м- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ-325х500мм - 1 шт | компл | 1185 | 1185 | 1422 | 49 | 69678 | 49 |  | 10 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00098044 | 1100082382 | Комплект изоляцион. Литкор КМ-Р 325х500 | 39 | КМП | ВВ Всего 65, 26 из наличия | 0000144550
192 | Бентонит RED Star IT GEL (или аналог HGGRILL) для трубы 325х6, L=500м | кг | 72 | 72 | 86.4 | 2905 | 250992 | 2905 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00113896 | 1100087544 | Смесь сухая бентонит Red Star IT Gel |  | КГ
193 | Композиция полимерно-минеральная ПМУ Nikoflok для стабилизации грунта (илли аналог HDDRL PAC-HV) для трубы 325х6, L=500м | кг | 80 | 80 | 96 | 100 | 9600 |  | 100 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КГ
194 | Конструкции защиты существующего трубопровода (лист 18) |  | 0 | [8 empty] | 1747-ВВ.
195 | Защитный футляр DN325 (разрезной), L=4,4м (1 шт) на сущ. трубопроводе DN150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КГ
196 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х9мм ГОСТ 10704-91, L=4,4м в заводском двухслойном полимерном покрытии (констр. № 2 ГОСТ Р 51164-98) | м | 6300 | 6300 | 7560 | 4.4 | 33264 | 4.4 |  | 1.37 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00101885 | 1100083532 | Труба э/св 325x9 ст.20 Д изол к.№2 | 12.03 | М | ВВВсего 13,4м, 1,37 из наличия | 0000144550
197 | Кольцо опорно-направляющее ПМТД-168/325 - Тип 1 ТУ 1469-001-53597015-12 | шт | 990 | 990 | 1188 | 4 | 4752 | 4 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00081201 | 1100088359 | Кольцо опорно-направляющее Спейсер-168 | 4 | КМП | ВВ
198 | Манжета герметизирующая разъемная в компдекте с хомутами и крепежом, МГП 168/325 ТУ 2549-432-54892207-2006 | шт | 4875 | 4875 | 5850 | 2 | 11700 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00067819 | 1100088508 | Манжета МГ 168/325 А-1 тип II | 2 | КМП | ВВ
199 | Укрытие манжет в комплекте с хомутами и крепежом УЗМГ 168/325 ТУ 2296-006-99173846-2009 | шт | 4924 | 4924 | 5908.8 | 2 | 11817.6 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00116010 | 1100088540 | Укрытие защитное УЗМГ FS-Протект 150/325 |  | КМП
200 | Полоса стальная 2х50, L=4,4м*2шт=8,8м ГОСТ 103-76 | т | 73500 | 73500 | 88200 | 0.007 | 617.4 |  | 0.007 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
201 | Защитный футляр DN325 (разрезной), L=9м (1 шт) на сущ. трубопроводе DN100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
202 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 325х9мм ГОСТ 10704-91, L=9,0м в заводском двухслойном полимерном покрытии (констр. № 2 ГОСТ Р 51164-98) | м | 6300 | 6300 | 7560 | 9 | 68040 | 9 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00101885 | 1100083532 | Труба э/св 325x9 ст.20 Д изол к.№2 |  | М | ВВ
203 | Кольцо опорно-направляющее ПМТД-114/325 - Тип 1 ТУ 1469-001-53597015-12 | шт | 905 | 905 | 1086 | 6 | 6516 | 6 |  | 6 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00096519 | 1100081510 | Кольцо Спейсер-114 защиты трубопровода | 6 | КМП |  | 0000144550
204 | Манжета герметизирующая разъемная в компдекте с хомутами и крепежом, МГП 114/325 ТУ 2549-432-54892207-2006 | шт | 4050 | 4050 | 4860 | 2 | 9720 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00077883 | 1100077170 | МАНЖЕТА МГП 114/325 С ХОМУТАМИ И КРЕПЕЖ. | 2 | КМП |  | 0000144550
205 | Укрытие манжет в комплекте с хомутами и крепежом УЗМГ 114/325 ТУ 2296-006-99173846-2009 | шт | 2967 | 2967 | 3560.4 | 2 | 7120.8 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. | ЮКБ00077886 | 1100077171 | УКРЫТИЕ ЗАЩИТ. УЗМГ 114/325 С КРЕПЕЖОМ | 2 | КМП | ВВ
206 | Полоса стальная 2х50, L=9м*2шт=18м ГОСТ 103-76 | т | 73500 | 73500 | 88200 | 0.014 | 1234.8 |  | 0.014 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ. |  |  |  |  | КМП
207 | Опознавательные знаки |  | 0 | [8 empty] | 1747-ВВ.
208 | Закрепление щитов указателей трассы на местности (100 шт) (РД № 1747-ВВ лист 17) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-ВВ л.17. |  |  |  |  | КМП
209 | Труба 89х6, L=3000 (100 шт / 300м / 1228кг) ГОСТ 10704-91 | т | 97000 | 97000 | 116400 | 1.228 | 142939.2 | 1.228 |  |  | 01.22.0000 | 1747-ВВ л.17. | ЮКБ00052316 | 1100083626 | Труба э/св 89x6 ст.20 В ГОСТ 10704-91 | 1.228 | Т | ВВ
210 | Пластиковая табличка размером 0,300х0,400м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоном эксплуатирующей организации. Текст надписи согласовать с Заказчиком | шт | 1840 | 1840 | 2208 | 100 | 220800 | 100 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. | ЮКБ00107973 | 1100086246 | Табличка информационная 300х400 мм "..." | 100 | ШТ | ВВПластиковая табличка размером 0,300х0,400м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоно
211 | Лист 4х400х300 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.377 | 40263.6 | 0.377 |  | 0.377 | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. | ЮКБ00051434 | 1100083703 | Лист 4x1500x6000 ст.3 ГОСТ 19903-15 | 0.377 | Т | ВВВсего 0,377-0,103 | 0000144550
212 | Лист 8х120х120 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.091 | 9718.8 | 0.091 |  | 0.091 | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. |  | 1100071948 | СТАЛЬ ЛИСТ. С245 8,0 ГОСТ 19903-2015 | 0.091 | Т |  | 0000144550
213 | Винт 2-4х1,5х20.01.016 ГОСТ 10619-80 | шт | 20 | 20 | 24 | 300 | 7200 |  | 300 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. |  |  |  |  | Т
214 | Мастика резино-битумная МРБ (50м2) | кг | 139 | 139 | 166.8 | 200 | 33360 |  | 200 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. |  |  |  |  | Т
215 | Грунтовка ГФ-021 (75м2) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 18 | 2764.8 |  | 18 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. |  |  |  |  | Т
216 | Эмаль ПФ-115 (цвет - зеленый) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 28.5 | 5198.4 |  | 28.5 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. |  |  |  |  | Т
217 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2650 | 2650 | 3180 | 5.1 | 16218 |  | 5.1 |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. |  |  |  |  | Т
218 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1065 | 1065 | 1278 | 7.7 | 9840.6 | 7.7 |  |  | 01.02.2026 | 1747-ВВ л.17. | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3 | ВВ
219 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1747-АС) |  | 0 | [8 empty] | 1747-АС.
220 | Узел задвижек № 2 (лист 2) |  | 0 | [8 empty] | 1747-АС л.2.
221 | Опора Оп1 (1 шт) (лист 2) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | М3
222 | Свая винтовая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) ГОСТ Р 59106-2020- ствол-труба диам. 89х5- лопасть приварная диам. 300мм, толщ. листа 6мм- длина сваи (100-200мм на срезку)- антикоррозионное покрытие грунт-эмалью полиамидного отверждения ЭпоксиКоут Мастик в 2 слоя в | шт | 13450 | 13450 | 16140 | 1 | 16140 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. | ЮКБ00116044 | 1100088537 | Свая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) 5000x325мм | 3 | ШТ | 1747-АС
223 | Лист 10х200х200 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.003 | 320.4 | 0.003 |  | 0.003 | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. | ЮКБ00082184 | 1100082646 | Лист 10x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15 | 0.003 | Т |  | 0000144550
224 | Ограждение узла задвижек № 2 (лист 2) Система ограждения Рубеж из сварных панелей заводского изготовления. Панели сварные из оцинкованной проволоки диам. 5,0мм с пластиковыми заглушками, все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошковой краской в заводских условиях. Цвет покрытия - зеленый RAL6005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | Т
225 | Столб Н-3000мм, сеч. 60х60х2 (из оцинкованного профиля с пластиковыми заглушками, с креплением) | шт | 2310 | 2310 | 2772 | 6 | 16632 | 6 |  | 6 | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | Т
226 | Панель ограждения 2160х3000х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 6933 | 6933 | 8319.6 | 2 | 16639.2 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | Т | 3м
227 | Панель ограждения 2160х1400х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 3235 | 3235 | 3882 | 3 | 11646 | 3 |  | 3 | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | Т | 1,4м
228 | Панель ограждения 2160х2350х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 5431 | 5431 | 6517.2 | 1 | 6517.2 | 1 |  | 1 | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | Т | 2,5м
229 | Калитка Эконом (створка 2160х950мм, 2 столба, каплевидные петли с подшипником, ручка - кнопка с проушинами под навесной замок), оцинкованные конструкции | компл | 27024 | 27024 | 32428.8 | 1 | 32428.8 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. | ЮКБ00105645 | 1100071003 | Калитка 2160x950 2ст.60х60x3500 RAL6005 | 1 | ШТ
230 | Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД | шт | 145 | 145 | 174 | 50 | 8700 | 50 |  | 50 | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. |  | 1100071023 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛ. №3 УГЛ./КРАЙНИЙ СТ.60Х60 |  | ШТ |  | 0000144550
231 | Крышки для столбов (заглушки) 60х60мм | шт | 57 | 57 | 68.4 | 6 | 410.4 | 6 |  | 6 | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. | ЮКБ00109202 | 1100085779 | Заглушка пластиковая 60х60мм для столба | 6 | ШТ |  | 0000144550
232 | Профиль 60х2, L=1110 ГОСТ 30245-2003 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.004 | 422.4 |  | 0.004 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | ШТ
233 | Лист 5х60х60 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.001 | 106.8 | 0.001 |  | 0.001 | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. | ЮКБ00051506 | 1100083056 | Лист метал. 5x1250x2500 ГОСТ 19903-15 | 0.001 | Т |  | 0000144550
234 | Бетон В15 W4 F200 | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 0.32 | 3294.72 |  | 0.32 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | Т
235 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2650 | 2650 | 3180 | 0.11 | 349.8 |  | 0.11 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.2. |  |  |  |  | Т
236 | Узел задвижек № 3 (лист 4) |  | 0 | [8 empty] | 1747-АС л.4.
237 | Опора Оп2 (1 шт) (лист 4) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | Т
238 | Свая винтовая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) ГОСТ Р 59106-2020- ствол-труба диам. 89х5- лопасть приварная диам. 300мм, толщ. листа 6мм- длина сваи (100-200мм на срезку)- антикоррозионное покрытие грунт-эмалью полиамидного отверждения ЭпоксиКоут Мастик в 2 слоя в | шт | 13450 | 13450 | 16140 | 1 | 16140 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. | ЮКБ00116044 | 1100088537 | Свая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) 5000x325мм |  | ШТ
239 | Лист 10х200х200 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.003 | 320.4 | 0.003 |  | 0.003 | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. | ЮКБ00082184 | 1100082646 | Лист 10x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15 | 0.003 | Т |  | 0000144550
240 | Геомембрана LDPE (ПВД) 0,35*3,2м, толщ. 0,5мм | м2 | 145 | 145 | 174 | 1.12 | 194.88 |  | 1.12 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | Т
241 | Смазка углеводородная БАМ-4 (2 кг / м2) | кг | 240 | 240 | 288 | 4.5 | 1296 |  | 4.5 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | Т
242 | Скотч армированный строительный 48мм | м | 12 | 12 | 14.4 | 1.11 | 15.984 |  | 1.11 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | Т
243 | Песок строительный средней крупсности | м3 | 1065 | 1065 | 1278 | 0.11 | 140.58 | 0.11 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3 | АС
244 | Ограждение узла задвижек № 3 (лист 4) Система ограждения Рубеж из сварных панелей заводского изготовления. Панели сварные из оцинкованной проволоки диам. 5,0мм с пластиковыми заглушками, все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошковой краской в заводских условиях. Цвет покрытия - зеленый RAL6005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | М3
245 | Столб Н-3000мм, сеч. 60х60х2 (из оцинкованного профиля с пластиковыми заглушками, с креплением) | шт | 2310 | 2310 | 2772 | 4 | 11088 | 4 |  | 4 | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | М3
246 | Панель ограждения 2160х3000х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 6933 | 6933 | 8319.6 | 2 | 16639.2 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | М3 | 3м
247 | Панель ограждения 2160х1050х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 2426 | 2426 | 2911.2 | 1 | 2911.2 | 1 |  | 1 | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | М3 | 1м
248 | Панель ограждения 2160х2050х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 4737 | 4737 | 5684.4 | 2 | 11368.8 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | М3 | 2м
249 | Калитка Эконом (створка 2160х950мм, 2 столба, каплевидные петли с подшипником, ручка - кнопка с проушинами под навесной замок), оцинкованные конструкции | компл | 27024 | 27024 | 32428.8 | 1 | 32428.8 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. | ЮКБ00105645 | 1100071003 | Калитка 2160x950 2ст.60х60x3500 RAL6005 | 1 | ШТ
250 | Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД | шт | 145 | 145 | 174 | 45 | 7830 | 45 |  | 45 | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  | 1100071023 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛ. №3 УГЛ./КРАЙНИЙ СТ.60Х60 |  | ШТ |  | 0000144550
251 | Крышки для столбов (заглушки) 60х60мм | шт | 57 | 57 | 68.4 | 4 | 273.6 | 4 |  | 4 | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. | ЮКБ00109202 | 1100085779 | Заглушка пластиковая 60х60мм для столба | 4 | ШТ |  | 0000144550
252 | Профиль 60х2, L=1110 ГОСТ 30245-2003 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.004 | 422.4 |  | 0.004 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | ШТ
253 | Лист 5х60х60 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.001 | 106.8 | 0.001 |  | 0.001 | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. | ЮКБ00051506 | 1100083056 | Лист метал. 5x1250x2500 ГОСТ 19903-15 | 0.001 | Т |  | 0000144550
254 | Бетон В15 W4 F200 | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 0.24 | 2471.04 |  | 0.24 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | Т
255 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2650 | 2650 | 3180 | 0.08 | 254.4 |  | 0.08 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.4. |  |  |  |  | Т
256 | Узел задвижек № 4 (лист 5) |  | 0 | [8 empty] | 1747-АС л.5.
257 | Опора Оп3 (1 шт) (лист 5) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | Т
258 | Свая винтовая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) ГОСТ Р 59106-2020- ствол-труба диам. 89х5- лопасть приварная диам. 300мм, толщ. листа 6мм- длина сваи (100-200мм на срезку)- антикоррозионное покрытие грунт-эмалью полиамидного отверждения ЭпоксиКоут Мастик в 2 слоя в | шт | 13450 | 13450 | 16140 | 1 | 16140 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. | ЮКБ00116044 | 1100088537 | Свая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) 5000x325мм |  | ШТ
259 | Лист 10х200х200 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.003 | 320.4 | 0.003 |  | 0.003 | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. | ЮКБ00082184 | 1100082646 | Лист 10x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15 | 0.003 | Т |  | 0000144550
260 | Ограждение узла задвижек № 4 (лист 5) Система ограждения Рубеж из сварных панелей заводского изготовления. Панели сварные из оцинкованной проволоки диам. 5,0мм с пластиковыми заглушками, все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошковой краской в заводских условиях. Цвет покрытия - зеленый RAL6005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | Т
261 | Столб Н-3000мм, сеч. 60х60х2 (из оцинкованного профиля с пластиковыми заглушками, с креплением) | шт | 2310 | 2310 | 2772 | 4 | 11088 | 4 |  | 4 | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | Т
262 | Панель ограждения 2160х3000х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 6933 | 6933 | 8319.6 | 2 | 16639.2 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | Т | 3м
263 | Панель ограждения 2160х1050х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 2426 | 2426 | 2911.2 | 1 | 2911.2 | 1 |  | 1 | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | Т | 1м
264 | Панель ограждения 2160х2050х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 4737 | 4737 | 5684.4 | 2 | 11368.8 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | Т
265 | Калитка Эконом (створка 2160х950мм, 2 столба, каплевидные петли с подшипником, ручка - кнопка с проушинами под навесной замок), оцинкованные конструкции | компл | 27024 | 27024 | 32428.8 | 1 | 32428.8 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. | ЮКБ00105645 | 1100071003 | Калитка 2160x950 2ст.60х60x3500 RAL6005 | 1 | ШТ
266 | Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД | шт | 145 | 145 | 174 | 45 | 7830 | 45 |  | 45 | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. |  | 1100071023 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛ. №3 УГЛ./КРАЙНИЙ СТ.60Х60 |  | ШТ |  | 0000144550
267 | Крышки для столбов (заглушки) 60х60мм | шт | 57 | 57 | 68.4 | 4 | 273.6 | 4 |  | 4 | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. | ЮКБ00109202 | 1100085779 | Заглушка пластиковая 60х60мм для столба | 4 | ШТ |  | 0000144550
268 | Профиль 60х2, L=1110 ГОСТ 30245-2003 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.004 | 422.4 |  | 0.004 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | ШТ
269 | Лист 5х60х60 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.001 | 106.8 | 0.001 |  | 0.001 | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. | ЮКБ00051506 | 1100083056 | Лист метал. 5x1250x2500 ГОСТ 19903-15 | 0.001 | Т |  | 0000144550
270 | Бетон В15 W4 F200 | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 0.24 | 2471.04 |  | 0.24 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | Т
271 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2650 | 2650 | 3180 | 0.08 | 254.4 |  | 0.08 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.5. |  |  |  |  | Т
272 | Переход через р. Северянка (на опорах) (лист 6) |  | 0 | [8 empty] | 1747-АС л.6.
273 | Опоры Оп4, Оп5, Оп6 (3 шт) (лист 6) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | Т
274 | Свая винтовая СВЛ 5000.325.8.ЭП-600(8) ГОСТ Р 59106-2020- ствол-труба диам. 325х8- лопасть приварная диам. 600мм, толщ. листа 8мм- длина сваи (100-200мм на срезку)- антикоррозионное покрытие грунт-эмалью полиамидного отверждения ЭпоксиКоут Мастик в 2 слоя | шт | 46075 | 46075 | 55290 | 3 | 165870 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00116043 | 1100088536 | Свая СВЛ 5000.325.8.ЭП-600(8) 5000x325мм | 3 | ШТ | 1747-АС
275 | Труба 325х8, L=1,77м, ГОСТ 535-2005 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.111 | 14652 | 0.111 |  | 0.111 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00042404 | 1100034427 | Труба э/св 325x8 ст.20 В ГОСТ 10704-91 | 0.111 | Т |  | 0000144550
276 | Труба 325х8, L=1,92м, ГОСТ 535-2005 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.12 | 15840 | 0.12 |  | 0.12 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00042404 | 1100034427 | Труба э/св 325x8 ст.20 В ГОСТ 10704-91 | 0.12 | Т |  | 0000144550
277 | Труба 325х8, L=0,58м, ГОСТ 535-2005 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.036 | 4752 | 0.036 |  | 0.036 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00042404 | 1100034427 | Труба э/св 325x8 ст.20 В ГОСТ 10704-91 | 0.036 | Т |  | 0000144550
278 | Лист 20х60х60 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.17 | 18156 | 0.17 |  | 0.17 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00051415 | 1100024285 | Лист 20x1500x6000 ст.3 ГОСТ 19903-15 | 0.17 | Т |  | 0000144550
279 | Лист 10х300х130 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.074 | 7903.2 | 0.074 |  | 0.074 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00082184 | 1100082646 | Лист 10x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15 | 0.074 | Т |  | 0000144550
280 | Лист 10х100х200 ГОСТ 19903-2015 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.019 | 2029.2 | 0.019 |  | 0.019 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00082184 | 1100082646 | Лист 10x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15 | 0.019 | Т |  | 0000144550
281 | Сетка кладочная 50х50 d=4мм, ГОСТ 23279-2012 | м2 | 213 | 213 | 255.6 | 27 | 6901.2 | 27 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00100299 | 1100082913 | Сетка 4С ВР-1 50х50x4-2050x2050 ст.Ст3 | 0.097 | Т | 1747-АС 27м2
282 | Каркас Кр1 (для Оп4) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | Т
283 | пруток 12х6700-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.024 | 2563.2 | 0.024 |  | 0.024 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00064215 | 1100083244 | Пруток А500С 12 ст.3 ГОСТ 34028-16 | 0.024 | Т |  | 0000144550
284 | пруток 10х210-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 84600 | 84600 | 101520 | 0.014 | 1421.28 | 0.014 |  | 0.014 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00107251 | 1100085317 | Пруток А500С 10 ГОСТ 34028-16 | 0.014 | Т |  | 0000144550
285 | пруток 10х235-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 84600 | 84600 | 101520 | 0.001 | 101.52 | 0.001 |  | 0.001 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00107251 | 1100085317 | Пруток А500С 10 ГОСТ 34028-16 | 0.001 | Т |  | 0000144550
286 | Каркас Кр1 (для Оп5) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | Т
287 | пруток 12х69700-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.024 | 2563.2 | 0.024 |  | 0.024 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00064215 | 1100083244 | Пруток А500С 12 ст.3 ГОСТ 34028-16 | 0.024 | Т |  | 0000144550
288 | пруток 10х210-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 84600 | 84600 | 101520 | 0.014 | 1421.28 | 0.014 |  | 0.014 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00107251 | 1100085317 | Пруток А500С 10 ГОСТ 34028-16 | 0.014 | Т |  | 0000144550
289 | пруток 10х235-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 84600 | 84600 | 101520 | 0.001 | 101.52 | 0.001 |  | 0.001 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00107251 | 1100085317 | Пруток А500С 10 ГОСТ 34028-16 | 0.001 | Т |  | 0000144550
290 | Каркас Кр1 (для Оп6) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | Т
291 | пруток 12х5000-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 89000 | 89000 | 106800 | 0.018 | 1922.4 | 0.018 |  | 0.018 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00064215 | 1100083244 | Пруток А500С 12 ст.3 ГОСТ 34028-16 | 0.018 | Т |  | 0000144550
292 | пруток 10х210-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 84600 | 84600 | 101520 | 0.011 | 1116.72 | 0.011 |  | 0.011 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00107251 | 1100085317 | Пруток А500С 10 ГОСТ 34028-16 | 0.011 | Т |  | 0000144550
293 | пруток 10х235-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 84600 | 84600 | 101520 | 0.001 | 101.52 | 0.001 |  | 0.001 | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00107251 | 1100085317 | Пруток А500С 10 ГОСТ 34028-16 | 0.001 | Т |  | 0000144550
294 | Бетон В15 W4 F200 (в трубу) | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 1.8 | 18532.8 |  | 1.8 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | Т
295 | Бетон В15 W4 F200 | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 1.44 | 14826.24 |  | 1.44 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | Т
296 | Геотекстиль Дорнит 350гр/м2 ГОСТ Р 55028-2012 | м2 | 105 | 105 | 126 | 102 | 12852 | 102 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00031213 | 1100084290 | Материал геотекстильный Д 350 | 102 | М2 | 1747-АС
297 | Геомембрана LDPE (ПВД) h=1200, толщ. 0,5мм | м2 | 145 | 145 | 174 | 15 | 2610 |  | 15 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | М2
298 | Смазка углеводородная БАМ-4 (2 кг / м2) | кг | 240 | 240 | 288 | 30 | 8640 |  | 30 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | М2
299 | Лента ПЭТ 19х1мм, для фиксации геомембраны | м | 10.6 | 10.6 | 12.72 | 21 | 267.12 |  | 21 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | М2
300 | Пеноплекс Фундамент 50мм | м2 | 11050 | 11050 | 13260 | 14.4 | 190944 | 14.4 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00112037 | 1100058487 | Теплоиз. Пеноплекс ФУНДАМЕНТ 1185x585x50 | 0.72 | М3 | 1747-АС
301 | Песок средней крупности | м3 | 1065 | 1065 | 1278 | 11 | 14058 | 11 |  |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3 | АС
302 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2650 | 2650 | 3180 | 0.3 | 954 |  | 0.3 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | М3
303 | Грунтовка ГФ-021 (12м2) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 3 | 460.8 |  | 3 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | М3
304 | Эмаль ПФ-115 (цвет зеленый) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 4.6 | 839.04 |  | 4.6 |  | 01.02.2026 | 1747-АС л.6. |  |  |  |  | М3
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.
Генеральный директор
АО "Белкамнефть"
им. А.А. Волкова.
_______________ Д.В. Арсибеков