## Лист1
Приложение 4 (тендер 2024г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства "Каркасно-панельное здание АБК на УПН Юськинского н.м. (2 этап)"
РД №СПБИ 23.07.5-ОВ.К, ЭОМ.ВК, ТМ, АТМ,ГСН, ГСВ, А |  | S.1601.069
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Отопление и вентиляция котельной (СПБИ 23.07.5-ОВ.К)
2 | Вентиляция котельной
3 | Взрывозащещенный вентилятор Ф300, 1~230В, 180 Вт, G=1440,0 м3/ч ВГО2-300 Фирма "ГОРЭЛТЕХ" | шт | 120000 | 120000 | 144000 | 2 | 288000 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
4 | Решетка вентиляционная регулируемая 750х450 РВр-1-750х550 Фирма "РОВЕН" | шт | 5000 | 5000 | 6000 | 1 | 6000 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
5 | Сэндвич-труба 180/280 (430/0,8мм), CORAX | м | 8860 | 8860 | 10632 | 1.4 | 14884.8 | 1.4 |  |  | окт.-декабрь 2024
6 | Сэндвич-тройник 90 180/280 (430/0,8мм), CORAX | шт | 7272 | 7272 | 8726.4 | 1 | 8726.4 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
7 | Площадка монтажная 180/280 (430/0,8мм), CORAX | шт | 3450 | 3450 | 4140 | 1 | 4140 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
8 | Дефлектор для сэндвич-трубы 180/280 (430/0,8мм), CORAX | шт | 6375 | 6375 | 7650 | 1 | 7650 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
9 | Заглушка с конденсатоотводом для сэндвич-трубы ?180/280 (430/0,8мм), CORAX | шт | 1890 | 1890 | 2268 | 1 | 2268 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
10 | Консоль для опорной площадки | шт | 2047 | 2047 | 2456.4 | 2 | 4912.8 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
11 | Стеновой хомут раздвижной 180 | шт | 1390 | 1390 | 1668 | 1 | 1668 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
12 | Решетка вентиляционная 180 | шт | 250 | 250 | 300 | 1 | 300 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
13 | Сталь оцинкованная толщ. 0,5мм (RAL9003) | кг | 185 | 185 | 222 | 1 | 222 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
14 | Система внутреннего электросовещения и силового оборудования котельной(СПБИ 23.075-ЭОМ.К) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
15 | Щит монтажный ЦМП-3 650х500х220 IP54 У2 | шт | 15700 | 15700 | 18840 | 1 | 18840 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
16 | Автоматический выключатель ВА101-3Р-032Р-С, Dekraft | шт | 720 | 720 | 864 | 2 | 1728 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
17 | Счетчик электроэнергии трехфазный многофункциональный CE308 S34.746.OG.QVF GS01 IEC, к.т акт/реакт. Энергии - 1/1, ток 5(100)А | шт | 45000 | 45000 | 54000 | 1 | 54000 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
18 | Автоматический выключатель ВА101-3Р-025А-С, Dekraft | шт | 665 | 665 | 798 | 1 | 798 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
19 | Дифференциальный автоматический выключатель ДИФ103-6кА-1N-16А-30-С, Dekraft | шт | 2200 | 2200 | 2640 | 2 | 5280 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
20 | Автоматический выключатель ВА-103М-1Р-10А-С, Dekraft | шт | 602 | 602 | 722.4 | 8 | 5779.2 | 8 |  |  | окт.-декабрь 2024
21 | Автоматический выключатель ВА-103М-1Р-6А-С, Dekraft | шт | 602 | 602 | 722.4 | 4 | 2889.6 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
22 | Монтажная DIN-рейка 35 мм 50см,02140, DKC | шт | 1155 | 1155 | 1386 | 2 | 2772 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
23 | Кабель-канал перфорированный 25х60 мм, 01166RL, DKC | м | 480 | 480 | 576 | 2 | 1152 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
24 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 63А (1м), YNS21-3-063, IEK | м | 2050 | 2050 | 2460 | 1 | 2460 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
25 | Наконечник кольцевой ТМЛ 16-10-6 16мм2 под винт 10мм, КВТ | шт | 47 | 47 | 56.4 | 20 | 1128 | 20 |  |  | окт.-декабрь 2024
26 | Наконечник-гильза 6мм2 с изолированным фланцем черный, IEK | шт | 4.8 | 4.8 | 5.76 | 10 | 57.6 |  | 10 |  | окт.-декабрь 2024
27 | Провод ПВ-3 4мм2 | м | 36 | 36 | 43.2 | 15 | 648 |  | 15 |  | окт.-декабрь 2024
28 | Наконечник-гильза 0,75мм2 медный луженый, DKC | шт | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 10 | 18 |  | 10 |  | окт.-декабрь 2024
29 | Провод силовой ПВ-3 0,75 мм2, DKC | м | 7 | 7 | 8.4 | 5 | 42 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
30 | Хомут 2,5х100, IEK | уп | 30 | 30 | 36 | 1 | 36 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
31 | Розетка настенная IP66, DIS1376407, DKC | шт | 4300 | 4300 | 5160 | 2 | 10320 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
32 | Аварийный взрывозащищенный светильник серии ДСП52-2-30-АО, Промтехэлектро | шт | 36000 | 36000 | 43200 | 3 | 129600 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
33 | Выключатель IP65 открытой установки одноклавишный DIS1375012, DKC | шт | 2800 | 2800 | 3360 | 1 | 3360 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
34 | Стальная полоса 40х5 (L=12м) ГОСТ 103-2006 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.019 | 2736 | 0.02 |  |  | окт.-декабрь 2024
35 | Стальная полоса 25х4 (L=25м) ГОСТ 103-2006 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.02 | 2880 | 0.02 |  |  | окт.-декабрь 2024
36 | Сталь круглая 20мм (L=2м) ГОСТ 2590-2006 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.005 | 660 | 0 |  |  | окт.-декабрь 2024
37 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, ВВГнг(A)-LS сечением 5х4-0,66 | м | 300 | 300 | 360 | 10 | 3600 | 10 |  |  | окт.-декабрь 2024
38 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, ВВГнг(A)-LS сечением 3х2,5-0,66 | м | 84 | 84 | 100.8 | 26 | 2620.8 | 26 |  |  | окт.-декабрь 2024
39 | Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляциейв оболочке из негорючего пластиката ВВГнг(A)-FRLS сечением 3х1,5-0,66 | м | 88 | 88 | 105.6 | 28 | 2956.8 | 28 |  |  | окт.-декабрь 2024
40 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, ВВГнг(A)-LS сечением 3х1,5-0,66 | м | 61 | 61 | 73.2 | 44 | 3220.8 | 44 |  |  | окт.-декабрь 2024
41 | Провод пониженной пожарной опасности медные с изоляцией из ПВХ гибкий ПУГВнг(А)LS сечением 1х16,0 | м | 170 | 170 | 204 | 15 | 3060 | 15 |  |  | окт.-декабрь 2024
42 | Провод пониженной пожарной опасности медные с изоляцией из ПВХ гибкий ПУГВнг(А)LS сечением 1х6,0 | м | 85 | 85 | 102 | 3 | 306 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
43 | Металлорукав типа РЗ-ЦП нг LS 16 с протяжкой, zeta44120 | м | 60 | 60 | 72 | 100 | 7200 |  | 100 |  | окт.-декабрь 2024
44 | Металлорукав типа РЗ-ЦП нг LS 20 с протяжкой, zeta44116 | м | 72 | 72 | 86.4 | 50 | 4320 |  | 50 |  | окт.-декабрь 2024
45 | Бирка для силовых кабелей напряжением до 1000В квадратная 55х55 мм, У-134 | шт | 2.6 | 2.6 | 3.12 | 50 | 156 |  | 50 |  | окт.-декабрь 2024
46 | Термоиндикатор L-Mark Pro M, Термоэлектрика | шт | 680 | 680 | 816 | 50 | 40800 |  | 50 |  | окт.-декабрь 2024
47 | Лоток перфорированный 100х50х3000, 35262, DKC | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 3 | 5040 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
48 | Крышка для лотка перфорированного 100х50х3000, 35522, DKC | шт | 672 | 672 | 806.4 | 3 | 2419.2 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
49 | Консоль DKC BBL-40 (облегченная ML с опорой) 100, 028-00098, DKC | шт | 585 | 585 | 702 | 20 | 14040 | 20 |  |  | окт.-декабрь 2024
50 | Лоток перфорированный 50х50х3000, 35260, DKC | шт | 1100 | 1100 | 1320 | 4 | 5280 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
51 | Крышка для лотка перфорированного 50х50х3000, 35520, DKC | шт | 645 | 645 | 774 | 4 | 3096 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
52 | Корпус металлический ЩМП-1-0 (395х310х220мм) У2 IP54 IEK | шт | 10000 | 10000 | 12000 | 1 | 12000 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
53 | Контактор КМ102-009А-230-10, Dekraft | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 2 | 3120 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
54 | Винтовой одноуровневый зажим для провода UT 2,5, Phoenix contact | шт | 110 | 110 | 132 | 16 | 2112 | 16 |  |  | окт.-декабрь 2024
55 | Сальник PG21(D проводника15-18мм)-IP54-КЭАЗ | шт | 32 | 32 | 38.4 | 5 | 192 | 5 |  |  | окт.-декабрь 2024
56 | Монтажная DIN-рейка 35 мм 50см,02140, DKC | шт | 1155 | 1155 | 1386 | 1 | 1386 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
57 | Кабель-канал перфорированный 25х60 мм, 01166RL, DKC | м | 480 | 480 | 576 | 1 | 576 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
58 | Переключатель кулачковый ПК-1-23 25А 3Р "1-0-2" EFK PROxima | м | 2350 | 2350 | 2820 | 1 | 2820 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
59 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.2 | 30.72 |  | 0.2 |  | окт.-декабрь 2024
60 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 0.3 | 54.72 |  | 0.3 |  | окт.-декабрь 2024
61 | Эмаль ПФ-115 (цвет - желтый) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 0.3 | 54.72 |  | 0.3 |  | окт.-декабрь 2024
62 | Тепломеханические решения (СПБИ 23.075-ТМ) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
63 | Напольный газовый водогрейный котел Q-135,0кВт; P-0,6МПа RSP-150 Фирма "Rossen" | шт | 250000 | 250000 | 300000 | 2 | 600000 | 2 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
64 | Напольный газовый водогрейный котел Q-100,0кВт; P-0,6МПа RSP-100 Фирма "Rossen" | шт | 250000 | 250000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
65 | Насос котлового контура 3-380В; P-1,0МПа;Q=6,3м3/ч; Н=10,0м.вод.ст.; N=0,7кВт, NOС 40/12 DM Фирма "NATIVE" (всего 4 шт: 3 в монтаж, 1 - на склад) | шт | 96250 | 96250 | 115500 | 4 | 462000 | 4 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
66 | Насос контура системы отопления 3-400В; P-1,0МПа;Q=2,3м3/ч; Н=8,5м.вод.ст.; N=0,7кВт, NOZ 25/12 ЕM Фирма "NATIVE" | шт | 49800 | 49800 | 59760 | 1 | 59760 | 1 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
67 | Насос контура системы вентиляции 1-230В; P-1,0МПа;Q=2,3м3/ч; Н=4,0м.вод.ст.; N=0,25кВт, NOZ 25/8 EM Фирма "NATIVE" (всего 2 шт: 1 в монтаж, 1 - на склад) | шт | 18500 | 18500 | 22200 | 2 | 44400 | 2 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
68 | Насос контура системы теплоснабжения ЛДК 3-400В; P-1,0МПа;Q=10,0м3/ч; Н=12,0м.вод.ст.; N=1,3кВт, NOZ 40/16 DM Фирма "NATIVE" (всего 2 шт: 1 в монтаж, 1 - на склад) | шт | 101290 | 101290 | 121548 | 2 | 243096 | 2 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
69 | Насос греющего контура системы ГВС 3-400В; P-1,0МПа;Q=4,3м3/ч; Н=12,0м.вод.ст.; N=1,0кВт, NOZ 25/20 DM Фирма "NATIVE" (всего 2 шт: 1 в монтаж, 1 - на склад) | шт | 81250 | 81250 | 97500 | 2 | 195000 | 2 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
70 | Насос рециркуляции системы ГВС 1-230В; P-1,0МПа;Q=1,0м3/ч; Н=5,0м.вод.ст.; N=0,1кВт, NOZ 25/12 EM Фирма "NATIVE" (всего 2 шт: 1 в монтаж, 1 - на склад) | шт | 45900 | 45900 | 55080 | 2 | 110160 | 2 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
71 | Установка умягчения непрерывного действия Gном=0,8куб.м/ч SR 25-63С3, в составе:- клапан управляющий RunXin F63C3 умягчитель по счетчику 4 м3/с- 1 шт,- трубка солевая 3/8" - 2 мп.,- труба водоподъемная диам. 1,05" (27мм)-1,2мп,- бак солевой 70л в сборе - | шт | 37500 | 37500 | 45000 | 1 | 45000 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
72 | Гидравлический разделитель Ду300, с подключением Ду100, в том числе: НЕ РАСЦЕНИВАЕМ | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | окт.-декабрь 2024
73 | - Труба ?325х6,0 ГОСТ 10704-91 (L=1,2м) | т | 165000 | 165000 | 198000 | 0.057 | 11286 | 0.06 |  |  | окт.-декабрь 2024
74 | - Лист 6 ГОСТ 19903-74 | т | 140000 | 140000 | 168000 | 0.005 | 840 | 0.005 |  |  | окт.-декабрь 2024
75 | - Труба ?108х4,0 ГОСТ 10704-91 (L=0,13м*4шт=0,52м) | т | 145000 | 145000 | 174000 | 0.005 | 870 | 0.01 |  |  | окт.-декабрь 2024
76 | - Труба ?25х3,2 ГОСТ 3262-75* (L=0,1м*2шт=0,2м) | т | 80000 | 80000 | 96000 | 0.001 | 96 | 0.001 |  |  | окт.-декабрь 2024
77 | Бак-водонагреватель V=500л; N=112,8 кВт SS-HP ООО "С-ТЭНК" | шт | 250000 | 250000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
78 | Расширительный мембранный бак системы теплоснабженияV=300л; P-1,0МПа, WRV-300 Фирма "Wester" | шт | 178750 | 178750 | 214500 | 1 | 214500 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
79 | Расширительный мембранный бак системы ГВС V=35л; P-10бар WAV-35 Фирма "Wester" | шт | 7250 | 7250 | 8700 | 1 | 8700 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
80 | Тепловентилятор Q=12,4-24,4 кВт ГРЕЕРС ВС-1220 Фирма "ГРЕЕРС" | шт | 40000 | 40000 | 48000 | 1 | 48000 | 1 |  | оборудование | окт.-декабрь 2024
81 | Система крепления ТВС-Т-М10 | компл | 315 | 315 | 378 | 6 | 2268 |  | 6 |  | окт.-декабрь 2024
82 | Консоль ВВD-41 700х500 мм, BBD4170HDZ, DKC | шт | 9900 | 9900 | 11880 | 2 | 23760 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
83 | Клапан предохранительный Ду20 Pнастр=0,6 МПа Прегран 095 КПП 09-5-6-4-16 20х20 6 Торговый Дом АДЛ, Россия | шт | 23000 | 23000 | 27600 | 3 | 82800 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
84 | Клапан предохранительный Ду20 Pнастр=1,0 27114 Фирма "Flamco" | шт | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
85 | Клапан трехходовой VRG131 Ду40 Kvs=25,0 в комлекте с электроприводом поворотным 3-точечный ARA600, VRG131 Дн40+ARA600 Фирма "Esbe" | шт | 64900 | 64900 | 77880 | 3 | 233640 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
86 | Клапан трехходовой VRG131 Ду32 Kvs=16,0 в комлекте с шт.электроприводом поворотным 3-точечный ARA600, VRG131 Дн32+ARA600 Фирма "Esbe" | шт | 55250 | 55250 | 66300 | 1 | 66300 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
87 | Клапан трехходовой VRG131 Ду20 Kvs=4,0 в комлекте с шт.электроприводом поворотным 3-точечный ARA600, VRG131 Дн20+ARA600 Фирма "Esbe" | шт | 49800 | 49800 | 59760 | 1 | 59760 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
88 | Редуктор давления DRVN мембранного типа 1,5-6,0 бар, 1, PN 25 0502525 Фирма "Watts" | шт | 14750 | 14750 | 17700 | 1 | 17700 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
89 | Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС Ду50 РС-50-36-А-Ф-Р16-IP66-10-10 в комплекте с присоединительным модулем МП-РС Ф1 УП 50/100 фланцевый - 1кмп, блок питания 12В, 0,6А, 7,2Вт, ИЭС6-126060 - 1шт, прокладки  2шт | шт | 68544 | 68544 | 82252.8 | 2 | 164505.6 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
90 | Счетчик холодной воды с импульсным выходом Ду15 ВСХ Ду15 ООО "Тепловодомер" с комплектом монтажных частей: | шт | 2470 | 2470 | 2964 | 3 | 8892 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
91 | - паронитовые прокладки 1/2 - 2 | шт | 190 | 190 | 228 | 6 | 1368 | 6 |  |  | окт.-декабрь 2024
92 | - гайки с внутренней резьбой 3/4" (20мм) | шт | 300 | 300 | 360 | 6 | 2160 | 6 |  |  | окт.-декабрь 2024
93 | - штуцерами с наружной резьбой 1/2" (15мм) | шт | 278 | 278 | 333.6 | 6 | 2001.6 | 6 |  |  | окт.-декабрь 2024
94 | Кран шаровой полнопроходной Dn 100, PN 16 КШЦФ Energy 100.016.П/П.03 в комплекте с ответными фланцами, прокладками, шпильками, гайками | шт | 32000 | 32000 | 38400 | 4 | 153600 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
95 | Кран шаровой полнопроходной Dn 50, PN 40 КШЦФ Energy 050.040.П/П.03 в комплекте с ответными фланцами, прокладками, шпильками, гайками | шт | 12000 | 12000 | 14400 | 13 | 187200 | 13 |  |  | окт.-декабрь 2024
96 | Кран шаровой Ду32 (ручка -рычаг) (внутр.-внутр.) G1 1/4", VF.214.NR1.114 "Вальфекс" | шт | 2000 | 2000 | 2400 | 8 | 19200 |  | 8 |  | окт.-декабрь 2024
97 | Кран шаровой Ду25 (ручка -рычаг) (внутр.-внутр.) G1", VF.214.NR1.100 "Вальфекс" | шт | 900 | 900 | 1080 | 10 | 10800 |  | 10 |  | окт.-декабрь 2024
98 | Кран шаровой Ду20 (ручка -рычаг) (внутр.-внутр.) G3/4", VF.214.04.NR1.034 "Вальфекс" | шт | 800 | 800 | 960 | 1 | 960 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
99 | Кран шаровой Ду15 (ручка -рычаг) (внутр.-внутр.) G1/2", VF.214.04.NR1.012 "Вальфекс" | шт | 300 | 300 | 360 | 9 | 3240 |  | 9 |  | окт.-декабрь 2024
100 | Кран шаровой Ду 15 (ручка-бабочка) (внутр.-нар.) G1/2" (под воздухоотводчик)", VF.218.LB1.012 "Вальфекс" | шт | 300 | 300 | 360 | 8 | 2880 |  | 8 |  | окт.-декабрь 2024
101 | Автоматический воздухоотводчик Ду15, Pу 1,0 МПа, T=110АС FLEXVENT 1/2, 27740 Фирма "FLAMCO" | шт | 1100 | 1100 | 1320 | 8 | 10560 |  | 8 |  | окт.-декабрь 2024
102 | Обратный клапан межфланцевый Ду50, PN-1,6 МПа CV 16.01.50.16 АО ТД "АДЛ" в комплекте с ответными фланцами, прокладками, шпильками, гайками | шт | 4000 | 4000 | 4800 | 4 | 19200 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
103 | Обратный клапан муфтовый Ду32, PN-40 МПа VT.161.N.07 Фирма "Valtec" | шт | 1100 | 1100 | 1320 | 2 | 2640 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
104 | Обратный клапан муфтовый Ду25, PN-40 МПа VT.161.N.06 Фирма "Valtec" | шт | 800 | 800 | 960 | 5 | 4800 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
105 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый Pу 1,6 МПа, Ду100 IS16M.01.0600.100.16.Ф/Ф АО ТД "АДЛ" | шт | 42000 | 42000 | 50400 | 1 | 50400 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
106 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый Pу 1,6 МПа, Ду50 IS16M.01.0600.050.16.Ф/Ф АО ТД "АДЛ" | шт | 8700 | 8700 | 10440 | 1 | 10440 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
107 | Фильтр магнитный муфтовый Pу 1,6 МПа, Ду32 ФММ-32 | шт | 1000 | 1000 | 1200 | 2 | 2400 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
108 | Фильтр магнитный муфтовый Pу 1,6 МПа, Ду25 ФММ-25 | шт | 800 | 800 | 960 | 1 | 960 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
109 | Кран шаровой PPR с сальниковой латунной гильзой PPR 1"(Дн-32) VTp.744.0.032 Фирма "VALTEC" | шт | 900 | 900 | 1080 | 6 | 6480 |  | 6 |  | окт.-декабрь 2024
110 | Кран шаровый для манометра с накидной гайкой Aquasfera 1124-03, резьба М20х1,5/G-1/2", 04020001 | шт | 370 | 370 | 444 | 21 | 9324 |  | 21 |  | окт.-декабрь 2024
111 | Бобышка приварная под гильзу для датчиков температур L=40 мм, резьба М20х1,5, ст.20, БП-БТ-40-М20х1,5, "Росма" | шт | 365 | 365 | 438 | 3 | 1314 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
112 | Бобышка приварная угловая под гильзу для датчиков температур L=55 мм, резьба М20х1,5, ст.20, БП-БТ-55-45град-М20х1,5, "Росма" | шт | 1200 | 1200 | 1440 | 24 | 34560 | 24 |  |  | окт.-декабрь 2024
113 | Бобышка приварная для термоманометров L=40 мм, резьба G1/2", ст.20, БП-БТ-40-G1/2", "Росма" | шт | 365 | 365 | 438 | 7 | 3066 | 0 | 7 |  | окт.-декабрь 2024
114 | Бобышка приварная для воздухоотводчиков L=40 мм, резьба G1/2", ст.20, БП04-G1/2", "ПКФ "КонРос" | шт | 365 | 365 | 438 | 8 | 3504 | 0 | 8 |  | окт.-декабрь 2024
115 | Труба ?108х4,0 ГОСТ 10704-91 (L=22м) | т | 135000 | 135000 | 162000 | 0.226 | 36612 | 0.23 |  |  | окт.-декабрь 2024
116 | Труба ?57х3,5 ГОСТ 10704-91 (L=17м) | т | 130000 | 130000 | 156000 | 0.079 | 12324 | 0.08 |  |  | окт.-декабрь 2024
117 | Труба ?57х3,5 ГОСТ 10704-91 оцинкованная (L=1м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.005 | 570 | 0.5 |  |  | окт.-декабрь 2024
118 | Труба ?48х3,5 ГОСТ 3262-75* (L=2м) | т | 90000 | 90000 | 108000 | 0.008 | 864 |  | 0.01 |  | окт.-декабрь 2024
119 | Труба ?48х3,5 ГОСТ 3262-75* оцинкованная (L=1м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.004 | 456 | 0 |  |  | окт.-декабрь 2024
120 | Труба Ду32х3,2 ГОСТ 3262-75* (L=11м) | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.034 | 3468 | 0.03 |  |  | окт.-декабрь 2024
121 | Труба Ду 25х3,2 ГОСТ 3262-75* (L=16м) | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.038 | 3876 | 0.04 |  |  | окт.-декабрь 2024
122 | Труба Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75* оцинкованная (L=6м) | т | 90000 | 90000 | 108000 | 0.014 | 1512 |  | 0.01 |  | окт.-декабрь 2024
123 | Труба Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75* (L=7м) | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.012 | 1224 | 0.01 |  |  | окт.-декабрь 2024
124 | Труба Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75* (L=2м) | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.003 | 306 | 0.003 |  |  | окт.-декабрь 2024
125 | Труба PPR армированная алюминием РР-ALUX PN2 63х10,3;PPR 63х10,3 VTp.700.AL25 | м | 750 | 750 | 900 | 6 | 5400 |  | 6 |  | окт.-декабрь 2024
126 | Труба PPR армированная алюминием РР-ALUX PN2 50х8,3;PPR 50х6,9 VTp.700.AL25 | м | 500 | 500 | 600 | 4 | 2400 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
127 | Труба PPR армированная алюминием РР-ALUX PN2 32х5,4;PPR 32х5,4 VTp.700.AL25 | м | 200 | 200 | 240 | 3 | 720 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
128 | Труба PPR армированная алюминием РР-ALUX PN2 20х3,4;PPR 20х3,4 VTp.700.AL25 | м | 80 | 80 | 96 | 6 | 576 |  | 6 |  | окт.-декабрь 2024
129 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN) 90-108х4,0-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 700 | 700 | 840 | 7 | 5880 | 7 |  |  | окт.-декабрь 2024
130 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN) 90-57х3,5-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 320 | 320 | 384 | 26 | 9984 | 26 |  |  | окт.-декабрь 2024
131 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN) оцинкованный 90-57х3,5-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 426 | 426 | 511.2 | 1 | 511.2 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
132 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN) 90-48,3х2,6-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 150 | 150 | 180 | 4 | 720 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
133 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN) 42,4х3,6 Отвод 90-42,4х3,6-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 187 | 187 | 224.4 | 2 | 448.8 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
134 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN) 90-33,7х3,7-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 250 | 250 | 300 | 13 | 3900 | 13 |  |  | окт.-декабрь 2024
135 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN) оцинкованный 90-33,7х3,7-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 395 | 395 | 474 | 13 | 6162 |  | 13 |  | окт.-декабрь 2024
136 | Заглушка эллиптическая 108х4,0 Заглушка 108х4,0-Ст.20 ГОСТ17379-2001 | шт | 360 | 360 | 432 | 3 | 1296 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
137 | Заглушка эллиптическая 76х3,5 Заглушка 76х3,5-Ст.20 ГОСТ 17379-2001 | шт | 170 | 170 | 204 | 2 | 408 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
138 | Переход К-108х4,0-57х3,5-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 560 | 560 | 672 | 5 | 3360 | 5 |  |  | окт.-декабрь 2024
139 | Переход К-60,3х4,0-48,3х2,6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 450 | 450 | 540 | 5 | 2700 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
140 | Переход К-60,3х4,0-42,4х2,6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 440 | 440 | 528 | 11 | 5808 |  | 11 |  | окт.-декабрь 2024
141 | Переход оцинкованный К-60,3х4,0-33,7х3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 432 | 432 | 518.4 | 2 | 1036.8 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
142 | Переход оцинкованный К-60,3х4,0-33,7х3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 432 | 432 | 518.4 | 3 | 1555.2 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
143 | Переход оцинкованный К-48,3х2,6-33,7х3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 410 | 410 | 492 | 1 | 492 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
144 | Переход К-48,3х2,6-42,4х2,6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 350 | 350 | 420 | 4 | 1680 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
145 | Переход К-42,4х3,6-33,7х3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 770 | 770 | 924 | 1 | 924 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
146 | Переход К-48,3х2,6-26,9х2,0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 700 | 700 | 840 | 4 | 3360 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
147 | Переход К-1-33,7х3,2-21,3х3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 250 | 250 | 300 | 4 | 1200 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
148 | Переход К-1-33,7х3,2-21,3х3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 250 | 250 | 300 | 2 | 600 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
149 | Угольник 90А Дн63 VTp.751.0.063 | шт | 115 | 115 | 138 | 4 | 552 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
150 | Угольник 90А Дн50 VTp.751.0.050 | шт | 60 | 60 | 72 | 4 | 288 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
151 | Угольник 90А Дн32 VTp.751.0.032 | шт | 20 | 20 | 24 | 4 | 96 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
152 | Тройник Дн32 VTp.731.0.032 | шт | 25 | 25 | 30 | 5 | 150 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
153 | Тройник с переходом на наружную резьбу 32 мм х 1/2" VTp.733.0.03204 | шт | 300 | 300 | 360 | 2 | 720 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
154 | Фининг полипропиленовый на внутреннюю резьбу 32 мм х 1" VTp.702.0.03206 | шт | 140 | 140 | 168 | 4 | 672 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
155 | Переходная муфта Valtec 1 1/2"х1 " внутренняя-внутренняя VTr.240.N.0806 | шт | 600 | 600 | 720 | 2 | 1440 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
156 | Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на внутреннююрезьбу 50 мм х 1 1/2", VTp.706.0.05008 | шт | 500 | 500 | 600 | 4 | 2400 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
157 | Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на внутреннююрезьбу 63 мм х 2", VTp.706.0.06309 | шт | 750 | 750 | 900 | 1 | 900 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
158 | Фитинг полипропиленовый с переходом на внутреннюю резьбу 25 мм х 3/4", VTp.702.0.02505 | шт | 85 | 85 | 102 | 1 | 102 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
159 | Мат, толщиной 12мм K-FLEX ST | м2 | 1707 | 1707 | 2048.4 | 2 | 4096.8 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
160 | Трубки из вспененного каучука для труб 108мм толщиной 13 мм K-FLEX ST | м | 336 | 336 | 403.2 | 24 | 9676.8 |  | 24 |  | окт.-декабрь 2024
161 | Трубки из вспененного каучука для труб ?57мм толщиной 13 мм K-FLEX ST | м | 112 | 112 | 134.4 | 20 | 2688 |  | 20 |  | окт.-декабрь 2024
162 | Трубки из вспененного каучука для труб 48мм толщиной 13 мм K-FLEX ST | м | 155 | 155 | 186 | 4 | 744 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
163 | Трубки из вспененного каучука для труб ?42мм толщиной 13 мм K-FLEX ST | м | 322 | 322 | 386.4 | 12 | 4636.8 |  | 12 |  | окт.-декабрь 2024
164 | Трубки из вспененного каучука для труб Ду25мм толщиной 13 мм K-FLEX ST | м | 115 | 115 | 138 | 28 | 3864 |  | 28 |  | окт.-декабрь 2024
165 | Трубки из вспененного каучука для труб Ду20мм толщиной 13 мм K-FLEX ST | м | 45 | 45 | 54 | 10 | 540 |  | 10 |  | окт.-декабрь 2024
166 | Самоклеящаяся армированная лента 50м х 50мм K-flex | шт | 650 | 650 | 780 | 2 | 1560 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
167 | Опорная рама под гидравлический разделитель, в том числе: | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
168 | - Сталь угловая равноплочная 100х6,5 ГОСТ 12820-80 (L=2,5м) | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.025 | 3600 | 0.03 |  |  | окт.-декабрь 2024
169 | - Лист 6 ГОСТ 19903-74 | т | 140000 | 140000 | 168000 | 0.005 | 840 | 0 |  |  | окт.-декабрь 2024
170 | Эмаль термостойкая КО-811 (цвет - зеленый) | кг | 494 | 494 | 592.8 | 11.8 | 6995.04 |  | 11.8 |  | окт.-декабрь 2024
171 | Фундамент под дымовую трубу (лист 13) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
172 | Арматура А500 диам. 10, L=2950 ГОСТ 34028-2016 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 52.78 | 6966960 | 0.053 |  |  | окт.-декабрь 2024
173 | Арматура А500 диам. 12, L=1550 ГОСТ 34028-2016 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 44.8 | 5913600 | 0.045 |  |  | окт.-декабрь 2024
174 | Арматура А500 диам. 80, L=1450 ГОСТ 34028-2016 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 7.2 | 950400 | 0.008 |  |  | окт.-декабрь 2024
175 | Болт 1.1 М24х1250 Ст09Г2С | шт | 104 | 104 | 124.8 | 12 | 1497.6 | 12 |  |  | окт.-декабрь 2024
176 | Уголок 50х5 L=2,1м.п.*3шт.=6,3м | т | 120000 | 120000 | 144000 | 23.75 | 3420000 | 0.024 |  |  | окт.-декабрь 2024
177 | Бетон В20 W4 | м3 | 13250 | 13250 | 15900 | 7.3 | 116070 | 7.3 |  |  | окт.-декабрь 2024
178 | Бетон В7,5 | м3 | 12095 | 12095 | 14514 | 1.03 | 14949.42 |  | 1.03 |  | окт.-декабрь 2024
179 | Битумная грунтовка | кг | 188 | 188 | 225.6 | 4.4 | 992.64 |  | 4.4 |  | окт.-декабрь 2024
180 | Мастика битумная | кг | 95 | 95 | 114 | 25 | 2850 |  | 25 |  | окт.-декабрь 2024
181 | Щебень М600, фр. 20-40мм (отмостка) | м3 | 9000 | 9000 | 10800 | 2 | 21600 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
182 | Бетон В20 W4 (отмостка) | м3 | 13250 | 13250 | 15900 | 1 | 15900 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
183 | Гайка М24 | шт | 43 | 43 | 51.6 | 24 | 1238.4 | 24 |  |  | окт.-декабрь 2024
184 | Контр-гайка М24 | шт | 321 | 321 | 385.2 | 12 | 4622.4 | 12 |  |  | окт.-декабрь 2024
185 | Шайба М24 | шт | 22 | 22 | 26.4 | 24 | 633.6 | 24 |  |  | окт.-декабрь 2024
186 | Дымовая труба ферменного типа 11м с навесными дымоходами 250/350мм - 1 шт и 300/400мм - 2 шт (см. ОЛ) с монтажом от поставщика | компл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
187 | Опорные стойки Ст-1 (2 шт.), Ст-2 (2 шт.) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
188 | Анкерные болты распорные НВМ М20х160 | шт | 105 | 105 | 126 | 16 | 2016 |  | 16 |  | окт.-декабрь 2024
189 | Труба ?108х4,0 ГОСТ 10704-91 (L=2*(2,445+2,325)=9,54м) | т | 135000 | 135000 | 162000 | 0.098 | 15876 | 0.1 |  |  | окт.-декабрь 2024
190 | Лист 8 ГОСТ 19903-74 | т | 140000 | 140000 | 168000 | 0.011 | 1848 | 0.01 |  |  | окт.-декабрь 2024
191 | Лист 5 ГОСТ 19903-74 | т | 140000 | 140000 | 168000 | 0.005 | 840 | 0.005 |  |  | окт.-декабрь 2024
192 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 | т | 135000 | 135000 | 162000 | 0.025 | 4050 | 0.02 |  |  | окт.-декабрь 2024
193 | Хомут А146.566.002-05 серия 5.903 | шт | 200 | 200 | 240 | 8 | 1920 |  | 8 |  | окт.-декабрь 2024
194 | Подушка А146.566.002-05 серия 5.903 | шт | 489 | 489 | 586.8 | 8 | 4694.4 |  | 8 |  | окт.-декабрь 2024
195 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.6 | 92.16 |  | 0.6 |  | окт.-декабрь 2024
196 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 1.9 | 346.56 |  | 1.9 |  | окт.-декабрь 2024
197 | Опоры подвижные с.5.900-7 А14Б.542.000 | шт | 450 | 450 | 540 | 6 | 3240 |  | 6 |  | окт.-декабрь 2024
198 | Опоры подвижные с.5.900-7 А14Б.542.000-3 | шт | 680 | 680 | 816 | 12 | 9792 |  | 12 |  | окт.-декабрь 2024
199 | Анкерные болты НВМ М20х160 | шт | 105 | 105 | 126 | 32 | 4032 |  | 32 |  | окт.-декабрь 2024
200 | Крепеж для полипропиленой трубы ?32мм | шт | 6 | 6 | 7.2 | 2 | 14.4 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
201 | Автоматизация тепломеханических решений (СПБИ 23.075-АТМ) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
202 | Щит общекотельной автоматики (опросный лист СПБИ 23.075-АТМ.ОЛ1) | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
203 | Щит управления насосами (опросный лист СПБИ 23.075-АТМ.ОЛ2) | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
204 | Датчик температуры уличный ДТС125л-pt100.B3.60 | шт | 1864 | 1864 | 2236.8 | 1 | 2236.8 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
205 | Экран для защиты от солнечных лучей настенного датчика температуры ЭКРАН-01 | шт | 960 | 960 | 1152 | 1 | 1152 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
206 | Датчик температуры погружной ДТС035-pt100.B3.120 с коммутационной головкой L=120мм, pt100, -30..+300?С | шт | 2634 | 2634 | 3160.8 | 12 | 37929.6 | 12 |  |  | окт.-декабрь 2024
207 | Датчик температуры погружной ДТС035-pt100.B3.60 с коммутационной головкой L=60мм, pt100, -30..+300?С | шт | 2634 | 2634 | 3160.8 | 1 | 3160.8 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
208 | Термостат с выносным датчиком Salus AT10F, 78378 | шт | 3869 | 3869 | 4642.8 | 1 | 4642.8 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
209 | Манометр ?100 мм, М20х1,5, кл.т.1,5, 0,6МПа, ТМ-510Р.00(0-0,6)М20х1,5.1,5 | шт | 1788 | 1788 | 2145.6 | 15 | 32184 | 15 |  |  | окт.-декабрь 2024
210 | Термометр биметаллический ?63мм 0...+120?С L=64мм, БТ-32.211(0-120?С)М20х1,5.64.1,5 | шт | 1101 | 1101 | 1321.2 | 12 | 15854.4 | 12 |  |  | окт.-декабрь 2024
211 | Термометр биметаллический с гильзой 100мм 0... +250?С L=200мм, БТ-51.211(0-250С)G1/2.200.1,5 | шт | 1599 | 1599 | 1918.8 | 3 | 5756.4 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
212 | Электро-контактный манометр ?100мм М20х1,5, кл.т.1,5, 0,6МПа, ТМ-510Р.05(0-0,6МПа)М20х1,5.1,5 | шт | 4083 | 4083 | 4899.6 | 1 | 4899.6 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
213 | Реле давления РД-2Р-0,6 МПа-G1/4 | шт | 2250 | 2250 | 2700 | 1 | 2700 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
214 | Переходник внутр. G1/4-наруж.М20х1,5, нерж. | шт | 400 | 400 | 480 | 1 | 480 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
215 | Термометр радиальный ?80мм, 0,6МПа,+120?С, L=64мм, G1/2, ТМТБ-31Р.2(0-120С)(0-0,6МПа)G1/2.2,5 | шт | 2007 | 2007 | 2408.4 | 3 | 7225.2 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
216 | Термометр осевой ?80мм, 0,6,МПа, +120?С, L=64мм, G1/2, ТМТБ-31Т.2(0-120С)(0-0,6МПа)G1/2.2,5 | шт | 1547 | 1547 | 1856.4 | 4 | 7425.6 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
217 | Термосопротивление для узла учета тепла L=100мм, 10мм, класс А, ТПТ-1-1-100П-А-4-С-100 | шт | 2637 | 2637 | 3164.4 | 2 | 6328.8 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
218 | Датчик давления 4 .20мА 1МПа, М20х1,5, СДВ-И-1-4-20мА-DA422-0605-3 АГБР.406239.001ТУ | шт | 6507 | 6507 | 7808.4 | 2 | 15616.8 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
219 | Гильза защитная L=100мм, 10мм, Ру=6,3МПа, ГЗ-6,3-10-100 | шт | 1342 | 1342 | 1610.4 | 2 | 3220.8 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
220 | Извещатель утечки воды Водолей-Р исп.01 | шт | 2084 | 2084 | 2500.8 | 1 | 2500.8 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
221 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | шт | 1556 | 1556 | 1867.2 | 1 | 1867.2 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
222 | Гильза защитная для термосопротивлений L=60мм, Ру=16МПа, Вн М20х1,5, Внутр. М20х1,5, ГЗ.16.1.1.60 | шт | 1560 | 1560 | 1872 | 12 | 22464 |  | 12 |  | окт.-декабрь 2024
223 | Гильза защитная для термосопротивленийL=120мм, Ру=16МПа, Вн М20х1,5, Внутр. М20х1,5, ГЗ.16.1.1.120 | шт | 2184 | 2184 | 2620.8 | 1 | 2620.8 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
224 | Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВВГнг(а)-LS 4х1,5 | м | 91 | 91 | 109.2 | 45 | 4914 | 45 |  |  | окт.-декабрь 2024
225 | Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВВГнг(а)-LS 3х1,5 | м | 61 | 61 | 73.2 | 66 | 4831.2 | 66 |  |  | окт.-декабрь 2024
226 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг-LS 14х1 | м | 240 | 240 | 288 | 32 | 9216 | 32 |  |  | окт.-декабрь 2024
227 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг-LS 7х1 | м | 100 | 100 | 120 | 54 | 6480 | 54 |  |  | окт.-декабрь 2024
228 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг-LS 4х1 | м | 63 | 63 | 75.6 | 466 | 35229.6 | 466 |  |  | окт.-декабрь 2024
229 | Кабель витая пара, неэкранированного U/UTP, кат.5е, 4 пары 24 AWG, 4х2х0,51мм UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY | м | 55 | 55 | 66 | 224 | 14784 | 224 |  |  | окт.-декабрь 2024
230 | Труба гофрированная Ду16 легкая с протяжкой, цвет - серый, 91916 DKC | м | 11 | 11 | 13.2 | 312 | 4118.4 |  | 312 |  | окт.-декабрь 2024
231 | Держатель с защелкой Ду16, (арт.51016 DKC) | уп | 350 | 350 | 420 | 3 | 1260 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
232 | Бирка для контрольных кабелей треугольная 62х55 мм, У-136 | шт | 2.6 | 2.6 | 3.12 | 120 | 374.4 |  | 120 |  | окт.-декабрь 2024
233 | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-20/10 черн (КВТ), 60093 | м | 35 | 35 | 42 | 3 | 126 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
234 | Трубка кембрик ТВ-40 ПВХ белый, ?3 мм, 49-5003 Rexant | м | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 10 | 42 |  | 10 |  | окт.-декабрь 2024
235 | Щит узла учета тепла в составе: | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
236 | Щит монтажный ЩМП 500х400х220 IP54 У2, YKM40-02-5 | шт | 9500 | 9500 | 11400 | 1 | 11400 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
237 | Автоматический выключатель ВА101-1Р-006А-С, Decraft | шт | 250 | 250 | 300 | 1 | 300 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
238 | Тепловычислитель ТВ7-04М-2-1-0 с адаптером Enthernet для ТВ7М, блоком питания ИЭН6-120015 и литиевой батареей типоразмер АА, 3,6В | шт | 45920 | 45920 | 55104 | 1 | 55104 |  |  |  | окт.-декабрь 2024
239 | Блок питания 24В, 0.63А, 15Вт, HDR-15-24 | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 1 | 1560 |  |  |  | окт.-декабрь 2024
240 | Шина N "ноль" на din-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-С | шт | 175 | 175 | 210 | 1 | 210 |  |  |  | окт.-декабрь 2024
241 | Наконечник-гильза медный луженый 0,75мм2 | шт | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 20 | 36 |  |  |  | окт.-декабрь 2024
242 | Монтажная din-рейка 35мм 50 см, 02140 | шт | 1155 | 1155 | 1386 | 1 | 1386 |  |  |  | окт.-декабрь 2024
243 | Кабель-канал перфорированный 25х60 мм, 01166RL, DKC | м | 480 | 480 | 576 | 2 | 1152 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
244 | Провод силовой с ПВХ изоляцией 1х0,75мм2, черный, ПуГВнг(А)-LS | м | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | 90 | 10 |  |  | окт.-декабрь 2024
245 | Лоток перфорированный 100х50х3000, 35262, DKC | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 3 | 5040 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
246 | Крышка для лотка перфорированного 100х50х3000, 35522, DKC | шт | 672 | 672 | 806.4 | 3 | 2419.2 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
247 | Консоль DKC BBL-40 (облегченная ML с опорой) 100, 028-00098, DKC | шт | 585 | 585 | 702 | 14 | 9828 | 14 |  |  | окт.-декабрь 2024
248 | Лоток перфорированный 50х50х3000, 35260, DKC | шт | 1100 | 1100 | 1320 | 4 | 5280 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
249 | Крышка для лотка перфорированного 50х50х3000, 35520, DKC | шт | 645 | 645 | 774 | 4 | 3096 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
250 | Кровельный саморез Tech-Krep оцинк КРс ZP 5,5х25 удл.сверло 142300 | шт | 11 | 11 | 13.2 | 200 | 2640 |  | 200 |  | окт.-декабрь 2024
251 | Винт для механического соединения элементов М6х10, СМ010610 | шт | 2.7 | 2.7 | 3.24 | 200 | 648 |  | 200 |  | окт.-декабрь 2024
252 | Гайка с насечкой, препрятствующая откручиванию М6, СМ100600 | шт | 2.6 | 2.6 | 3.12 | 200 | 624 |  | 200 |  | окт.-декабрь 2024
253 | П-образный профиль L200, толщ.1,2мм, SBL29015 DKC | м | 35 | 35 | 42 | 10 | 420 | 10 | 0 |  | окт.-декабрь 2024
254 | Труба стальная прямоугольная 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68 (L=2м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.003 | 342 |  | 0.003 |  | окт.-декабрь 2024
255 | Труба стальная квадратная 100х100х6 ГОСТ 8639-82 (L=5м) | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.086 | 11352 | 0.09 | 0 |  | окт.-декабрь 2024
256 | Сталь угловая 50х50х5 ГОСТ 8509-93 (L=3м) | т | 130000 | 130000 | 156000 | 0.011 | 1716 | 0.01 | 0 |  | окт.-декабрь 2024
257 | Грунт-эмальХВ-0275 (цвет - черный) | кг | 262 | 262 | 314.4 | 0.8 | 251.52 |  | 0.8 |  | окт.-декабрь 2024
258 | Газоснабжение наружные сети (СПБИ 23.075-ГСН) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
259 | Труба стальная электросварная прямошовная ?89х3,5 ГОСТ 10704-91 (L=172м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 1.269 | 144666 | 1.269 |  |  | окт.-декабрь 2024
260 | Труба стальная электросварная прямошовная ?57х3,5 ГОСТ 10704-91 (L=5м) | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.023 | 2539.2 | 0.023 |  |  | окт.-декабрь 2024
261 | Отвод крутоизогнутый 90? - 89х3,5 | шт | 800 | 800 | 960 | 24 | 23040 | 24 |  |  | окт.-декабрь 2024
262 | Отвод крутоизогнутый 90? - 57х3,5 | шт | 750 | 750 | 900 | 3 | 2700 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
263 | Труба стальная водогазопроводная ?20х2,8 ГОСТ 3262-75* | т | 90 | 90 | 108 | 0.015 | 1.62 | 0.015 |  |  | окт.-декабрь 2024
264 | Кран шаровый полнопроходной Ду80, PN-1,6 МПа КШ.Ц.Ф.GAS.080.016.Н/П.02 | шт | 12000 | 12000 | 14400 | 2 | 28800 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
265 | Кран шаровый стандартнопроходной Ду50, PN-4,0 МПа КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 | шт | 5700 | 5700 | 6840 | 1 | 6840 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
266 | Изолирующее фланцевое соединение Ду80, ИФС-80-16 | шт | 25910 | 25910 | 31092 | 1 | 31092 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
267 | Зонт (козырек) Ду80 с 5.905-25.05 УГ 10.05-04 | шт | 675 | 675 | 810 | 1 | 810 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
268 | Труба ?133х4,0 мм ГОСТ 10704-91 (L=0,2м) | т | 70000 | 70000 | 84000 | 0.003 | 252 |  | 0.003 |  | окт.-декабрь 2024
269 | Бетон В 7,5 | м3 | 11740 | 11740 | 14088 | 0.01 | 140.88 | 0.01 |  |  | окт.-декабрь 2024
270 | Лист оцинкованный толщ.0,5мм крашенный (RAL9003) (размером 0,2*0,2м) | м2 | 920 | 920 | 1104 | 0.04 | 44.16 |  | 0.04 |  | окт.-декабрь 2024
271 | Швеллер стальной горячекатанный 8П, сталь С255, ГОСТ 8240-97 | т | 130000 | 130000 | 156000 | 0.096 | 14976 | 0.096 |  |  | окт.-декабрь 2024
272 | Песок средней крупности | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 0.11 | 138.6 | 0.11 |  |  | окт.-декабрь 2024
273 | Бетон В12,5 F150 | м3 | 9550 | 9550 | 11460 | 0.97 | 11116.2 |  | 0.97 |  | окт.-декабрь 2024
274 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.6 | 92.16 |  | 0.6 |  | окт.-декабрь 2024
275 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 1.9 | 291.84 |  | 1.9 |  | окт.-декабрь 2024
276 | Пункт газорегуляторный шкафного типа ГРПШ-04-2У1 линии редуцирования с регуляторами давления РДНК-400 (без узла учета, без обогрева) Pвх=0,11 МПа, Pвых=0,0025 МПа | шт | 126500 | 126500 | 151800 | 1 | 151800 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
277 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 6 | 921.6 | 0 | 6 |  | окт.-декабрь 2024
278 | Эмаль ПФ-115 (цвет - желтый) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 19 | 2918.4 | 9.5 | 9.5 |  | окт.-декабрь 2024
279 | U-образный стальной хомут М 10 для труб диам. 80-90 мм в комплекте с гайками и шайбами | шт | 49 | 49 | 58.8 | 22 | 1293.6 |  | 22 |  | окт.-декабрь 2024
280 | Фланец воротниковый Ду50, Ру16, ГОСТ Р 33259-2015 | шт | 870 | 870 | 1044 | 4 | 4176 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
281 | Указатель "Огнеопасно" АТР 7854-14-79+8 13.СБ, (4 шт) | шт | 518 | 518 | 621.6 | 4 | 2486.4 | 4 | 0 |  | окт.-декабрь 2024
282 | Лист оцинкованный БТ-ПН-НО-0,8 ГОСТ 19904-90, 10Н-НР-2, размер 600х300мм | шт | 500 | 500 | 600 | 4 | 2400 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
283 | Лист оцинкованный БТ-ПН-НО-1,0,8 ГОСТ 19904-90, 10Н-НР-2, размер270х20мм | шт | 500 | 500 | 600 | 8 | 4800 |  | 8 |  | окт.-декабрь 2024
284 | Защитное ПВХ покрытие, пленка 0,2х0,4 м | шт | 30 | 30 | 36 | 4 | 144 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
285 | Болт М5х20 ГОСТ 7805-70 | шт | 109 | 109 | 130.8 | 16 | 2092.8 |  | 16 |  | окт.-декабрь 2024
286 | Гайка М5, ГОСТ 5927-70 | шт | 1.7 | 1.7 | 2.04 | 16 | 32.64 |  | 16 |  | окт.-декабрь 2024
287 | Шайба 5 ГОСТ 9649-78 | шт | 1.6 | 1.6 | 1.92 | 16 | 30.72 |  | 16 |  | окт.-декабрь 2024
288 | Сталь оцинкованная толщ. 0,5мм | т | 72 | 72 | 86.4 | 1.2 | 103.68 |  | 1.2 |  | окт.-декабрь 2024
289 | Штуцер для прокладки газопровода Ду25, сер. 5.905-25.05 УГ10.04-04 | шт | 1735 | 1735 | 2082 | 5 | 10410 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
290 | Колпак Ду25 ГОСТ 8962-75 | шт | 830 | 830 | 996 | 5 | 4980 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
291 | Опоры ОП-1 (1 шт.), ОП-2 (1 шт.), ОП-3 (6 шт.) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
292 | Песок средней крупности | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 0.02 | 25.2 | 0.02 |  |  | окт.-декабрь 2024
293 | Бетон В7,5 | м3 | 11740 | 11740 | 14088 | 0.47 | 6621.36 | 0.47 |  |  | окт.-декабрь 2024
294 | Труба ?76х3,5 ГОСТ 10704-91 (L=2,2+2,5=2,7м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.029 | 3306 | 0.029 |  |  | окт.-декабрь 2024
295 | Лист 5 мм ГОСТ 19903-74 | т | 70000 | 70000 | 84000 | 0.001 | 84 |  | 0.001 |  | окт.-декабрь 2024
296 | Лист 4 мм ГОСТ 19903-74 | т | 70000 | 70000 | 84000 | 0.002 | 168 |  | 0.002 |  | окт.-декабрь 2024
297 | Лист 3 мм ГОСТ 19903-74 | т | 70000 | 70000 | 84000 | 0.017 | 1428 |  | 0.017 |  | окт.-декабрь 2024
298 | Сталь угловая равнополочная 50х4 ГОСТ 8509-93 (L=0,83м*6шт.=4,98м) | т | 110 | 110 | 132 | 0.015 | 1.98 | 0.015 | 0 |  | окт.-декабрь 2024
299 | Болт М10х20 | шт | 14.6 | 14.6 | 17.52 | 24 | 420.48 |  | 24 |  | окт.-декабрь 2024
300 | Шайба 10мм | шт | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 24 | 129.6 |  | 24 |  | окт.-декабрь 2024
301 | Гайка М10х1,5 | шт | 7 | 7 | 8.4 | 24 | 201.6 |  | 24 |  | окт.-декабрь 2024
302 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.48 | 73.728 |  | 0.48 |  | окт.-декабрь 2024
303 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.76 | 116.736 |  | 0.76 |  | окт.-декабрь 2024
304 | Хомут оцинкованный U-образных для труб ?57 в комплекте с шайбами и гайками | шт | 183 | 183 | 219.6 | 1 | 219.6 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
305 | Хомут оцинкованный U-образных для труб ?89 в комплекте с шайбами и гайками | шт | 565 | 565 | 678 | 1 | 678 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
306 | Полиэтиленовые прокладки размером 0,4х0,2м ГОСТ 16338-85* | шт | 235 | 235 | 282 | 2 | 564 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
307 | Хомут оцинкованный U-образных для труб ?89 в комплекте с шайбами и гайками | шт | 565 | 565 | 678 | 6 | 4068 |  | 6 |  | окт.-декабрь 2024
308 | Ограждение ГРПШ в соответствии с альбомом типовых решений АТР 7858-14-798 | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
309 | Панель ограждения сварной стенки 2000х1500 по типу АТР 7858-14-798.01 | шт | 2697 | 2697 | 3236.4 | 5 | 16182 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
310 | Панель ограждения сварной стенки 1000х1500 по типу АТР 7858-14-798.03 | шт | 2697 | 2697 | 3236.4 | 1 | 3236.4 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
311 | Панель ограждения сварной стенки-калитки 1000х1500 по типу АТР 7858-14-798.04 | шт | 2697 | 2697 | 3236.4 | 1 | 3236.4 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
312 | Труба ?57х3,5 ГОСТ 10704-91 (L=2,3м*8шт.=18,4м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.085 | 9690 | 0.085 |  |  | окт.-декабрь 2024
313 | Лист 4 мм ГОСТ 19903-74 | т | 70000 | 70000 | 84000 | 0.008 | 672 |  | 0.008 |  | окт.-декабрь 2024
314 | Песок средней крупности | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 0.18 | 226.8 | 0.18 |  |  | окт.-декабрь 2024
315 | Бетон В7,5 | м3 | 11740 | 11740 | 14088 | 0.4 | 5635.2 | 0.4 |  |  | окт.-декабрь 2024
316 | Молниезащита и заземление (лист 10) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
317 | Молниеотвод МОГК-12 отдельностоящий (1 шт.) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
318 | Песок средней крупности | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 0.02 | 25.2 | 0.02 |  |  | окт.-декабрь 2024
319 | Бетон В12,5 F150 | м3 | 9550 | 9550 | 11460 | 0.3 | 3438 |  | 0.3 |  | окт.-декабрь 2024
320 | Молниеотвод оцинкованный МОГК-12 с закладной деталью и крепежом в комплекте | шт | 108500 | 108500 | 130200 | 1 | 130200 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
321 | Сталь угловая 40х4 ГОСТ 2590-88 (L=18м) | т | 110 | 110 | 132 | 0.044 | 5.808 | 0.044 |  |  | окт.-декабрь 2024
322 | Сталь полосовая 40х5 мм ГОСТ 103-76 (L=50м) | т | 104000 | 104000 | 124800 | 0.079 | 9859.2 | 0.079 |  |  | окт.-декабрь 2024
323 | Сталь полосовая 25х4 мм ГОСТ 103-76 (L=6м) | т | 104000 | 104000 | 124800 | 0.005 | 624 | 0.005 |  |  | окт.-декабрь 2024
324 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.12 | 18.432 |  | 0.12 |  | окт.-декабрь 2024
325 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.38 | 58.368 |  | 0.38 |  | окт.-декабрь 2024
326 | Благоустройство площадки ГРПШ | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
327 | Щебень М600 фр.40-70мм ГОСТ 8267-93 | м3 | 2720 | 2720 | 3264 | 3.1 | 10118.4 |  | 3.1 |  | окт.-декабрь 2024
328 | Бетон В7,5 | м3 | 11740 | 11740 | 14088 | 2.45 | 34515.6 | 2.45 |  |  | окт.-декабрь 2024
329 | Газоснабжение внутренние устройства (СПБИ 23.075-ГСВ) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
330 | Труба ?108х4,0 ГОСТ 10704-91 (L=6м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.062 | 7068 | 0.062 |  |  | окт.-декабрь 2024
331 | Отвод крутоизогнутый 90? - 108х4 ГОСТ 17378-2001 | шт | 980 | 980 | 1176 | 1 | 1176 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
332 | Переход конц.исп.2 108х4,0 - 89х3,5 ГОСТ 17378-2001 | шт | 402 | 402 | 482.4 | 1 | 482.4 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
333 | Переход конц.исп.2 108х4,0 - 76х3,5 ГОСТ 17378-2001 | шт | 400 | 400 | 480 | 2 | 960 | 2 |  |  | окт.-декабрь 2024
334 | Заглушка эллиптическая 108х4,0 ГОСТ 17379-2001 | шт | 360 | 360 | 432 | 1 | 432 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
335 | Труба ?89х3,5 ГОСТ 10704-91 (L=2м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.015 | 1710 | 0.015 |  |  | окт.-декабрь 2024
336 | Отвод крутоизогнутый 90 - 89х3,5 ГОСТ 17378-2001 | шт | 800 | 800 | 960 | 4 | 3840 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
337 | Труба ?57х3,5 ГОСТ 10704-91 (L=7м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.032 | 3648 | 0.032 |  |  | окт.-декабрь 2024
338 | Отвод крутоизогнутый 90 - 57х3,5 ГОСТ 17378-2001 | шт | 750 | 750 | 900 | 10 | 9000 | 10 |  |  | окт.-декабрь 2024
339 | Заглушка эллиптическая 57х3,5 ГОСТ 17379-2001 | шт | 600 | 600 | 720 | 3 | 2160 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
340 | Труба ?25х3,2 ГОСТ 3262-75* (L=12м) | т | 90 | 90 | 108 | 0.029 | 3.132 | 0.029 |  |  | окт.-декабрь 2024
341 | Отвод крутоизогнутый 90 - 25х3,2 ГОСТ 17378-2001 | шт | 300 | 300 | 360 | 7 | 2520 |  | 7 |  | окт.-декабрь 2024
342 | Переход К-60,3х4,0-42,4х2,6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 900 | 900 | 1080 | 2 | 2160 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
343 | Переход К-60,3х4,0-33,7х3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 800 | 800 | 960 | 1 | 960 |  | 1 |  | окт.-декабрь 2024
344 | Труба ?15х2,8 ГОСТ 3262-75* (L=1м) | т | 67 | 67 | 80.4 | 0.001 | 0.0804 |  | 0.001 |  | окт.-декабрь 2024
345 | Клапан термозапорный фланцевый Ду80; Р-1,6МПа КТЗ-001-80-02 в комплекте с ответными фланцами, прокладками, шпильками, гайками | шт | 35000 | 35000 | 42000 | 1 | 42000 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
346 | Клапан электромагнитный фланцевый c медленнымоткрытием Ду80, Ру0,6МПа, ВН3Т-6 ст. Климатич.исп. У3.1 в комплекте с ответными фланцами, прокладками, шпильками, гайками | шт | 140000 | 140000 | 168000 | 1 | 168000 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
347 | Фильтр газовый 50 мкм фланцевый с индикатором загрязненностифильтроэлемента механического типа, Ду80, Ру0,6МПа, ФН3-16-М ст. Климатич.исп. У3.1 в комплекте с ответными фланцами, прокладками, шпильками, гайками | шт | 35000 | 35000 | 42000 | 1 | 42000 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
348 | Технический узел учета газа Q=0,4-65,0 м3/час в комплекте с адаптером RS-485/RS-232 (БКГН.5014.00.00.000-06), монтажным комплектом под сварку Ду50, прокладки резины МБС, Принц-М G40 | шт | 92890 | 92890 | 111468 | 1 | 111468 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
349 | Кран шаровый стандартнопроходной Ду50, PN-1,6 МПа, КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 в комплекте с ответными фланцами, прокладками, шпильками, гайками | шт | 5000 | 5000 | 6000 | 3 | 18000 | 3 |  |  | окт.-декабрь 2024
350 | Кран шаровой муфтовый Ду25; Р-4,0МПа; Вр/Вр, 47.25.В-В.Р GAS Ду25 Ру40 | шт | 500 | 500 | 600 | 4 | 2400 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
351 | Кран шаровой муфтовый Ду15; Р-4,0МПа; Вр/Вр, 47.15.В-В.Р GAS Ду15 Ру40 | шт | 400 | 400 | 480 | 4 | 1920 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
352 | Кран шаровой муфтовый для манометра (ручка бабочка) Ду 15, Ру 1,6 МПа, G1/2, Вр/Вр, 44.15.В-В.М.Б.М20 GAS Ду15 Ру16 | шт | 1000 | 1000 | 1200 | 5 | 6000 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
353 | Кран шаровой газовый проходной Ду 15, Ру 1,6 МПа, G1/2, М20х1,5, 44.15.В-В.М.Б GAS Ду15 Ру16 | шт | 550 | 550 | 660 | 4 | 2640 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
354 | Резьба приварная стальная Ду32 НР, L=38мм, Ру16 | шт | 29 | 29 | 34.8 | 2 | 69.6 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
355 | Резьба приварная стальная Ду25 НР, L=38мм, Ру16 | шт | 22 | 22 | 26.4 | 9 | 237.6 |  | 9 |  | окт.-декабрь 2024
356 | Резьба приварная стальная Ду15 НР, L=38мм, Ру16 | шт | 15 | 15 | 18 | 12 | 216 |  | 12 |  | окт.-декабрь 2024
357 | Муфта стальная Ду32 | шт | 99 | 99 | 118.8 | 2 | 237.6 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
358 | Муфта стальная Ду25 | шт | 88 | 88 | 105.6 | 5 | 528 |  | 5 |  | окт.-декабрь 2024
359 | Сгон Ду32 | шт | 110 | 110 | 132 | 2 | 264 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
360 | Сгон Ду25 | шт | 105 | 105 | 126 | 4 | 504 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
361 | Переходник НР-ВР G1/2 x R1/4" | шт | 235 | 235 | 282 | 4 | 1128 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
362 | Крепление горизонтального газопровода Ду100 на опоре | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
363 | Труба ?89х3,5 ГОСТ 10704-91 (L=2,25*2=4,5м) | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.033 | 3762 | 0.033 | 0 |  | окт.-декабрь 2024
364 | Лист 5 мм ГОСТ 19903-74 | т | 70000 | 70000 | 84000 | 0.015 | 1260 | 0 | 0.015 |  | окт.-декабрь 2024
365 | Хомут оцинкованный U-образных для труб ?108 в комплекте с шайбами и гайками | шт | 530 | 530 | 636 | 2 | 1272 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
366 | Фундаментный болт М16х900 изогнутый тип 1 | шт | 96 | 96 | 115.2 | 8 | 921.6 | 8 |  |  | окт.-декабрь 2024
367 | Труба стальная диам. 133х4,0, L=0,2м | кг | 92 | 92 | 110.4 | 2.54 | 280.416 |  | 2.54 |  | окт.-декабрь 2024
368 | Труба стальная диам. 57х3,50, L=0,2м | кг | 92 | 92 | 110.4 | 1 | 110.4 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
369 | Бетон В 7,5 | м3 | 11740 | 11740 | 14088 | 0.01 | 140.88 | 0.01 |  |  | окт.-декабрь 2024
370 | Крепление газопровода Ду20 к металлическим конструкциям по типу с. 5.905-18.05 УКГ 7,00 СБ (2 компл) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
371 | Хомут оцинкованный U-образных для труб ?25 в комплекте с шайбами и гайками | шт | 34 | 34 | 40.8 | 2 | 81.6 |  | 2 |  | окт.-декабрь 2024
372 | Крепление газопровода Ду 80 к сендвич-панели, СПБИ 23.075-ГСВ. Асг-1 (1 шт) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
373 | лист 300х200х3мм ГОСТ 19903-74 | кг | 70000 | 70000 | 84000 | 2.8 | 235200 |  | 2.8 |  | окт.-декабрь 2024
374 | уголок горячекатанный 50х4, L=830мм, ГОСТ 8509-93 | т | 110 | 110 | 132 | 2.5 | 330 | 0.003 |  |  | окт.-декабрь 2024
375 | болт М10х200 | шт | 66 | 66 | 79.2 | 4 | 316.8 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
376 | шайба 10мм | шт | 5 | 5 | 6 | 4 | 24 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
377 | гайка М 10х1,5 | шт | 28 | 28 | 33.6 | 4 | 134.4 |  | 4 |  | окт.-декабрь 2024
378 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.48 | 73.728 |  | 0.48 |  | окт.-декабрь 2024
379 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.76 | 116.736 |  | 0.76 |  | окт.-декабрь 2024
380 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.72 | 110.592 |  | 0.72 |  | окт.-декабрь 2024
381 | Эмаль ПФ-115 (цвет - желтый) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 2.3 | 353.28 | 1.15 | 1.15 |  | окт.-декабрь 2024
382 | Автоматизация газоснабжения (СПБИ 23.075-АГСВ) | [9 empty] | окт.-декабрь 2024
383 | Сигнализатор горючих и токсичных газов СТГ-1-1 | компл | 38500 | 38500 | 46200 | 1 | 46200 | 1 |  |  | окт.-декабрь 2024
384 | Датчик-реле давления PS050-PP 0,25-5кПа, R1/4 вн | шт | 10200 | 10200 | 12240 | 4 | 48960 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
385 | Ниппель переходной НН 1/2" х 1/4" STF-0003-001214 | шт | 0 | 156 | 187.2 | 4 | 748.8 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
386 | Манометр низкого давления ?100 М20х1,5, кл.т. 1,5, 6кПа, КМ-22Р(0-6кПа) М20х1,5.1,5, РОСМА | шт | 11420 | 11420 | 13704 | 4 | 54816 | 4 |  |  | окт.-декабрь 2024
387 | Кабель экранированный с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности КВВГЭнг-LS 4х1 | м | 0 | 50 | 60 | 3 | 180 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
388 | Труба гофрированная Ду16 повышенной прочности, DKC | м | 65 | 65 | 78 | 3 | 234 |  | 3 |  | окт.-декабрь 2024
389 | Держатель с защелкой Ду16, (арт.51016 DKC) | шт | 3 | 3 | 3.6 | 6 | 21.6 |  | 6 |  | окт.-декабрь 2024
390 | Саморез с прессшайбой остроконечный LI 4,2*16 нерж. С1, 9063 | шт | 0.7 | 0.7 | 0.84 | 300 | 252 |  | 300 |  | окт.-декабрь 2024
391 | Болт с шестигранной головкой DIN933 М6*1*10 нерж. А2-70, 3258 | шт | 10 | 10 | 12 | 200 | 2400 |  | 200 |  | окт.-декабрь 2024
392 | Гайка шестигранная DIN934 М6*1 нерж. А2-70, 3097 | шт | 6 | 6 | 7.2 | 200 | 1440 |  | 200 |  | окт.-декабрь 2024
393 | Саморез кровельный с уплотнительной шайбой длинный бур KRS 5,5*25 St Zn, 7949 | шт | 2.5 | 2.5 | 3 | 100 | 300 |  | 100 |  | окт.-декабрь 2024
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.