Приложение 3.5

Перечень обслуживаемого оборудования и ПО АСУ ТП АО «Комнедра»

| № п/п | Наименование изделия | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| УПСВ Восточно-Рогозинского нм. КТП №1 6/0,4 кВ. |  |  |  |  |
|  | Сервер HP ProLiant DL160 Gen9 | шт. | 1 |
|  | Коммутатор HP Baseline Switch 2126-G 3C16472 | шт. | 1 |
|  | Коммутатор НР Baseline Switch 2816-SFP Plus 3C16485 | шт. | 1 |
|  | ИБП Smart-UPS 2000 | шт. | 1 |
|  | Внешний аккумулятор Battery Pack | шт. | 1 |
|  | Удлинитель Ethernet Moxa IEX-402-SHDSL | шт. | 1 |
|  | Модуль для защиты от перенапряжений Phoenix Contact PLUGTRAB | шт. | 1 |
|  | Блок питания и интерфейсов УСВ-3 | шт. | 1 |
|  | Блок питания PHOENIX CONTACT 18-29.5V | шт. | 1 |
|  | ПО «Старт-2ПС» | шт. | 1 |
| ПС 35/6 кВ «Рогозинская». ЗРУ 6 кВ. |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания Smart-UPS 2000 | шт. | 1 |
|  | Внешний аккумулятор Battery Pack | шт. | 1 |
|  | Преобраз. Интерфейсов RS-232/422/485 Moxa NPort 5150A | шт. | 3 |
|  | Коммутатор PHOENIX CONTACT FL Switch SF 6TX/2Fx | шт. | 1 |
|  | Блок питания PHOENIX CONTACT 18-29.5V | шт. | 1 |
|  | Удлинитель Ethernet Moxa IEX-402-SHDSL | шт. | 1 |
|  | Модуль для защиты от перенапряжений Phoenix Contact PLUGTRAB | шт. | 1 |
|  | Компьютер UC-8410- MOXA | шт. | 1 |
|  | Реле | шт. | 24 |
|  | Блок питания Schneider Electric CPS3020, 24-48V | шт. | 1 |
|  | Процессор Schneider Electric P342020 | шт. | 1 |
|  | Процессорный модуль Schneider Electric NOR0200H | шт. | 1 |
|  | Модуль аналогового входа Schneider Electric AMI0810 | шт. | 1 |
|  | Модуль дискретного входа Schneider Electric DDI6402K | шт. | 1 |
|  | Модуль дискретного выхода Schneider Electric DDO3202K | шт. | 1 |
|  | Контроллер сетевой индустриальный СИКОН С50 | шт. | 1 |
| Секционирующий пункт 35 кВ (СП). Шкаф управления RC-7_6. |  |  |  |
|  | Панель управления и индикации (Таврида электрик) EA_MMI_2 | шт. | 2 |
|  | Модуль управления (Таврида электрик) СМ_15 | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор | шт. | 2 |
|  | Конвертер постоянного напряжения Victron Energy Orion DC-DC 12/24-4.2 | шт. | 2 |
| ЗРУ 10 кВ Мастерьельское нм. |  |  |  |
|  | Блок питания MEAN WWELL DR-30-24 | шт. | 2 |
|  | Коммутатор Moxa EDS-208A | шт. | 1 |
|  | Контроллер сетевой индустриальный Синком-Д | шт. | 1 |
|  | Устройство для защиты импульсов Hakel DTB/100V 5cat | шт. | 1 |
|  | Инжектор РоЕ Ubiquiti | шт. | 2 |
|  | Устройство защиты от перенапряжений DT-LAN-CAT.6+ | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания APC | шт. | 1 |
|  | Модуль ввода дискретных сигналов ТС430 | шт. | 1 |