Приложение 3.5 

Перечень обслуживаемого оборудования и ПО АСУ ТП АО «Комнедра»

	№ п/п
	Наименование изделия
	Ед. изм.
	Кол-во

	УПСВ Восточно-Рогозинского нм. КТП №1 6/0,4 кВ.

	1. 
	Сервер HP ProLiant DL160 Gen9
	шт.
	1

	2. 
	Коммутатор HP Baseline Switch 2126-G 3C16472
	шт.
	1

	3. 
	Коммутатор НР Baseline Switch 2816-SFP Plus 3C16485
	шт.
	1

	4. 
	ИБП Smart-UPS 2000
	шт.
	1

	5. 
	Внешний аккумулятор Battery Pack
	шт.
	1

	6. 
	Удлинитель Ethernet Moxa IEX-402-SHDSL
	шт.
	1

	7. 
	Модуль для защиты от перенапряжений Phoenix Contact PLUGTRAB
	шт.
	1

	8. 
	Блок питания и интерфейсов УСВ-3
	шт.
	1

	9. 
	Блок питания PHOENIX CONTACT 18-29.5V
	шт.
	1

	10. 
	ПО «Старт-2ПС»	Comment by Кочаков Алексей Викторович: На ПС 35 кВ Рогозинская и ЗРУ 10 кВ Мастерьельское (В ЗРУ скорее нет) нет ПО?	Comment by Кожевников Александр Владимирович: ПО установлено в Сервер. Вся информация с ( ПС Рогозинской, СП 35 кВ, ЗРУ Мастерельское) приходит на сервер находящийся в КТП № 1 
	шт.
	1

	ПС 35/6 кВ «Рогозинская». ЗРУ 6 кВ.

	11. 
	Источник бесперебойного питания Smart-UPS 2000
	шт.
	1

	12. 
	Внешний аккумулятор Battery Pack
	шт.
	1

	13. 
	Преобраз. Интерфейсов RS-232/422/485 Moxa NPort 5150A
	шт.
	3

	14. 
	Коммутатор PHOENIX CONTACT FL Switch SF 6TX/2Fx
	шт.
	1

	15. 
	Блок питания PHOENIX CONTACT 18-29.5V
	шт.
	1

	16. 
	Удлинитель Ethernet Moxa IEX-402-SHDSL
	шт.
	1

	17. 
	Модуль для защиты от перенапряжений Phoenix Contact PLUGTRAB
	шт.
	1

	18. 
	Компьютер UC-8410- MOXA
	шт.
	1

	19. 
	Реле
	шт.
	24

	20. 
	Блок питания Schneider Electric CPS3020, 24-48V
	шт.
	1

	21. 
	Процессор Schneider Electric P342020
	шт.
	1

	22. 
	Процессорный модуль Schneider Electric NOR0200H
	шт.
	1

	23. 
	Модуль аналогового входа Schneider Electric AMI0810
	шт.
	1

	24. 
	Модуль дискретного входа Schneider Electric DDI6402K
	шт.
	1

	25. 
	Модуль дискретного выхода Schneider Electric DDO3202K
	шт.
	1

	26. 
	Контроллер сетевой индустриальный СИКОН С50
	шт.
	1

	Секционирующий пункт 35 кВ (СП). Шкаф управления RC-7_6.

	27. 
	Панель управления и индикации (Таврида электрик) EA_MMI_2
	шт.
	2

	28. 
	Модуль управления (Таврида электрик) СМ_15
	шт.
	2

	29. 
	Аккумулятор
	шт.
	2

	30. 
	Конвертер постоянного напряжения Victron Energy Orion DC-DC 12/24-4.2
	шт.
	2

	ЗРУ 10 кВ Мастерьельское нм.

	31. 
	Блок питания MEAN WWELL DR-30-24
	шт.
	2

	32. 
	Коммутатор Moxa EDS-208A
	шт.
	1

	33. 
	Контроллер сетевой индустриальный Синком-Д
	шт.
	1

	34. 
	Устройство для защиты импульсов Hakel DTB/100V 5cat
	шт.
	1

	35. 
	Инжектор РоЕ Ubiquiti
	шт.
	2

	36. 
	Устройство защиты от перенапряжений DT-LAN-CAT.6+
	шт.
	1

	37. 
	Источник бесперебойного питания APC
	шт.
	1

	38. 
	Модуль ввода дискретных сигналов ТС430
	шт.
	1




