Приложение 3                                                                   


Техническое задание 

 «Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров ЦАУП, НГДУ-1, НГДУ-2, УПКРС в 2026 году». (Лот № 429.1.М)

	№ п/п
	Параметры
	Содержание, требования

	1
	Перечень работ 
	1. Техническое обслуживание кондиционеров, в соответствии с перечнем кондиционеров (Лот №429.1.М – приложение 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 к ТЗ). Перечень работ, проводимый при техническом обслуживании, указан в приложении 3.5 к настоящему техническому заданию. 
2. Ремонт кондиционеров, вышедших из строя. 

	2
	Сроки проведения работ
	1. Этапы технического обслуживания кондиционеров: 
 этап 1: 15.02.2026 – 15.03.2026,
 этап 2: 15.04.2026 - 15.06.2026,
 этап 3: 15.08.2026 - 15.09.2026,
 этап 4: 15.10.2026 - 15.11.2026.
Техобслуживание кондиционеров, установленных в серверных, кроссовых, узлах связи проводить в 4 этапа, остального оборудования (кроме УПКРС) в 1 этап (этап 2): 
Техническое обслуживание кондиционеров УПКРС (передвижные вагон-дома) проводить 1 раз в год с апреля по май месяц (включительно).
Периодичность техобслуживания, этапы проведения указаны в Приложении 3.1-3.4 к данному техническому заданию.
2. Восстановление работоспособности кондиционера, установленного в серверных, кроссовых, узлах связи, вышедшего из строя  проводить  в течение 24 часов с момента поступления заявки от уполномоченного представителя Заказчика, в остальных помещениях в течение 5-ти рабочих дней, если есть в наличии запасные части. При отсутствии запасных частей  в течение 2-х рабочих дней от даты поступления запасных частей. 

	3
	Стоимость работ
	1. Стоимость работ по техническому обслуживанию кондиционеров фиксированная  на  период указанных сроков оказания услуг и должна включать все затраты в т.ч. командировочные, транспортные. Стоимость работ должна быть указана по каждому кондиционеру в соответствии с Приложениями 3.1-3.4 к настоящему техническому заданию.
2. Стоимость работ по ремонту кондиционеров определяется по фактически выполненным объемам. Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонтных работ приведен  в Приложение 3.5 и 3.6 к настоящему техническому заданию. Стоимость ремонтных работ должна включать все затраты исполнителя, кроме стоимости запчастей и материалов. Стоимость заменяемых запчастей и расходных материалов оплачивается дополнительно, согласовывается ответственными лицами Сторон до их замены. Стоимость ремонтных работ окончательная, не подлежит изменению в указанные сроки оказания  услуг.

	4
	Общие требования к Подрядчику 
	1. Наличие необходимого автотранспорта, спецтехники и материалов.
2. Наличие опыта по выполнению данных видов работ, в т.ч. обслуживание и ремонт прецизионных кондиционеров.
3. Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые допуски к работе.
4. Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере;
5. Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области охраны труда и иметь соответствующие удостоверения.
6. Выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами охраны труда, безопасного выполнения работ экологической, промышленной и пожарной безопасности.

	5
	Общие требования к выполнению работ
	1. Техническое обслуживание и ремонт проводить в соответствии с паспортом, руководством (инструкцией) по эксплуатации кондиционера, разработанном заводом-изготовителем.
2. При необходимости ремонта с заменой узлов или деталей Подрядчик составляет акт дефектации с указанием внешних проявлений, причин неисправности, материалов, узлов, требующих замены. 
3. По завершению ремонтных работ Подрядчик составляет технический акт с указанием проведенных работ, использованных материалов, заменых узлов, деталей. Гарантийный срок на ремонтные работы устанавливается – один месяц со дня сдачи работ, на замененные узлы и детали кондиционера в соответствии гарантийным сроком, установленным заводом-изготовителем.               
4. Заказчик имеет право при нарушении сроков ремонта кондиционеров, повлекших выход из строя, поломку технологического оборудования серверных, кроссовых, узлов связи  предъявить Подрядчику затраты на восстановление данного оборудования.

	6
	Срок оплаты за оказанные услуги
	Оплата производится не ранее 90 (девяноста) календарных дней и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами надлежащим образом оформленных актов выполненных работ. Акт выполненных работ, счет-фактуру Исполнитель предоставляет не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. 



Условия выполнения работ, не урегулированные настоящим Техническим заданием, оговариваются по тексту договора.

Приложение:

1. Приложение № 3.1- 3.6 Список кондиционеров и перечень работ.
2. Приложение № 3.7 - Согласие Подрядчика с техническим заданием.
3. Приложение № 3.8 - Условия об ответственности.


