Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора –

главный инженер

Управляющей организации –

ООО «ПИТ СИБИНТЭК»

___________________ А.В. Десятков

# «____» ______________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг в области эксплуатации, обслуживания и ремонта тепло-водопроводных и канализационных сетей, канализационно-очистных сооружений, установок водоподготовки на Верх-Тарском месторождении.

| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: |
| --- | --- |
| 1.1. | Заказчик |
|  | Акционерное общество «Новосибирскнефтегаз» |
| 1.2. | Место оказания услуг Верх-Тарское месторождение расположено на территории Северного района Новосибирской области в 550 км к северо-западу от г. Новосибирска, в 190 км к северу от г. Куйбышева и в 205 км от г. Барабинска. Ближайшими к месторождению населенными пунктами являются: пос. Бергуль, расположенный в 30 км от месторождения и районный центр с. Северное, находящееся на расстоянии 70 км от месторождения. Имеется дорожное сообщение с асфальтным покрытием с. Северное с городом Барабинск, в котором имеется железнодорожная станция и Ж/Д тупик. Состояние автомобильных дорог до Верх-Тарского месторождения в удовлетворительном состоянии в течение всего года. На месторождении действует сотовая связь (оператор МТС). |
| 1.3. | Период оказания услуг |
| Дата начала: 01.01.2025; Дата окончания: 31.12.2025. |  |
| 1.4 | Цель оказания услуг 1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги в области эксплуатации, обслуживания и ремонта тепло-водопроводных и канализационных сетей, канализационно-очистных сооружений, установок водоподготовки на Верх-Тарском месторождении (в том числе, но не ограничиваясь - техническое обслуживание, осмотры, текущий ремонт, ведение технической документации) оборудования указанных в п.1.5. В объем услуг по обеспечению бесперебойной работы Сетей и Оборудования входит: - круглосуточная эксплуатация Сетей и Оборудования; - техническое обслуживание, текущий ремонт Сетей и Оборудования согласно требованиям заводов-изготовителей. 2. Исполнитель обязуется оказывать услуги своими силами и/или силами привлеченных третьих лиц (субисполнителей). При привлечении третьих лиц, Исполнитель письменно согласовывает перечень субисполнителей с Заказчиком, организует их деятельность, а также осуществляет контроль за процессом исполнения ими своих обязанностей, несет ответственность перед Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Технического задания привлеченными субисполнителями. 3. Взаимоотношения между Сторонами, виды, планирование и учет работ, стадийность, порядок проведения работ, технико-технологические требования к сдаче работ, контролю результатов работ, выполняемых Исполнителем, определяются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, Гражданским кодексом РФ, иными действующими нормативными документами. |
| 1.5. | ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ Верх-Тарского месторождения №; Наименование оборудования; Ед. измерения; Количество; Тип, Марка. ВОДОЗАБОРНЫЕ СКВАЖИНЫ. Скважина. 1; запорная и регулирующая арматура; шт.; 4; Ду15 Ду20 Ду25. 2; прибор учета (счетчик водомерный); шт.; 1; Ду25. 3; насос; шт.; 1; Вихрь. 4; защитный фильтр; шт.; 1; Ду25. 5; контрольно-измерительный прибор (манометр); шт.; 1. Водоподготовительная установка (ВПУ). 1; Фильтр угловой; шт.; 1. 2; Аэрационный фильтр 10-54 (компрессор в комплекте); шт.; 1. 3; Фильтр обезжелезиватель 10-54 с автоматическим клапаном управления (сорбент Артезиан); шт.; 1. 4; Фильтр с угольным картриджем; шт.; 1; ВВ20. Общежитие №. 1-этаж. 1; сан. Узлы; шт.; 9. 2; душевые кабины; шт.; 7. 3; раковины; шт.; 7. 4; водонагреватель 200Л; шт.; 4; ARISTON. 5; смесители; шт.; 7. Прачечная Прачечная. 1; раковина; шт.; 1. 2; смеситель; шт.; 1. 3; стиральная машина автомат; шт.; 3. 4; запорная арматура; шт.; 7. 5; водонагреватель; шт.; 1; ARISTON-40. Водомерный узел. 1; запорная арматура; шт.; 21. 2; счетчик воды; шт.; 1. 3; водонагреватель 200Л; шт.; 4. 4; Распред.узел; шт.; 1. 5; питающая насосная станция; шт.; 1. 6; фильтр сетчатый; шт.; 2; Ду32-50. 7; накопит; льная емкость шт.; 8; V-1m3. 8; накопительная емкость пожарная; шт.; 3; V-2м3-V-1м3. 9; насосная станция пожарная; шт.; 1. 2-этаж. 1; сан. узлы; шт.; 8. 2; смеситель; шт.; 8. 3; душевая кабина; шт.; 3. 4; раковины; шт.; 8. 5; водонагреватель 200Л; шт.; 5. 19; Вентель Ø50; шт.; 1; метал. 20; Труба Ø20 (м); м; 43; полипропилен. 21; запорная арматура; шт.; 38. 22; Унитаз; шт.; 1. 23; Титан для воды; шт.; 2. КОС. 1; компрессор; 1,2,3,4,5, шт.; 5; FPZ SCL КО 4-TD. 2; насос №1; шт.; 4; Edara DW VOX 200. 3; насос №2; шт.; 2; Edara Right 100MA. насос №3; шт.; 5; Edara Best ONE A. 5; насос №4; шт.; 2; AMERICA SA-125-M. 6; насос №5; шт.; 2; GRUNDFOS UPS25-60. 7; Клапан эл.магнитный; шт.; 8; ASCO SCG238A046. 8; Клапан эл.магнитный.; шт.; 8; ASCO SCE210A094. 9; Иловая емкость; шт.; 1. 10; Приемно-распределительная камера; шт.; 1. 11; Реакторы; шт.; 6; SBR-10. 12; Гидропневматическая система; шт.; 2. 13; Третичный отстойник; шт.; 1. 14; Биофильтр; шт.; 2. 15; Установка обезвожив; ния осадка шт.; 1. 16; Система подачи реагента; шт.; 1. 17; Трубопровод ПВХ Ду20-110мм; м; 633. 18; Шланг П; Х Ду20-50мм м; 365. 19; Кран шаровый ПВХ Ду20-40мм; шт.; 30. 20; Кран шаровый ПВХ Ду50-63мм; шт.; 16. 21; Клапан обратный 11/2"-1/2"; шт.; 6. 22; Вентиль мембранный Ду20-50мм; шт.; 4. 23; Установка УФ обез. воды; шт.; 2; УВД-1А300Н-10-50-89. 24; Промежуточный колодец; шт.; 3. |
| 1.6. | Требования по оказанию сопутствующих услуг и условий 1. Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 2. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг, руководствуясь принципами квалифицированности и добросовестности. 3. Учитывать при оказании услуг требования к рациональности ведения хозяйственной деятельности Заказчика. 4. Привлекать к оказанию услуг персонал (включая целевых инженерно-технических работников), имеющий достаточную квалификацию и опыт оказания аналогичных услуг и в количестве, соответствующем объёмам выполняемых работ. 5. Производить работу по предупреждению, ликвидации и учету аварий. 6. Принимать к исполнению текущие заявки в соответствии с порядком согласованным с Заказчиком и информировать его о результатах и сроках выполнения заявок. 7. Уведомлять Заказчика не менее чем за 10 дней о невозможности частичного или полного выполнения взятых на себя обязательств и не менее чем за 2 месяца в случае намерения прекратить оказание услуг досрочно. 8. Содержать в надлежащем порядке обслуживаемое оборудование. После проведения регламентных работ производить уборку рабочего места (территории). Обеспечивать сохранность переданного Исполнителю для оказания услуг имущества (включая оборудование, материалы). 9. Немедленно извещать Заказчика об обнаруженных технологических авариях и пожарах на объектах Заказчика. 10. Во время нахождения на производственной территории строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы безопасности труда, правила пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а так же соблюдать действующие на предприятии Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности. Обеспечить наличие и использование работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты. 11. Обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях либо угрозах их возникновения в процессе производства работ, незамедлительно ставить в известность представителя Заказчика. 12. Организовывать за свой счет создание резерва необходимых для оказания услуг и безаварийной работы объектов материалов и оборудования. 13. Обеспечивать сохранность и эксплуатационные свойства материалов и оборудования, поставленных на месторождение своими силами, согласно рекомендаций завода изготовителя. 14. Использовать при проведении Работ по настоящему Техническому заданию исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. 15. Организовывать проведение опасных, огневых и других работ, выполняемых на взрывопожароопасных объектах Заказчика по нарядам-допускам на основании действующих правил, инструкций, а также мер безопасности, изложенных в наряде-допуске. 16. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. 17. Вести первичный учет водопотребления и водоотведения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Результаты учёта фиксировать в соответствующих журналах и предоставлять ежемесячно (и по требованию) Заказчику. 18. Осуществлять непрерывное снабжение водой, хозяйственно-бытового назначения, объекты на Верх-Тарском нефтяном месторождении/иные объекты, путём эксплуатации установок водоподготовки в соответствии с их техническими характеристиками. 19. Осуществлять непрерывную очистку сточных вод, путём эксплуатации Комплекса очистных сооружений в соответствии с техническими характеристиками. 20. Эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с его техническими характеристиками и паспортными данными. 21. В случае выхода из строя погружного насоса ЭЦВ на водозаборной скважине, Исполнитель производит смену неисправного оборудования своими силами и за свой счёт, в том числе несёт затраты по спец. технике, автокрану и т.п. 22. В летний период производить выкос травы под водопроводом и в пределах ограждения водозаборных скважин, а также 1,5-2 метра за пределами ограждений по периметру. 23. Осуществлять покраску оборудования ТВСиК, а также периметрального ограждения водозаборных скважин. 24. Предоставлять гарантию на выполненные работы и на замененные узлы и детали. 25. Представить Заказчику дефектные ведомости и график капитального ремонта на принятое в сервисную эксплуатацию оборудование на предстоящий год в срок до 30 апреля текущего года. |
| 1.7 | Бактериологический и химический анализ воды |
|  | Раз в квартал исполнитель производит отбор пробы воды для проведения анализов в СЭС. Пробы берутся непосредственно на работающей водозаборной скважине; после ВПУ и на выходе с КОС. Анализ проводится по следующим показателям: Бак. анализ ОМЧ ОКБ, ТКБ Колифаги Хим. Анализ Определение рН Определение органолептических показателей (запах, привкус) Цветность Мутность Железо Марганец Аммиак Фосфаты Сульфаты Жёсткость Щёлочность Хлориды Хлор остаточный свободный Нефтепродукты ОПАВ Бор Фенол |
| 1.8 | График поверки счётчиков |
| № п/п; место установки; тип, марка счётчика; зав. номер; дата очередной поверки. 1; скважина; СКВУ - 25. 2; КОС; АКРОН - 1; 4581; 12.03.2026. |
| 2. | ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ УСЛУГ: |
| 2.1. | Требования к квалификации персонала |
| 2.2. | Опыт работ |
| Сотрудники Исполнителя должны иметь достаточную квалификацию для проведения инспекций и ремонта любого уровня. Их квалификация должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты, удостоверения и т.д.). |  |
| 2.3. | Наличие разрешительной документации (лицензии, сертификаты, и т.д.) |
| 2.4. | Требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды |
| - В ходе выполнения работ исполнитель обязан: - Строго соблюдать правила и требования действующего законодательства РФ, существующие экологические требования, требования в области промышленной безопасности, природоохранное законодательство, законодательство о недрах, санитарные нормы, правила безопасности при выполнении работ, правила охраны труда и пожарной безопасности, а при нахождении на территории и на объектах Заказчика действующие на территории Заказчика требования и нормы по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. - Нести ответственность за несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации и правил, установленных на территории и объектах Заказчика. |  |
| 3. | ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ |
| 3.1. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ |
| Подписанный сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг |  |